Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

«Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП», які були отримані від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб у період з 19.10.2022 до 31.10.2022 (включно)

| Редакція проєкту рішення НКРЕКП | Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- |
| Постанова НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» |  |  |  |
| Глава 1 1. Установити на перший регуляторний період (4 роки) параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензіати), на рівні: | ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) 1. Установити на перший регуляторний період (4 роки, а в умовах воєнного стану по всій території України термін першого регуляторного періоду подовжується на кількість календарних років, в яких діяв правовий режим воєнного стану згідно Указу Президента України) параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензіати), на рівні: Обґрунтування зауваження: З лютого 2022 року в Україні розгорнулася активна фаза війни з агресором, відбувається ведення бойових дій в окремих регіонах України, а також триває вимушена імміграція громадян із особливо небезпечних регіонів країни. На сьогодні відсутні чіткі терміни та немає реалістичних прогнозів завершення воєнного стану. Тому, в таких умовах невизначеності тривалості періоду бойових дій, а також з врахуванням часу на післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури та економіки необхідно подовжити термін першого регуляторного періоду, перенести рік, у якому має бути досягнуто встановлений показник якості послуг на весь імовірний період дії воєнного стану. Також, пропонуємо застосувати пом’якшувальні параметри регулювання що мають довгостроковий строк дії, не лише для 2023 року, а на весь імовірний період дії воєнного стану. | Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція В умовах воєнного стану всі галузі, зокрема енергетика, мають налаштуватись до умов роботи у період воєнного стану, постійне продовження регуляторного періоду не забезпечить дієвих результатів функціонування галузі. Питання внесення змін до нормативної бази НКРЕКП на певний період після закінчення воєнного стану в Україні для забезпечення беззбиткової діяльності операторів систем розподілу має вирішуватись комплексно з урахуванням балансу інтересів учасників ринку та споживачів, деталізованого аналізу та моніторингу результатів діяльності операторів систем розподілу за звітний рік, здійсненого відповідно до наданої до НКРЕКП звітності. |
| 1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, – 0,03 відносних одиниць; 2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 0,1674 відносних одиниць (для 2023 року – 0 відносних одиниць); | Проект енергетичної безпеки (USAID) (лист від 26.10.2022 № ESP-141-NEURC-2022-10-26) 1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, – 0,03 відносних одиниць (для 2023 року – 0,025 відносних одиниць); 2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 0,1674 відносних одиниць (для 2023 року – 0 відносних одиниць); Обґрунтування зауваження: Пропонуємо несуттєво знизити регуляторну норму доходу на базу активів, яка створена на дату переходу для РБА 0. Пропонуємо залишити без змін регуляторну норму доходу на нову базу активів. Фактичне виконання інвестиційної програми у 2022 році знаходиться на низькому рівні. У воєнний час необхідно провести пріоритизацію інвестиційних проєктів та залишити джерела для фінансування нової бази активів та забезпечення обігових коштів. 0% доходу на РБА нова дасть негативні сигнали ринку та інвесторам і по сутті скасує реформу стимулюючого регулювання. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (лист від 28.10.2022 № 154-25/6658) АТ «Вінницяобленерго» (лист від 27.10.2022 № 03.13-16908) ПрАТ «Волиньобленерго» (лист від 28.10.2022 № 11/10-6491) 2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, – 0,1674 відносних одиниць (для 2023 року – 0 відносних одиниць); Обґрунтування зауваження: У зв’язку з зниженням обсягів розподілу електричної енергії, неповною оплатою користувачів за послуги з розподілу електричної енергії та значним ростом цін виробників, у товариства при здійсненні господарської діяльності виникає гостра необхідність щодо оборотних коштів. Як наслідок, кошти, що частково надходять від статті «прибуток на РБАнов» є джерелом для тимчасового покриття необхідних недоотриманих коштів. Тому, товариство звертається з пропозицією щодо збереження рівня регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання на рівні - 0,1674 відносних одиниць. Не нарахування доходу на регуляторну базу активів призведе до значного зменшення суми обігових коштів в розпорядженні Товариства, що в умовах воєнного стану може призвести до дефіциту коштів для виконання своїх договірних зобов’язань. ПрАТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 101/04/03-4540) ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 06/100/10965) ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 01/06/32096) Громадська спілка «Розумні електромережі України» (лист від 31.10.2022 № 31-10/1) 2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, – 0,1674 відносних одиниць (для 2023 року – 0 відносних одиниць); Обґрунтування зауваження: Пропонуємо залишити регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання на діючому рівні. Чинна норма прибутку (0,1674 відносних одиниць) суттєво нижче ніж актуальна ставка рефінансування (облікова ставка НБУ), за допомогою якої Нацбанк встановлює орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів (наразі складає 0,25 відносних одиниць). Варто відзначити, що чинна норма прибутку була визначена (і залишається незмінною) під час переходу до стимулюючого регулювання відповідно до встановленої на той час облікової ставки НБУ. Також не зважаючи на війну у ОСР повинні залишитися стимули для ефективних інвестицій. Крім цього, виникне необхідність внесення змін та переналаштувань в IT системі, в якій обліковуються ці активи. АТ «Прикарпаттяобленерго» (лист від 31.10.2022 № 50012257/8) ПрАТ «Львівобленерго» (лист від 31.10.2022 № 122-07-5184) 2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 0,1674 відносних одиниць (залишити без змін); Обґрунтування зауваження: Дані кошти компанія використовує для покриття касових розривів, дефіциту при фінансуванні пріоритетних операційних витрат; забезпечення інфраструктури підприємства. З метою забезпечення наявності обігових коштів для стабільної діяльності оператора систем розподілу (покриття касових розривів, непланові витрати у зв’язку із ростом цін на електричну енергію, яка купується з метою компенсації ТВЕ на її розподіл, відновлення об’єктів критичної інфраструктури тощо). | Загальна позиція Враховується частково Для підтримки стабільного функціонування діяльності ОСР пропонується для 2023 року регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, встановити на рівні 0,03 відносних одиниць. Пропозиція враховує те, що у період воєнного стану не спостерігається залучення ОСР коштів, для створення РБА нов. |
| 11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, – 14-й рік; | ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 01/06/32096) ПрАТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 101/04/03-4540) ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 06/100/10965) 11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, – 14-й рік (вимога актуалізується після закінчення військового стану за результатами аналізу стану основних фондів); Обґрунтування зауваження: Пропонуємо після завершення військового стану переглянути рік, в якому має бути досягнуто цільовий показник якості послуг відповідно до стану енергогосподарства внаслідок військових дій. ПрАТ «Кіровоградобленерго» (лист від 31.10.2022 № 4124/05/34) 11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг – 13-й рік (в умовах військового стану термін подовжується на кількість років, в яких діяв правовий режим військового стану) Обґрунтування зауваження: В умовах невизначеного періоду тривалості бойових дій та періоду дії військового стану необхідно подовжити термін, у якому має бути досягнуто встановлений показник якості послуг на весь імовірний період дії військового стану. ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) 11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг – 14-й рік (в умовах воєнного стану по всій території України термін подовжується на кількість календарних років, в яких діяв правовий режим воєнного стану згідно Указу Президента України) Обґрунтування зауваження: З лютого 2022 року в Україні розгорнулася активна фаза війни з агресором, відбувається ведення бойових дій в окремих регіонах України, а також триває вимушена імміграція громадян із особливо небезпечних регіонів країни. На сьогодні відсутні чіткі терміни та немає реалістичних прогнозів завершення воєнного стану. Тому, в таких умовах невизначеності тривалості періоду бойових дій, а також з врахуванням часу на післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури та економіки необхідно подовжити термін першого регуляторного періоду, перенести рік, у якому має бути досягнуто встановлений показник якості послуг на весь імовірний період дії воєнного стану. Також, пропонуємо застосувати пом’якшувальні параметри регулювання що мають довгостроковий строк дії, не лише для 2023 року, а на весь імовірний період дії воєнного стану. Громадська спілка «Розумні електромережі України» (лист від 31.10.2022 № 31-10/1) 11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, – 17-й рік; Обґрунтування зауваження: Цільовий рік, в якому має бути досягнуто цільовий показник якості послуг варто переглянути. Досягнення показника неможливо визначати в військовий час через масові руйнування енергетичної інфраструктури, в тому числі обладнання та устаткування, що задіяне в розподілі електроенергії. | Загальна позиція Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція В умовах воєнного стану досягнення встановлених цільових показників якості послуг є необхідною умовою надійного функціонування всіх галузей економіки України, військово-промислового комплексу, соціальних потреб населення тощо. Питання внесення змін до нормативної бази НКРЕКП на певний період після закінчення воєнного стану в Україні для забезпечення беззбиткової діяльності операторів систем розподілу має вирішуватись комплексно з урахуванням балансу інтересів учасників ринку та споживачів, деталізованого аналізу та моніторингу результатів діяльності операторів систем розподілу за звітний рік, здійсненого на підставі наданої до НКРЕКП звітності. |
| Постанова НКРЕКП від 5 жовтня 2018 року N 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» |  |  |  |
| 1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: ............ регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 4 роки; | ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 4 роки (в умовах воєнного стану по всій території України термін першого регуляторного періоду подовжується на кількість календарних років, в яких діяв правовий режим воєнного стану згідно Указу Президента України); Обґрунтування зауваження: З лютого 2022 року в Україні розгорнулася активна фаза війни з агресором, відбувається ведення бойових дій в окремих регіонах України, а також триває вимушена імміграція громадян із особливо небезпечних регіонів країни. На сьогодні відсутні чіткі терміни та немає реалістичних прогнозів завершення воєнного стану. Також агресором відбувається руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України, які в певних випадках навіть не підлягають відновленню, а лише потребують повної відбудови, що триватиме від кількох місяців до кількох років. Тому, в таких умовах невизначеності тривалості періоду бойових дій, а також з врахуванням часу на післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури та економіки необхідно подовжити термін першого регуляторного періоду. | Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція В умовах воєнного стану всі галузі, зокрема енергетика, мають налаштуватись до умов роботи у період воєнного стану, постійне продовження регуляторного періоду не забезпечить дієвих результатів функціонування галузі. Питання внесення змін до нормативної бази НКРЕКП на певний період після закінчення воєнного стану в Україні для забезпечення беззбиткової діяльності операторів систем розподілу має вирішуватись комплексно з урахуванням балансу інтересів учасників ринку та споживачів, деталізованого аналізу та моніторингу результатів діяльності операторів систем розподілу за звітний рік, здійсненого відповідно до наданої до НКРЕКП звітності. |
| Глава 5 пункт 5.1 5.1. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням: 1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду (крім випадків зміни параметрів, що є необхідним в умовах воєнного стану): |  |  |
| Відсутні зміни до пункту 5.3 5.3. Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на рік t розраховуються за формулою | АТ «Житомиробленерго» (лист від 31.10.2022 № 05/25229) 5.3. Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на рік t розраховуються за формулою: Обґрунтування зауваження: Згідно з вимогами пункту 5.3. Постанови НКРЕКП №1175, до розрахунку Необхідного доходу (НД) на рік t входить показник коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ) на рік t. Пунктом 5.19. Постанови передбачено, що при розрахунку показника КЯ на рік t використовуються значення фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні для міської (сільської) території в системі на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ, тобто показників SAIDI, за рік t-1, які визначаються за даними форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання». Станом на дату розрахунку і формування прогнозованого необхідного доходу на рік t, фактичних даних показників SAIDI, за рік t-1 ще немає, тому врахування такого показника у розрахунку необхідного доходу на t унеможливлюється. Натомість, пропонуємо доповнити пункт 6.1. підпунктом 8, який би передбачав, що показник коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ) визначався б у ході проведення перевірок діяльності за завершений річний період і результати його розрахунку включалися б в загальне коригування необхідного доходу поточного року. | Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція Зміни до пункту 5.3 глави 5 Порядку не передбачаються, з урахуванням удосконалених підходів, запропонованих для визначення досягнення показника КЯ, передбачених у підпункті 5.19 глави 5, а також у главі 6 (за підсумками проведення перевірок діяльності). |
| Відсутні зміни до пункту 5.4 5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою: …… ІЦВtn- прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %; | ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 01/06/32096) ПрАТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 101/04/03-4540) ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 06/100/10965) 5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою: …… ІЦВtn- прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, % (визначається відповідно до найбільш актуальних наявних даних щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що є наявними до дати схвалення тарифів, а саме відповідна постанова КМУ, прогноз Мінекономіки, інформація проекту Закону України Про Державний бюджет України, що офіційно оприлюднений на сайті ВРУ тощо); Обґрунтування зауваження: Станом на сьогодні прогнозні макропоказники, що схвалені постановою КМУ у довоєнний період 31 травня 2021 р. № 586, не враховують поточний стан справ, а саме, інфляційні процеси, зростання цін виробників, середньомісячні показники середньої заробітної плати, що змінилися у зв’язку з військовою агресією російської федерації у 2022 році. Пропонуємо використовувати актуальні дані. | Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція питання не відноситься до змін, необхідних у період воєнного стану. |
| пункт 5.7 5.7. Базові рівні операційних контрольованих витрат на перший рік другого та наступних регуляторних періодів встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою де – прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис.грн; – економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою де – уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн (на період дії воєнного стану ОКВуt = ОКВфt) – фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн; – кількість років у попередньому періоді регулювання. | АТ «Вінницяобленерго» (лист від 27.10.2022 № 03.13-16908) де – уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн (на період дії воєнного стану ОКВуt = ОКВфt) Обґрунтування зауваження: Прирівняння уточнених операційних контрольованих витрат (ОКВуt) до фактичних (ОКВфt), тобто не врахування фактичного індексу цін виробників промислової продукції, призведе до зменшення компенсації втрат Товариству, які виникли внаслідок інфляційних процесів. | Потребує обговорення Попередня позиція Протягом дії воєнного стану недофінансування операційних контрольованих витрат пов’язано з обмеженнями щодо їх фінансування (протягом воєнного стану фактичний індекс може значно перевищувати прогнозний). |
| Відсутні зміни до пункту 5.9 5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії на рік t визначаються за формулою: …. ІCЦtn – прогнозований індекс споживчих цін для року t, %; | ПрАТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 101/04/03-4540) ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 06/100/10965) ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (лист від 28.10.2022 № 01/06/32096) 5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії на рік t визначаються за формулою: …… ІCЦtn - прогнозований індекс споживчих цін для року t, % (визначається відповідно до найбільш актуальних наявних даних щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що є наявними до дати схвалення тарифів, а саме відповідна постанова КМУ, прогноз Мінекономіки, інформація проекту Закону України Про Державний бюджет України, що офіційно оприлюднений на сайті ВРУ тощо; Обґрунтування зауваження: Станом на сьогодні прогнозні макропоказники, що схвалені постановою КМУ у довоєнний період 31 травня 2021 р. N 586). не враховують поточний стан справ, а саме, інфляційні процеси, зростання цін виробників, середньомісячні показники середньої заробітної плати, що змінилися у зв’язку з військовою агресією російської федерації у 2022 році. Пропонуємо використовувати актуальні дані. АТ «Житомиробленерго» (лист від 31.10.2022 № 05/25229) 5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії на рік t визначаються за формулою: Обґрунтування зауваження: Стаття «Електроенергія для господарських потреб» була врахована у 2021 році у складі операційних контрольованих витрат у параметрах, визначених у структурі тарифів на 2020 рік. З урахуванням індексування, ціна електричної енергії на господарські потреби у тарифі на 2021 рік була передбачена на рівні 1 753 грн./МВт*год. З урахуванням індексування, ціна електричної енергії на господарські потреби у тарифі на 2022 рік була передбачена на рівні 1 870 грн./МВт*год. Фактична ж ціна електричної енергії на господарські потреби у вересні 2022 року становила для нашого Товариства 3 851 грн./МВт*год., що становить 205,93% зростання над рівнем ціни господарських потреб, врахованому у складі ОКВ поточного року. Прогнозований дефіцит зазначеної статті по 2022 року за рахунок лише фактору зростання ціни становитиме до 20 млн. грн. Визначеннями Постановою НКРЕКП №1175 визначено, що: - операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата; - операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу. Якщо обсяг витрат на господарські потреби і може бути предметом управлінських рішень (хоча завжди залишається технічно- незнижуваний рівень, який забезпечує ОСР підтримку нормального процесу господарської діяльності, в т.ч. опалення виробничих приміщень), то ціна такої електричної енергії, навіть при наявності ринку постачальників, не може бути нижче її мінімальної ціни на ринку + оплати послуг передачі електричної енергії та є неконтрольованим чинником. Саме тому пропонуємо перенести статтю «Електрична енергія на господарські потреби» у неконтрольовані витрати та визначати її ціну на прогнозний рік, як мінімум, на рівні суми ціни на купівлю ТВЕ та ціни послуги з передачі електричної енергії, врахованих в такій структурі тарифу. | Загальна позиція Не враховується Недостатньо обґрунтована позиція питання не відноситься до змін, необхідних у період воєнного стану |
| пункт 5.12. .......... – дорівнює регуляторній амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Ао), розрахованій згідно з Порядком визначення регуляторної бази активів. Якщо Ао перевищує рівень амортизації, врахований в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання, на величину понад 50 %, то Аст щорічно збільшується на 50 % (на перший рік – від рівня амортизації, врахованого в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання; на наступні роки – від рівня амортизації Астt-1, врахованого в тарифах попереднього року) до досягнення рівня Ао (на 2023 рік амортизація на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Астt) дорівнює Астt-1, врахованій в тарифах 2022 року); | АТ «Вінницяобленерго» (лист від 27.10.2022 № 03.13-16908) 5.12. Астt дорівнює регуляторній амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Ао), розрахованій згідно з Порядком визначення регуляторної бази активів. Якщо Ао перевищує рівень амортизації, врахований в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання, на величину понад 50 %, то Аст щорічно збільшується на 50 % (на перший рік - від рівня амортизації, врахованого в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання; на наступні роки - від рівня амортизації Астt-1, врахованого в тарифах попереднього року) до досягнення рівня Ао (на 2023 рік амортизація на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Астt) дорівнює Астt-1, врахованій в тарифах 2022 року); Обґрунтування зауваження: Не збільшення амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання призведе до зменшення капіталовкладень в 2023 році та до зменшення бази нарахування прибутку в подальшому, що суперечить методологічним засадам стимулюючого регулювання. ПрАТ «Львівобленерго» (лист від 31.10.2022 № 122-07-5184) .......... – дорівнює регуляторній амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Ао), розрахованій згідно з Порядком визначення регуляторної бази активів. Якщо Ао перевищує рівень амортизації, врахований в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання, на величину понад 50 %, то Аст щорічно збільшується на 50 % (на перший рік – від рівня амортизації, врахованого в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання; на наступні роки – від рівня амортизації Астt-1, врахованого в тарифах попереднього року) до досягнення рівня Ао (залишити діючу редакцію) Обґрунтування зауваження: Індекс цін виробників промислової продукції (далі-ІЦВ) за 2021 рік становить 162,2%, очікуваний ІЦВ за 2022 рік – 132,8% , а за прогнозними даними що використовувались для формування проекту бюджету України на 2023 рік – 135,7%. Встановлення рівня амортизації (Астt) на рівні 2022 року не дозволить збільшити джерело інвестиційної програми на 2023 рік, відповідно, враховуючи наведені ІЦВ фізичні обсяги заходів Інвестиційної програми на 2023 рік значно зменшаться в умовах значного росту вартості матеріалів, електротехнічного обладнання. Без збільшення цього джерела фінансування обсяг ІП 2023 року зросте на 6-9% від рівня 2022 року. Основна частина мереж Товариства експлуатується з 50-60-х років минулого століття та відпрацювали свій ресурс, є фізично та морально застарілими, і потребують заміни. Недостатнє фінансування призведе до збільшення аварійних вимкнень, які збільшать показники якості надання послуг SAIDI та SAIFI. Процес старіння електромереж, який і так випереджає темпи покращення їх технічного стану, значно погіршить в майбутньому технічний стан електромереж. Значно зростуть втрати в електромережах. Неналежний рівень фінансування заходів з реконструкції та модернізації електромереж призведе до зниження якості та надійності електропостачання, що у свою чергу спровокує зростання кількості скарг споживачів та соціальної напруги серед населення в такі складні часи для України. ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) – дорівнює регуляторній амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Ао), розрахованій згідно з Порядком визначення регуляторної бази активів. Якщо Ао перевищує рівень амортизації, врахований в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання, на величину понад 50 %, то Аст щорічно збільшується на 50 % (на перший рік – від рівня амортизації, врахованого в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання; на наступні роки – від рівня амортизації Астt-1, врахованого в тарифах попереднього року) до досягнення рівня Ао (на 2023 рік амортизація на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Астt) дорівнює Астt-1, врахованій в тарифах 2022 року); Обґрунтування зауваження: Пропонуємо в тарифах на 2023 рік врахувати об’єктивний розрахунковий рівень амортизації Астt , а не лишати її на рівні тарифу 2022 року. Амортизація – це джерело фінансування інвестиційної програми. За підходами стимулюючого регулювання, в структурі джерел інвестиційної програми амортизація забезпечує саме більшу половину фінансування об’єктів. З огляду на останні масовані ракетні обстріли та критичні руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури першочерговим завдання перед ОСР є відбудова зруйнованих та/або побудова нових електричних мереж та/або їх складових. Тому, пропонуємо не обмежувати амортизацію Астt в тарифах 2023 року діючим рівнем, а встановити згідно розрахунку. | Загальна позиція Не враховується Недостатньо обґрунтована пропозиція. На сьогодні врахування збільшеної амортизації на активи які створені до переходу на стимулююче регулювання (тобто активи створені за рахунок тарифних коштів – коштів споживачів) є не доречним, з урахуванням того, що Компанії не залучать кошти для капіталовкладень у період воєнного стану . З метою врахування виведених активів при розрахунку амортизації на РБА, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (Астt), пропонується уточнена редакція: « – дорівнює регуляторній амортизації на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Ао), розрахованій згідно з Порядком визначення регуляторної бази активів. Якщо Ао перевищує рівень амортизації, врахований в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання, на величину понад 50 %, то Аст щорічно збільшується на 50 % (на перший рік – від рівня амортизації, врахованого в діючих тарифах на дату переходу до стимулюючого регулювання; на наступні роки – від рівня амортизації Астt-1, врахованого в тарифах попереднього року) до досягнення рівня Ао (на 2023 рік амортизація на активи, створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (Астt) не перевищує Астt-1, враховану в тарифах 2022 року);» |
| 5.19. Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг на рік t, тис. грн, визначається: , тис. грн, (16). якщо; , тис. грн, (17). де – складові якості послуг для міської (сільської) території, що розраховуються за формулами , тис. грн, (18); , тис. грн, (18). якщо; , (19). де – розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 – 20 кВ на рік t-1, які на 2021 рік та починаючи з 2023 року визначаються за формулами 20 та 21 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (20) На 2022 рік для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2021 року SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року, а для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2022 року, – на базовому рівні. ……….. де ……… N - порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t з початку переходу до стимулюючого регулювання 2022 рік не враховується); ….. Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг за 2022 рік не застосовується. | ПрАТ «Кіровоградобленерго» (лист від 31.10.2022 № 4124/05/34) де - розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ на рік t-1, які на 2021 рік та починаючи з року наступного за роком, в якому відбулося припинення або скасування періоду дії правового режиму воєнного стану визначаються за формулами 20 та 21 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (20) На 2022 рік та на наступні роки, в яких діяв правовий режим воєнного стану, для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2021 року SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року, а для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2022 року, – на базовому рівні. N - порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання (при визначенні порядкового номеру року t з початку переходу до стимулюючого регулювання 2022 рік та наступні роки, в який діяв правовий режим військового стану, не враховуються); Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг за роки, в яких діяв правовий режим військового стану, не застосовується. Обґрунтування зауваження: ПрАТ «Кіровоградобленерго» пропонує перенести строки досягнення цільових показників якості. Остаточні терміни мають бути встановлені після закінчення військової агресії та відновлення пошкодженої інфраструктури міст і сіл. Також пропонуємо не здійснювати коригування необхідного доходу за роки, в яких діє правовий режим військового стану. ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) де - розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ на рік t-1, які на 2021 рік та починаючи з 2023 року починаючи з календарного року наступного за роком, в якому відбулося припинення або скасування періоду дії правового режиму воєнного стану визначаються за формулами 20 та 21 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (20) На 2022 рік та на наступні роки, в яких діяв правовий режим воєнного стану, для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2021 року SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року, а для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2022 року – на базовому рівні. ………….. N - порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t з початку переходу до стимулюючого регулювання 2022 рік не враховується) (при визначенні порядкового номеру року t з початку переходу до стимулюючого регулювання 2022 рік та наступні роки, в який діяв правовий режим воєнного стану, не враховуються); Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг за 2022 рік за роки, в яких діяв правовий режим воєнного стану, не застосовується. Обґрунтування зауваження: В умовах невизначеності тривалості періоду воєнного стану, суттєвого руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів, які призводять до тривалих аварійних відключень як в міській, так і сільській місцевості, а також запровадження віялових відключень по всій території України, з врахуванням часу на післявоєнну відбудову економіки пропонує перенести строки досягнення цільових показників якості. Остаточні терміни мають бути встановлені після закінчення військової агресії та відновлення зруйнованої та/або пошкодженої енергетичної інфраструктури. Також пропонуємо не здійснювати коригування необхідного доходу за роки, в яких діє правовий режим воєнного стану, а також наступний рік після його закінчення | Загальна позиція Не враховується Недостатньо обґрунтована пропозиція. В умовах воєнного стану всі галузі, зокрема енергетика, мають налаштуватись до умов роботи у період воєнного стану, постійне продовження регуляторного періоду не забезпечить дієвих результатів функціонування галузі. Питання внесення змін до нормативної бази НКРЕКП на певний період після закінчення воєнного стану в Україні для забезпечення беззбиткової діяльності операторів систем розподілу має вирішуватись комплексно з урахуванням балансу інтересів учасників ринку та споживачів, деталізованого аналізу та моніторингу результатів діяльності операторів систем розподілу за звітний рік, здійсненого відповідно до наданої до НКРЕКП звітності. Пропонується наступна редакція «5.19. Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг на рік t, тис. грн, визначається за формулами; КЯt = КЯtм + КЯtс, тис. грн, (16) якщо КЯt<-0,05×НДt-2n, то КЯt=-0,05×НДt-2n, тис. грн, (17) де КЯtм (с) – складові якості послуг для міської (сільської) території, що розраховуються за формулами КЯtмс= SAIDIt-2мсp-SAIDIt-2мсф х ПК х Ц2_t-2 х W2_t-2м(с)ф 365х24х60÷1000, тис. грн, (18) якщо SAIDIt-2мсp-SAIDIt-2мсф > 0, то КЯtмс=0, (19) де SAIDIt-2мсp – розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 – 20 кВ на рік t-2, які на 2021 рік та починаючи з 2023 року визначаються за формулами 20 та 21 SAIDIt-2мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (20); На 2022 рік для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2021 року SAIDIt-2мср залишаються на рівні 2021 року, а для ліцензіатів, які перейшли на стимулююче регулювання з 2022 року, – на базовому рівні.. якщо SAIDI0мс- SAIDIцмс< 0, то SAIDIt-2мср = SAIDI0мс, (21) де SAIDI0мс- базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за останні три роки до переходу до стимулюючого регулювання, хвилин; SAIDIцмср – встановлені НКРЕКП цільові показники якості послуг для міської (сільської) території, хвилин; N – порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання; NN – номер року з початку переходу до стимулюючого регулювання, у якому має бути досягнутий встановлений НКРЕКП цільовий показник якості послуг (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t з початку переходу до стимулюючого регулювання 2022 рік не враховується); SAIDIt-2мсф- фактичні індекси середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні для міської (сільської) території в системі на рівнях напруги 0,4 – 20 кВ за рік t-2, які визначаються за даними форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374; Ц2_t-2– середньозважена по Україні ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу на 2 класі напруги, у році t-2, грн/МВт·год; W2_t-2м(с)ф– фактичний обсяг розподілу електричної енергії на 2 класі напруги в міській (сільській) території за рік t-2 (без урахування обсягу розподілу електричної енергії установкам зберігання енергії 2 класу напруги), МВт·год; 365  24 60 – кількість хвилин у році; ПК – встановлений НКРЕКП параметр коригування необхідного доходу за недотримання показників якості послуг (ПК > 1); Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг за 2022 рік не застосовується.» |
| Глава 6 Відсутні зміни до пункту 6.1 6.1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії здійснюється за результатами заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов та передбачає, зокрема, урахування: ……… Підпункт 8 відсутній | АТ «Житомиробленерго» (лист від 31.10.2022 № 05/25229) 6.1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії здійснюється за результатами заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов та передбачає, зокрема, урахування: ………. 8) показника коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ) Обґрунтування зауваження: Пропонуємо доповнити пункт 6.1. підпунктом 8, який би передбачав, що показник коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ) визначався б у ході проведення перевірок діяльності за завершений річний період і результати його розрахунку включалися б в загальне коригування необхідного доходу поточного року. | Враховується |
| Глава 7 ……… 7.24 Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання (КЯ t) визначається за формулами КЯt=КЯtм+КЯtс; , тис. грн, (33). якщо; , тис. грн, (34). , тис. грн, (35). якщо; , (36). на 2021 рік та починаючи з 2023 року SAIDIt-1мср визначається за формулами 37 та 38 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×N19-1, хв (37) на 2022 рік SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року; ……. де - базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за 2018-2020 роки, хвилин; ……. N – порядковий номер року t починаючи з 2021 року (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t – 2022 рік не враховується); 19 - номер року, починаючи з 2021 року, в якому має бути досягнутий цільовий показник якості послуг. Для нових ліцензіатів коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання починається з другого повного року здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Для нових ліцензіата (та які перейшли з 2022 року) базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території визначаються на рівні фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за перший повний рік здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання за 2022 рік не застосовується. | ПрАТ «Кіровоградобленерго» (лист від 31.10.2022 № 4124/05/34) 7.24 Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання (КЯ t) визначається за формулами , тис. грн, (33). якщо; , тис. грн, (34). , тис. грн, (35). якщо; , (36). на 2021 рік та починаючи з року наступного за роком, в якому відбулося припинення або скасування періоду дії правового режиму воєнного стану, SAIDIt-1мср визначається за формулами 37 та 38 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (37) на 2022 рік SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року; ………………………. де - базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за 2018-2020 роки, хвилин; …….. N – порядковий номер року t починаючи з 2021 року (2022 рік та наступні роки, в який діяв правовий режим військового стану, не враховуються); Номер року, починаючи з 2021 року, в якому має бути досягнутий цільовий показник якості послуг подовжується на кількість років, в яких діяв правовий режим військового стану. Для нових ліцензіатів коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання починається з другого повного року здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Для нових ліцензіата (та які перейшли з 2022 року) базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території визначаються на рівні фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за перший повний рік здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання за роки, в яких діяв правовий режим військового стану, не застосовується. Обґрунтування зауваження: ПрАТ «Кіровоградобленерго» пропонує перенести строки досягнення цільових показників якості. Остаточні терміни мають бути встановлені після закінчення військової агресії та відновлення пошкодженої інфраструктури міст і сіл. Також пропонуємо не здійснювати коригування необхідного доходу за роки, в яких діє правовий режим військового стану. ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 31.10.2022 № 26-10/8255) 7.24 Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання (КЯt) визначається за формулами , тис. грн, (33). якщо; , тис. грн, (34). , тис. грн, (35). якщо; , (36). на 2021 рік та починаючи з 2023 року з року наступного за роком, в якому відбулося припинення або скасування періоду дії правового режиму воєнного стану, SAIDIt-1мср визначається за формулами 37 та 38 SAIDIt-1мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×NNN-1, хв (37) на 2022 рік SAIDIt-1мср залишаються на рівні 2021 року; ………………………. де - базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за 2018-2020 роки, хвилин; - цільові показники надійності (безперервності) електропостачання: для міської території - 150 хвилин, сільської території - 300 хвилин; N – порядковий номер року t починаючи з 2021 року (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t – 2022 рік не враховується) (2022 рік та наступні календарні роки, в який діяв правовий режим воєнного стану, не враховуються); Номер року, починаючи з 2021 року, в якому має бути досягнутий цільовий показник якості послуг подовжується на повну кількість календарних років, в яких діяв правовий режим воєнного стану. Для нових ліцензіатів коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання починається з другого повного року здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Для нових ліцензіата (та які перейшли з 2022 року) базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території визначаються на рівні фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за перший повний рік здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання за роки, в яких діяв правовий режим воєнного стану, не застосовується. Обґрунтування зауваження: В умовах невизначеності тривалості періоду воєнного стану, суттєвого руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів, які призводять до тривалих аварійних відключень як в міській, так і сільській місцевості, а також запровадження віялових відключень по всій території України, з врахуванням часу на післявоєнну відбудову економіки пропонує перенести строки досягнення цільових показників якості. Остаточні терміни мають бути встановлені після закінчення військової агресії та відновлення зруйнованої та/або пошкодженої енергетичної інфраструктури. Також пропонуємо не здійснювати коригування необхідного доходу за роки, в яких діє правовий режим воєнного стану, а також наступний рік після його закінчення. | Загальна позиція Не враховується Недостатньо обґрунтована пропозиція В умовах воєнного стану всі галузі, зокрема енергетика, мають налаштуватись до умов роботи у період воєнного стану, постійне продовження регуляторного періоду не забезпечить дієвих результатів функціонування галузі. Питання внесення змін до нормативної бази НКРЕКП на певний період після закінчення воєнного стану в Україні для забезпечення беззбиткової діяльності операторів систем розподілу має вирішуватись комплексно з урахуванням балансу інтересів учасників ринку та споживачів, деталізованого аналізу та моніторингу результатів діяльності операторів систем розподілу за звітний рік, здійсненого відповідно до наданої до НКРЕКП звітності. Пропонується наступна редакція «7.24. Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання (КЯt) визначається за формулами КЯt = КЯtм + КЯtс, тис. грн, (33) якщо КЯt<-0,01×НДt-2n, то КЯt=-0,01×НДt-2n , тис. грн, (34) КЯtмс= SAIDIt-2мсp-SAIDIt-2мсф х 2 х Ц2t-2 х W2t-2м(с)ф 365х24х60÷1000, тис. грн, (35) якщо SAIDIt-2мсp-SAIDIt-2мсф > 0, то КЯtмс=0, (36) на 2021 рік та починаючи з 2023 року SAIDIt-2мср визначається за формулами 37 та 38 SAIDIt-2мср=SAIDI0мс-SAIDI0мс-SAIDIцмс×N19-1, хв (37) на 2022 рік SAIDIt-2мср залишаються на рівні 2021 року; якщо SAIDI0мс- SAIDIцмс< 0, то SAIDIt-2мср = SAIDI0мс, (38) де SAIDI0мс – базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за 2018-2020 роки, хвилин; SAIDIцмс – цільові показники надійності (безперервності) електропостачання для міської території – 150 хвилин, сільської території – 300 хвилин. N – порядковий номер року t починаючи з 2021 року (з 2023 року при визначенні порядкового номеру року t – 2022 рік не враховується); 19 - номер року, починаючи з 2021 року, в якому має бути досягнутий цільовий показник якості послуг. Для нових ліцензіатів коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання вперше здійснюється за результатами другого повного року провадження діяльності з розподілу електричної енергії. Для нових ліцензіата (які розпочали діяльність з розподілу електричної енергії після закінчення 2020 року) базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території визначаються на рівні фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за перший повний рік здійснення діяльності з розподілу електричної енергії. Коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників надійності (безперервності) електропостачання за 2022 рік не застосовується.» |  |
| додаток17 ### Розрахунок коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік |  | Назву додаток17 викласти у такій редакції ### Розрахунок коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за рік t-2 |  |
| додаток 29 ### Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (у разі застосування стимулюючого регулювання) на прогнозний рік 10; Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії першого класу напруги; Т1, грн/ МВт·год. 11; Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії другого класу напруги; Т2, грн/ МВт·год. |  | додаток 29 ### Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (у разі застосування стимулюючого регулювання) на прогнозний рік 10; Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії першого класу напруги; Т1, грн/ МВт·год. 11; Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії другого класу напруги; , Т2, грн/ МВт·год. |