Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 981»

| Редакція проєкту рішення НКРЕКП | Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- |
| Постанова |  |  |
| 1. Затвердити Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії (далі – Положення), що додається. |  |  |
| 3. Зупинити на період дії в Україні воєнного стану дію пунктів 2.5 та 2.6 глави 2 Положення. | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Вилучити | Не враховано Недостатньо обґрунтовано |
| 4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр». |  |  |
| Відсутній | АТ «ВІНИЦЯОБЛЕНЕРГО» 4. НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ затвердити економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії для операторів системи розподілу з урахуванням змін даного Положення на 2023 рік. | Потребує обговорення |
|  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 4. Протягом дії в Україні воєнного стану у разі зміни структури споживання з 01 березня 2022 року по 01 листопада 2022 року, що призвело до зміни ЕКПТВЕ більше ніж на 20 % за 1 та/або ЕКПТВЕ 2 класами(ом) напруги порівняно із ЕКПТВЕ, зафіксованим при розрахунку ЕКПТВЕ на прогнозний період, ЕКПТВЕ затверджується відповідно до фактичної структури балансу, що склалася протягом вказаного періоду за відповідним класом напруги, на підставі звернення ОСР. | Потребує обговорення |
| Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії |  |  |
| 2. Розрахунок та затвердження ЕКПТВЕ на прогнозний період |  |  |
| 2.1. Для затвердження ЕКПТВЕ, щороку не пізніше 01 вересня, оператори системи розподілу подають до НКРЕКП: форму звітності № 2а-НКРЕКП за грудень місяць; форму звітності № 2-НКРЕ за грудень місяць; форми звітності № 1Б-ТВЕ за три завершені річні періоди (січень-грудень), на базі яких розраховуються ЕКПТВЕ; копію протоколу затвердження НХТВЕ на базі останнього завершеного річного періоду. | АТ «Миколаївобленерго» 5 абзац п. 2.1 гл. 2, для затвердження ЕКПТВЕ, щороку не пізніше 01 вересня, оператори системи розподілу подають до НКРЕКП: копію протоколу затвердження НХТВЕ на базі останнього завершеного річного періоду. виключити з Постанови до завершення дії в Україні воєнного стану та 1 рік після його завершення для можливості проаналізувати стан електрообладнання внаслідок агресії російської федерації проти України. | Не враховано Недостатньо обґрунтовано |
| Відсутній | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 2.7. У разі зміни через форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) у поточному розрахунковому періоді структури балансу електричної енергії, пов'язаної зі зміною схеми нормального режиму мережі та зміни структури споживання за останній завершений річний період по 1 та/або 2 класах(у) напруги більше ніж на 20%, порівняно із попереднім річним періодом, що призвела до зміни ЕКПТВЕ більше ніж на 10 % по 1 та/або 2 класах(у) напруги порівняно із ЕКПТВЕ, зафіксованим при розрахунку ЕКПТВЕ на прогнозний період, ЕКПТВЕ можуть затверджуватися за зверненням операторів системи розподілу більше ніж на 10% від діючих ЕКПТВЕ, з урахуванням всіх факторів, що викликали такі зміни. Пункти 2.7 – 2.8 вважати пунктами 2.8 – 2.9 | Потребує обговорення |
| 2.7. ЕКПТВЕ 2 класу напруги (КmП2) визначається за формулою (1). де; ΔЕзв2; -; середні за три завершені річні періоди (січень-грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 2 класі напруги відповідно до форм звітності № 2а-НКРЕКП, № 2-НКРЕ та № 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;. ЕС2; -; середні за три завершені річні періоди (січень-грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги відповідно до форм звітності № 2а-НКРЕКП, № 2-НКРЕ та № 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;. ПЕ2тве; -; показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період на 2 класі напруги, %. Якщо оператор системи розподілу не переходить на стимулююче регулювання, то значення дорівнює 1; (на 2023 рік значення дорівнює 0). m; -; порядковий номер року з початку застосування стимулюючого регулювання.. |  |  |
| 2.8. ЕКПТВЕ 1 класу напруги (КmП1) визначається за формулою (2). де; ΔЕзв1; -; середні за три завершені річні періоди (січень-грудень), що передували прогнозному періоду, звітні фактичні витрати електричної енергії на 1 класі напруги відповідно до форм звітності № 2а-НКРЕКП, № 2-НКРЕ та № 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год;. ПЕ1тве; -; показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕКП на регуляторний період на 1 класі напруги, %. Якщо оператор системи розподілу не переходить на стимулююче регулювання, то значення дорівнює 0,5; (на 2023 рік значення дорівнює 0). ЕC1; -; середні за три завершені річні періоди (січень-грудень), що передували прогнозному періоду, обсяги розподілу електричної енергії споживачам на 1 класі напруги відповідно до форм звітності № 2а-НКРЕКП, № 2-НКРЕ та № 1Б-ТВЕ, тис. кВт·год.. |  |  |
| 3. Підстави та порядок перегляду ЕКПТВЕ |  |  |
| Відсутній | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 4) у разі зміни структури споживання за період дії в Україні воєнного стану та зміни структури балансу електричної енергії, пов’язаної зі зміною схеми нормального режиму мережі, яка підтверджена оператором системи передачі, що призвело до зміни ЕКПТВЕ більше ніж на 5 % по 1 та/або 2 класах напруги порівняно із ЕКПТВЕ, зафіксованим при розрахунку. | Не враховано Недостатньо обґрунтовано |