**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ**

**та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проєкту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| **Правила ринку,**  **затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307** | | |
| 2.2. Реєстрація двосторонніх договорів  2.2.2. Закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії **за ДД**, що відповідають розрахунковим періодам торгового дня, на електронній платформі відбувається о 10:00 за один день до торгового дня (d-1).  **У випадку технічної необхідності або за наявністю обставин, що унеможливлюють здійснення ОСП реєстрації ДД, закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД, що відповідають розрахунковим періодам торгового дня, на електронній платформі може буди перенесено ОСП не пізніше 19:00 за один день до торгового дня (d-1).**  **У разі перенесення часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД ОСП до 10:00 повідомляє учасників ринку про новий час закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД та публікує відповідне повідомлення на власному вебсайті.** | ***Пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»***  2.2. Реєстрація двосторонніх договорів  2.2.2. Закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД, що відповідають розрахунковим періодам торгового дня, на електронній платформі відбувається о 10:00 за один день до торгового дня (d-1).  У випадку технічної необхідності або за наявністю обставин, що унеможливлюють здійснення ОСП реєстрації ДД, закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД, що відповідають розрахунковим періодам торгового дня, на електронній платформі може буди перенесено ОСП не пізніше 19:00 за один день до торгового дня (d-1).  У разі перенесення часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД ОСП до 10:00 **надсилає на електронні адреси** учасників ринку **повідомлення** про новий час закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД та публікує відповідне повідомлення на власному вебсайті.  *Уточнення яким чином ОСП повідомляє учасників ринку про новий час закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД.* | Потребує додаткового обговорення |
| *Пропозиції до пункту відсутні* | ***Пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»***  2.3.2. До 10:45 дня, що передує торговому дню d-1, кожна СВБ зобов'язана надати ОСП прогнозні максимальні обсяги продажу на РДН, що визначені на основі даних про обсяг фактичної наявної фінансової гарантії, з розбивкою по кожному учаснику ринку, який входить до її балансуючої групи, виходячи із величини наявних фінансових гарантій цієї СВБ.  **У разі перенесення часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД, кожна СВБ зобов'язана надати ОСП прогнозні максимальні обсяги продажу на РДН, що визначені на основі даних про обсяг фактичної наявної фінансової гарантії, з розбивкою по кожному учаснику ринку, який входить до її балансуючої групи, виходячи із величини наявних фінансових гарантій цієї СВБ не пізніше, ніж через годину після «часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД».**  *У разі перенесення воріт часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД СВБ повинен мати час для підготовки інформації про максимально можливий обсяг продажу на РДН за добу d по кожному з учасників ринку, які входять до складу балансуючої групи такої СВБ, з урахуванням обсягів купівлі на РДД.* | Потребує додаткового обговорення |
| 2.3.5. **До** 11:30 дня, що передує торговому дню, ОСП повідомляє ОР максимальний обсяг продажу на РДН по кожному учаснику ринку на торговий день d по кожній торговій зоні z.  **У випадку технічної необхідності, за зверненням ОСП до ОР час повідомлення ОР максимального обсягу продажу на РДН може бути подовжено, але він не може бути пізніше ніж за 10 хвилин до часу «закриття воріт РДН».** | ***Пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»***  2.3.5. **До** 11:30 дня, що передує торговому дню, ОСП повідомляє ОР максимальний обсяг продажу на РДН по кожному учаснику ринку на торговий день d по кожній торговій зоні z.  У випадку технічної необхідності, за зверненням ОСП до ОР **або у випадку перенесення часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД**, час повідомлення ОР максимального обсягу продажу на РДН може бути подовжено, але він не може бути пізніше ніж за 10 хвилин до часу «закриття воріт РДН».  *У разі перенесення часу закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії за ДД ОСП повинен мати можливість продовжити час повідомлення ОР щодо максимального обсягу продажу на РДН.* | Потребує додаткового обговорення |
| 2.3.6. **До** 14:00 дня, що передує торговому дню (d-1), **або у випадку перенесення часу «закриття воріт РДН» не пізніше ніж через одну годину після часу «закриття воріт РДН»**, для складання графіків електричної енергії на торговий день, ОР визначає і повідомляє кожному учаснику ринку та ОСП (по кожному учаснику ринку) обсяг проданої та купленої електричної енергії на РДН по кожному розрахунковому періоду торгового дня в кожній зоні. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 4.6.3. Після отримання результатів торгів на РДН учасники ринку до 14:30 дня, що передує торговому дню, зобов'язані повторно подати графік відпуску для кожної одиниці відпуску та/або одиниці зберігання енергії (у випадку здійснення відпуску електричної енергії в систему передачі або систему розподілу) та міждержавного перетину, по якому учасник ринку планує здійснювати імпорт електричної енергії.  **У разі перенесення ОР «часу закриття воріт РДН», відповідно до Правил РДН та ВДР, учасники ринку після отримання результатів торгів на РДН зобов'язані повторно подати графік відпуску для кожної одиниці відпуску та/або одиниці зберігання енергії (у випадку здійснення відпуску електричної енергії в систему передачі або систему розподілу) та міждержавного перетину, по якому учасник ринку планує здійснювати імпорт електричної енергії не пізніше, ніж через дві години після «часу закриття воріт РДН».** | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 4.7.4. Після отримання результатів торгів на РДН ОСР та ОУЗЕ (у випадку здійснення відбору електричної енергії з системи передачі або системи розподілу) до 14:30 дня, що передує торговому дню, зобов’язані повторно надати ОСП оновлений графік відбору в розрізі своїх систем розподілу та/або в розрізі своїх одиниць зберігання енергії.  **У разі перенесення ОР «часу закриття воріт РДН», відповідно до Правил РДН та ВДР, ОСР та ОУЗЕ (у випадку здійснення відбору електричної енергії з системи передачі або системи розподілу) після отримання результатів торгів на РДН зобов'язані повторно подати оновлений графік відбору в розрізі своїх систем розподілу та/або в розрізі своїх одиниць зберігання енергії не пізніше ніж через дві години після «часу закриття воріт РДН».** | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| **Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,**  **затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308** | | |
| 1.9.2. У випадку виникнення позаштатної ситуації ОР зобов’язаний:  1) якщо працездатність систем програмного забезпечення ОР не буде відновлена для вчасного проведення торгів на РДН, прийняти рішення про:  перенесення часу **«закриття воріт РДН»** на інший, але не пізніше **21:00** години доби, що передує добі постачання, якщо робота систем може бути відновлена до цього часу;  скасування торгів на РДН на відповідну добу постачання, якщо робота систем не може бути відновлена до **21:00** години доби, що передує добі постачання;  … | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.1.10. ОР має право перенести час **«закриття воріт РДН»** та початок проведення торгів на ВДР у разі:  тимчасової непрацездатності програмного забезпечення ОР;  припинення (тимчасового) роботи каналів комунікацій ОР;  надходження повідомлення від ОСП або банку, у якому відкриті рахунки ескроу учасників РДН/ВДР, щодо тимчасової непрацездатності їхнього програмного забезпечення.  **У разі перенесення ОР часу «закриття воріт РДН» пізніше ніж на 14:00 початок проведення торгів на ВДР на добу постачання не повинен бути раніше ніж через одну годину після часу «закриття воріт РДН» на відповідну добу постачання.**  **У разі перенесення ОР часу «закриття воріт РДН» ОР розміщує на своєму вебсайті та надсилає на електронні адреси учасників РДН/ВДР відповідне повідомлення із зазначенням часу «закриття воріт РДН» на добу постачання та часу надання учасникам РДН/ВДР відомостей про розрахунки на РДН.**  **У разі перенесення часу початку проведення торгів на ВДР на добу постачання ОР розміщує на своєму вебсайті та надсилає на електронні адреси учасників РДН/ВДР повідомлення про перенесення часу початку проведення торгів на ВДР на добу постачання.** | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.2.1. Учасники РДН/ВДР можуть подавати заявки на торги на РДН за 7 календарних днів до доби постачання і до **часу «закриття воріт РДН»**.  **Час «закриття воріт РДН» - о 12:00 годині доби, що передує добі постачання.**  Час «закриття воріт РДН» може бути перенесено **ОР** не пізніше ніж до **21:00** години доби з підстав, зазначених у пункті 3.1.10 глави 3.1 цього розділу, про що ОР повідомляє на власному вебсайті. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.2.7. ОР з 10:30 **години доби, що передує добі постачання, і до часу «закриття воріт РДН»** здійснює перевірку зареєстрованих для відповідної доби постачання заявок на торги на РДН щодо виконання на добу постачання таких умов:  …  ОР з 11:30 години доби, що передує добі постачання, **але не раніше часу отримання від ОСП даних про максимальний обсяг продажу на РДН, розпочинає і до часу «закриття воріт РДН»** здійснює перевірку зареєстрованих для відповідної доби постачання заявок на торги на РДН щодо виконання учасниками РДН/ВДР умови пункту 2.2.7 глави 2 розділу II цих Правил. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.2.11. У разі відхилення заявки на торги на РДН через невиконання умов підпунктів 4, 5 **пункту 3.2.7 цієї глави та пункту 2.2.7 глави 2 розділу II цих Правил учасник РДН/ВДР до часу «закриття воріт РДН»** може скоригувати відхилену заявку або подати нову заявку, щоб забезпечити її відповідність зазначеним умовам. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.2.13. **ОР після часу «закриття воріт РДН» проводить торги на РДН по кожній торговій зоні для кожного розрахункового періоду доби постачання** (основна сесія).  Визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН здійснюється за алгоритмом РДН, передбаченим Порядком визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.4.1. ОР визначає результати торгів на РДН, формує та надає учасникам РДН/ВДР до **13:30** години доби, що передує добі постачання, відомості про розрахунки на РДН. У випадку оголошення додаткової сесії торгів на РДН або перенесення **часу «закриття воріт РДН»** відомості про розрахунки надаються не пізніше часу, зазначеного у відповідному повідомленні ОР. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.4.5. ОР до 14:00 години доби, що передує добі постачання, **або у випадку перенесення часу «закриття воріт РДН» не пізніше ніж через одну годину після часу «закриття воріт РДН»** формує повідомлення про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії **за результатами проведених торгів на РДН** та надає його ОСП у термін та спосіб, визначений Правилами ринку. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.4.6. ОР надає Регулятору щоденно, не пізніше ніж через три години після **часу** «закриття воріт РДН», звітні дані про результати проведених торгів на РДН, які мають містити інформацію по кожному учаснику торгів про:  … | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.5.1. Учасники РДН/ВДР можуть подавати заявки на торги на ВДР, починаючи з 15:00 години доби, що передує добі постачання, і до «закриття воріт ВДР», що настає за 60 хвилин до початку розрахункового періоду, на який подається заявка.  Час початку подання заявок на торги на ВДР може бути перенесено **ОР, але не пізніше ніж до 22:00 години доби, що передує добі постачання**.  **У випадку виникнення позаштатної ситуації або непроведення торгів на РДН, торги на ВДР можуть проводитись протягом доби постачання, після відновлення ОР технічної можливості для їх проведення. ОР не пізніше ніж за 60 хвилин до часу початку проведення торгів на ВДР на добу постачання, після відновлення технічної можливості для їх проведення, оприлюднює на своєму вебсайті та надсилає на електронні адреси учасників РДН/ВДР повідомлення про час початку проведення торгів на ВДР на добу постачання.** | ***Пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»***  3.5.1. Учасники РДН/ВДР можуть подавати заявки на торги на ВДР, починаючи з 15:00 години доби, що передує добі постачання, і до «закриття воріт ВДР», що настає за 60 хвилин до початку розрахункового періоду, на який подається заявка.  Час початку подання заявок на торги на ВДР може бути перенесено ОР, але не пізніше ніж до 22:00 години доби, що передує добі постачання.    У випадку виникнення позаштатної ситуації **~~або непроведення торгів на РДН~~**, торги на ВДР можуть проводитись **~~протягом доби постачання~~**~~,~~ після відновлення ОР технічної можливості для їх проведення. ОР не пізніше ніж за 60 хвилин до часу початку проведення торгів на ВДР на добу постачання, після відновлення технічної можливості для їх проведення, оприлюднює на своєму вебсайті та надсилає на електронні адреси учасників РДН/ВДР повідомлення про час початку проведення торгів на ВДР на добу постачання.  *Пропонуються уточнення часу початку торгів на ВДР у випадку виникнення позаштатної ситуації.* | Потребує додаткового обговорення |
| 3.6.2. ОР за результатами торгів на ВДР формує та надає відомості розрахунків на ВДР учасникам РДН/ВДР до 13:30 години доби, наступної після доби постачання.  У разі перенесення часу «закриття воріт РДН» ОР формує та надає відомості розрахунків на ВДР учасникам РДН/ВДР одночасно з наданням відомостей розрахунків на РДН. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.7.1. ОР за результатами торгів на РДН визначає по кожній торговій зоні і кожному розрахунковому періоду та не пізніше 14:00 години доби, що передує добі постачання, **або у випадку перенесення часу «закриття воріт РДН» не пізніше ніж через одну годину після часу «закриття воріт РДН»**, оприлюднює на своєму вебсайті щодо доби постачання таку інформацію:  … | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 3.7.2. ОР не пізніше 14:00 години доби, наступної після доби постачання, за результатами торгів на ВДР визначає по кожній торговій зоні і кожному розрахунковому періоду та оприлюднює на своєму вебсайті щодо доби постачання таку інформацію:  …  4) середньозважену, максимальну, мінімальну та останню ціну на електричну енергію, що склалася на торгах на ВДР по відповідному розрахунковому періоду та торговій зоні, у грн/МВт·год.  **У разі перенесення часу «закриття воріт РДН» ОР оприлюднює інформацію відповідно до цього пункту після надання учасникам РДН/ВДР відомостей про розрахунки на РДН.** | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 4.1.1. ОР до **13:30** години доби, що передує добі постачання, або у випадку оголошення додаткової сесії торгів на РДН, або перенесення **часу «закриття воріт РДН»**, не пізніше часу **надання учасникам РДН/ВДР відомостей про розрахунки на РДН**, зазначеного у відповідному повідомленні **ОР**, визначає щодо доби постачання обсяги зобов’язань з оплати купленої та проданої на торгах на РДН електричної енергії. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 4.2.1. ОР до **13:30** години доби, наступної після доби постачання, визначає обсяги зобов’язань з оплати купленої та проданої на торгах на ВДР електричної енергії.  **У разі перенесення часу «закриття воріт РДН» ОР визначає обсяги зобов’язань з оплати купленої та проданої на торгах на ВДР електричної енергії після надання учасникам РДН/ВДР відомостей про розрахунки на РДН.** | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Потребує додаткового обговорення |
| 4.3.2.  …  У випадку оголошення додаткової сесії або перенесення **часу «закриття воріт РДН»** вимога цього пункту має бути виконана у строк, що не перевищує одну годину, починаючи з часу **«закриття воріт РДН»**. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |
| 4.3.4.  …  У випадку оголошення додаткової сесії або перенесення торгів на РДН вимога цього пункту має бути виконана у строк, що не перевищує 2,5 години, починаючи з часу **«закриття воріт РДН»**. | *Зауваження та пропозиції до цього пункту не надавалися* | Прийняти пункт відповідно до редакції проєкту рішення НКРЕКП |