**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ до**

**проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта– «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проекту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
|  | | |
| 2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:  …  8) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, **а також забезпечити функціонування на вебсайті сервісів «Особистий кабінет замовника» та «Особистий кабінет замовника послуг комерційного обліку» відповідно до вимог кодексу систем розподілу та кодексу комерційного обліку**;  ….  22) оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті:  …  перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;  **положення відсутнє;**  звіт щодо показників якості послуг з розподілу електричної енергії;  …  доповнити після підпункту 47 новим підпунктом 48 такого змісту:  **48) виконувати роботи з експлуатації та обслуговування системи розподілу (крім елементів системи розподілу згідно з договорами про спільне використання технологічних електричних мереж) виключно власним персоналом, з яким укладено трудовий договір;**».  У зв’язку з цим підпункти 48 – 65 вважати відповідно підпунктами 49 – 66. | **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  **ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»**  *Пропозиції***: підпункт виключити.**  Обґрунтування**:** Вимоги щодо функціонування на вебсайті сервісів «Особистий кабінет замовника» та «Особистий кабінет замовника послуг комерційного обліку» пердбачені кодексом систем розподілу та кодексом комерційного обліку;  Відповідно до пункту 4.10.2 Кодексу систем розподілу ОСР має забезпечити роботу сервісу «Особистий [кабінет](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \l "w1_18) [замовника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \l "w2_21)» на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет.  Відповідно до пункту 11.3.1 Кодексу комерційного обліку ОС, які виконують функції ППКО, мають забезпечити роботу сервіс «Особистий [кабінет](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \l "w1_2) [замовника](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18?find=1&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \l "w2_2) послуг комерційного обліку» на власному офіційному вебсайті у мережі Інтернет.  Відповідно до статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме [правопоруш](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88" \l "w1_3)ення.  Таким чином, дублювання одних й тих самих вимог КСР та ККО у ліцензійних умовах є недоцільним, оскільки виконання цих вимог і так є обов’язковим для ОСР.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  *Пропозиції***: підпункт 22 доповнити новим абзацом десятим такого змісту**:  **перелік споживачів та кількість належних їм площадок комерційного обліку, за якими оператором системи не виконане відключення після припинення електропостачання відповідним електропостачальником;**  У зв’язку з цим абзаци 10 та 11 вважати відповідно абзацами 11 та 12.  Обґрунтування**:** З метою відкриття інформації користувачам відповідного оператора системи про боржників, бездоговірне споживання яких впливає на фінансовий стан оператора системи, і як результат – на якість надання ним послуг з розподілу.  **АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»**  *Пропозиції***:** слово **«виключно»** замінити словом **«рекомендовано».**  Обґрунтування**:** До висококваліфікованих та трудомістких робіт, що потребують спеціального обладнання, механічних інструментів, а також кваліфікованого персоналу, а саме: капітальний ремонт силових трансформаторів 35-110 кВ, розчистка трас повітряних ліній електропередач, особливо у лісових зонах, ремонт будівель, покрівлі ЗТП, РП, ЗРУ, доцільно залучати спеціалізовані підрядні організації.    **ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**  *Пропозиції***: викласти у такій редакції:**  48) виконувати роботи з експлуатації та обслуговування системи розподілу (крім елементів системи розподілу згідно з договорами про спільне використання технологічних електричних мереж) **~~виключно~~ власним персоналом, з яким укладено трудовий договір, або із залученням підрядних організацій на конкурентних засадах;**  Обґрунтування**:** Для окремих видів робіт які можуть потребувати залучення фахівців вузько направленого профілю або спеціалізованого технічного забезпечення в тому числі отримання окремих дозвільних документів :   * Заміна високовольтних вводів на автотрансформаторі, силових трансформаторах 110 кВ; * Заміна дефектних частин елегазових вимикачів 110, з повторним заповненням елегазу; * Капітальний ремонт силових трансформаторів з потужністю 25 МВА і більше, що потребує його розбирання, виймання активної частини; * Відновлення окремих експлуатаційних характеристик трансформаторних масел ( кислотного числа, дегазація мсла); * Перевірка і наладка пристроїв РЗіА на суміжних підстанціях ОСП і ОСР; * Заміна опор на ПЛ в зоні підтоплення з влаштуванням буронабивних фундаментів; * Роботи з розчищення просік на ПЛ, що проходять як правило в важкодоступній гірській місцевості, за відсутності підїзних шляхів, в тому числі на територіях національних парків Зачарований край та Ужанський, на територіях Карпатського біосферного заповідника, ДП ліси України; * Ремонт проводів з перерізом АС-300.     **АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»**  *Пропозиції***: підпункт виключити, на період дії військово стану.**  Обґрунтування**:** З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України частина кваліфікованого персоналу залишила територію України, а інша частина була мобілізована до лав ЗСУ, що призвело до браку спеціалістів, які займаються виконанням робіт з експлуатації, обслуговування та ремонту мереж системи розподілу.  Відсутність власного персоналу, а також вимоги НКРЕКП щодо своєчасного та якісного обслуговування мереж, призвели до залучення операторами системи розподілу, для проведення таких робіт, підрядних організацій.  Враховуючи викладене, до закінчення військового стану пропонується дозволити ОСР виконання робіт з експлуатації та обслуговування системи розподілу, як господарським так і підрядним способом.  **АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**  **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  **ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»**  *Пропозиції***: підпункт виключити.**  Обґрунтування**:** Метою стимулюючого тарифоутворення є зменшення операційних витрат ОСР. Для вибору оптимального способу виконання робіт ОСР повинен мати можливість використовувати власний персонал або користуватися послугами підрядників. Критерієм вибору має бути мінімум витрат. Досвід країн, де запроваджено RAB-регулювання свідчить про те, що конкуренція забезпечує кращі ціни на виконання робіт.  Крім цього, утримання ОСР певних видів спеціалізованої техніки, вузькоспеціалізованих штатних спеціалістів, дозволів для виконання певних видів робіт є недоцільним.  Виконання певних видів робіт є ситуативним, цілеспрямованим та розрахованим на конкретний проміжок часу для виконання необхідних робіт.  До прикладу частина планових, а також аварійно-відновлювальних робіт є сезонними, персонал, найнятий для покриття потреби виконання робіт у пікові місяці, буде простоювати в інші періоди.  Можливість залучення підрядних організацій дозволяє також компенсувати дефіцит кваліфікованого персоналу ОСР необхідного для виконання заходів з експлуатації та обслуговування системи розподілу через низький рівень заробітної палати та військовий стан в Україні.  Також, згідно з розрахунками АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), зокрема:  переведення певних спеціалістів до штату призведе до істотного подорожчання вартості робіт. Сьогодні вартість людино-години на підряді для менш кваліфікованих робіт становить 85-92 грн/година. При наймі до штату очікувана вартість робіт становитиме близько 350 грн/год. Таке зростання пов'язане з вищими стандартами роботи в штаті – забезпечення спецодягом, спеціальним інструментом/обладнанням та ін.;  для значної частини робіт недоцільно створювати внутрішню експертизу, т.к. ці роботи є профільними. Йдеться про такі роботи як: ремонт автотранспорту, ремонт будівель та споруд, благоустрій території та ін. Загальна вартість таких робіт складає понад 80 млн грн на рік.  Таким чином, необхідно надати ОСР можливість самостійно вибирати спосіб виконання робіт з експлуатації та обслуговування мереж.  **ГО «Перша енергетична рада»**  *Пропозиції***: підпункт виключити.**  Обґрунтування**:** Вимогає необґрунтованою. Загальною практикою операторів систем розподілу | **Пропонується не враховувати.**  Забезпечення функціонування на вебсайті сервісів «Особистий кабінет замовника» та «Особистий кабінет замовника послуг комерційного обліку» є важливим елементом для підвищення клієнтоорієнтованості та діджиталізації взаємовідносин ОСР та замовників послуг з приєднання і послуг комерційного обліку. Тому вважаємо за необхідне зафіксувати зазначену вимогу в Ліцензійних умовах.  **Потребує обговорення**  **Пропонується викласти у такій редакції:**  48) **виконувати роботи з експлуатації та обслуговування системи розподілу (крім елементів системи розподілу згідно з договорами про спільне використання технологічних електричних мереж) виключно власним персоналом, з яким укладено трудовий договір.**  **Залучення інших організацій на конкурентних засадах можливе у разі виконання робіт, які потребують отримання спеціальних дозволів, наявності відповідних сертифікатів, ліцензій, використання спеціальної техніки, механізмів, залучення вузькоспеціалізованих фахівців.** |