**Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про** **затвердження Змін до Порядку приєднання до теплових мереж», які були отримані від *Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної інспекції енергетичного нагляду України, Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» та Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проєкту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуванням щодо прийняття або відхилення** |
| **2. Особливості укладання договору на приєднання** | | |
| *Чинна редакція нормативно-правового акту*  2.3. Для приєднання об’єкта замовника до теплових мереж, які не належать Оператору та підключені до теплових мереж Оператора, Оператор зобов’язаний звернутися до власника зазначених теплових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його теплових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника теплових мереж. У разі відмови власника теплових мереж Оператор повідомляє замовника та вживає заходи передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави.  За необхідності узгодження збільшення обсягу виробленої теплової енергії для об’єкта замовника, Оператор зобов’язаний звернутися до відповідних теплогенеруючих організацій, об’єкти яких приєднані до мереж Оператора, для отримання письмової згоди щодо збільшення обсягу виробленої теплової енергії. У разі виникнення необхідності проведення реконструкції джерела теплової енергії теплогенеруючої організації, зазначені вимоги додатково вносяться в технічні умови на приєднання. У разі відмови теплогенеруючої організації Оператор повідомляє замовника та вживає заходи, передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави. | *Державна інспекція енергетичного нагляду України пропонує викласти в такій редакції:*  2.3. Для приєднання об’єкта замовника до теплових мереж, які не належать Оператору та підключені до теплових мереж Оператора, Оператор зобов’язаний звернутися до власника зазначених теплових мереж для отримання письмової згоди на приєднання об’єкта замовника до його теплових мереж. Замовник має право самостійно отримати згоду власника теплових мереж. У разі відмови власника теплових мереж Оператор повідомляє замовника та вживає заходи передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави.  За необхідності узгодження збільшення обсягу виробленої теплової енергії для об’єкта замовника, Оператор зобов’язаний **протягом п’яти робочих днів письмово** звернутися до відповідних теплогенеруючих організацій, об’єкти яких приєднані до мереж Оператора, для отримання письмової згоди щодо збільшення обсягу виробленої теплової енергії. **Теплогенеруюча організація протягом десяти робочих днів після отримання від Оператора письмового звернення надає письмову згоду щодо збільшення обсягу виробленої теплової енергії або обґрунтовану відмову.** У разі виникнення необхідності проведення реконструкції джерела теплової енергії теплогенеруючої організації, зазначені вимоги додатково вносяться в технічні умови на приєднання. У разі відмови теплогенеруючої організації Оператор повідомляє замовника та вживає заходи, передбачені підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 цієї глави.  *Обґрунтування:*  Необхідно зазначити терміни узгодження та прийняття рішення щодо збільшення обсягу виробленої теплової енергії та її постачання споживачам, або відмови стосовно цього питання задля запобігання зловживань. | **Попередньо враховується** |
| **5. Особливості визначення плати за приєднання до теплових мереж** | | |
| **5.5. Остаточний розмір вартості плати за послуги, у тому числі окремі послуги, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж визначається виходячи з фактично виконаних обсягів робіт та актів виконаних робіт, та не може перевищувати відповідний розмір вартості, передбачений договором.**  **У разі, якщо остаточний розмір вартості плати за послуги, у тому числі окремі послуги, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж виявився меншим за передбачений договором та сплачений замовником розмір вартості плати за приєднання, така різниця повертається Оператором замовнику протягом п’яти робочих днів після оформлення акта виконання послуги з приєднання.** | *Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» пропонує пункт 5.5. виключити.*  **~~5.5. Остаточний розмір вартості плати за послуги, у тому числі окремі послуги, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж визначається виходячи з фактично виконаних обсягів робіт та актів виконаних робіт, та не може перевищувати відповідний розмір вартості, передбачений договором.~~**  **~~У разі, якщо остаточний розмір вартості плати за послуги, у тому числі окремі послуги, які надаються Оператором замовнику при приєднанні його об’єкта до теплових мереж виявився меншим за передбачений договором та сплачений замовником розмір вартості плати за приєднання, така різниця повертається Оператором замовнику протягом п’яти робочих днів після оформлення акта виконання послуги з приєднання.~~**  *Обґрунтування:*  У разі потреби є можливість умовами договору врегулювати питання збільшення вартості послуг (ціни договору) з метою коригування проєкту і проходження повторної експертизи. | **Попередньо відхиляється**  Вноситься з метою уникнення можливих зловживань з боку Оператора щодо перевищення вартості робіт без узгодження із замовником та уточнення дій у разі зменшення погодженої сторонами вартості приєднання.  Крім того, пунктом 3.17 Порядку приєднання до теплових мереж визначено, що у разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов на приєднання, проєкту МО, проєкту МЗ, умов договору на приєднання ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та Оператором. |
| **7.** **Особливості приєднання до теплових мереж на період воєнного стану** | | |
| 7.1. **На період воєнного стану замовник має право на тимчасове приєднання теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок (далі – тимчасові об’єкти замовника або ТОЗ), до теплових мереж Оператора з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду.** | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  7.1. **На період воєнного стану, з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду, може здійснюватися тимчасове приєднання теплогенеруючих, у тому числі когенераційних установок (далі – тимчасові об’єкти замовника або ТОЗ), до теплових мереж Оператора.**  **Тимчасове приєднання ТОЗ здійснюється Оператором у разі письмового повідомлення відповідним органом місцевого самоврядування Оператора про необхідність приєднання до теплових мереж додаткових/тимчасових теплогенеруючих потужностей та можливі джерела фінансування послуги з тимчасового приєднання.**  *Обґрунтування:*  У разі настання критичної ситуації орган місцевого самоврядування як відповідальний орган за надання житлово-комунальних послуг на підпорядкованій території повинен прийняти відповідне рішення та визначити шляхи його реалізації щодо оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду. | **Попередньо враховується** |
| 7.2. Послуга з тимчасового приєднання ТОЗ надається Оператором теплових мереж на підставі договору **про** тимчасове приєднання, що укладається між замовником та Оператором. | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  7.2. Послуга з тимчасового приєднання ТОЗ надається Оператором теплових мереж на підставі договору **на** тимчасове приєднання, що укладається між замовником та Оператором **у довільній формі, та має містити:**  **основні технічні характеристики для виконання тимчасового приєднання ТОЗ;**  **точку тимчасового приєднання;**  **сторону відповідальну за реалізацію технічних вимог;**  **строк виконання Оператором послуги з тимчасового приєднання;**  **права, обов’язки та відповідальність сторін;**  **порядок розрахунків та вартість такого приєднання.**  *Обґрунтування:*  Для врегулювання та конкретизації взаємовідносин сторін потрібно зазначити основні положення, які повинен включати договір на тимчасове приєднання. Зокрема такий договір повинен містити технічні характеристики як джерела теплогенерації замовника, так і теплової мережі Оператора, а також точку для виконання тимчасового приєднання. | **Попередньо враховується в редакції**:  7.2. Послуга з тимчасового приєднання ТОЗ надається Оператором теплових мереж на підставі договору **на** тимчасове приєднання, що укладається між замовником та Оператором **у довільній формі, та має містити, зокрема:**  **основні технічні характеристики для виконання тимчасового приєднання ТОЗ;**  **точку тимчасового приєднання;**  **сторону відповідальну за реалізацію технічних вимог;**  **строк виконання Оператором послуги з тимчасового приєднання;**  **права, обов’язки та відповідальність сторін;**  **порядок розрахунків та вартість такого приєднання.** |
| **7.3.** **Тимчасове приєднання ТОЗ здійснюється Оператором першочергово та невідкладно у разі підтвердження відповідною військовою адміністрацією/місцевою державною адміністрацією необхідності термінового приєднання цих об’єктів до теплових мереж та їх використання з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду.** | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує пункт 7.3. виключити.*  **~~7.3. Тимчасове приєднання ТОЗ здійснюється Оператором першочергово та невідкладно у разі підтвердження відповідною військовою адміністрацією/місцевою державною адміністрацією необхідності термінового приєднання цих об’єктів до теплових мереж та їх використання з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду.~~**  *Обґрунтування:*  Зазначене буде відображено у п.7.1. | **Попередньо враховується** |
| **7.4.** Для **тимчасового приєднання ТОЗ** замовник надає Оператору заяву на тимчасове приєднання у довільній формі, до якої додаються:  **1)** **довідка військової адміністрації/місцевої державної адміністрації, яка підтверджує необхідність термінового приєднання до теплових мереж та використання об’єктів замовника з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду;**  **2)** технічні дані щодо об’єкта замовника, які необхідно врахувати для забезпечення тимчасового приєднання до теплових мереж Оператора (встановлена теплова потужність, температурний графік, тиск, вихідні діаметри трубопроводу тощо);  **3)** **адреса об’єкта теплоспоживання (або групи об’єктів) та його(їх) теплове навантаження (за необхідності та у разі наявності у замовника), якому(им) буде постачатися теплова енергії від об’єктів замовника;**  **4) довідка від власників об’єктів теплоспоживання та/або управителів багатоквартирних будинків (у разі, якщо об’єктом теплоспоживання є багатоквартирний будинок) про намір отримувати теплову енергію від об’єкта замовника;**  **5)** копії документів замовника:  які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);  про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;  **6)** копія належним чином оформленої довіреності, відповідно до якої представник замовника уповноважений представляти інтереси замовника під час процедури тимчасового приєднання (за потреби), та контакті дані для обміну інформацією стосовно відносин, які виникають у процесі тимчасового приєднання до теплових мереж. | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.4.~~** **7.3.** Для **~~тимчасового приєднання ТОЗ~~** **укладення договору на тимчасове приєднання** замовник надає Оператору заяву на тимчасове приєднання у довільній формі, до якої додаються:  **~~1) довідка військової адміністрації/місцевої державної адміністрації, яка підтверджує необхідність термінового приєднання до теплових мереж та використання об’єктів замовника з метою оперативного відновлення роботи систем теплопостачання та забезпечення сталого проходження опалювального періоду;~~**  **~~2)~~** **1)** технічні дані щодо об’єкта замовника, які необхідно врахувати для забезпечення тимчасового приєднання до теплових мереж Оператора (встановлена теплова потужність, температурний графік, тиск, вихідні діаметри трубопроводу тощо);  **~~3) адреса об’єкта теплоспоживання (або групи об’єктів) та його(їх) теплове навантаження (за необхідності та у разі наявності у замовника), якому(им) буде постачатися теплова енергії від об’єктів замовника;~~**  **~~4) довідка від власників об’єктів теплоспоживання та/або управителів багатоквартирних будинків (у разі, якщо об’єктом теплоспоживання є багатоквартирний будинок) про намір отримувати теплову енергію від об’єкта замовника;~~**  **~~5)~~** **2)** копії документів замовника:  які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);  про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;  **~~6)~~** **3)** копія належним чином оформленої довіреності, відповідно до якої представник замовника уповноважений представляти інтереси замовника під час процедури тимчасового приєднання (за потреби), та контакті дані для обміну інформацією стосовно відносин, які виникають у процесі тимчасового приєднання до теплових мереж.  *Обґрунтування:*  З метою якнайшвидшого відновлення роботи систем теплопостачання в умовах низьких температур осінньо-зимового періоду пропонується спростити перелік необхідних додаткових документів. Визначати об’єкти теплоспоживання (їх адреси, теплові навантаження тощо), які потребують невідкладного відновлення теплопостачання має орган місцевого самоврядування. | **Попередньо враховується в редакції**:  **7.3.** Для **укладення договору на тимчасове приєднання** замовник надає Оператору заяву на тимчасове приєднання у довільній формі, до якої додаються:  **1**) технічні дані щодо об’єкта замовника, які необхідно врахувати для забезпечення тимчасового приєднання до теплових мереж Оператора (встановлена теплова потужність, температурний графік, тиск, вихідні діаметри трубопроводу тощо);  **2**) копії документів замовника:  які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);  які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);  про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;  **3**) копія належним чином оформленої довіреності, відповідно до якої представник замовника уповноважений представляти інтереси замовника під час процедури тимчасового приєднання (за потреби), та контакті дані для обміну інформацією стосовно відносин, які виникають у процесі тимчасового приєднання до теплових мереж. |
| **7.5.** Після отримання заяви з відповідними документами Оператор надає замовнику протягом одного **календарного** дня у будь-який зручний для сторін спосіб (sms-інформування, електронна пошта тощо):  найближчі точки в тепловій мережі Оператора, до яких може здійснюватися тимчасове приєднання ТОЗ;  технічну інформацію щодо теплових мереж, до яких планується тимчасове приєднання;  **інформацію щодо теплових навантажень об’єктів теплоспоживання (за необхідності та у разі наявності у Оператора), яким планується постачання теплової енергії**. | *Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» пропонує викласти в такій редакції:*  7.5. Після отримання заяви з відповідними документами Оператор надає замовнику протягом одного **робочого** дня у будь-який зручний для сторін спосіб (sms-інформування, електронна пошта тощо):  *…*  *Обґрунтування:*  Через вірогідність отримання заяви від замовника в останній робочий день тижня.  *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.5.~~ 7.4.** Після отримання заяви з відповідними документами Оператор надає замовнику протягом одного календарного дня у будь-який зручний для сторін спосіб (**у тому числі** sms-інформування, електронна пошта тощо):  найближчі точки в тепловій мережі Оператора, до яких може здійснюватися тимчасове приєднання ТОЗ;  технічну інформацію щодо теплових мереж, до яких планується тимчасове приєднання;  **~~інформацію щодо теплових навантажень об’єктів теплоспоживання (за необхідності та у разі наявності у Оператора), яким планується постачання теплової енергії~~**.  *Обґрунтування:*  Визначати об’єкти теплоспоживання (їх адреси, теплові навантаження тощо), які потребують невідкладного відновлення теплопостачання має орган місцевого самоврядування. | **Попередньо** **враховуються в редакції**:  **7.4.** Після отримання заяви з відповідними документами Оператор надає замовнику протягом одного **робочого** дня у будь-який зручний для сторін спосіб (**у тому числі** sms-інформування, електронна пошта тощо):  найближчі точки в тепловій мережі Оператора, до яких може здійснюватися тимчасове приєднання ТОЗ;  технічну інформацію щодо теплових мереж, до яких планується тимчасове приєднання. |
| **7.6.** Після погодження сторонами договору на приєднання у будь-який зручний для них спосіб (sms-інформування, електронна пошта тощо) точки тимчасового приєднання Оператор протягом одного **календарного** дня надає замовнику проєкт договору на тимчасове приєднання. | *Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» пропонує викласти в такій редакції:*  7.6. Після погодження сторонами договору на приєднання у будь-який зручний для них спосіб (sms-інформування, електронна пошта тощо) точки тимчасового приєднання Оператор протягом одного **робочого** дня надає замовнику проєкт договору на тимчасове приєднання.  *Обґрунтування:*  Через вірогідність отримання заяви від замовника і погодження точки тимчасового приєднання в останній робочий день тижня.  *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.6.~~ 7.5.** Після погодження сторонами договору на **тимчасове** приєднання у будь-який зручний для них спосіб (**у тому числі** sms-інформування, електронна пошта тощо) точки тимчасового приєднання Оператор протягом одного календарного дня надає замовнику проєкт договору на тимчасове приєднання.  *Обґрунтування:*  Уточнення | **Попередньо** **враховуються в редакції**:  **7.5.** Після погодження сторонами договору на **тимчасове** приєднання у будь-який зручний для них спосіб (**у тому числі** sms-інформування, електронна пошта тощо) точки тимчасового приєднання Оператор протягом одного **робочого** дня надає замовнику проєкт договору на тимчасове приєднання. |
| **7.8.** У разі визначення замовником Оператора виконавцем всіх необхідних робіт, пов’язаних з приєднанням, Оператор невідкладно забезпечує тимчасове приєднання ТОЗ до теплових мереж. | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.8.~~ 7.7.** У разі визначення замовником Оператора виконавцем всіх необхідних робіт, пов’язаних з приєднанням, Оператор невідкладно забезпечує тимчасове приєднання ТОЗ до теплових мереж**,** **в іншому випадку Оператор невідкладно здійснює тимчасове приєднання ТОЗ до теплових мереж після виконання замовником відповідних робіт, передбачених договором на тимчасове приєднання.**  *Обґрунтування:*  Потрібна конкретизація ситуації у разі, якщо виконавцем всіх необхідних робіт, пов’язаних з приєднанням, не є Оператор. | **Попередньо враховується** |
| **7.10.** При приєднанні Оператору дозволяється отримувати від замовника (за його згодою) товарно-матеріальні цінності, виконання робіт/надання послуг тощо для можливості прискорення робіт з тимчасового приєднання. **У такому випадку між сторонами укладається договір, яким врегульовуються питання передачі, купівлі-продажу товарів/надання послуг/виконання робіт.** | *Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» пропонує викласти в такій редакції:*  7.10. При приєднанні Оператору дозволяється отримувати від замовника (за його згодою) товарно-матеріальні цінності, виконання робіт/надання послуг тощо для можливості прискорення робіт з тимчасового приєднання. У такому випадку між сторонами укладається договір, яким врегульовуються питання передачі, купівлі-продажу товарів/надання послуг/виконання робіт. **У такому випадку матеріали** **замовником передаються Оператору по акту приймання-передачі, та їх вартість не включається до вартості договору між сторонами про надання послуг/виконання робіт з приєднання.**  *Обґрунтування:*  Суперечить п.5 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»: «Забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей)». | **Попередньо** **враховується в редакції**:  **7.9.** При приєднанні Оператору дозволяється отримувати від замовника (за його згодою) товарно-матеріальні цінності, виконання робіт/надання послуг тощо для можливості прискорення робіт з тимчасового приєднання. **У такому випадку вартість придбаних матеріалів, виконаних робіт/наданих послуг тощо не включається в розрахунок вартості послуги з тимчасового приєднання.** |
| **7.11.** Замовники, які приєднали свої теплогенеруючі/когенераційні установки до теплових мереж Оператора на умовах, передбачених цією главою, протягом двадцяти чотирьох місяців після завершення такого приєднання, але не пізніше ніж через **двадцять чотири** місяці після **завершення** або скасування воєнного стану, повинні забезпечити врегулювання відносин з Операторами теплових мереж згідно з вимогами цього Порядку. | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.11.~~ 7.10.** Замовники, які приєднали свої теплогенеруючі/когенераційні установки до теплових мереж Оператора на умовах, передбачених цією главою, протягом двадцяти чотирьох місяців після завершення такого приєднання, але не пізніше ніж через **шість** місяці**в** після **припинення** або скасування воєнного стану, повинні забезпечити врегулювання відносин з Операторами теплових мереж згідно з вимогами цього Порядку.  *Обґрунтування:*  Потребує приведення у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2024 р. № 547 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 і від 7 грудня 2023 р. № 1320», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 р. № 1320 «Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану». | **Попередньо враховується** |
| **7.13.** Тимчасове приєднання теплогенергуючих, у тому числі газопоршневих, газотурбінних когенераційних установок та блочно-модульних котелень до теплових мереж здійснюється після підтвердження готовності їх до експлуатації та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2023 року № 1320 «**Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану**». | *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує викласти в такій редакції:*  **~~7.13.~~ 7.12.** Тимчасове приєднання теплогенергуючих, у тому числі газопоршневих, газотурбінних когенераційних установок та блочно-модульних котелень до теплових мереж здійснюється після підтвердження готовності їх до експлуатації та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2023 року № 1320 **«Деякі питання будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, на період воєнного стану»**.  *Обґрунтування:*  Потребує приведення у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2024 р. № 547 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 і від 7 грудня 2023 р. № 1320», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2023 р. № 1320 «Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану». | **Попередньо враховується** |
| **Додатки** | | |
| Додаток 1  до Порядку приєднання  до теплових мереж  Типовий договір на приєднання до теплових мереж  …  **4. Порядок розрахунків**  …  2. За необхідності розробки проєкту МО (у разі визначення Оператора виконавцем розробки цього проєкту) замовник сплачує авансовий платіж у розмірі **50 %** вартості розробки цього проєкту протягом десяти робочих днів після підписання цього Договору. | *Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» пропонує викласти в такій редакції:*  Додаток 1  до Порядку приєднання  до теплових мереж  Типовий договір на приєднання до теплових мереж  …  **4. Порядок розрахунків**  …  2. За необхідності розробки проєкту МО (у разі визначення Оператора виконавцем розробки цього проєкту) замовник сплачує авансовий платіж у розмірі **100 %** вартості розробки цього проєкту протягом десяти робочих днів після підписання цього Договору.  *Обґрунтування:*  При укладанні договору з проєктною організацією КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) бере на себе зобов’язання оплати за виконання робіт в повному обсязі, але не має додаткових коштів для цього у разі відмови Замовника від послуг Підприємства. | **Потребує обговорення** |