Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», які були отримані від Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло», Асоціації «Укртеплоелектроцентраль», Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Реконструкція», Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Громадської організації «Нова комунальна Україна», Михайла Коваленка та Акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»

| Редакція проєкту рішення НКРЕКП | Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуванням щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- |
| 3. Визначення величини і групування планованих витрат |  |  |
| 3.3. До складу виробничої собівартості електричної та (або) теплової енергії включаються: 1) паливо, а саме: … При формуванні, розрахунку та встановленні тарифів на виробництво теплової енергії витрати на паливо та структура використання палива (у разі використання декількох видів палива при виробництві електричної та теплової енергії) визначаються з урахуванням аналізу фактичних даних за попередні періоди, виходячи з особливостей роботи генеруючого обладнання та устаткування конкретного ліцензіата, режимів роботи генеруючого обладнання та устаткування, можливості використання паливно-енергетичних ресурсів з найменшою вартістю для досягнення найнижчої собівартості, технічного стану чи технічної можливості роботи генеруючого обладнання та устаткування (значення максимального та мінімального навантажень котлів і турбін, характеру добового графіка зміни навантаження, старіння устаткування, освоєння введеного устаткування, структури і якості спалюваного палива, температури зовнішнього повітря, температури охолоджувальної води на вході в конденсатори турбін тощо), а також інших зовнішніх факторів. На час дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, у разі зміни планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію більш ніж на 3 % порівняно з питомою витратою палива, врахованою в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП може враховувати питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки. Зазначена зміна планованої розрахункової витрати палива на відпущену теплову енергію може супроводжуватися та/або бути пов’язана, зокрема, зі зміною: методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах; економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом економічного розподілу, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах; річного планованого обсягу відпуску/виробництва електричної та (або) теплової енергії порівняно з відповідними обсягами, які враховані в діючих (встановлених) тарифах; структури використання палива (у разі застосування декількох видів палива при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії) порівняно з відповідною структурою, яка врахована в діючих (встановлених) тарифах. Виробники, що здійснюють діяльність з виробництва електричної та теплової енергії у комбінований спосіб, надають розроблені (переглянуті) нормативні енергетичні характеристики устаткування електростанції, у тому числі графіки вихідно-нормативних питомих витрат палива, макет розрахунку нормативних питомих витрат і економії палива на відпущену електричну і теплову енергію, які були виконані відповідно до чинних галузевих нормативних документів, а також висновки про проведену кваліфікованими організаціями в галузі енергетики експертизу здійснених розрахунків питомих витрат умовного палива енергетичного об'єкту (електростанції). У разі застосування коефіцієнтів (математичних алгоритмів тощо) щодо розподілу витрат палива, які не передбачені ГКД 34.09.103-96, до макетів розрахунку нормативних питомих витрат і економії палива на відпущену електричну і теплову енергію надається порівняльний аналіз визначення питомих витрат палива відповідно до ГКД 34.09.100-2003 «Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення» (далі - ГКД 34.09.100-2003) із застосуванням граничного значення коефіцієнта економічного розподілу відповідно до додатка 1 ГКД 34.09.100-2003 та визначенням коефіцієнта економічного розподілу, який еквівалентний коефіцієнтам (математичним алгоритмам тощо) щодо розподілу витрат палива, які застосовувались у відповідних макетах. … Абзац виключено … | Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло» та Асоціація «Укртеплоелектроцентраль» пропонують запропоновані зміни не приймати, залишити чинну редакцію. Обґрунтування: Формулювання «НКРЕКП може враховувати питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки» є недостатньою гарантією для ліцензіата. В умовах воєнного стану, значні та непередбачувані зміни питомих витрат палива є об'єктивною реальністю (наприклад, через пошкодження обладнання, зміну режимів роботи, неможливість закупівлі більш ефективного палива, перехід на резервні види палива, які менш ефективні). Така невизначеність щодо відшкодування об'єктивно збільшених витрат створює фінансові ризики для підприємства. Для забезпечення стабільної роботи підприємств теплової генерації, особливо в період воєнного стану та після нього, необхідно, щоб Методика гарантувала обов'язкове врахування об'єктивно змінених питомих витрат палива. Невизначеність у механізмі перегляду тарифів може призвести до недоотримання необхідних коштів для відшкодування фактичних витрат, що поставить під загрозу безперебійне постачання теплової та електричної енергії. 2. Водночас, значення 3% не має жодного аналітичного, технічного чи економічного обґрунтування в тексті проєкту або в обґрунтуванні до нього. Пропозиція: Просимо надати аналітичне або нормативне обґрунтування встановлення порогу у 3%. У разі його відсутності — рекомендуємо вилучити або замінити цей поріг на адаптивний механізм, що враховує тип обладнання, історичні дані та технологічні особливості ліцензіата. 3. Крім того, поріг у 3% може бути занадто малим для адекватного відображення реальних змін в умовах війни. Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро Реконструкція» та Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» пропонують запропоновані зміни не приймати. Обґрунтування: Постанова КМУ від 23.10.2019 №1158 «Деякі питання нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів» була скасована Постанова КМУ від 15.07.1997 №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», а нормативні акти в частині нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів втратили чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики України від 25.03.2021 №35 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року №112» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2021 за №496/36118) та на підставі Постанови КМУ від 23.10.2019 №1158 відповідно. У зв’язку з цим, орган, який би забезпечував методичне керівництво по нормуванню палива на ТЕЦ та погоджував (затверджував) відповідні норми, на сьогодні, законодавством не визначено. Крім того, у відповідності ЗУ «Про НКРЕКП» регулятор не має повноважень про встановлення як норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів так і відповідно внесення до норм додаткових «штучних» коефіцієнтів, які їх коригують. З дати запровадження нової моделі ринку електричної енергії з 1.07.2019 року і по сьогодні регулятором на всі звернення ТЕЦ щодо внесення структурних змін до Методики від 01.08.2017 року №991, які б забезпечували конкурентність і беззбиткову діяльність комбінованого виробництва на ринку електричної енергії, не були прийняті до уваги. Під час дії воєнного стану в Україні спостерігається нехватка технічного персоналу на станції, що не дає можливості одночасно проводити декілька розрахунків питомих витрат палива. Необхідно виділення додаткових коштів та фахівців, які розроблять автоматизовану програму/макет для визначення питомих витрат умовного палива на прогнозований період. Постановами Верховного Суду від 11.09.2024 року у справі № 320/28285/23 та від 07.02.2025 у справі № 320/36721/23 підтверджений фактичний облік затрат, на підставі яких проводився розподіл паливної складової. Галузевий керівний документ Міненерго України ГКД 34.09.103 -96 розроблено для фахівців, які займаються визначенням експлуатаційних питомих витрат теплової паротурбінної електростанції за звітний місяць ii роботи на основі показів засобів вимірювальної техніки (не стосується паро-газової, газо-турбінної та дизельної теплових електростанцій з відпуском теплоти), не може бути напряму застосований до визначення питомих витрат умовного палива на прогнозований період (без методики нормування); Галузевим керівним документом Міненерго України ГКД 34.09.100-2003 відмінено методику ГКД 34.09.103-96 в частині визначення звітних питомих витрат умовного палива на відпущену теплоту i електричну енергію. Тому для технічного регулювання нормативно-правовими актами можуть бути застосовані тільки чинні стандарти або ïx чинні частини. Громадська організація «Нова комунальна Україна» пропонує зміни викласти в наступній редакції: На час дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, у разі зміни планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію більш ніж на 3 % порівняно з питомою витратою палива, врахованою в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП може враховувати питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки. Зазначена зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію супроводжується та/або пов’язана, зі зміною: методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах; економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом економічного розподілу, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах; річного планованого обсягу відпуску/виробництва електричної та (або) теплової енергії порівняно з відповідними обсягами, які враховані в діючих (встановлених) тарифах; структури використання палива (у разі застосування декількох видів палива при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії) порівняно з відповідною структурою, яка врахована в діючих (встановлених) тарифах. Уразі, якщо зазначена зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію супроводжується та/або пов’язана зі зміною методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах, або зі зміною економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП враховує питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні 10 років та їх динаміки, без урахування періодів, у яких ліцензіатом застосовувалися зміни методики розподілу витрат палива або економічного коефіцієнта розподілу порівняно з відповідними, врахованими в діючих (встановлених) тарифах. Врахована питома витрата палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки не може бути нижчою, ніж питома витрата палива, врахована в діючих (встановлених) тарифах. У разі, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію пов’язана зі зміною складу обладнання (або виду палива), яка сталася внаслідок руйнування або пошкодження генеруючого обладнання у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, та не супроводжується та/або не пов’язана з випадками, переліченими в абзаці шостому підпункту 1 пункту 3.3 глави 3, норма щодо врахування питомої витрати палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки не застосовується. Обґрунтування: - Конкретизує механізм врахування питомих витрат палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні 10 років та їх динаміки, що робить зазначених механізм більш прозорим. - Для недопущення необґрунтованого зменшення питомих витрат палива відносно питомих витрат палива врахована в діючих (встановлених) тарифах пропонується вести обмеження щодо врахування фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки. - Пропонується не застосовувати механізм врахування фактичних питомих витрат палива у попередні періоди, якщо збільшення планованих питомих витрат є об’єктивним та пов’язано зі зміною складу обладнання (або виду палива), яка сталася внаслідок руйнування або пошкодження генеруючого обладнання у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації. Михайло Коваленко пропонує зміни викласти в наступній редакції: На час дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, у разі зміни планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію більш ніж на 3 % порівняно з питомою витратою палива, врахованою в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП може враховувати питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки. Зазначена зміна планованої розрахункової витрати палива на відпущену теплову енергію може супроводжуватися та/або бути пов’язана, зокрема, зі зміною: методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах; економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом економічного розподілу, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах; річного планованого обсягу відпуску/виробництва електричної та (або) теплової енергії порівняно з відповідними обсягами, які враховані в діючих (встановлених) тарифах; структури використання палива (у разі застосування декількох видів палива при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії) порівняно з відповідною структурою, яка врахована в діючих (встановлених) тарифах. У разі, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію супроводжується та/або пов’язана зі зміною методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах, або зі зміною економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП враховує питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні 10 років та їх динаміки. Для періодів, в яких фактичні питомі витрати палива перевищують більш ніж на 3 % питому витрату палива, враховану в діючих (встановлених) тарифах, та одночасно ліцензіатом застосовувалися зміни методики розподілу витрат палива та/або економічного коефіцієнта розподілу порівняно з відповідними, врахованими в діючих (встановлених) тарифах, питомі витрати палива враховуються на рівні відповідних показників, розрахованих ліцензіатом згідно з методикою розподілу витрат палива та/або економічним коефіцієнтом розподілу, врахованими в діючих (встановлених) тарифах. У разі ненадання ліцензіатом зазначених розрахунків НКРЕКП не враховує фактичних показників питомих витрат палива за відповідні періоди. Обґрунтування: Пропонується механізм врахування питомих витрат палива на відпущену теплову енергію, описаний варіант врахування фактичних показників в яких ліцензіатом застосовувались інші методики розподілу палива. Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» пропонує зміни викласти в наступній редакції: На час воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування планова питома витрата палива на відпущену теплову енергію враховується НКРЕКП з у рахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередній рік (з аналізом динаміки за попередні 3 роки). Зміна розрахункової витрати палива може бути пов’язана зі зміною виробництва продукції, режимів роботи обладнання та технічною можливістю роботи підприємства. Зміна розрахунку розподілу витрат палива на відпущену електричну і теплову енергії при їх комбінованому виробництві (застосування коефіцієнту економічного розподілу) буде проведена після затвердження нормативних документів щодо розрахунку питомих витрат (фактичних та нормативних) Або абзац виключити Обґрунтування: Згідно ГКД 34.09.103-96 виконується розрахунок усіх показників теплової економічногості електростанції за винятком витрат палива і питомих витрат на відпущену електричну і теплову енергію, які визначаються згідно методики ГКД 34.09.108-98. ГКД 34.09.100-2003 не узгоджений НКРЕ та не зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Згідно цієї методики розрахунки витрат палива проводити не можливо. Згідно постанови НКРЕ № 896 від 12.10.2005 замість ГКД 34.09.100 застосовувати ГКД 34.09.108. Також слід зазначити, що згідно листа НЕК «Укренерго» № 01/57551 від 16.09.2024 р. ГКД 34.09.100 найближчим часом скасовується. Порівняльний аналіз не є обов’язковим при визначені питомих норм. | Попередньо не враховано Невпровадження механізму щодо врахування питомої витрати палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки при зміні методики розподілу палива та/або зміні економічного коефіцієнту, яка/який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах може призводити до необґрунтованого зростання тарифів на виробництво теплової енергії за рахунок необґрунтованого збільшення витрат на паливо при виробництві теплової енергії за рахунок зменшення витрат на паливо на виробництво електричної енергії. Разом з цим, новою редакцією змін, враховані застереження, викладені в обґрунтуванні та: визначено чіткі критерії при яких застосовується механізм щодо врахування питомої витрати палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки; передбачено випадок незастосування зазначеного механізму у разі, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію пов’язана із суттєвою зміною складу генеруючого обладнання (або виду палива), яка сталася внаслідок руйнування або пошкодження генеруючого обладнання у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, або встановлення нового генеруючого обладнання сумарною потужністю більше 4,3 Гкал/год та не супроводжується та/або не пов’язана з випадками в яких застосування зазначеного механізму є обов’язковим. Попередньо не враховано Обґрунтування надано вище Попередньо частково враховано Пункт викладено у новій редакції, наведеній нижче Попередньо частково враховано Пункт викладено у новій редакції, наведеній нижче Попередньо частково враховано Пункт викладено у новій редакції, наведеній нижче. В новій редакції змін враховано, зокрема, що проведення аналізу відповідно до ГКД 34.09.100-2003 необхідно здійснювати виключно у випадку, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію супроводжується та/або пов’язана зі зміною методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах, або зі зміною економічного коефіцієнта розподілу порівняно з коефіцієнтом, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах. Період, за який ураховуються фактичні показники питомих витрат палива, визначений за попередні 10 років, оскільки зміна методики визначення питомих витрат палива, яка не врахована в діючому (встановленому) тарифі могла бути проведена не тільки в останній рік. Враховуючи надані пропозиції та зауваження, пропонуємо викласти запропоновані зміни у наступній редакції: 3.3. До складу виробничої собівартості електричної та (або) теплової енергії включаються: 1) паливо, а саме: … При формуванні, розрахунку та встановленні тарифів на виробництво теплової енергії витрати на паливо та структура використання палива (у разі використання декількох видів палива при виробництві електричної та теплової енергії) визначаються з урахуванням аналізу фактичних даних за попередні періоди, виходячи з особливостей роботи генеруючого обладнання та устаткування конкретного ліцензіата, режимів роботи генеруючого обладнання та устаткування, можливості використання паливно-енергетичних ресурсів з найменшою вартістю для досягнення найнижчої собівартості, технічного стану чи технічної можливості роботи генеруючого обладнання та устаткування (значення максимального та мінімального навантажень котлів і турбін, характеру добового графіка зміни навантаження, старіння устаткування, освоєння введеного устаткування, структури і якості спалюваного палива, температури зовнішнього повітря, температури охолоджувальної води на вході в конденсатори турбін тощо), а також інших зовнішніх факторів. На час дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, у разі зміни планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію більш ніж на 3 % порівняно з питомою витратою палива, врахованою в діючих (встановлених) тарифах, НКРЕКП може враховувати питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки. Зазначена зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію має супроводжуватися та/або бути пов’язаною, зі зміною: методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах; економічного коефіцієнта розподілу (частки тепла, відпущеного з відпрацьованою парою турбін, яка умовно відноситься на виробництво електричної енергії і забезпечує оптимізацію питомих витрат палива) порівняно з коефіцієнтом економічного розподілу, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах; річного планованого обсягу відпуску/виробництва електричної та (або) теплової енергії порівняно з відповідними обсягами, які враховані в діючих (встановлених) тарифах; структури використання палива (у разі застосування декількох видів палива при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії) порівняно з відповідною структурою, яка врахована в діючих (встановлених) тарифах. У разі, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію супроводжується та/або пов’язана зі зміною методики розподілу витрат палива між виробництвом теплової та електричної енергії порівняно з методикою, яка застосовувалася в діючих (встановлених) тарифах, або зі зміною економічного коефіцієнта розподілу порівняно з коефіцієнтом, який застосовувався в діючих (встановлених) тарифах: до макетів розрахунку нормативних питомих витрат і економії палива на відпущену електричну і теплову енергію ліцензіат додає порівняльний аналіз питомих витрат палива, які визначаються відповідно до ГКД 34.09.100-2003 «Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення» (далі - ГКД 34.09.100-2003) із застосуванням граничного значення коефіцієнта економічного розподілу відповідно до додатка 1 до ГКД 34.09.100-2003. Крім того, визначається приведений розрахунковий коефіцієнт економічного розподілу, застосування якого при використанні ГКД 34.09.100-2003 дало б ті самі результати щодо питомих витрат палива, що подані у відповідних макетах; для періодів, в яких ліцензіатом застосовувалася інша методика розподілу витрат палива та/або інший економічний коефіцієнт розподілу, ніж ті, що враховані в діючих (встановлених) тарифах, та у яких фактичні питомі витрати палива перевищують більш ніж на 3 % питому витрату палива, враховану в діючих (встановлених) тарифах, надаються скориговані фактичні питомі витрати палива (для виробництва теплової і електричної енергії), які визначені ліцензіатом згідно з методикою розподілу витрат палива та/або економічним коефіцієнтом розподілу, врахованими в діючих (встановлених) тарифах. Для випадків, визначених у абзаці одинадцятому цього підпункту, НКРЕКП при встановленні тарифу на вироблену теплову енергію враховує питому витрату палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних та скоригованих фактичних питомих витрат палива за попередні 10 років та їх динаміки. У разі ненадання ліцензіатом зазначених у абзаці тринадцятому цього підпункту розрахунків скоригованих фактичних питомих витрат палива НКРЕКП не враховує фактичні питомі норми у періодах за попередні 10 років, в яких ліцензіатом застосовувалася інша методика розподілу витрат палива та/або інший економічний коефіцієнт розподілу фактичних показників питомих витрат палива ніж ті, що були враховані в діючих (встановлених) тарифах. Для випадків передбачених цим абзацом питома витрата палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних та скоригованих фактичних питомих витрат палива враховується на рівні питомої витрати палива на відпущену теплову енергію: врахованої у діючих тарифах - у разі, якщо розрахункове значення є нижчим, ніж враховане у діючих (встановлених) тарифах; визначеної за розрахунком - у разі, якщо розрахункове значення перевищує питомі витрати, враховані у тарифах, не більш як на 3 %; врахованої у діючих тарифах, збільшеної на 3 % - у разі, якщо розрахункове значення перевищує питомі витрати, враховані у тарифах, більш як на 3 %. У разі, якщо зміна планованої розрахункової питомої витрати палива на відпущену теплову енергію пов’язана із суттєвою зміною складу генеруючого обладнання (або виду палива), яка сталася внаслідок руйнування або пошкодження генеруючого обладнання у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, або встановлення нового генеруючого обладнання сумарною потужністю більше 4,3 Гкал/год та не супроводжується та/або не пов’язана з випадками, переліченими в абзаці одинадцятому цього підпункту, вимога щодо врахування питомої витрати палива на відпущену теплову енергію з урахуванням фактичних показників питомих витрат палива за попередні періоди та їх динаміки не застосовується. … |
| 4. Процедура встановлення та зміни тарифів |  |  |
| 4.1. Для встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ліцензіат подає: … 17) … У випадку коли ліцензіат не подає до НКРЕКП заяву та розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на плановий період, такий ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду звернутися до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу з відповідними обґрунтуваннями згідно з вимогами, визначеними в абзаці першому цього підпункту; Використання коштів, передбачених діючою структурою тарифів на виробництво теплової енергії для виконання ремонтних робіт (послуги сторонніх організацій з ремонту у статті «виробничі послуги», придбання матеріалів і комплектуючих виробів та запасних частин, які використовуються для ремонту у статті «сировина та допоміжні матеріали»), амортизації (витрати на ремонт за рахунок статті «амортизаційні відрахування»), здійснюється ліцензіатом за відповідного погодження з НКРЕКП переліку заходів та витрат на їх реалізацію відповідно до абзацу другого цього підпункту; | Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Тепло» та Асоціація «Укртеплоелектроцентраль» пропонують запропоновані зміни не приймати, залишити чинну редакцію. Обґрунтування: Необхідність кожного разу погоджувати перелік заходів та витрат на ремонт створює значне адміністративне навантаження та може призвести до затримок у проведенні критично важливих ремонтів. Процедура погодження кожного окремого заходу з НКРЕКП буде значно сповільнювати ремонтний процес, що може призвести до подовження простоїв обладнання, зростання ризиків аварій та, як наслідок, до дефіциту теплової/електричної енергії. Набагато ефективнішим було б встановлення чітких критеріїв використання коштів на ремонт та посилення пост-контролю, замість жорсткого попереднього погодження кожного кроку. Ліцензіат має мати певну автономію у використанні коштів, виділених на ремонт, в межах затверджених статей витрат. Окрім того, варто зазначить що Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затверджена постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991, передбачає визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію. Але жодним чином зазначена Методика не стосується використання коштів та/або погодження переліку заходів на виконання ремонтних робіт. Для контролю дотримання структури тарифу ліцензіатами НКРЕКП існує та застосовується «Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» затверджених постановою № 428 від 14.06.2018. Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» пропонує виключити абзац | Не враховано Зміна необхідна для уточнення положень підпункту 17 пункту 4.1 глави 4 Методики щодо неможливості використання коштів, передбачених діючою структурою тарифів на виробництво теплової енергії для виконання ремонтних робіт без погодження з НКРЕКП переліку заходів та витрат на їх реалізацію (абзац другий підпункту 17 пункту 4.1. глави 4 Методики). |