| УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, - проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» ( щодо забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості» № 4777) * - зміни виділені за принципом: новий текст редакції НКРЕКП проєкту – напівжирним шрифтом (слова, що виключені - закресленим напівжирним); новий текст редакції пропозицій - напівжирним шрифтом (слова, що пропонується виключити - закресленим напівжирним) редакція за результатом отриманих пропозицій– жирним шрифтом та виділені зеленим кольором. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ | ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП |  | СПОСІБ ВРАХУВАННЯ АБО МОТИВИ ВІДХИЛЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ (ПРОПОЗИЦІЙ) |
|  | ЗМІСТ ЗАУВАЖЕННЯ АБО ПРОПОЗИЦІЇ | ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ |  |
| Постановляюча частина |  |  |  |
| - Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2026 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Ця постанова набирає чинності з 01 серпня вересня 2026 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» З метою зміни процесів, пов’язаних з внесенням змін. Розміщення нових бланків, розробки заходів та інше. | Пропонується врахувати |
| Пункт відсутній | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) - Операторам систем, виробникам, операторам УЗЕ укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, передбачені Змінами до Кодексу систем розподілу, що додаються, з одночасним внесенням Операторами систем в ролі адміністратора точок комерційного обліку даних щодо об’єктів до централізованого Реєстру ТКО інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб у термін до 01 листопада 2026 року. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Для регламентації щодо необхідності ОС як ППКО у ролі АТКО внесення інформації до централізованого Реєстру ТКО інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб | Пропонується не враховувати ОСП є стороною всіх договорів (про передачу/диспетчеризацію) і як сторона цих договорів може ініціювати внесення до них змін. Крім того, відповідні коди також формує ОСП як АКО та адміністратор Датахаб. Не прозорий та неоднозначний алгоритм дій |
| 2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2026 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | 23. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2026 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. |  | Пропонується не враховувати |
| Кодекс систем розподілу |  |  |  |
| ІІ. Терміни та визначення |  |  |  |
| 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів, які унеможливлюють виходу параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | ГО «Перша енергетична рада» 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність програмно-технічних засобів, які унеможливлюють виходу параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності негарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), відповідно до умов гнучкого приєднання такого користувача; | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення. Засоби не можуть бути організаційними, автоматика не може містити організаційні заходи. Редакційне уточнення. Для конкретного користувача може бути тільки «або». Виправлення орфографічної помилки (всюди в тексті). | Пропонується не враховувати 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних засобів та/або організаційних заходів, які унеможливлюють вихід параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності негарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних засобів та/або організаційних заходів, які унеможливлюють вихід параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційна правка |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів, які унеможливлюють виходу вихід параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | НЕК «УКРЕНЕРГО» «При гнучкому приєднанні в точці приєднання мають бути встановлені технічні засоби для автоматичного відключення електроустановок або зниження їх навантаження до рівня величин відповідно дозволеної потужності відпуску та/або відбору електричної енергії у разі перевищення відповідних величин дозволеної потужності.». Редакційні правки. пп. 1 пункту 12 ЗУ 4777: «"16-2) гнучке приєднання - приєднання електроустановок до системи передачі або системи розподілу, що включає умови обмеження дозволеної потужності, а також заходи контролю такого обмеження. Дозволена потужність при гнучкому приєднанні може бути частково гарантованою, тобто доступною до використання у будь-який період часу";». |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів, які унеможливлюють виходу параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного окремо за напрямками відбору та/або відпуску, що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Організаційні засоби пропонуємо виключити, тому що вони не можуть стати альтернативою технічних – малося на увазі ручне вмикання за командою на обмеження? У всіх місцях документу конструкцію «відповідного напрямку (відбору/відпуску)» пропонуємо замінити на окремо за напрямками відбору та/або відпуску для формування розуміння, що у одній точці ці показники можуть бути різними та повинні формуватися окремо. |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 7) автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів в т.ч. устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності, засоби захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), які унеможливлюють виходу ід параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Редакційне уточнення |  |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів, які унеможливлюють виходуід параметрів роботи електричної мережі відповідного оператора системи за межі операційної безпеки або повертаютьє режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах негарантованої дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами договору про тимчасове приєднання щодо гнучкого приєднання такого користувача; |  |  |
|  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO автоматика гнучкого приєднання – сукупність інформаційно-технічних та/або організаційних засобів, які унеможливлюють вихід параметрів роботи електричної мережі за межі операційної безпеки або повертають режим її роботи в межі операційної безпеки шляхом дії на зміну потужності відбору та/або відпуску користувача в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідного напрямку (відбору/відпуску), що передбачено умовами гнучкого приєднання такого користувача; | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO «автоматика гнучкого приєднання»: крім редакційної помилки («унеможливлюють виходу параметрів» - має бути вихід, необхідно вилучити слова «організаційні засоби», оскільки «автоматика» зазвичай має бути технічним/програмно-технічним рішенням, а не організаційною процедурою; Одночасно наведено два різні визначення одного й того самого терміна - «випробування в системі розподілу (випробування)» у підпунктах 10 та 11. Пропонуємо або об’єднати підпункти 10 та 11 в одне визначення, або залишити у пункті 2.1 лише визначення терміна, а положення щодо того, ким і на яких об’єктах проводяться випробування, перенести до відповідної процедурної норми Кодексу. |  |
|  |  | EU4Energy Доцільно чітко зазначити, хто є власником автоматики гнучкого приєднання і відповідальним за її встановлення. Подальший текст непрямо вказує, що це є системою керування ОСР, проте прямі положення щодо цього відсутні. Також необхідне уточнення щодо зв’язку між автоматикою гнучкого приєднання та технічними засобами для автоматичного відключення, які визначені Законом (стаття 21 (пункт 10-1). Якщо автоматика гнучкого приєднання (за задумом) містить елементи, що належать Користувачу та ОСР, доцільно визначити межу відповідальності кожного суб'єкта. Крім того, ОСР повинен забезпечити збір, управління та контроль відповідних користувачів на рівні енерговузла за допомогою власної системи. |  |
| Підпункт відсутній | ТОВ «ІКНЕТ» гнучкий резерв потужності – величина потужності, яка визначається на основі паспортних даних обладнання та нормальної схеми мережі. | ТОВ «ІКНЕТ» Додати визначення "гнучкого резерву потужності", оскільки даний термін зустрічається у змінах до Кодексу. | Пропонується не враховувати Положення щодо визначення резерву міститься у тексті змін |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Пропонуємо або об’єднати підпункти 10 та 11 в одне визначення, або залишити у пункті 2.1 лише визначення терміна, а положення щодо того, ким і на яких об’єктах проводяться випробування, перенести до відповідної процедурної норми Кодексу. | Редакційна правка. Пропонується врахувати - видалити дублювання. - випробування в системі розподілу (випробування) – випробування, які ОСР виконує одноосібно на об’єкті системи розподілу або разом із суміжним ОСР на об’єкті системи розподілу, або разом хоча б з одним користувачем на об’єкті користувача; |
| 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина відбору та/або відпуску потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом Користувача системи відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення | Пропонується враховувати у такій редакції 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина відбору та/або відпуску потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу/передачі, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти); |
|  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 21) дозволена потужність (далі - дозволена (договірна) потужність) - максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об’єктом користувача системи відповідно до умов договору як єдина величина на добу або як величина, диференційована за характерними періодами доби, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Базове визначення дозволеної потужності має охоплювати як єдину величину на добу, так і диференційовані величини у разі запровадження характерних періодів доби. Це забезпечує сумісність визначення з подальшими нормами щодо гарантованої та негарантованої потужності |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти); | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо вилучити це визначення оскільки віно стосується і гарантованого і негарантованого приєднання і для покращення розуміння у кожному випадку конкретизувати якого приєднання гарантованого чи не гарантованого стосується норма документу. |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти); | НЕК «УКРЕНЕРГО» Вилучити ЗУ «Про ринок е/е»: «43) дозволена потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об’єктом користувача системи відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти);» Відповідно до «Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстраці» (наказ Мінюсту від 15.05.2013 № 883/5, 2.1. Відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт: повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання; не повинен містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах; не повинен дублювати однакові за змістом положення, які містяться в тексті цього нормативно-правового акта; повинен бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним; не повинен містити суперечливих норм права; не повинен включати положень, що належать до одного й того самого предмета правового регулювання; повинен бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру. |  |
|  | АТ «Харківобленерго» 21) дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти), або за результатом виконання Користувачем п. 4.12 або 4.13 цього Кодексу; | АТ «Харківобленерго» Згідно п. 4.12 та 4.13 Кодексу: Приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача ГУ та/або УЗЕ здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання. При цьому за результатом виконання цих пунктів – споживачем/акт.споживачем набувається величина потужності, дозволеної для відпуску, тому фраза «набута на підставі виконання договору про приєднання» в даному випадку не коректна. |  |
|  | EU4Energy дозволена потужність (далі – дозволена (договірна) потужність) – максимальна величина потужності, дозволена до використання (відбору та/або відпуску) за кожним об'єктом користувача системи відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти). Дозволена (договірна) потужність може бути гарантована та не гарантована; |  |  |
| Підпункт відсутній | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Користувач – фізична або юридична особа, мережі якої приєднані безпосередньо до мереж ОСР та може бути споживачем, або активним споживачем, або виробником, або УЗЕ; | ТОВ «ЕСК» Метрополія» По тексту часто зустрічається термін Користувач, тому пропонуємо визначити для цієї категорії окрему дефініцію | Пропонується не враховувати Визначення міститься в Законі «Про ринок електричної енергії» |
| 22) дозволена (договірна) потужність відбору електричної енергії (споживання) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відбір електричної енергії з системи розподілу в будь–який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання, визначена згідно з вимогами цього Кодексу на власні потреби генеруючої установки або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); | АТ «Прикарпаттяобленерго» 22) дозволена (договірна) потужність відбору електричної енергії (споживання) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відбір електричної енергії з системи розподілу в будь–який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання (та/або договору про надання доступу до електричних мереж), визначена згідно з вимогами цього Кодексу, в тому числі на власні потреби генеруючої установки, або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); |  | Пропонується не враховувати Відсутній такий договір як договір про надання доступу до електричних мереж |
| 23) дозволена (договірна) потужність відпуску електричної енергії (виробництва) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відпуск електричної енергії в систему розподілу в будь–який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); | АТ «Прикарпаттяобленерго» 23) дозволена (договірна) потужність відпуску електричної енергії (виробництва) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відпуск електричної енергії в систему розподілу в будь–який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти) та підтверджена технічною документацією або технічним паспортом відповідного електрогенеруючого обладнання. |  | Пропонується не враховувати Не відповідає суті визначення |
| 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з приєднання, розподіл якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення | Пропонується врахувати у такій редакції 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з приєднання, передачу відбір та або відпуск якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період доби часу, у відповідному напрямку (відбору/відпуску); |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період часу доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | НЕК «УКРЕНЕРГО» Доцільно замінити «період доби» на «період часу» - більш ширше. пп. 1 пункту 12 ЗУ 4777: «"16-2) гнучке приєднання - приєднання електроустановок до системи передачі або системи розподілу, що включає умови обмеження дозволеної потужності, а також заходи контролю такого обмеження. Дозволена потужність при гнучкому приєднанні може бути частково гарантованою, тобто доступною до використання у будь-який період часу";». |  |
|  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - частина дозволеної потужності відбору та/або відпуску електричної енергії, набута в результаті отримання послуги з приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідному напрямку (відбору/відпуску) у будь-який період доби або у відповідний характерний період доби, якщо дозволена потужність диференційована за характерними періодами доби, з дотриманням вимог щодо надійності та, у випадках, передбачених цим Кодексом або технічними умовами, критерію N-1; | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Гарантована потужність має визначатися щодо конкретної величини потужності та конкретного напрямку. Базовою ознакою гарантованості є можливість користування потужністю з дотриманням вимог щодо надійності та критерію N-1, а не лише формальне зазначення «у будь-який період доби». |  |
|  | АТ «Харківобленерго» 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску), або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти), на який до цього була дозволена гарантована потужність. | АТ «Харківобленерго» Приведення у відповідність до пп. 21) п. 2.1. Кодексу. |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 24) дозволена (договірна) потужність гарантована - потужність, набута в результаті отримання послуги з приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Потребує обговорення в частині уточнення «у будь-який період доби», якщо до таких приєднань можуть застосовуватись графіки обмежень. |  |
|  | EU4Energy 24) дозволена (договірна) потужність гарантована – потужність, дозволена до використання у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) на певній межі балансової належності безперервно. |  |  |
| 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | ГО «Перша енергетична рада» 25) дозволена (договірна) потужність негарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. Редакційна пропозиція. З тексту проекту прив’язка негарантованої потужності до певного періоду доби не випливає. Застереження. Якщо буде прийняте рішення щодо залишення терміну «негарантований резерв», термін «гнучкий резерв» має бути замінено. | Пропонується не враховувати |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску) за умови застосування автоматики гнучкого приєднання; | НЕК «УКРЕНЕРГО» В КСР відсутнє визначення «гнучкий резерв потужності». Відповідно до ЗУ 4777 16-2) гнучке приєднання - приєднання електроустановок до системи передачі або системи розподілу, що включає умови обмеження дозволеної потужності, а також заходи контролю такого обмеження. Дозволена потужність при гнучкому приєднанні може бути частково гарантованою, тобто доступною до використання у будь-який період часу"; Відповідно ЗУ не передбачає застосування гнучкого приєднання з визначенням негарантованої величини дозволеної потужності в певні години доби, а лише з застосуванням відповідної ПА. | Пропонується враховувати у такій редакції 25) дозволена (договірна) потужність негарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, відбір та або відпуск якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період часу, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску) за умови застосування автоматики гнучкого приєднання; |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби року (місяць), в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску). Величина негарантованої потужності переглядається ОСР щороку, за результатом проведення режимних вимірів; |  |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, відповідному напрямку (відбору/відпуску) в залежності від режиму роботи електроустановок, інших об’єктів, що пов’язані з даним гнучким приєднанням; | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Гнучкі приєднання, це не про прив’язку до періода доби, а розглядається в контексті режиму роботи електроустановок у вузлі. |  |
|  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 25) дозволена (договірна) потужність негарантована - частина дозволеної потужності відбору та/або відпуску електричної енергії, набута користувачем у результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідному напрямку (відбору/відпуску) за нормального режиму роботи електричної мережі у відповідний характерний період доби, якщо дозволена потужність диференційована за характерними періодами доби, але яка може бути обмежена оператором системи у випадках ремонтних, післяаварійних режимів, застосування критерію N-1 або загрози виходу параметрів роботи мережі за межі операційної безпеки; | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Негарантована потужність має бути договірно визначеною величиною, наданою конкретному користувачу, а не поточною фактичною незавантаженістю мережі. Вона доступна в нормальному режимі, але не гарантується в усіх режимах роботи мережі. |  |
|  | АТ «Харківобленерго» 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску), або у результаті набуття права власності чи користування на об'єкт (об'єкти), на який до цього була дозволена негарантована потужність; | АТ «Харківобленерго» Приведення у відповідність до пп. 21) п. 2.1. Кодексу. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 25) дозволена (договірна) потужність негарантована постійна – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, розподіл якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску); дозволена (договірна) потужність негарантована тимчасова – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску) на період до реалізації ОСП технічних заходів, необхідних для отримання Замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Якщо мережі забезпечують передачу, значить резерв є. В іншому випадку – використати термін «негарантований резерв потужності». |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, набута в результаті отримання послуги з гнучкого (в рамках отримання послуги з приєднання) приєднання, користування якою можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у певний період доби, в якому наявний гнучкий резерв потужності, у відповідному напрямку (відбору/відпуску); | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Послуга за гнучкого приєднання має бути надана в рамках отримання послуги з приєднання |  |
|  | EU4Energy 25) дозволена (договірна) потужність не гарантована – потужність, дозволена до використання у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) на певній межі балансової належності з перервами, набута в результаті отримання послуги з гнучкого приєднання. |  |  |
| дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача – максимальна величина потужності, в межах якої активний споживач має право здійснювати відпуск електричної енергії в мережу оператора системи; |  | EU4Energy У чинному Кодексі системи розподілу наявний такий термін. Потрібно привести його у відповідність (або визначитись щодо доцільності його збереження) до нововведених термінів щодо дозволеної потужності гарантованої та не гарантованої. | Пропонується не враховувати Для активного споживача не визначається можливість отримати потужність для відпуску негарантовану |
| дозволена (договірна) потужність відбору електричної енергії (споживання) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відбір електричної енергії з системи розподілу в будь-який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання, визначена згідно з вимогами цього Кодексу на власні потреби генеруючої установки або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); |  | EU4Energy У чинному Кодексі системи розподілу наявний такий термін. Потрібно привести його у відповідність (або визначитись щодо доцільності його збереження) до нововведених термінів щодо дозволеної потужності гарантованої та не гарантованої. | Пропонується не враховувати Мова йде про потужність відбору. У свою чергу вже ця потужність має поділяти на гарантовану та негарантовану. Вказане має відображатися в ПТР. Дублювати визначення для кожного випадку вважаємо ускладненням тексту |
| дозволена (договірна) потужність відпуску електричної енергії (виробництва) – максимальна величина потужності, у межах якої користувач має право здійснювати відпуск електричної енергії в систему розподілу в будь-який час за кожним об’єктом користувача системи відповідно до паспорта точки розподілу, набута на підставі виконання договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); |  | EU4Energy У чинному Кодексі системи розподілу наявний такий термін. Потрібно привести його у відповідність (або визначитись щодо доцільності його збереження) до нововведених термінів щодо дозволеної потужності гарантованої та не гарантованої. | Пропонується не враховувати Мова йде про потужність відпуску. У свою чергу вже ця потужність має поділяти на гарантовану та негарантовану. Вказане має відображатися в ПТР. Дублювати визначення для кожного випадку вважаємо ускладненням тексту |
| 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | ГО «Перша енергетична рада» 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги, категорії надійності та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення. | Пропонується врахувати у такій редакції 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання (договірної) потужності відбору та/або відпуску електричної енергії відповідно гарантованої та/або негарантованої); електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; Пропонується не враховувати Приведеться до спільного визначення «негарантований резерв потужності» |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; або зміну величини дозволеної (договірної) потужності гарантованої) відбору та/або відпуску електричної енергії та/або дозволеної (договірної) потужності не гарантованої) електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | НЕК «УКРЕНЕРГО» Відповідно до ЗУ 4777 5) статтю 22 доповнити частиною 21 такого змісту: "2-1. У разі недостатньої пропускної спроможності електричних мереж за зверненням замовника може бути здійснено його гнучке приєднання. При гнучкому приєднанні обмеження в доступі до електричних мереж застосовується на постійній або тимчасовій основі відповідно до укладених договорів"; Відповідно пропонується реалізувати механізм переходу від постійного гнучкого приєднання до приєднання без обмежень через отримання ТУ, а саме зміну технічних параметрів. |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; зміна рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Бувають різні випадки зміни категорійності, в тому числі і зменшення рівня надійності. |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ або зміна технічних параметрів існуючих генеруючих установок та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Редакційне уточнення |  |
|  | АТ «Харківобленерго» 35) зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії, приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача генеруючої установки та/або УЗЕ (за виключенням тих, що здійснюються згідно п. 4.12 або 4.13 Кодексу), зміна рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | АТ «Харківобленерго» Абз. 17 п. 4.1.2 Кодексу: Зміна технічних параметрів електроустановок замовників здійснюється шляхом отримання послуги з приєднання у порядку, визначеному цим розділом. Але у разі приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача ГУ та/або УЗЕ згідно п. 4.12 та 4.13 Кодексу отримувати послугу з приєднання нема потреби. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 35) зміна технічних параметрів – збільшення величини дозволеної (договірної) до використання потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки Замовника, (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство «Приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж користувача генеруючої установки та/або УЗЕ» здійснюється без надання послуги з приєднання (п.4.12.1 нижче по тексту). Пропонуємо виключити. Приведення визначення у відповідність з визначенням дозволеної договірної потужності. |  |
|  | EU4Energy 35) зміна технічних параметрів - зміна величини дозволеної (договірної) потужності відбору та/або відпуску електричної енергії; зміна умов використання дозволеної (договірної) потужності відбору та/або відпуску (гарантована/не гарантована потужність); електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії), приєднання (підключення) до внутрішніх електричних мереж споживача користувача генеруючої установки та/або УЗЕ, зміна ступеня рівня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно до цього Кодексу; |  |  |
| Підпункт відсутній | АТ «Харківобленерго» Гнучкий резерв потужності - це ….. | АТ «Харківобленерго» Додати, бо таке поняття зустрічається в тексті змін (зокрема, абз. 4 п. 4.3.13.2, п. 4.3.13.7 змін до Кодексу). |  |
| 47) не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) - різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами; | ГО «Перша енергетична рада» 47) негарантований резерв потужності електричних мереж (негарантований резерв потужності, гнучкий резерв потужності) - різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та сумою найменшої величини потужності цього ж напрямку, що використовувалась в цей час доби протягом останніх трьох років, й потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами; | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. Редакційна пропозиція. В редакції проекту рішення використовуються як термін «негарантований резерв», так і «гнучкий резерв». Для уникнення непорозумінь треба або узаконити обидва терміна, або всюду в тексті використовувати якийсь один. Редакційне уточнення для уникнення різного трактування слів «з урахуванням». | Пропонується врахувати у такій редакції 47) негарантований резерв потужності електричних мереж (негарантований резерв потужності) - різниця між максимальною потужністю, передачу відбір та/або відпуск якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно чинних технічних умов на приєднання, яка враховується в обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів та чинних технічних рішень щодо схеми приєднання (видачі потужності) генеруючих установок замовника бронювання потужності; |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 47) не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) - різниця між максимальною потужністю, передачу відбір та/або відпуск якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами, яка враховується в обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів; | НЕК «УКРЕНЕРГО» Якщо враховувати потужність виданих ТУ простим математичним сумуванням, то зазначене буде призводити до обтяження додатковими заходами замовників приєднання. Відповідно до норм проєктування споживання враховується з урахуванням коефіцієнтів одночасності, а також приріст споживання в вузлі визначається за формулою, що передбачає природній приріст навантаження з певним врахуванням потужності замовленої по ТУ. Також можуть застосовуватися коефіцієнти врахування генерації відповідно до багаторічних статистичних досліджень. |  |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» 47) не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) – різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей час доби період (місяць) протягом останнього (попереднього року), з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно чинних технічних умов; | АТ «Прикарпаттяобленерго» |  |
|  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 47) гнучкий резерв потужності електричних мереж - різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у відповідному напрямку (відбору/відпуску) у відповідний період доби або у відповідний характерний період доби, якщо гнучкий резерв визначається за характерними періодами доби, та максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі з дотриманням критерію N-1 на цій самій межі балансової належності у цьому самому напрямку у цей самий період доби або у цей самий характерний період доби; | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Гнучкий резерв має відображати саме різницю між пропускною спроможністю мережі у нормальному режимі та пропускною спроможністю з дотриманням критерію N-1. Дані про найменшу величину потужності за останні три роки стосуються розрахунку резерву потужності, але не повинні підміняти собою визначення гнучкого резерву. |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) – погодинна величина різниці між максимальною потужністю, передачу якої можуть технічно забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей час доби протягом останніх трьох років, середньої величиною потужності у відповідну годину доби за останні три роки з урахуванням п’ятдесяти відсотків потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами, яка розраховується ОСР кожного року. При розрахунку резерву потужності враховується відпуск та/або відбір електричної енергії відповідно Користувачів з не гарантованою потужність на цей обсяг; | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо конкретизувати, що не гарантований резерв – це величина що визначається по кожній годині доби і змінити алгоритм визначення: - середня статистична величина за останні 3 роки, а не мінімальна, а також 50% потужності замовленої до приєднання – оскільки не вся потужність може бути приєднана у поточному році. Також варто уточнити, що такий перерахунок повинен проводитися щороку, оскільки з логіки розрахунку витікає, що він спирається на ретроспективний аналіз останніх трьох років. |  |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 47) не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) – вільна потужність у визначений відповідний період часу, яка відсутня в інший період часу (піки навантаження) та визначається як різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найменшою найбільшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувався в цей у найменш завантажені періоди час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами; | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Відповідно до ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України, а саме статті 21 пункт 102 визначає гнучке приєднання як альтернативний захід реконструкції та/або будівництва мереж зовнішнього живлення. В разі наявного резерву потужності, гнучке приєднання не застосовується. Приєднання здійснюється на загальних умовах. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 47) не гарантований резерв потужності електричних мереж (не гарантований резерв потужності) - різниця між максимальною потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі при нормальному режимі роботи на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) та найменшою величиною потужності цього ж напрямку, що використовувалася в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням, замовленої до приєднання потужності гарантованої відповідного напрямку (відбору та/або відпуску), згідно чинних технічних умов; При розрахунку періоди, в які об'єкти електроенергетики не працювали або працювали з обмеженнями внаслідок дії воєнного стану, надзвичайних ситуацій в ОЕС України або команд оператора системи передачі з аварійного розвантаження, не враховуються. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення, що мають враховуватись ТУ на приєднання гарантованої потужності відповідного напрямку. Без застереження резерв занижується штучно, що обмежує доступ нових користувачів до приєднання, що суперечить меті Закону № 4777-IX щодо розширення приєднань та принципу недискримінаційності. Передбачити механізм контролю за проведенням розрахунків зі сторони ОСР |  |
|  | EU4Energy 47) не гарантований резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (не гарантований резерв потужності) - потужність, передачу якої можуть забезпечити діючі елементи електричної мережі при нормальному режимі роботи у відповідному енерговузлі у будь який період часу, за вирахуванням гарантованого резерву потужності відповідного напрямку у відповідному енерговузлі системи розподілу та найменшої величини потужності цього ж напрямку, що використовувалась протягом останніх трьох років в цьому енерговузлі. У випадку наявності мережевих обмежень в системі передачі для відпуску та\або відбору електричної енергії в межах замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідного напрямку не гарантований резерв потужності в енерговузлі системи розподілу має бути в межах не гарантованого резерву потужності відповідного вузла системи передачі. | EU4Energy 1) Ми пропонуємо узгодити використання термінів, що вживають по тексту, а саме енерговузол або межа балансової належності або точка забезпечення потужності. У даному випадку енерговузол або точка забезпечення потужності більш релевантний. Оскільки модель передбачає можливість повного відключення у разі обмеження в мережах. У цьому контексті, необхідно уточнити вимогу щодо мінімальної замовленої потужності 1 МВт. 2) Визначення фактично включає гарантовану резервну потужність до категорії негарантованої резервної потужності. Це викликає питання пріоритетів приєднання та того, що станеться, якщо негарантований резерв або дозволену потужність доведеться змінити через нове гарантоване підключення. |  |
| 48) потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у відповідному напрямку (відбору/відпуску) у точці приєднання об’єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності у відповідному напрямку (відбору/відпуску) (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення); | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 48) потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання об’єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) (у разі якщо не змінюється схема електрозабезпечення); | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Поточна редакція передбачає можливість отримання Замовником послуги з приєднання як одночасно для забезпечення відбору та відпуску електричної енергії, так і поетапно – спочатку для забезпечення відбору, а в подальшому для забезпечення відпуску електричної енергії. | Пропонується врахувати у запропонованій редакції EU4Energ |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 48) потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання, заявлена Замовником виходячи із його потреб, яка забезпечується згідно з договором приєднання гарантовано або негарантовано; потужність, замовлена до приєднання гарантована – частина замовленої до приєднання потужності у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання, заявлена Замовником виходячи із його потреб, яка забезпечується згідно з договором приєднання у будь-який період доби; потужність, замовлена до приєднання негарантована тимчасова - частина замовленої до приєднання потужності у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання, заявлена Замовником виходячи із його потреб, яка забезпечується згідно з договором приєднання у будь-який період доби в межах негарантованого резерву потужності на період до реалізації ОСП технічних заходів, необхідних для отримання Замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої); потужність, замовлена до приєднання негарантована постійна - частина замовленої до приєднання потужності у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання, заявлена Замовником виходячи із його потреб, яка забезпечується згідно з договором приєднання у будь-який період доби в межах не гарантованого резерву потужності; | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення, що замовлена потужність може бути гарантованою або негарантованою Доцільно також ввести поняття: потужність, замовлена до приєднання гарантована, «потужність, замовлена до приєднання негарантована тимчасова», «потужність, замовлена до приєднання негарантована постійна». | Пропонується не враховувати Уточнення наведені у тексті змін |
|  | EU4Energy потужність, замовлена до приєднання - потужність у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) у точці приєднання, щодо якої Замовником подана заява про приєднання виходячи із його потреб; | EU4Energy Пропонуємо уніфікувати терміни в КСП та КСР: | Пропонується враховувати |
| Підпункт відсутній | АТ «Харківобленерго» величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної – це ….. величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності) – це…… величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) постійної – це ……. величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) тимчасової (за наявності) – це…… | АТ «Харківобленерго» Додати, бо таке поняття зустрічається в тексті змін (зокрема, п. 4.3.13.3 змін до Кодексу). | Пропонується не враховувати Уточнення наведені у тексті змін |
| 67) резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найбільшою величиною потужності, що використовувався в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами. При розрахунку резерву потужності не враховується відпуск та/або відбір електричної енергії відповідно користувачів з не гарантованою потужність на цей обсяг; | ГО «Перша енергетична рада» 67) резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та сумою найбільшої величини потужності, що використовувалась в цей час доби протягом останніх трьох років, й дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання, згідно з чинними технічними умовами. При розрахунку резерву потужності не враховується відпуск та/або відбір електричної енергії користувачів в межах їх негарантованої потужності; | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення для уникнення різного трактування виразу «з урахуванням». Редакційна пропозиція. | Пропонується врахувати 67) резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (резерв потужності лінії електропередачі, трансформатора тощо) - різниця між потужністю, передачу відбір та/або відпуск якої можуть забезпечити елементи електричної мережі у відповідному місці у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найбільшою величиною потужності, що використовувався в цей період часу доби протягом останніх трьох років, з урахуванням потужності, замовленої до приєднання, згідно чинних технічних умов. При розрахунку резерву потужності не враховується відпуск та/або відбір електричної енергії відповідно Користувачів з негарантованою потужністю на цей обсяг; |
|  | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 67) резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період часу та у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найбільшою величиною потужності, що використовувалася в цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням дозволеної потужності інших користувачів та потужності, замовленої до приєднання згідно з чинними технічними умовами. При розрахунку резерву потужності враховуються фактичні обсяги відбору та/або відпуску електричної енергії користувачами з негарантованою потужністю; | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Вважаємо недоцільним не враховувати відбір та/або відпуск електричної енергії користувачів з негарантованою потужністю під час розрахунку резерву потужності. Незалежно від умов надання потужності фактичне використання такими користувачами електричних мереж створює навантаження на елементи мережі та впливає на наявний резерв потужності. Неврахування відповідних обсягів може призвести до завищення величини резерву потужності, некоректної оцінки можливостей мережі та виникнення ризиків перевантаження окремих елементів електричних мереж. |  |
|  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 67) резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі з дотриманням критерію N-1 на певній межі балансової належності у відповідний період доби у відповідному напрямку (відбору/відпуску) або у відповідний характерний період доби, якщо резерв потужності визначається за характерними періодами доби, та максимальним використанням потужності у цьому ж напрямку, визначеним за режимними замірами у цей час доби протягом останніх трьох років, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання. | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Резерв потужності має визначати частину пропускної спроможності, що може бути надана як гарантована дозволена потужність, тому базою має бути потужність, яку мережі можуть забезпечити з дотриманням критерію N-1. Запропонована редакція НКРЕКП використовує словосполучення «найбільша величина потужності цього ж напрямку», але не уточнює, як діяти у випадку, коли у відповідний час доби за режимними замірами потужність використовувалася лише у протилежному напрямку. Запропоноване уточнення дозволяє зберегти знакову логіку відбору та відпуску без введення додаткового складного терміна. Якщо відповідний напрямок не використовувався, протилежний напрямок враховується зі знаком “мінус”, що запобігає некоректному зменшенню резерву та забезпечує однакове застосування правила до відбору і відпуску. Для цілей цього визначення максимальне використання потужності у напрямку відбору визначається як найбільше значення потужності відбору за режимними замірами у цей час доби протягом останніх трьох років, а за відсутності відбору - як найменше значення потужності відпуску у цей самий період, враховане зі знаком “мінус”. Максимальне використання потужності у напрямку відпуску визначається як найбільше значення потужності відпуску за режимними замірами у цей час доби протягом останніх трьох років, а за відсутності відпуску - як найменше значення потужності відбору у цей самий період, враховане зі знаком “мінус”. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 67) резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (резерв потужності лінії електропередачі, трансформатора тощо) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити елементи електричної мережі у відповідному місці у будь-який період часу у відповідному напрямку (відбору/відпуску), та найбільшою величиною потужності, що використовувалася в цей період часу доби протягом останніх трьох років, з урахуванням замовленої до приєднання потужності гарантованої відповідного напрямку (відбору та/або відпуску), згідно чинних технічних умов. При розрахунку резерву потужності не враховується відпуск та/або відбір електричної енергії відповідно Користувачів з не гарантованою потужністю на цей обсяг; | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство правка, що мають враховуватись ТУ на приєднання гарантованої потужності відповідного напрямку. |  |
|  | EU4Energy 67) гарантований резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (гарантований резерв потужності) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі елементи електричної мережі при нормальному режимі роботи у відповідному енерговузлі у будь який період часу та найбільшою величиною потужності відповідного напрямку (відбору/відпуску), що використовувалась в цьому енерговузлі протягом останніх трьох років, з урахуванням дозволеної потужності (гарантованої) інших Користувачів та потужності (гарантованої), замовленої до приєднання у відповідному напрямку, згідно чинних договорів на приєднання. При розрахунку гарантованого резерву потужності не враховується потужність відпуску та/або відбіру електричної енергії, що використовувалась у відповідний період часу Користувачами з дозволеною (договірною) потужністю не гарантованою; |  |  |
| 47) нестандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до електричних мереж оператора системи розподілу за умови перевищення числових значень стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР), приєднання до електричних мереж нежитлових (вбудованих) приміщень, об'єктів, зазначених у підпункті 7 пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу, споживача електричної енергії, користувача електричної енергії, та в інших випадках, визначених цим Кодексом; користувач системи | ГО «Перша енергетична рада» 47) нестандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до електричних мереж оператора системи розподілу за умови перевищення числових значень стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР), приєднання до електричних мереж нежитлових (вбудованих) приміщень, об'єктів, зазначених у підпункті 7 пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу, споживача електричної енергії, користувача електричної енергії, та в інших випадках, визначених цим Кодексом; |  | Пропонується врахувати |
| 60) основний користувач - користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення якого приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до (з) електроустановок субкористувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГО «Перша енергетична рада» 60) основний користувач - користувач системи розподілу (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення якого приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до/з електроустановок субкористувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення. В законодавсті відсутній термін «користувач електричної енергії». Мається на увазі користувач системи розподілу. Редакційне уточнення. | Пропонується враховувати у такій редакції 60) основний користувач спільної точки розподілу/передачі потужності (далі – основний користувач СТРПП) – виробник, оператор УЗЕ, споживач (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення яких приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до (з) електроустановок субкористувача спільної точки розподілу/передачі потужності; |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 60) основний користувач - користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення якого приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до (з) електроустановок субкористувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Наразі в діючих схемах приєднання є абонентські ТП до яких приєднані інші суб’єкти господарювання (приєднання в рамках садових товариств юридичних осіб або виділення в рамках садових товариств домогосподарств (зелений тариф)). |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство основний користувач - користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення якого приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до (з) електроустановок субкористувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення |  |
|  | EU4Energy 60) основний користувач - користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення якого приєднані безпосередньо до електричних мереж ОСР та використовуються для транспортування електричної енергії до (з) електроустановок субкористувача (крім побутового та колективного побутового споживача); |  |  |
| 73) субкористувач – користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГО «Перша енергетична рада» 73) субкористувач – користувач системи розподілу (крім побутового та колективного побутового споживача), електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення. В законодавсті відсутній термін «користувач електричної енергії». Мається на увазі користувач системи розподілу. Редакційне уточнення. | Пропонується враховувати у такій редакції 73) субкористувач спільної точки розподілу/передачі потужності (далі – субкористувач СТРПП) – виробник, оператор УЗЕ, споживач (крім побутового та колективного побутового споживача), , електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача СТРПП; |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 73) субкористувач – користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (крім побутового та колективного побутового споживача); | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 73) субкористувач – користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (крім побутового та колективного побутового споживача); |  |  |
|  | EU4Energy 73) субкористувач – користувач електричної енергії (крім побутового та колективного побутового споживача), електроустановки якого приєднані виключно до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (крім побутового та колективного побутового споживача); |  |  |
| Підпункт відсутній | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Характерні періоди доби - нічний мінімум, ранковий максимум, денний провал та вечірній максимум. Часові межі характерних періодів доби визначаються НКРЕКП постановою один раз на шість місяців; | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Для диференційованої дозволеної потужності потрібен не відкритий перелік довільних періодів, а єдиний набір характерних режимів доби та числового визначені часові межі. Встановлення таких меж НКРЕКП постановою забезпечує однакове застосування правил, недискримінаційність приєднання та можливість перевірки розрахунків резерву і гнучкого резерву | Пропонується не враховувати |
| ІV. Порядок приєднання до систем розподілу |  |  |  |
| 4.1. Загальні положення |  |  |  |
| Пункт не виносився | EU4Energy 4.1.1. Цей розділ регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників. Для реалізації вимог цього розділу ОСР видає відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу «єдиного вікна» для замовника. ОСР на власному офіційному вебсайті розміщує та постійно оновлює інформацію щодо надання послуг з приєднання до електричних мереж. Інформація повинна відображатися в окремому розділі з назвою «Приєднання до електричних мереж», який має містити: опис процедури отримання послуги з приєднання згідно з вимогами цього Кодексу; особливості здійснення гнучких приєднань та умови доступу до системи розподілу на умовах гнучкого приєднання. порядок розрахунку вартості послуги, форми заяв та договорів; онлайн калькулятор для розрахунку вартості послуги з приєднання до електричних мереж, що пов'язаний технологічно з інформаційно-геодезичною системою та відомостями щодо ставок стандартного та нестандартного приєднання, які діють на відповідний період, для можливості здійснення замовником автоматизованого розрахунку наближеної до реальної вартості будівництва лінійної частини приєднання; адреси (фактичні, поштові, електронні), номери телефонів ОСР, за якими можливе звернення, спілкування та листування замовника; посилання на електронний кабінет замовника; інформацію про результати здійснених процедур закупівлі обладнання, матеріалів, послуг з будівництва та/або технічного переоснащення об'єктів. ОСР зобов’язаний розміщувати роз’яснення Регулятора з питань надання послуг з приєднання на своєму офіційному вебсайті (про обов’язковість розміщення яких було інформовано ОСР). ОСР не може вимагати від замовника вчинення жодних інших дій та/або надання документів, не визначених цим Кодексом. |  | Пропонується врахувати |
| 4.1.2. Внесення сторонами змін до договору про стандартне приєднання та/або договору про нестандартне приєднання не допускається, крім таких випадків: …. з підстав, визначених у пункті 4.1.24 цієї глави, пункті 4.3.12, 4.3.11 та пункті 4.3.13 глави 4.3 та підпункті 4.6.11 глави 4.6 цього розділу; коригування черговості будівництва по приєднаннях, реалізація яких здійснюється відповідно до встановленої черговості; | Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики 4.1.2. Внесення сторонами змін до договору про стандартне приєднання та/або договору про нестандартне приєднання не допускається, крім таких випадків: …. з підстав, визначених у пункті 4.1.24 цієї глави, пункті 4.3.12, 4.3.11 та пункті 4.3.13 глави 4.3 та підпункті 4.6.11 глави 4.6 цього розділу; коригування черговості будівництва по приєднаннях, реалізація яких здійснюється відповідно до встановленої черговості; у випадку зміни (за ініціативою замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника, визначених у технічних умовах, а саме типу електроустановки (споживання/генерація/зберігання), точки приєднання, рівня напруги в точці приєднання та замовленої потужності (якщо зміна потужності не пов’язана зі зміною точки забезпечення потужності або зі зміною типу приєднання (стандартне/нестандартне)) | Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики Пунктом 4.1.24 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу передбачено, що у випадку зміни (за ініціативою замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника, визначених у технічних умовах, а саме типу електроустановки (споживання/генерація/зберігання), точки приєднання, рівня напруги в точці приєднання та замовленої потужності (якщо зміна потужності призводить до зміни точки забезпечення потужності або до зміни типу приєднання (стандартне/нестандартне)) у встановленому законодавством порядку відбувається розірвання існуючого договору про приєднання та після звернення замовника із заявою про приєднання у порядку, встановленому главою 4.4 розділу IV Кодексу ОСР, укладається новий договір про приєднання за цим об'єктом. Отже, Кодекс ОСР визначає, що розірвання чинного договору про приєднання та укладення нового у разі зміни замовленої потужності є обов'язковим у випадках, коли така зміна спричиняє зміну точки забезпечення потужності або зміну типу приєднання. Відповідно, якщо зміна потужності не призводить до зміни точки забезпечення потужності та не впливає на тип приєднання, підстави для розірвання діючого договору відсутні. У такому випадку, за наявності потреби у зміні величини замовленої потужності, взаємовідносини між замовником та оператором системи розподілу мають бути врегульовані шляхом внесення відповідних змін до чинного договору про приєднання. Разом з тим, пункт 4.1.12, яким визначено випадки внесення змін до договору про приєднання, не містить положень, що прямо регулюють можливість внесення змін до договору у зазначеній ситуації. Тому пропонується включити дане положення до Кодексу систем розподілу. | Пропонується не враховувати Фактично відбудеться зміна істотних умов |
|  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO з підстав, визначених у пункті 4.1.24 цієї глави, пунктах 4.3.11-4.3.13 глави 4.3 та підпункті 4.6.11 глави 4.6 цього розділу; коригування черговості будівництва по приєднаннях, реалізація яких здійснюється відповідно до встановленої черговості; |  |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство з підстав, визначених у пункті 4.1.24 цієї глави, пункті 4.3.11, 4.3.12 та пункті 4.3.13 глави 4.3 та підпункті 4.6.11 глави 4.6 цього розділу; | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційна правка |  |
|  | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 4.1.2. … Внесення сторонами змін до договору про стандартне приєднання та/або договору про нестандартне приєднання не допускається, крім таких випадків: …. з підстав, визначених у пункті 4.1.24 цієї глави, пункті 4.3.12, 4.3.11, 4.13 та пункті 4.3.13 глави 4.3 та підпункті 4.6.11 глави 4.6 цього розділу; коригування черговості будівництва по приєднаннях, реалізація яких здійснюється відповідно до встановленої черговості; | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Приєднання згідно п.4.13 передбачає зміну порядку розрахунків. | Пропонується не враховувати. Послуга з приєднання надаватиметься на загальних підставах |
| 4.1.7. Особливості приєднання електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення користувача 4.1.7.1. Послуга з приєднання, у тому числі до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення суб'єкта господарювання, має надаватися з дотриманням вимог нормативно-правових актів, зокрема щодо обмежень підключення до власних потреб підстанцій або електростанцій. До технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення виробника електричної енергії з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) з метою електрозабезпечення електроустановок споживача мають право приєднуватися: електроустановки власного споживання, не пов'язані з виробництвом електричної енергії, що розташовані з ними на одній земельній ділянці чи земельних ділянках, що мають спільні між собою межі (а у разі виробництва електричної енергії з біомаси та біогазу - також, що розташовані з ними на земельних ділянках, які відмежовані між собою земельними ділянками, які використовуються пов’язаними особами, та/або земельними ділянками, на яких розташовані лінійні споруди, зокрема залізниці та/або автомобільні дороги загального користування, та/або інші дороги, та/або трубопроводи, та/або лінії електронних комунікаційних мереж, та/або лінії електропередачі), технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення; електроустановки пов'язаних осіб, що розташовані з ними на одній земельній ділянці чи земельних ділянках, що мають спільні між собою межі (а у разі виробництва електричної енергії з біомаси та біогазу - також, що розташовані з ними на земельних ділянках, які відмежовані між собою земельними ділянками, які використовуються пов’язаними особами, та/або земельними ділянками, на яких розташовані лінійні споруди, зокрема залізниці та/або автомобільні дороги загального користування, та/або інші дороги, та/або трубопроводи, та/або лінії електронних комунікаційних мереж, та/або лінії електропередачі) (за умови відсутності встановлених на об'єктах таких пов'язаних осіб генеруючих установок). | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) … До технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення об’єкта електроенергетики (електростанція) виробника електричної енергії з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) з метою електрозабезпечення електроустановок споживача мають право приєднуватися: … | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Редакційне уточнення в частині приєднання до об’єкта електроенергетики | Пропонується не враховувати Відсутнє обґрунтування |
| 4.1.7.2. Надання замовнику (що має намір стати субкористувачем) послуги з приєднання електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача електричної енергії здійснюється шляхом надання ОСР послуги з приєднання на основі тристороннього договору, що укладається між ОСР, користувачем електричної енергії (що має намір стати основним користувачем) та замовником послуги з приєднання (що має намір стати субкористувачем) згідно з вимогами цього розділу з особливостями, визначеними у цьому пункті. Точка приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) встановлюється у точці приєднання електроустановок користувача електричної енергії (що має намір стати основним користувачем) до системи розподілу. Замовник (що має намір стати субкористувачем) у разі необхідності приєднання його генеруючих електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем) звертається до ОСР із заявою про приєднання у порядку, визначеному цим Кодексом. ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про приєднання надає замовнику згідно з вимогами цього Кодексу проєкт тристороннього договору про приєднання та технічні умови на приєднання, що є невід'ємним додатком до договору про приєднання. У цьому випадку технічні умови на приєднання мають передбачати, зокрема: 1) встановлення у точці приєднання електроустановок основного користувача технічних засобів контролю, у тому числі автоматики, для недопущення такими користувачами відпуску та/або відбору електричної енергії до (з) мереж ОСР, потужності, що перевищує відповідні величини дозволеної (договірної) потужності відпуску та/або відбору електричної енергії в точці приєднання основного користувача до електричних мереж ОСР. Зазначені технічні засоби мають бути встановлені основним користувачем у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення основного користувача та передбачати автоматичне відключення електроустановок виробників або зниження навантаження до рівня величин відповідно дозволеної (договірної) потужності відпуску та/або відбору електричної енергії у разі перевищення відповідних величин дозволеної (договірної) потужності відпуску, та/або відбору електричної енергії, з якою відповідно здійснюється відпуск чи відбір електричної енергії до (з) мереж ОСР згідно з паспортом точки розподілу, що оформлений з основним користувачем; 2) облаштування електроустановок основного користувача та субкористувача комерційним обліком електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії; 3) вимоги до генеруючих одиниць відповідного типу, визначених Кодексом системи передачі. ОСР у наданих замовнику (що має намір стати субкористувачем) технічних умовах на приєднання передбачає технічні заходи, які необхідно виконати в електричних мережах ОСР за умови, що приєднання електроустановок замовника змінює характерний режим відпуску/відбору електричної енергії в мережу системи розподілу, що був передбачений у відповідній проєктній документації, розробленій у відповідності до технічних умов на приєднання електроустановок основного користувача та/або для генеруючих одиниць гарантованої потужності, відповідно до нормальних тривалих режимів їх роботи. При виконанні приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем) мають виконуватися такі умови: електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі; технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення замовника (що має намір стати субкористувачем) не можуть виконувати функції транзитної установки для живлення та або забезпечення відпуску електричної енергії до (з) електричних мереж ОСП інших Користувачів. Замовник (що має намір стати субкористувачем) має погодити проєктну документацію на відповідність виданим ОСР технічним умовам на приєднання. Основний користувач/субкористувач до завершення послуги з приєднання зобов'язані внести зміни та/або оформити паспорти точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/ споживання електричної енергії. ОСР немає права відмовити основному користувачу/ субкористувачу щодо внесення змін та/або оформлення паспортів точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії у разі звернення основного користувача/субкористувача в установленому порядку. | ГО «Перша енергетична рада» 4.1.7.2. … Основний користувач/субкористувач до завершення послуги з приєднання зобов'язані внести зміни та/або оформити паспорти точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії. ОСР не має права відмовити основному користувачу/ субкористувачу щодо внесення змін та/або оформлення паспортів точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії у разі звернення основного користувача/субкористувача в установленому порядку. | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. | Пропонується враховувати у такій редакції 4.1.7.2. Надання замовнику (що має намір стати субкористувачем СТРПП) послуги з приєднання електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача електричної енергії здійснюється шляхом надання ОСР послуги з приєднання на основі тристороннього договору, що укладається між ОСР, користувачем електричної енергії (що має намір стати основним користувачем СТРПП та замовником послуги з приєднання (що має намір стати субкористувачем СТРПП) згідно з вимогами цього розділу з особливостями, визначеними у цьому пункті. Точка приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем СТРПП) встановлюється у точці приєднання електроустановок користувача електричної енергії (що має намір стати основним користувачем СТРПП) до системи розподілу. Замовник (що має намір стати субкористувачем СТРПП) у разі необхідності приєднання його генеруючих електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем СТРПП) звертається до ОСР із заявою про приєднання у порядку, визначеному цим Кодексом. ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про приєднання надає замовнику згідно з вимогами цього Кодексу проєкт тристороннього договору про приєднання та технічні умови на приєднання, що є невід'ємним додатком до договору про приєднання. У цьому випадку технічні умови на приєднання мають передбачати, зокрема: 1) встановлення у точці приєднання електроустановок основного користувачем СТРПП технічних засобів контролю, у тому числі автоматики, для недопущення такими користувачами відпуску та/або відбору електричної енергії до (з) мереж ОСР, потужності, що перевищує відповідні величини дозволеної (договірної) потужності відпуску та/або відбору електричної енергії в точці приєднання основного користувачем СТРПП до електричних мереж ОСР. Зазначені технічні засоби мають бути встановлені основним користувачем СТРПП у технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення основного користувачем СТРПП та передбачати автоматичне відключення електроустановок користувачів або зниження навантаження до рівня величин відповідно дозволеної (договірної) потужності відпуску та/або відбору електричної енергії у разі перевищення відповідних величин дозволеної (договірної) потужності відпуску, та/або відбору електричної енергії, з якою відповідно здійснюється відпуск чи відбір електричної енергії до (з) мереж ОСР згідно з паспортом точки розподілу, що оформлений з основним користувачем СТРПП ; 2) облаштування електроустановок основного користувачем СТРПП та субкористувачаСТРПП комерційним обліком електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії; 3) вимоги до генеруючих одиниць, УЗЕ відповідного типу, визначених Кодексом системи передачі. ОСР у наданих замовнику (що має намір стати субкористувача СТРПП) технічних умовах на приєднання передбачає технічні заходи, які необхідно виконати в електричних мережах ОСР за умови, що приєднання електроустановок замовника змінює характерний режим відпуску/відбору електричної енергії в мережу системи розподілу, що був передбачений у відповідній проєктній документації, розробленій у відповідності до технічних умов на приєднання електроустановок основного користувача СТРПП та/або для генеруючих одиниць гарантованої потужності, відповідно до нормальних тривалих режимів їх роботи. При виконанні приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем СТРПП) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем СТРПП) мають виконуватися такі умови: електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі; технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення замовника (що має намір стати субкористувачем СТРПП) не можуть виконувати функції транзитної установки для живлення та або забезпечення відпуску електричної енергії до (з) електричних мереж ОСП інших Користувачів. Замовник (що має намір стати субкористувачем СТРПП) має погодити проєктну документацію на відповідність виданим ОСР технічним умовам на приєднання. Основний користувач/субкористувач СТРПП до завершення послуги з приєднання зобов'язані внести зміни та/або оформити паспорти точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача СТРПП та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/ споживання електричної енергії. ОСР немає права відмовити основному користувачу/ субкористувачу СТРПП щодо внесення змін та/або оформлення паспортів точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача СТРПП та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії у разі звернення основного користувача/субкористувача СТРПП в установленому порядку. |
|  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO технологічні мережі внутрішнього електрозабезпечення замовника (що має намір стати субкористувачем) не можуть виконувати функції транзитної установки для живлення та або забезпечення відпуску електричної енергії до (з) електричних мереж ОСР інших Користувачів». | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO імовірно необхідно замінити ОСП та ОСР. |  |
|  | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» Основний користувач/субкористувач до завершення послуги з приєднання зобов'язані звернутися до ОСР з заявою про внесення змін та/або оформлення паспортів точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії, а ОСР зобов’язаний розглянути таку заяву у строк до 5 робочих днів. | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» Пропонуємо внести зазначені зміни оскільки вносить зміни та/або оформляє паспорти точок розподілу ОСР, а не користувач/субкористувач. Крім того, вважаємо за необхідне встановити кінцевий строк розгляду ОСР такої заяви. |  |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» Точка приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) встановлюється у точці приєднання електроустановок користувача електричної енергії (що має намір стати основним користувачем) до системи розподілу та має забезпечувати можливість відключення/знеструмлення електроустановок основного користувача у випадках передбачених ПРРЕЕ. |  |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Основний користувач/субкористувач спільно з ОСР до завершення послуги з приєднання зобов'язані внести зміни та/або оформити паспорти точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії з інших джерел. ОСР немає права відмовити основному користувачу/ субкористувачу щодо внесення змін та/або оформлення паспортів точок розподілу, у тому числі у частині внесення інформації про наявність в основного користувача, приєднаного в його технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення, електроустановок субкористувача та/або власних електроустановок, призначених для виробництва/зберігання/споживання електричної енергії у разі звернення основного користувача/субкористувача в установленому порядку. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Користувач/субкористувач не вносить зміни до паспорту точок розподілу |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.1.7.2. Надання замовнику (що має намір стати субкористувачем) послуги з приєднання електроустановок до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача електричної енергії здійснюється шляхом надання ОСР послуги з приєднання на основі тристороннього договору, що укладається між ОСР, користувачем електричної енергії (що має намір стати основним користувачем) та замовником послуги з приєднання (що має намір стати субкористувачем) згідно з вимогами цього розділу з особливостями, визначеними у цьому пункті. Точка приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) встановлюється у точці приєднання електроустановок користувача електричної енергії (що має намір стати основним користувачем) до системи розподілу. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційна правка |  |
| 4.1.19. … У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока блока з кроком 50 кВт (для блока з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока з потужністю від 5000 кВт). | ГО «Перша енергетична рада» 4.1.19. … У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного блоку та існуюча лінія не потребує зміни. | ГО «Перша енергетична рада» Редакційна пропозиція Відповідно до Методики формування плати за приєднання… лінійна складова плати за нестандартне приєднання залежить тільки від рівня напруги, довжини і типу лінії, а також розташування точки приєднання. Якщо існуюча лінія не потребує реконструкції, то донарахування лінійної складової вбачається недоцільним. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.1.19. … Вимір довжини лінійної частини приєднання здійснюється до центру розташування складової підстанції найнижчої напруги блоку. У разі збільшення замовником величини дозволеної до використання (договірної) потужності відповідного напрямку та/або замовлення потужності у напрямку, протилежному до раніше замовленого (відпуску або відбору електричної енергії), нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо максимальне значення між величиною потужності відбору та величиною потужності відпуску до зміни та після зміни залишається в межах одного інтервалу потужності відповідного блока. Інтервали потужності визначаються з кроком 50 кВт для блока 2 (понад 50 кВт до 1000 кВт включно), з кроком 100 кВт для блока 3 (понад 1000 кВт до 5000 кВт включно) та з кроком 500 кВт для блока 4 (понад 5000 кВт). Складова плати за створення лінійної частини приєднання нараховується у разі переходу максимального значення між величиною потужності відбору та величиною потужності відпуску до іншого інтервалу потужності відповідного блока. |
|  | АТ «Харківобленерго» У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока з кроком 50 кВт (для блока з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока з потужністю від 5000 кВт). | АТ «Харківобленерго» Повернути до попередньої редакції п. 4.1.19 Кодексу, бо змінюється смисл цього пункту таким чином, що дозволятиме Замовнику необмежену кількість раз отримувати послугу зі збільшення потужності в блоці з потужністю від 50 до 1000 кВт, не оплачуючи без оплати складової плати за створення лінійної частини приєднання. |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання гарантованої потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока блока з кроком 50 кВт (для блока з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока з потужністю від 5000 кВт). | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо уточнити, що ця норма стосується саме гарантованої потужності. |  |
| Пункт не виносився Абз. 3 п. 4.1.20 (діюча редакція). Включення до технічних умов вимоги замовнику щодо проєктування робіт з реконструкції, технічного переоснащення існуючих мереж ОСР заборонено. | АТ «Харківобленерго» Абз. 3 п. 4.1.20. Включення до технічних умов вимоги замовнику щодо проєктування робіт з реконструкції, технічного переоснащення існуючих мереж ОСР заборонено (окрім тих, що приєднуються по п. .4.3.12 цього Кодексу) | АТ «Харківобленерго» Уточнення для усунення протиріччя. | Пропонується не враховувати То окремий тип приєднання і він стосується саме проєктування мереж ОСР, а не блоку замовника |
| 4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги ОСП), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР); приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище; приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше; приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити: вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії; вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики; вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням. ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (технічні заходи) ОСП (за наявності) або повідомити про їх відсутність. Вимоги (технічні заходи) ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП». Вимоги (технічні заходи) ОСП мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСП відповідних розрахунках. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР; у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище. Для отримання вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання. Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги (технічні заходи) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності) або повідомити про їх відсутність. … | ТОВ «ІКНЕТ» 4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги ОСП), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР); приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище; приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше; приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити: вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії; вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики; вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням. ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (технічні заходи) ОСП (за наявності) або повідомити про їх відсутність. Вимоги (технічні заходи) ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП». Вимоги (технічні заходи) ОСП мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСП відповідних розрахунках. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. До подання заяви на технічні умови на приєднання замовник має право самостійно виконати розрахунки із визначення можливої необхідності виконання технічних заходів для приєднання нового об’єкту та погодити їх з ОСР та ОСП. Такі розрахунки актуальні протягом 20 робочих днів з дня їх погодження та до моменту подачі заяви на технічні умови. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР; у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище. Для отримання вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання. Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги (технічні заходи) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності) або повідомити про їх відсутність. … | ТОВ «ІКНЕТ» Часткова зміна редакції підпункту. Замовник має мати можливість самостійного виконання розрахунків для визначення технічних заходів необхідних для приєднання нового об’єкта. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.1.29. …. ОСП здійснює підготовку вимог (технічних заходів) на підставі самостійно виконаних мінімально необхідних і достатніх оціночних розрахунків, що включають моделювання усталених режимів роботи електричної мережі системи передачі в нормальному режимі та в ситуації N-1, N-2, розрахунків струмів короткого замикання, з урахуванням терміну введення в експлуатацію об'єкта замовника, зазначеного в заяві про приєднання, для режимів з найменшою величиною негарантованого резерву потужності у відповідному напрямку. За результатами зазначених розрахунків ОСП у вимогах (технічних заходах) зазначає повний, мінімально необхідний і достатній обсяг технічних заходів, будівельних робіт, обсягів реконструкцій та встановлення обладнання в мережі системи передачі, виконання яких є необхідним для забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника. Вимоги (технічні заходи), визначені ОСП на підставі оціночних розрахунків, повинні включати: перелік конкретних елементів системи передачі, що підлягають будівництву та/або реконструкції; перелік заходів з ПРСП, необхідних для забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника; перелік обладнання, що підлягає реконструкції або встановленню відповідно до вимог нормативно-технічної документації та результатів оціночних розрахунків. Уточнення на етапі проєктування допускається виключно щодо технічних параметрів реалізації визначених ОСП заходів і не може передбачати виконання замовником додаткових мережевих розрахунків або визначення складу та обсягів технічних заходів, будівництва чи реконструкції елементів системи передачі, необхідних для приєднання. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо визначення вимог (технічних заходів) за результатами здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. … |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO не передбачає дії ОСР у випадку, якщо ОСП або інші суб’єкти господарювання не відповіли на запит ОСР щодо надання технічних вимог. ОСП або інший суб’єкт господарювання може фактично блокувати видачу ТУ бездіяльністю. |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги ОСП), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР); приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище; приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше; приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити: вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії; вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики; вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням. ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (технічні заходи) ОСП (за наявності) або повідомити про їх відсутність. Вимоги (технічні заходи) ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП». Вимоги (технічні заходи) ОСП мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСП відповідних розрахунках. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР; у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище. Для отримання вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання. Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги (технічні заходи) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності) або повідомити про їх відсутність. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Інформація збирається вручну, так як схеми нормального режиму у зв’язку з обстрілами та пошкодженнями обєктів енергетики постійно змініюються та потребують аналізу під кожного замовника індивідуально та відповідно вносяться коригування в ПРСР у відповідності до приорітетів відновлення обєктів енергетики. Відсутні підстави для підготовки такого обсягу вихідних даних без підписаної з замовником додаткової угоди про зміну виконавця робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. У разі, якщо замовник не підписує відповідну угоду, ОСР відповідно до умов публічного договору зобов’язаний самостійно реалізовувати приєднання в установлені строки. За таких умов надання замовнику детальної технічної інформації є недоцільним, оскільки його намір щодо виконання робіт не підтверджений. |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги ОСП), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР); приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище; приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше; приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити: вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії; вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики; вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням. ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (технічні заходи) ОСП (за наявності) або повідомити про їх відсутність. Вимоги (технічні заходи) ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП». Вимоги (технічні заходи) ОСП мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСП відповідних розрахунках. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. ОСП здійснює підготовку вимог (технічних заходів) в обсязі відповідно до Кодексу системи передачі. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР; у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище. Для отримання вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання. Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги (технічні заходи) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності) або повідомити про їх відсутність. … | НЕК «УКРЕНЕРГО» Поняття «конкретні технічні заходи» не є визначеним терміном. Визначення ОСП силами власних підрозділів конкретних технічних заходів, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановок замовника (реконструкція існуючих та будівництво нових електромережевих елементів), буде потребувати проведення ґрунтовних розрахунків потокорозподілу потужності та рівнів напруги для характерних режимів роботи мережі (зима максимум, зима мінімум, літо максимум, літо мінімум, літо денне зниження навантаження, тощо) в нормальному, ремонтних (післяаварійних) та ремонтно-аварійних режимах роботи мережі для кожного замовника приєднання в межах ОЕС України для прогнозованих термінів введення потужності та п’ятирічного перспективного періоду, максимальних струмів короткого замикання для прогнозованих термінів введення потужності та десятирічного перспективного періоду, за необхідності статичної та динамічної стійкості тощо. Також для перевірки або налаштування існуючого або нового обладнання РЗтаПА необхідно виконати розширені розрахунки мінімальних та максимальних струмів короткого замикання в різних режимах тощо. Зазначений обсяг робіт є досить великим та буде вимагати суттєвого збільшення терміну видачі ТУ з боку ОСП та надання технічних вимог до ТУ, виданих ОСР. Це буде також потребувати внесення змін в основне законодавство, що регламентує термін видачі технічних умов. У разі звернення замовника щодо застосування гнучкого приєднання, та у випадку необхідності встановлення автоматики гнучкого приєднання, вона повинна передбачати (згідно з п.7.15.4. КСП) інформування Користувача про наближення параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки та відключення електроустановок замовника у разі перевищення меж операційної безпеки. При цьому, для коректного опрацювання алгоритму роботи такої автоматики, визначення контрольованих елементів мережі, черг розвантаження, а також, за наявності, інтеграції нових замовників до існуючої автоматики, в будь-якому випадку буде необхідно виконання розрахунків потокорозподілу потужності та рівнів напруги у складі проєктної документації замовника. ОСП при розгляді ТУ що підготовлені ОСР здійснює попередні розрахунки для оцінки необхідності виконання робіт в мережі ОСП, але не виконує проєктування , а для остаточного прийняття рішення щодо достатності характеристик тих чи інших елементів (допустимі струми, струми короткого замикання), можливості використання існуючих пристроїв РЗА, достатність каналів зв’язку для передачі даних тощо необхідно здійснити саме проєктування. Проєктування це процес виконання якого в рамках реалізації процедури приєднання не передбачено для виконання ОСП Законом України «Про ринок електричної енергії». Неможливо визначити на етапі виконання попередніх розрахунків повний обсяг заходів, що необхідно виконати. Етап проєктування передбачає вишукувальні роботи та збір вихідних даних та виконання проєктних робіт, що саме і визначають технічні рішення, що мають бути виконані. В той же час відповідно до частини 1 Статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови є вихідними даними для проєктування та не можуть передбачати вичерпний перелік робіт та заходів. Також зазначаємо, що Статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» чітко визначає сторону відповідальну за проєктування, зокрема частини 10 цієї статті «Замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання забезпечує розроблення проектної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж оператора системи передачі (суміжного оператора системи розподілу) та її узгодження з оператором системи передачі (суміжним оператором системи розподілу) і за необхідності здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.» Та частина 12 цієї статті «Замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання протягом 12 місяців з дня їх отримання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи передачі та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та передає її оператору системи передачі, а також здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики, а оператор системи передачі забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт і здійснює первинне підключення об’єкта замовника. У разі якщо замовник не передав таку проектну документацію оператору системи передачі протягом 12 місяців з дня отримання технічних умов, частина вартості плати за приєднання, сплачена замовником відповідно до цієї частини, не повертається замовнику, а договір про приєднання вважається припиненим. Оператор системи передачі забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт згідно з переданою замовником проектною документацією на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та здійснює первинне підключення об’єкта замовника.» Перекладання відповідальності на ОСП призведе до потенційної втрати підстави виконання необхідних робіт в мережі ОСП, бо визначити їх на етапі розгляду ТУ в певних випадках неможливо без виконання проєктних робіт та відповідно тоді з метою забезпечення операційної безпеки такі роботи необхідно буде виконувати за рахунок інвестиційної складової, що призведе до додаткового навантаження на тариф або в разі не реалізації таких заходів до зниження надійності енергосистеми. Пропонується чітко визначити обсяг технічних вимог що надається ОСП та на підставі чого вони визначаються, з метою забезпечення цілісності процесу проєктування та визначення зон відповідальності кожної зі сторін. Пропозиції було викладено в пропозиціях щодо змін в КСП зокрема до п.1.10 глави 1 розділу ІІІ КСП. |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.1.29. Вимоги (технічні заходи) ОСП мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСП відповідних розрахунках. ОСП при видачі вимог зобов’язаний надати таку інформацію: вихідні умови здійснення розрахунків (склад генерації, балансові умови, перелік перспективних заходів електромережевого будівництва тощо); перелік енерговузлів, що впливають на виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСП; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та/або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСП, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСП; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСП у вигляді додатку до виданих технічних вимог. Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо уточнити, що цей пункт стосується приєднання, що забезпечує гарантовану потужність. Також звертаємо увагу, що при формуванні технічних вимог ОСП може для виконання відповідних розрахунків брати балансові умови, яких не буде в енергосистемі України. За таких умов можуть штучно створюватись перевантаження в мережі, і як наслідок, завищуватись обсяги нового електромережевого будівництва та/або реконструкції вже існуючих мереж. Зважаючи на монопольне положення ОСП і практичну відсутність у будь-якого технічного органу компетенції, який би міг контролювати умови розрахунків чи їх перевіряти, прозорість таких технічних вимог з боку ОСП втрачається. Це створюватиме суттєві перепони для інвесторів. Наявність же вихідних умов, при яких ОСП здійснював оціночні розрахунки дозволить визначити коректність наведених технічних вимог. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство … Включення до вимог (технічних заходів) ОСП положень щодо здійснення розрахунків для визначення доцільності виконання технічних заходів, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП, та/або уточнення їх обсягів за результатами проєктування, тощо забороняється. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі - вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо: точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР; у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище. Для отримання вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання. Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги (технічні заходи) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності) або повідомити про їх відсутність. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо дещо пом’якшити |  |
| 4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу. ОСР несуть відповідальність за своєчасність оприлюднення інформації та її достовірність. ОСР на відповідний запит має забезпечити Регулятору через власний вебсайт доступ до інформації, наведеної у цьому пункті, у тому числі про завантаження підстанцій та резерву потужності. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР) із зазначенням залишку негарантованого резерву потужності з урахуванням наявних користувачів з гнучким приєднанням, адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу. ОСР несуть відповідальність за своєчасність оприлюднення інформації та її достовірність. ОСР на відповідний запит має забезпечити Регулятору через власний вебсайт доступ до інформації, наведеної у цьому пункті, у тому числі про завантаження підстанцій та резерву потужності. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо запровадити норму формування відкритих даних для негарантованого резерву потужності, що знизить корупційні ризики. | Пропонується до обговорення |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) … ОСР на відповідний запит має забезпечити Регулятору через власний вебсайт доступ до інформації, наведеної у цьому пункті, у тому числі про завантаження підстанцій та резерву потужності. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Зазначена інформація для Регулятора повинна бути доступна без надання додаткового запиту |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу. ОСР несуть відповідальність за своєчасність оприлюднення інформації та її достовірність. ОСР на відповідний запит має забезпечити Регулятору через власний вебсайт доступ до інформації, наведеної у цьому пункті, у тому числі про завантаження підстанцій та резерву потужності. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Станом на сьогодні інформація не підлягає публічному транслюванню, у зв’язку з чим підтримання її розміщення на сайті до моменту фактичної необхідності оприлюднення видається недоцільним. |  |
| Пункт не виносився | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.1.39. Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі - кооператив) та на земельних ділянках, до яких відсутні інженерні коридори, для проходження електричних мереж (відсутні землі загального користування до земельної ділянки Замовника), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством. Послугу з приєднання об'єктів, що приєднуються до електричних мереж ОСР вперше, у межах території кооперативу, замовник може отримати у порядку, встановленому главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього розділу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Необхідність внесення змін зумовлена потребою врегулювання практичних проблем при здійсненні приєднання об’єктів, розташованих на території кооперативів та на земельних ділянках без інженерних коридорів. Запропоновані зміни спрямовані на: чітке визначення механізму використання резерву потужності кооперативів та умов його відсутності; врегулювання питання виконання функцій замовника приєднання (кооператив або уповноважена особа), що дозволяє уникнути затримок у реалізації приєднання; забезпечення можливості здійснення приєднання окремих об’єктів на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником, що підвищує гнучкість процедури; мінімізацію адміністративних та організаційних бар’єрів для замовників. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| 4.2. Стандартне приєднання |  |  |  |
| 4.2.1. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання. Стандартне приєднання передбачає приєднання електроустановки споживача за III категорією надійності електропостачання та поділяється на чотири ступені, кожен з яких характеризується величиною напруги у точці приєднання, можливими величинами замовленої до приєднання потужності та відповідно номіналом ввідного комутаційного апарату, що встановлюється ОСР у точці приєднання. Таблиця … /Можливі величини замовленої до приєднання потужності (з урахуванням існуючої дозволеної (договірної) потужності, при умові, що схема живлення електроустановки залишається незмінною), кВт/ Номінали ввідних автоматичних вимикачів залежно від величин замовленої до приєднання потужності (з урахуванням існуючої дозволеної (договірної) потужності, при умові, що схема живлення електроустановки залишається незмінною), А … У разі зазначення замовником у заяві про приєднання величини потужності, що не передбачена таблицею, ОСР визначає для стандартного приєднання величину замовленої до приєднання потужності на рівні наступного за величиною найближчого зазначення потужності, наявної у таблиці. Мінімальний рівень потужності, яку може замовити замовник при стандартному приєднанні, становить 5 кВт. У разі вказання замовником у заяві про приєднання величини замовленої до приєднання потужності на рівні, що менше 5 кВт, таке приєднання ОСР класифікує як нестандартне та має надаватися ОСР у порядку, визначеному цим розділом. Замовник у заяві про приєднання може обрати лише величину замовленої до приєднання потужності, визначену в таблиці цього пункту Кодексу. ОСР під час надання послуги з приєднання встановлює замовнику в точці приєднання ввідний комутаційний апарат номіналом, що відповідає величині замовленої до приєднання потужності, згідно з таблицею цього пункту Кодексу. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.2.1. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання. Стандартне приєднання передбачає приєднання електроустановки побутового споживача за одним вводом та III категорією надійності електропостачання та поділяється на чотири ступені, кожен з яких характеризується величиною напруги у точці приєднання, можливими величинами замовленої до приєднання потужності та відповідно номіналом ввідного комутаційного апарату, що встановлюється ОСР у точці приєднання. … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Стандартні приєднання поділяється на ступені, але зазначені ступені не можливо застосовувати для юридичного споживача, який має існуючу схему живлення по декілька вводам або може мати або замовити схему живлення по декілька вводам (площадка приєднання одна) пропонуємо визначити як нестандартне приєднання | Пропонується не враховувати Закон «Про ринок е/е» визначає право Регулятору визначити «технічні параметри» стандартного приєднання, а не визначати тип приєднання типом особи, що звертається. Крім того, для побутових споживачів визначається ККОО необхідність встановлення одного лічильника, тому параметр по кількості вводів недоречний. |
|  | Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» У разі зазначення замовником у заяві про приєднання величини потужності, що не передбачена таблицею, ОСР визначає для стандартного приєднання величину замовленої до приєднання потужності на рівні наступного за величиною найближчого зазначення потужності, наявної у таблиці. Мінімальний рівень потужності, яку може замовити замовник при стандартному приєднанні, становить 5 кВт. У разі вказання замовником у заяві про приєднання величини замовленої до приєднання потужності на рівні, що менше 5 кВт, таке приєднання ОСР класифікує як нестандартне та має надаватися ОСР у порядку, визначеному цим розділом. Замовник у заяві про приєднання може обрати лише величину замовленої до приєднання потужності, визначену в таблиці цього пункту Кодексу. ОСР під час надання послуги з приєднання встановлює замовнику в точці приєднання ввідний комутаційний апарат номіналом, що відповідає величині замовленої до приєднання потужності, згідно з таблицею цього пункту Кодексу. | Українська асоціація операторів зв’язку «Телас» Примітка: * Стандартне приєднання з рівнем напруги в точці приєднання 10 або 6 кВ передбачається для приєднання технічних засобів електронних комунікацій. | Пропонується не враховувати Такий підхід виділяє окрему категорію замовників, яким послуга надаватиметься відмінно від встановленої процедури. Крім того, внесення таких змін не призведе до запропонованого ефекту, оскільки відсутні затверджені ставки за стандартне приєднання на напрузі 10 кВ і методика їх розрахунку |
| Пункт не виносився 4.2.4. … …ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.2.4. … …ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. У разі якщо ОСР отримано відмову в погодженні приєднання до електричних мереж електроустановок Замовника від органів місцевого самоврядування, по причині невідповідності цільового призначення земельної ділянки Замовника містобудівній документації, генеральному плану тощо, ОСР має право продовжувати термін реалізації такого приєднання до моменту вирішення Замовником питання з органами місцевого самоврядування. Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Необхідність уточнення положень пункту 4.2.4 КСР зумовлена наявністю практичних проблем при дотриманні строків надання послуг зі стандартного приєднання, насамперед у випадках, коли реалізація приєднання залежить від зовнішніх факторів, що не залежать від оператора системи розподілу тому передбачено можливість призупинення фактичного перебігу строку у випадках неврегульованості питань землевідведення або невідповідності документації замовника дозволяє уникнути необґрунтованого застосування санкцій до ОСР та забезпечує економічно та юридично обґрунтований підхід до визначення строків. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт не виносився 4.2.5. … ОСР надає Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання у розмірі 100 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання його електроустановок. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання. У випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: рахунок у розмірі 20 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; рахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник сплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.2.5. …. рахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник сплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника. У разі відсутності оплати замовником за договором про приєднання рахунку у розмірі 80 відсотків плати, визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж, упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем розміщення такого рахунку в особистому кабінеті замовника, договір про приєднання вважається розірваним а ТУ такими що втратили чинність. За відповідним зверненням замовника ОСР здійснює повернення замовнику сплаченого авансового платежу протягом 30 календарних днів з дати звернення за вирахуванням документально підтверджених витрат, понесених у зв’язку з виконанням такого договору. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Наразі у КСР/Типовому договорі про стандартне приєднання відсутні умови щодо припинення/розірвання договору про приєднання у разі відсутності оплати другого авансового платежу, що викликає неоднозначність щодо необхідності укладення відповідних додаткових угод, яке є лише додатковими витратами часу та ресурсів, як для ОСР так і для замовника, та потребує як однозначності так і спрощення. Наразі залишається неврегульованим питання визначення правових підстав для розірвання договорів про приєднання у разі несплати замовником остаточної частини плати (80 %) після завершення процедури землевідведення. Водночас на практиці мають місце випадки, коли замовник здійснює оплату зі значним запізненням (зокрема через рік), у період, коли землевпорядна документація вже втратила свою чинність. За таких обставин оператор системи розподілу об’єктивно позбавлений можливості виконати договірні зобов’язання та змушений повторно ініціювати та фінансувати процедуру землевідведення. Наразі у КСР та у Типовому договорі відсутні умови врегулювання подібних ситуацій – передбачається лише обов'язки та відповідальність для ОСР і відсутня відповідальність для замовника, що порушує принцип справедливості для усіх сторін. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт не виносився 4.2.7. У разі наміру замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСР з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови такими, що втратили чинність. ОСР протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією, припинення договору ОСР має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв’язку з оплатою ОСР послуг проєктування, землевідведення, виконання будівельно-монтажних робіт. Розмір витрат має бути розрахований ОСР на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСР на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору. На письмову вимогу замовника ОСР має надати для ознайомлення оригінали підтверджуючих документів. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.2.7. У разі наміру замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСР з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови такими, що втратили чинність. Договір вважається розірваним та не потребує укладення додаткової угоди. ОСР протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією, припинення договору ОСР має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв’язку з оплатою ОСР послуг проєктування, землевідведення, виконання будівельно-монтажних робіт. Розмір витрат має бути розрахований ОСР на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСР на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору. На письмову вимогу замовника ОСР має надати для ознайомлення оригінали підтверджуючих документів. У разі зазначення замовником у заяві про приєднання наміру щодо анулювання (відмови від) раніше поданої заявки ОСР здійснює анулювання такої заявки без укладення додаткової угоди та без подання замовником окремого повідомлення. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» З метою спрощення процедури закриття послуги з приєднання. За наявності витрат ОСР більш ніж плата за приєднання Замовники не підписують акти про понесені витрати ОСР У розрахунку ОСР зазначає розмір понесених витрат для розуміння Замовника щодо повернення вартості ні у повному обсязі або в загалі відсутня сума грн. для повернення (за умови коли витрати ОСР більш ніж плата за приєднання) Зміни спрямовані на спрощення процедури анулювання попередніх заяв про приєднання, скорочення зайвого документообігу та зменшення адміністративного навантаження на замовника й ОСР. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт відсутній | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.2.8 У разі виникнення обставин, які не залежать від ОСР та зумовлюють збільшення терміну надання послуги з приєднання (як при проектуванні, так і виконанні будівельно-монтажних робіт), факт настання яких документально підтверджений, термін надання послуги збільшується на період дії обставин, які не залежать від ОСР. ОСР інформує замовника про виникнення обставин, які не залежать від ОСР у термін 5 робочих днів з дня її настання. Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо усунення перешкод. Після усунення обставин, які не залежать від ОСР та зумовлюють збільшення терміну надання послуги з приєднання , продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання. До обставин, які не залежать від ОСР та зумовлюють збільшення терміну надання послуги з приєднання відносяться: - Не погодження проекту із балансоутримувачами території та інженерними та комунальними службами місцевої адміністрації протягом більше ніж 14 календарних днів. - Необхідність отримання та виконання ТУ (ТВ) або погоджень від інженерні служби ОМС, операторів ГСТ, національної поліції, СУППР, тощо, у разі, якщо заходи з отримання та виконання ТУ (ТВ) тривають більше ніж 14 календарних днів. - Перешкоджання з боку третіх осіб, будівництву. - Неможливість виконання робіт по розробленій ПКД через погодні явища (паводки, підтоплення територій, тощо) та проведення бойових дій протягом дії таких обставин. - Відмова ОМС в погодженні проєктної та/або землевпорядної документації з причин сплину терміну дії на право користування об’єктом приєднання або відмова погодження проєктної та/або землевпорядної документації обґрунтована неправомірними діями замовника та/або розміщення об’єкту з порушенням охоронних зон інженерних мереж. У разі неможливості виконання договору через обставини, за які жодна із сторін договору приєднання не відповідає і які не залежать від волі сторін, будь-яка сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу сторону за 20 робочих днів до моменту запланованого розірвання договору | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Необхідність внесення змін зумовлена відсутністю у чинній редакції КСР врегульованого механізму дій ОСР у випадках, коли заходи, необхідні для створення резерву пропускної спроможності мереж, не передбачені затвердженим планом розвитку системи передачі або системи розподілу. На практиці це унеможливлює визначення обґрунтованих строків відновлення доступу до системи розподілу та створює правову невизначеність під час реалізації процедур приєднання. Запропоновані зміни дозволять: - забезпечити можливість визначення необхідних заходів у технічних умовах; - врегулювати механізм подальшого включення таких заходів до плану розвитку; - узгодити процедури приєднання з процесом планування розвитку мереж; - мінімізувати ризики виникнення спорів між ОСР та замовниками щодо строків відновлення доступу до системи розподілу. | Пропонується не враховувати Не запропонований механізм фіксації та підтвердження таких обставин. Крім того, «не погодження проєкту», «відмова ОМС в погодженні» тощо також може бути пов’язана із недотримання ОСР процедурі подачі таких документів. Якщо фіксуються неправомірні дії третіх осіб є встановлений законодавством спосіб звернення до суду, Антимонопольного комітету тощо. |
| 4.3. Нестандартне приєднання |  |  |  |
| Пункт не виносився 4.3.1. … Продовження строку дії договору про приєднання з підстав та на період, що не передбачені вимогами цього Кодексу та Закону України «Про ринок електричної енергії», забороняється. … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.1… … Продовження строку дії договору про приєднання з підстав та на період, що не передбачені вимогами цього Кодексу та Закону України «Про ринок електричної енергії», забороняється. У разі зазначення замовником у заяві про приєднання наміру щодо анулювання (відмови від) раніше поданої заявки ОСР здійснює анулювання такої заявки без укладення додаткової угоди та без подання замовником окремого повідомлення. Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Додати абзац. Зміни спрямовані на спрощення процедури анулювання попередніх заяв про приєднання, скорочення зайвого документообігу та зменшення адміністративного навантаження на замовника й ОСР. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт відсутній | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 4.3.__. Величина дозволеної (договірної) потужності негарантованої, визначена для користувача у відповідному напрямку та у відповідний характерний період доби, якщо дозволена потужність диференційована за характерними періодами доби, враховується оператором системи при визначенні доступного гнучкого резерву потужності та не може повторно надаватися іншому користувачу як дозволена потужність у тому самому напрямку та у тому самому характерному періоді доби. | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» Гнучкий резерв є обмеженою величиною між пропускною спроможністю нормального режиму та пропускною спроможністю з дотриманням N-1. Після надання негарантованої дозволеної потужності конкретному користувачу відповідна величина має зменшувати доступний гнучкий резерв для наступних приєднань. | Пропонується не враховувати Звуження прав інших користувачів |
| Пункт не виносився 4.3.3. Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше: 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно); 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно); 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно); 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно). Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацію. Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ОСР першого авансового платежу вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання «під ключ» або першого авансового платежу вартості складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. … | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.3. Строк надання послуги з нестандартного приєднання "під ключ", становить не більше: 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно); 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно); 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно); 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно). Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацією. Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ОСР першого авансового платежу вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання "під ключ" або першого авансового платежу вартості складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. Перебіг строку кожної наступної черги починається з дати авансового платежу відповідної черги. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Для врахування черговості будівництва. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.3. Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше: 120 150 календарних днів (у тому числі 30 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно); 230 260 календарних днів (у тому числі 30 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно); 280 295 календарних днів (у тому числі 45 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно); 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно). Якщо Замовником обрана процедура гнучкого приєднання строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацію. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Приведення у відповідність термінів на проєктування/узгодження нових елементів мереж стандартного/нестандартного приєднання Всі терміни виконання послуги залежать від замовника та повинні бути узгоджені в проєктній документації. |  |
| 4.3.6. ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання. ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: у розмірі 30 відсотків складової плати за приєднання всієї величини замовленої до приєднання потужності, незалежно від кількості черг (пускових комплексів), визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; у розмірі 50 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. У цьому випадку ОСР також актуалізує розрахунок вартості складової плати за приєднання потужності до електричних мереж за ставками, що чинні на дату актуалізації та видачі рахунку, зазначеного в цьому абзаці, та видає відповідний актуалізований рахунок на сплату плати за приєднання. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації. У випадку неоплати або не повної оплати замовником вартості лінійної частини приєднання (у разі проєктування лінійної частини приєднання замовником) та/або складової плати за приєднання потужності, визначеної договором про приєднання протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої замовником проєктної документації, проєктна документація повторно надається на узгодження до ОСР; залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання. ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання. ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: у розмірі 50 відсотків складової плати за приєднання всієї величини замовленої до приєднання потужності, незалежно від кількості черг (пускових комплексів), визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; у розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації; залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.3.6. ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання. ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: у розмірі 30 відсотків складової плати за приєднання всієї величини замовленої до приєднання потужності, незалежно від кількості черг (пускових комплексів), визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; у розмірі 50 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. У цьому випадку ОСР, а також у випадку реалізації з боку Замовника виконання проектної документації в терміни, що перевищують нормативні терміни розробки, актуалізує розрахунок вартості складової плати за приєднання потужності до електричних мереж з урахуванням рівня інфляції на дату уточнення, та видачі рахунку, зазначеного в цьому абзаці, та видає відповідний актуалізований рахунок на сплату плати за приєднання. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації. У випадку неоплати або не повної оплати замовником вартості лінійної частини приєднання (у разі проєктування лінійної частини приєднання замовником) та/або складової плати за приєднання потужності, визначеної договором про приєднання протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої замовником проєктної документації, проєктна документація повторно надається на узгодження до ОСР; залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання. ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання. ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: у розмірі 50 відсотків складової плати за приєднання всієї величини замовленої до приєднання потужності, незалежно від кількості черг (пускових комплексів), визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; у розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації; залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Замовник уклав договір на приєднання умовно в листопаді 2025 року, оплатив 30% плати за потужність у встановлені терміни. В термін 3-5 місяців (нормативний термін) зробив проект, ОСР його прийняв. Але в цей час навесні змінились ставки на приєднання в сторону збільшення на 40%. ОСР виставляє рахунок на оплату 50% перерахованої за новими ставками плати за потужність. Яким чином враховувати тоді оплачені 30%? Де гарантія, що ставки не зростуть вдвічі чи втричі? Яким чином інвестору прогнозувати свої витрати, коли є така невизначеність? Юридичний договір має фіксувати прозорі умови і зрозумілу плату за приєднання за потужність. В даному ж випадку Замовник не може знати кінцеву вартість плати за приєднанні, оскільки не є зрозумілим, які саме ставки за приєднання будуть прийняті в майбутньому. | Пропонується не враховувати Норма щодо актуалізації розрахунку вже існує. Актуалізація розрахунку може бути актуальна лише у разі переходу на наступний розрахунковий період. |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO - У п.3) у змінах до п. 4.3.6 передбачено, що якщо замовник реалізує проєкт чергами, плата за потужність одразу прив’язується до всієї величини замовленої потужності. Це може створити суттєве фінансове навантаження на старті, особливо для великих ВДЕ, УЗЕ, промислових майданчиків або індустріальних парків, де фактичне введення потужності може розтягуватися на кілька років. Крім того, попередня оплата складової плати за потужність щодо всіх черг приєднання може створювати ризики не лише для замовника, але й для оператора системи. У разі якщо реалізація наступних черг приєднання відбуватиметься через значний проміжок часу після отримання коштів, купівельна спроможність сплачених, але фактично не використаних коштів зменшуватиметься внаслідок інфляції та зміни вартості обладнання, матеріалів і робіт. Це може призвести до недостатності раніше сплачених коштів для реалізації наступних черг та, відповідно, до збитків оператора. У разі черговості будівництва об’єкта замовника, доцільно передбачити можливість поетапної оплати складової плати за потужність пропорційно величині потужності відповідної черги (або за іншою логікою). | Відсутні конкретні пропозиції Перший авансовий платіж фіксується в сплачується протягом 20 днів незалежно від кількості черг. Це обов'язкова умова для набрання чинності договору про приєднання, який укладається за процедурою публічного договору |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ОСР надає замовнику рахунки на сплату плати за приєднання в такому порядку: у розмірі 30 відсотків складової плати за приєднання всієї величини замовленої до приєднання потужності, незалежно від кількості черг (пускових комплексів), визначеної у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; у розмірі 50 відсотків від складової плати за приєднання потужності та 90 відсотків вартості лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), визначених у розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж. У цьому випадку ОСР також актуалізує розрахунок вартості складової плати за приєднання потужності до електричних мереж за ставками, що чинні на дату актуалізації та видачі рахунку, зазначеного в цьому абзаці, та видає відповідний актуалізований рахунок на сплату плати за приєднання. Замовник оплачує на поточний рахунок ОСР цей рахунок упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем отримання рахунку, який ОСР надає замовнику упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої проєктної документації. У випадку неоплати або не повної оплати замовником вартості лінійної частини приєднання (у разі проєктування лінійної частини приєднання замовником) та/або складової плати за приєднання потужності, визначеної договором про приєднання протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої замовником проєктної документації, проєктна документація повторно надається на узгодження до ОСР; залишку вартості плати за приєднання потужності та лінійної частини приєднання кожної черги (пускового комплексу) окремо (у разі передбачення технічними умовами на приєднання черговості будівництва), разом з повідомленням про надання послуги з приєднання. Замовник сплачує отриманий рахунок на поточний рахунок ОСР упродовж 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомленням про надання послуги з приєднання. Якщо до завершення строку дії технічних умов у замовника відсутня розроблена та погоджена з оператором системи передачі або оператором системи розподілу, до електричних мереж якого здійснюється приєднання, проєктна документація (у випадках, передбачених договором про приєднання) та/або замовником не здійснено оплату вартості приєднання в обсязі, визначеному умовами договору про приєднання, договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. ОСР проводить розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» до електричних мереж відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання. .... | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Станом на сьогодні на нормативному рівні залишається неврегульованим питання визначення правових підстав для розірвання договорів про приєднання у разі невиконання замовником зобов’язань щодо оплати частини вартості після розроблення проєктно-кошторисної документації. Водночас на практиці мають місце випадки здійснення замовниками оплати з істотним запізненням (зокрема через рік і більше), при тому що строки виконання договорів про приєднання за принципом «під ключ» формально не завершуються. За таких умов оператор системи розподілу фактично допустив порушення строків виконання зобов’язань з причин, що не залежать від нього, при цьому механізм перегляду плати за такими договорами не передбачений. Крім того, Кодекс систем розподілу не містить належного врегулювання відповідальності замовника за невиконання або неналежне виконання фінансових зобов’язань за договором про приєднання. – передбачається лише обов'язки та відповідальність для ОСР і відсутня відповідальність для замовника, що порушує принцип справедливості для усіх сторін. | Пропонується не враховувати. Це існуюча норма Закону «Про ринок е/е». Крім того, як може існуючий невід’ємний додаток до чинного договору про приєднання вважатися таким, що не набрав чинності, якщо до цього він був чинним? Суперечить нормам Закону |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Термін з моменту виставлення рахунку після проєктування, до моменту його оплати Замовником виключається з терміну надання послуги з приєднання. У разі відсутності оплати замовником за договором про нестандартне приєднання «під ключ» рахунку виставленого ОСР після завершення проєктування, упродовж 20 робочих днів з дня, наступного за днем розміщення рахунку в особистому кабінеті замовника, договір про приєднання вважається розірваним а ТУ такими що втратили чинність. За відповідним зверненням замовника ОСР здійснює повернення замовнику сплаченого авансового платежу протягом 30 календарних днів з дати звернення за вирахуванням документально підтверджених витрат, понесених у зв’язку з виконанням такого договору. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Запропоновані зміни спрямовані на врегулювання правовідносин, пов’язаних із виконанням договорів про приєднання у випадках несвоєчасної або відсутньої оплати замовниками вартості послуги. Станом на сьогодні положення Кодексу систем розподілу не містять чіткого механізму припинення дії договору про приєднання у разі тривалої несплати замовником виставлених рахунків. Відсутність відповідного регулювання призводить до накопичення діючих, але фактично «неактивних» договорів, виконання яких є неможливим або економічно необґрунтованим. На практиці мають місце випадки, коли замовник здійснює оплату через значний проміжок часу (зокрема понад 6–12 місяців з дати виставлення рахунку). За цей період можуть втратити актуальність вихідні дані для проєктування та будівництва, зокрема: закінчується строк дії рішень щодо відведення земельних ділянок; змінюються містобудівні умови та обмеження; втрачають чинність технічні або проєктні рішення. За таких обставин оператор системи розподілу об’єктивно позбавлений можливості виконати договір на первісних умовах та змушений повторно ініціювати процедури, пов’язані із землевідведенням, проєктуванням та погодженням документації, що призводить до додаткових витрат та затягування строків приєднання. Крім того, відсутність чіткого механізму припинення договорів створює такі ризики: фінансові — замороження обігових коштів ОСР та неможливість ефективного планування інвестиційної діяльності; операційні — викривлення планування завантаження мереж та реалізації технічних заходів; регуляторні — відсутність прозорого та однакового підходу до всіх замовників. Запровадження норми щодо втрати чинності договором про приєднання у разі несплати протягом визначеного строку (6 місяців) забезпечить: правову визначеність статусу таких договорів; дисциплінування замовників щодо своєчасної оплати; можливість актуалізації умов приєднання при повторному зверненні; зменшення фінансових та операційних ризиків для ОСР. Водночас передбачення механізму повернення авансового платежу за вирахуванням фактично понесених витрат забезпечує баланс інтересів сторін та відповідає принципам справедливості і відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням договору. У цілому, запропоновані зміни спрямовані на підвищення ефективності процесу приєднання до електричних мереж, забезпечення належного рівня договірної дисципліни та мінімізацію витрат операторів систем розподілу. | Пропонується не враховувати Зазначені норми призведуть до порушень прав замовників та затягування процесу надання послуги. Є інші дієві механізми впливу у разі невиконання сторонами зобов'язань за договором |
| 4.3.7. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР найближчою точкою в існуючих електричних мережах, від якої має бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, та прийняття замовником рішення щодо розроблення ТЕО згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника. ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності - суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП (якщо таке погодження вимагається цим Кодексом). … | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.7. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР найближчою точкою в існуючих електричних мережах, від якої має бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, та прийняття замовником рішення щодо розроблення ТЕО згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника. ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності - суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП (якщо таке погодження вимагається цим Кодексом). Строк розгляду та погодження ТЕО ОСР, суб’єктом генерації, ОСП не має перевищувати 20 робочих днів. | ГО «Перша енергетична рада» Вбачається за доцільне конкретизувати максималь-ний строк розгляду ТЕО. | Пропонується не враховувати Врегульовано пунктом 4.6.8 КСР |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.7. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР найближчою точкою в існуючих електричних мережах, від якої має бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, та прийняття замовником рішення щодо розроблення ТЕО згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника. ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності - суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП (якщо таке погодження вимагається цим Кодексом). Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших сумарних фінансових витрат замовника та оператора системи розподілу/передачі. Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Варіант приєднання повинен бути економічно та технічно обґрунтованим в цілому. | Пропонується не враховувати Оцінюються витрати замовника, а не ОСР. З чим тоді порівнюватися буде? |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.3.7. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, Для визначення можливості приєднання генеруючих потужностей та споживачів потужністю 10 МВт і вище, замовник може звернутися до ОСР або ОСП за попередніми технічними вимогами, де будуть зазначені найближчі потенційні точки приєднання в існуючих електромережах. Попередні технічні вимоги надаються замовнику ОСР або ОСП протягом 15 робочих днів. У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР найближчою точкою в існуючих електричних мережах, від якої має бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, та прийняття замовником рішення щодо розроблення ТЕО згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника. ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності - суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП (якщо таке погодження вимагається цим Кодексом). Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат замовника. Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» При такому формулюванні пункту Замовник для отримання технічних умов має мати земельні ділянки в оренді або власності. Тобто понести значні фінансові витрати, щоб ці технічні умови отримати. І може бути така ситуація, що обсяг вимог в технічних умовах призводить до неможливості реалізації проекту як такого взагалі. Розробка ТЕО надала замовнику можливість зрозуміти чи варто розпочинати реалізацію проекту як такого. На разі на сайтах ОСР та ОСП відсутні дані щодо резервів потужності в електричній мережі, що не дає можливості Замовнику розуміти доцільність того чи іншого проекту в обраному місці. І навіть наявність інформації по резервам потужності на ПС 35-110-150 кВ не дозволять зрозуміти замовнику чи є можливість підключитися в лінії 35-110-150 кВ. Бо така інформація не висвітлюється ні ОСР, ні ОСП. Для прозорого підходу і збільшення інвестиційної привабливості доцільно визначити можливість Замовника звертатись за попередніми технічними умовами на приєднання для оцінки доцільності реалізації проекту. Ця послуга повинна бути платною. | Пропонується не враховувати І зараз замовнику ніхто не забороняє звертатися до ОСР. Крім того, зазначені дані є відкритими (не враховуючи правовий режим воєнного стану) |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Вимога щодо погодження ТЕО міститься тільки в п. 4.3.7 розділу IV КСР – якщо ми вносимо зміни і вилучаємо фразу про погодження ТЕО з ОСП, то речення втрачає зміст, адже в результаті КСР таке погодження не передбачене | Пропонується не враховувати Більше 5 МВт має бути погодження з ОСП |
|  | ТОВ «ІКНЕТ» 4.3.7. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР найближчою точкою в існуючих електричних мережах, від якої має бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, та прийняття замовником рішення щодо розроблення ТЕО згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника. ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності - суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП (якщо таке погодження вимагається цим Кодексом). Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат замовника. Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання. Погоджене ТЕО має юридичну силу до моменту отримання технічних умов приєднання за погодженою схемою приєднання. | ТОВ «ІКНЕТ» Пропонуємо додати строк дії ТЕО. Фактично ТЕО втрачає свою актуальність в момент його погодження, оскільки немає ніяких обмежуючих механізмів для того щоб інший Замовник не міг отримати технічні умови на приєднання в наступний момент після погодження ТЕО. Відповідно вихідні дані змінюються, ТЕО перестає бути актуальним. | Пропонується не враховувати Є процедура та наслідки розроблення ТЕО |
| 4.3.8. Якщо для забезпечення приєднання генеруючих одиниць замовника до електричних мереж системи розподілу ОСР необхідно побудувати або реконструювати лінію електропередавання ОСР, що приєднана до електричних мереж ОСП або існуючої електростанції (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), технічні умови на таке приєднання видаються ОСР та погоджуються з ОСП. послуга з приєднання надається замовнику відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 цього розділу. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.8. Якщо для забезпечення приєднання генеруючих одиниць замовника до електричних мереж системи розподілу ОСР необхідно побудувати або реконструювати лінію електропередавання ОСР, що приєднана до електричних мереж ОСП або існуючої електростанції (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), технічні умови на таке приєднання видаються ОСР та погоджуються з ОСП. послуга з приєднання надається замовнику відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 цього розділу. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо вилучити (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), бо з ним читається так, що до існуючої електростанції можна приєднатися тільки якщо є ТЕО. | Пропонується врахувати |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» після абзацу шістнадцятого доповнити шістьма новими абзацами сімнадцятим – двадцять другим такого змісту: «ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання.». | АТ «Прикарпаттяобленерго» Вилучити Замінити на «У разі, якщо величина замовленої до приєднання потужності згідно розрахунків, проведених ОСР призводить до необхідності внесення заходів із створення потужності в ПРСР (шляхом внесення змін до ПРСР відповідного періоду), або може призвести до необхідності застосування обмежень в доступі до електричних мереж системи розподілу , - ОСР при видачі технічних умов забезпечує вручення/направлення Замовнику повідомлення про намір відмовити/обмежити доступ до електричних мереж системи розподілу відповідно до вимог пункту 11.1.5 КСР (у спосіб вказаний Замовником у заяві про приєднання) | Пропонується не враховувати Суть запропонованої Регулятором редакції передбачає надання замовнику відповідних розрахунків і інформації, а не процедурного питання відмови/обмеження в доступі |
| Пункт не виносився 4.3.11. У період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування, замовники послуг з нестандартного приєднання мають право бути замовниками робіт з проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання з виконанням будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов’язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання; сплати плати за приєднання у порядку та обсягах, визначених договором про приєднання, у тому числі плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання; виконання на підставі відповідного господарського договору на користь ОСР будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання. У разі відсутності прав на виконання зазначених робіт замовник повинен залучити підрядні організації, які мають право на виконання цих робіт; забезпечення відповідності вимогам проєктної документації та нормативно-технічних документів технічного стану електричних мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання; передачі у власність ОСР введених в експлуатацію у встановленому порядку електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання для подальшого здійснення ОСР державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі; передачі ОСР розробленої та погодженої в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання та землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання. При цьому замовник погоджує із ОСР лише проєктну документацію без урахування кошторисної її частини; 2) зобов’язання ОСР щодо: виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах (якщо необхідність таких робіт визначена проєктною документацією). Строк виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах не може перевищувати терміни, визначені пунктом 4.3.3 цієї глави; сплати Замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п’яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання; надання замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання у порядку, визначеному главою 4.8 цього розділу, протягом 5 робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі виконання робіт з будівництва лінійної частини приєднання за умови виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах (якщо необхідність таких робіт визначена проєктною документацією); … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.11. У період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування, замовники послуг з нестандартного приєднання мають право бути замовниками робіт з проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання з виконанням будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов’язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання; сплати плати за приєднання у порядку та обсягах, визначених договором про приєднання, у тому числі плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання; виконання на підставі відповідного господарського договору на користь ОСР будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання. У разі відсутності прав на виконання зазначених робіт замовник повинен залучити підрядні організації, які мають право на виконання цих робіт; забезпечення відповідності вимогам проєктної документації та нормативно-технічних документів технічного стану електричних мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання; передачі у власність ОСР введених в експлуатацію у встановленому порядку електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання для подальшого здійснення ОСР державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі; передачі ОСР розробленої та погодженої в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання та землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання. При цьому замовник погоджує із ОСР лише проєктну документацію без урахування кошторисної її частини; 2) зобов’язання ОСР щодо: виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах (якщо необхідність таких робіт визначена проєктною документацією). Строк виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах не може перевищувати терміни, визначені пунктом 4.3.3 цієї глави; сплати Замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання згідно з погодженим кошторисом вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п’яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання; (сплати Замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання згідно з договором про приєднання, визначеної у відповідності до наданого проєкту Замовника, за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п’яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання;) надання замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання у порядку, визначеному главою 4.8 цього розділу, протягом 5 робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі виконання робіт з будівництва лінійної частини приєднання за умови виконання будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення у власних електричних мережах (якщо необхідність таких робіт визначена проєктною документацією); 3) право ОСР надати замовнику обґрунтовані письмові зауваження щодо невідповідності технічного стану збудованих електричних мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання вимогам проєктної документації та нормативно-технічних документів із посиланням на ці вимоги; … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Для забезпечення визначеності вартості господарського договору та формування ціни на підставі проєктної документації Замовника, що забезпечує узгодженість обсягів робіт та їх вартості і мінімізує ризики виникнення спорів між сторонами. Для забезпечення визначеності вартості господарського договору та формування ціни на підставі проєктної документації Замовника, що забезпечує узгодженість обсягів робіт та їх вартості і мінімізує ризики виникнення спорів між сторонами. Для коректного визначення суми повернення коштів замовнику | Пропонується врахувати Визначити єдиний підхід відповідно до пункту 4.3.12 |
| 4.3.12. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання має право бути замовником робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов'язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності, невід’ємним додатком якої є кошторис, на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності; … 2) зобов'язання ОСР щодо: … сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; …. ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | ТОВ «ІКНЕТ» 4.3.12. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання має право бути замовником робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов'язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності, невід’ємним додатком якої є кошторис, на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності; … 2) зобов'язання ОСР щодо: … сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; …. ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі разом з технічними умовами на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | ТОВ «ІКНЕТ» Частково змінено редакцію підпункту. На нашу думку інформація Замовнику має надаватися одночасно з технічними умовами. | Пропонується не враховувати Не зрозуміла пропозиції прибрати термін. Створюється правова невизначеність |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Доповнення пункту 4.3.12 зобов’язує ОСР надавати замовнику інформацію про енерговузли, мережеві обмеження, заходи в ПРСР та параметри енерговузлів. Водночас проєктом передбачено надання такої інформації протягом 5 робочих днів після видачі технічних умов, хоча вона оформлюється як додаток до ТУ. Доцільно передбачити надання цієї інформації одночасно з технічними умовами. На момент створення ТУ ця інформація вже наявна у оператора, оскільки саме на цих даних формуються технічні умови і визначаються необхідні технічні заходи. Надання цієї інформації після видачі технічних умов обмежує можливість замовника своєчасно оцінити обґрунтованість ТУ, вартість приєднання та доцільність їх оскарження. | Відсутні конкретні пропозиції. Це перелік додатково інформації. |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.12. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання має право бути замовником робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов'язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності, невід’ємним додатком якої є кошторис, на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності; … 2) зобов'язання ОСР щодо: … сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з погодженим кошторисом на створення потужності з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; …. ОСР протягом 10 робочих днів від дати отримання першого авансового платежу за умовами договору та підписання відповідної додаткової угоди на зміну виконавця робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Для коректного визначення суми повернення коштів замовнику Необхідність внесення змін зумовлена потребою забезпечення визначеності ціни господарського договору, дотримання принципів формування ставок плати за приєднання, а також виконання вимог статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії». Для коректного визначення суми повернення коштів замовнику Інформація збирається вручну, так як схеми нормального режиму у зв’язку з обстрілами та пошкодженнями обєктів енергетики постійно змініюються та потребують аналізу під кожного замовника індивідуально та відповідно вносяться коригування в ПРСР у відповідності до приорітетів відновлення обєктів енергетики. Відсутні підстави для підготовки такого обсягу вихідних даних без підписаної з замовником додаткової угоди про зміну виконавця робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. У разі, якщо замовник не підписує відповідну угоду, ОСР відповідно до умов публічного договору зобов’язаний самостійно реалізовувати приєднання в установлені строки. За таких умов надання замовнику детальної технічної інформації є недоцільним, оскільки його намір щодо виконання робіт не підтверджений. | Пропонується не враховувати Вказані інформація в ОСР уже є, оскільки на підставі неї видавалися ТУ. Крім того, кошторис має погоджуватися на будь-яке будівництво/реконструкцію, а не лише на станційну частину, оскільки при розрахунку коефіцієнту оптимізації аналізуються всі витрати |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.12. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання має право бути замовником робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: - зобов'язання замовника щодо: мати право проводити відповідний вид підприємницької діяльності; розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності та невід’ємним додатком якої є кошторисної документації підстанційної складової приєднання, на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності; … передачі у власність оператору введених в експлуатацію на користь ОСР у встановленому порядку електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від найближчої точки в існуючих електричних мережах ОСР, визначеної згідно з вимогами пункту 4.1.20 глави 4.1 цього розділу, до точки приєднання та/або обладнання електричних мереж, необхідного для створення потужності для подальшого здійснення ОСР державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі; 2) зобов'язання ОСР щодо: … сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; ….. …. ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання, в разі наявності обмежень, зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» В іншому випадку замовник повинен виконувати процедури тендерних закупівель. Лінійна частина приєднання розраховується по кошторисній документації тане призводить до виникнення дефіциту/профіциту коштів. В той час, як по підстанційній частині приєднання замовником оплачується вартість приєднання із застосуванням ставки за створення резерву потужності. Передача у власність передбачає відповідні податки на отримане майно в процесі передачі. В даному випадку замовник повинен передати предмет договору (взаємовідносин). Як покривається різниця дефіциту коштів по підстанційній складовій | Пропонується не враховувати Замовник може і самостійно обрати підрядника. |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство … ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають на виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів (поточну та проєктну пропускну спроможність у відповідному напрямку (відбору/відпуску); найбільшу та найменшу величину потужності у відповідному напрямку, що використовувалася протягом останніх трьох років; обсяг резерву потужності та не гарантованого резерву потужності енерговузла). Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство ОСР може обмежитися декларативною інформацією (назва енерговузла без числових параметрів пропускної спроможності), що знецінює норму. Конкретний перелік параметрів робить інформаційний обов'язок ОСР перевірюваним і дає замовнику дані, достатні для оцінки доцільності гнучкого приєднання та оскарження ТУ за пп. 4.5.10 Необхідне розроблення форми додатку до ТУ | Пропонується врахувати |
|  | АТ «Харківобленерго» Абз. 2 підп. 2) «зобов’язання ОСР щодо:» п. 4.3.12 (діюча редакція). сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з відповідною ПКД договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п’яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов’язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; | АТ «Харківобленерго» Уточнення, для однозначності трактування. Бо існуюча фраза «згідно з договором про приєднання» означає вартість послуги з приєднання, визначену у розрахунку вартості плати за приєднання (тобто за формулою Методики формування плати за приєднання…). | Пропонується не враховувати Вартість фіксується у договорі |
|  | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» … 2) зобов'язання ОСР щодо: … сплати замовнику як підряднику (виконавцю) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання вартості створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності в обсязі, що відповідає платі за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності згідно з договором про приєднання за виключенням узгоджених із замовником фактичних витрат, понесених ОСР на створення електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності. Зазначені платежі ОСР здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження на рахунок відповідних коштів як плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання від Замовника та/або створення потужності або укладення відповідної додаткової угоди до договору про приєднання. Сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт відповідно лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну складову плати за нестандартне приєднання; …. ОСР протягом 20 робочих днів від дати звернення, за умови набрання чинності ТУ, зобов’язаний надати Замовнику принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. Послуга з приєднання вважається наданою з дня надання ОСР замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» У зв’язку із запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану пропонується викласти відповідне положення в редакції, що враховує вимоги Міністерства енергетики України та Служби безпеки України, викладені у листах, які додаються. Вважаємо недоцільним на період дії воєнного стану запроваджувати в Кодексі систем розподілу норми щодо вільного доступу до зазначеної інформації, оскільки їх практична реалізація може суперечити чинним безпековим обмеженням та рекомендаціям уповноважених державних органів. З огляду на те, що зміни до Кодексу систем розподілу вносяться на регулярній основі, після припинення або скасування воєнного стану та усунення відповідних безпекових ризиків питання перегляду зазначених обмежень може бути врегульоване шляхом внесення чергових змін до Кодексу. На сьогодні доцільно передбачити, що доступ до такої інформації надається за погодженням із Службою безпеки України, після укладення договору про нерозголошення інформації та шляхом особистого отримання її уповноваженим представником заявника. Прийняття на період дії воєнного стану норм, які з об’єктивних причин не можуть бути реалізовані в повному обсязі, може призвести до виникнення колізій між вимогами Кодексу систем розподілу та вимогами законодавства у сфері національної безпеки, а також до формування практики їх фактичного невиконання. Також вважаємо недоцільним обов'язкове оформлення зазначеної інформації у вигляді додатка до технічних умов. На практиці замовниками можуть запитуватися різні документи та відомості, зокрема плани підстанцій, паспорти підстанцій, результати розрахунків та інша технічна документація, які за своїм змістом не є складовими технічних умов. Така інформація надається ОСР окремо за офіційним зверненням замовника та оформлюється супровідним листом, що не впливає на її зміст, повноту чи юридичну значимість. Крім того, у разі необхідності контролю за наданням такої інформації відповідні документи можуть завантажуватися ОСР до системи моніторингу як окремі файли а не додаток до технічних умов. Запровадження вимоги щодо оформлення таких документів виключно як додатків до технічних умов створить додаткове адміністративне навантаження без отримання практичної користі для замовників чи регулятора. | Пропонується не враховувати Коментарі вище |
|  | EU4Energy 4.3.12. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання має право бути замовником робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. ОСР не має права відмовити Замовнику у реалізації зазначеного права. Для реалізації цього права замовник ініціює внесення змін до договору про приєднання, зокрема щодо врегулювання майнових питань, а також застосування гнучкого приєднання (відповідно до пункту 4.3.13 глави 4.3 цього розділу), та укладення відповідного господарського договору, проєкт якого розробляється ОСР, та має містити такі положення: 1) зобов'язання замовника щодо: розроблення та узгодження з ОСР проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або створення потужності, невід’ємним додатком якої є кошторис, на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності; ... 2) зобов'язання ОСР щодо: … У випадку визначення ОСР за результатами розрахунків мережевих обмежень в системі розподілу для відпуску та\або відбору електричної енергії при реалізації замовленої до приєднання потужності заявника, ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. інформацію щодо можливості гнучкого приєднання та дані щодо наявного не гарантованого резерву потужності відповідного напрямку у відповідному енерговузлі системи розподілу; Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. 3) право замовника на підставі розробленої проектної документації запропонувати ОСР використання гнучкого приєднання (на тимчасовій основі або на постійній основі), як альтернативний захід реконструкції та/або будівництва мереж зовнішнього живлення, для забезпечення приєднання замовника. При цьому зобов’язання замовника згідно підпункту 1) та ОСР згідно підпункту 2) мають бути приведенні у відповідність до узгоджених між ОСР та заямовником умов гнучкого приєднання; | EU4Energy Рекомендується вказати, які параметри існуючих мережевих обмежень та енерговузлів має надати ОСР. | Пропонується не враховувати. Процедура пункту 4.3.12 застосовується не виключно для гнучких приєднань. Пропонується врахувати |
| 4.3.13. Особливості надання послуги з гнучкого приєднання 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13. Особливості надання послуги з гнучкого приєднання 4.3.13.1. Замовник послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності на напрузі в точці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. «Замовник … має» або «Замовники … мають». Умова обов’язкової сплати авансового платежу необгрунтовано обмежує коло замовників гнучкого приєднання. Виправлення. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Редакційне уточнення |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.3.13.1. Користувач, приєднаний до мережі 6 кВ та вище, або замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 6 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж, або замовник послуги гнучкого приєднання у енерговузлах з відсутньою гарантованою потужністю – має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідно видачі технічних умов або внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо додати поточних користувачів системи ОСР та потенційних користувачів для вузлів з відсутньою гарантованою потужністю, оскільки з цього пункту випливає, що право на гнучке приєднання виникає лише в нових користувачів, що приєднуються у даний момент. Дуже багато діючих ТУ на приєднання УЗЕ та ВМГ потужністю від 2 МВт і більше мають напругу приєднання 10 кВ, а деякі існуючі приєднання – 6 кВ. В багатьох ОСР через значні обсяги вже діючих СЕС і через значних обсяг виданих ТУ створюються перевантаження в мережі в пік генерації СЕС, а в період максимальних вечірніх навантажень навпаки – дефіцит генерації – тому пропонуємо знизити показник напруги мереж у яких можливе гнучке приєднання.. Підключення таких УЗЕ і ВМГ за гнучким приєднанням з роботою їх в противагу графіку роботи СЕС дозволить розвантажити мережу в денний період (УЗЕ будуть заряджатись, ВМГ не працюватимуть), а в вечірній період коли відсутня генерація СЕС, УЗЕ і ВМГ будуть генерувати, чим також покращуватимуть ситуацію в мережі. |  |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Передбачено поділ замовленої до приєднання потужності на гарантовану постійну, гарантовану тимчасову, не гарантовану постійну та не гарантовану тимчасову. Водночас проєкт не містить визначення цих категорій та не встановлює правових наслідків віднесення потужності до кожної з них, а також не визначає порядок переходу потужності з однієї категорії в іншу в процесі приєднання. Це може створити різне тлумачення технічних умов, договору про приєднання та подальшого паспорта точки розподілу. Пропоную доповнити пункт 4.3.13 (або глосарій) положеннями, які визначають зміст кожної з категорій потужності, передбачити строк її дії, можливість/неможливість обмеження, порядок переходу з однієї категорії в іншу після виконання технічних заходів, а також документи, якими оформлюється така зміна. Проєкт не визначає наслідків невиконання ОСР технічних заходів у строк, визначений технічними умовами або ПРСР, унаслідок чого тимчасова не гарантована потужність може фактично залишатися не гарантованою невизначено тривалий час. Пропонується встановити правові наслідки порушення таких строків, зокрема обов’язок ОСР повідомляти замовника, обґрунтовувати причини затримки та вносити зміни до умов приєднання. Необхідно узгодити положення пункту 4.3.13 із Методикою формування плати за приєднання та визначити порядок фінансового врегулювання у разі зміни статусу потужності з не гарантованої на гарантовану. Обмеження сфери застосування гнучкого приєднання лише замовниками потужністю більше 1 МВт та з рівнем напруги в точці приєднання 20 кВ і вище потребує додаткового обґрунтування, оскільки може суттєво звузити можливості використання цього механізму. Доцільно передбачити можливість застосування гнучкого приєднання до об’єктів на рівні напруги 6–10 кВ або для всіх користувачів потужністю більше 1 МВт, за умови наявності технічної можливості, автоматики, обліку, телеметрії та відсутності негативного впливу на інших користувачів. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13. Особливості надання послуги з гнучкого приєднання 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційне уточнення |  |
|  | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» Пропонуємо прибрати обмеження по напрузі в точці приєднання, оскільки це прямо дискримінує користувачів, які приєднані до точок приєднання до 20 кВ та/або не мають можливості (доступу) до точок приєднання від 20 кВ і вище. |  |
|  | ТОВ «ІКНЕТ» 4.3.13. Особливості надання послуги з гнучкого приєднання 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | ТОВ «ІКНЕТ» Видалити слово "приєднання", яке дублюється. |  |
|  | EU4Energy 4.3.13. Особливості надання послуги з гнучкого приєднання 4.3.13.1. Замовники послуг з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності на напрузі в тоці приєднання приєднання 20 кВ та вище після сплати принаймні одного авансового платежу вартості плати за приєднання до електричних мереж має право звернутися до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення відповідних змін до технічних умов на приєднання на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). Таке звернення подається відповідно до підпункту 4.4.8 Глави 4.4 розділу IV цього Кодексу. | EU4Energy Ця норма є непропорційною по відношенню до заявника у випадку постійного гнучкого приєднання. Якщо користувач обере гнучке приєднання, початкова плата за приєднання буде нижча. |  |
| 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (негарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (негарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) не перевищує величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, визначених Законом та цим пунктом Кодексу, ОСР не має права відмовити замовнику у гнучкому приєднанні. | ГО «Перша енергетична рада» Див.обгрунтування до п.4.3.13.1. Застереження. Якщо буде прийняте рішення щодо залишення терміну «негарантований резерв», термін «гнучкий резерв» має бути замінено. Редакційна пропозиція. Потребує переформулювання. Електроустановка не може бути будівлею. Редакційне уточнення (у т.ч. враховуючи п.4.3.13.3) | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) з урахуванням існуючої величини дозволеної до використання (договірної) потужності відповідного напрямку становить не менше 1 МВт (для постійного гнучкого приєднання); величина замовленої до приєднання потужності (негарантованої) знаходиться в межах негарантованого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (негарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання. У разі надходження від замовника до ОСР заяви щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, встановлених Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у видачі тимчасових технічних умов (відповідно до Постанови НКРЕКП №352 від 26.03.2022) на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. |  |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого не гарантованого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | НЕК «УКРЕНЕРГО» КСП і ЗУ не містять визначення «гнучкий резерв потужності». |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить більше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; категорія надійності ІІІ; заборона приєднання субкористувачів; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; відсутній резерв гарантованої потужності; Замовник забезпечує виконання робіт з проєктування, а також виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт щодо лінійної частини приєднання та заходів, пов’язаних зі створенням потужності; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них; об'єкт замовника не є електроприймачем І категорії надійності електропостачання. наявність розробленої Замовником та погодженої проєктної документації У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Відповідно п. 4.3.13.1. зазначені критерії замовлення гнучкого приєднання Приведення у відповідність до вимог пункту 4.3.12 КСР. Можливість реалізації гнучкого приєднання та здійснення відключення Замовника при спрацюванні автоматики гнучкого приєднання Згідно ПУЕ електроприймачі І категорії – електроприймачі, переривання електропостачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний матеріальний збиток споживачам електричної енергії (пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції), розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства. У складі електроприймачів І категорії виділяється особлива група електроприймачів, безперебійна робота яких є необхідною для безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання загрозі життю людей, вибухам, пожежам і пошкодженням високовартісного основного обладнання, втраті важливої інформації. У відповідності до частини 10-1 Статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії (зі змінами № 4777-IX). Замовник послуги з приєднання до електричних мереж оператора системи передачі або оператора системи розподілу (у разі якщо замовник послуги з приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу виявив бажання бути виконавцем робіт з проектування електричних мереж, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт із створення потужності) на підставі розробленої проектної документації має право запропонувати оператору системи передачі або оператору системи розподілу використання гнучкого приєднання |  |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: Відсутній резерв потужності понад 1 МВт, замовлений до приєднання, в будь який період доби; величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Умова застосування гнучкого приєднання. |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина наявної або замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт для користувачів та замовників; рівень напруги в точці приєднання становить 6 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах залишку гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропонуємо додати поточних користувачів системи ОСР та потенційних користувачів для вузлів з відсутньою гарантованою потужністю Дуже багато діючих ТУ на приєднання УЗЕ та ВМГ потужністю від 2 МВт і більше мають напругу приєднання 10 кВ, а деякі існуючі приєднання – 6 кВ.. В багатьох ОСР через значні обсяги вже діючих СЕС і через значних обсяг виданих ТУ створюються перевантаження в мережі в пік генерації СЕС, а в період максимальних вечірніх навантажень навпаки – дефіцит генерації. Підключення таких УЗЕ і ВМГ за гнучким приєднанням з роботою їх в противагу графіку роботи СЕС дозволить розвантажити мережу в денний період (УЗЕ будуть заряджатись, ВМГ не працюватимуть), а в вечірній період коли відсутня генерація СЕС, УЗЕ і ВМГ будуть генерувати, чим також покращуватимуть ситуацію в мережі. Норму про суму потужностей пропонуємо виключити, бо порушується логіка подальшого алгоритму дій замовника – спочатку ТУ на приєднання гарантованої потужності, потім оплата авансу, а вже потім право на гнучке приєднання. Пропонуємо виключити норму про обмеження користування гнучким приєднанням житловим фондом, як таку, що носить дискримінаційний характер та обмежує права мешканців житлових будинків щодо користування можливостями гнучкого приєднання |  |
|  | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах гнучкого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» Обгрунтування аналогічне до п. 4.3.13.1 |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання мають виконуватися такі умови: величина замовленої до приєднання потужності (гарантованої) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; величина замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах негарантованого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР звернення щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, виконаних Законом та цим Кодексом, ОСР не має права відмовити замовнику у внесенні змін до технічних умов на приєднання стосовно застосування гнучкого приєднання. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо видалити. В заяві про приєднання замовник початково не повинен вказувати величину замовленої негарантованої потужності. ОСР вносить зміни до ТУ після надходження до нього звернення Замовника, щодо застосування гнучкого приєднання. |  |
|  | EU4Energy 4.3.13.2. Для можливості застосування ОСР гнучкого приєднання електроустановок замовника послуг з приєднання у відповідному напрямку (відпуск/відбір) мають виконуватися такі умови: величина замовленої замовником до приєднання потужності (гарантованої) у відповідному напрямку (відпуск/відбір) становить не менше 1 МВт; рівень напруги в точці приєднання становить 20 кВ та вище; ОСР визначив за результатами розрахунків навність мережевих обмежень в системі розподілу для відпуску та\або відбору електричної енергії в межах замовленої заявником до приєднання потужності (гарантованої) відповідного напрямку відповідно до глави 8.6 розділу VIII цього Кодексу; обмеження відпуску та\або відбору електричної енергії до рівня [70]% дозволеної потужності не гарантованої відбувається не більше ніж у [XX] годин на рік (для виробників); обмеження відбору електричної енергії до рівня [50]% дозволеної потужності не гарантованої відбувається не більше ніж у [XX] годин на рік (для споживачів); розроблена заявником проектна документація визначає гнучке приєднання як альтернативний захід реконструкції та/або будівництва мереж зовнішнього живлення, для забезпечення приєднання замовника. Проектна документація має бути складена на основі інформації ОСР про доступну потужність (не гарантовану) та необхідних технічних специфікацій; величина замовленої заявником до приєднання потужності (не гарантованої) знаходиться в межах не гарантованого резерву потужності енерговузла, від якого планується здійснити приєднання електроустановки; сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання; електроустановка Замовника не є об'єктом (будівлею), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання в них. У разі надходження від замовника до ОСР заяви щодо застосування гнучкого приєднання та виконання умов, визначених пунктом 4.3.13.2. цього Кодексу, ОСР не має права відмовити замовнику у гнучкому приєднанні та внесенні змін до технічних умов на приєднання. | EU4Energy - Пропонуємо навести усі умови для застосування гнучкого приєднання, у тому числі визначені у статті 21 Закону «Про ринок електричної енергії». Рекомендується уточнити, що саме вимагається від ОСР, а що – від користувача системи, який подає заявку на приєднання. - Вимога замовити щонайменше 1 МВт гарантованої потужності – містить елемент частково гарантованої потужності, що ніде в тексті не пояснюється. Якщо 1 МВт завжди доступний, то це гарантоване, а не гнучке підключення. Не зрозумілі дії ОСР у випадку повного завантаження певного енерговузла – чи ОСР відмовляє у гнучкому приєднанні або виставляє вимогу щодо створення 1МВт потужності (що суперечить логіці Закону). Також, якщо в енерговузлі є резерв понад 1 МВт, то чому замовнику дають тільки 1МВт. Для підвищення прогнозованості режиму роботи гнучкого приєднання пропонуємо надати можливість ОСР визначати та пропонувати користувачам умови в залежності від характеристик енерговузла та виду електроустановки. Це може бути у вигляді % від становленої потужності впродовж [xx] кількості годин, тощо. - Проектна документація має бути складена на основі інформації ОСР про доступну негарантовану потужність та необхідних технічних специфікацій. - Потребує уточнення наступне положення: «сума величин замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) та замовленої до приєднання потужності (гарантованої) відповідає величині замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку, що зазначена замовником у заяві про приєднання та технічних умовах на приєднання» |  |
| Пункт відсутній | ТОВ «ІКНЕТ» 4.3.13.2. Перед внесенням відповідних змін до технічних умов ОСР надає Замовнику оформлені розрахунки, на базі яких визначався обсяг обмежень роботи нового об'єкту (об'єм гарантованої та негарантованої потужності нового приєднання), а також перелік запланованих автоматик, необхідних для приєднання нового об'єкту. | ТОВ «ІКНЕТ» Після п. 4.3.13.1. додати новий пункт. Оскільки гнучке приєднання передбачає організацію автоматики, яка буде працювати на обмеження режимів роботи нового об'єкту приєднання, тож Замовник перед тим як погодиться на послугу з гнучкого приєднання повинен мати можливість ознайомитися з обсягами автоматики, необхідної для її реалізації. Відповідну пункти 4.3.13.2, 4.3.13.3 вважати пунктами 4.3.13.3 та 4.3.13.4 |  |
| 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої); тривалість гнучкого приєднання (постійно/на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. У разі, якщо в ПРСР не передбачено технічні заходи, необхідні для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), ОСР передбачає ці технічні заходи у технічних умовах на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. Зазначені технічні заходи можуть бути виконані у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. ОСР в технічних умовах на приєднання розділяє комплекс вимог (технічних заходів), реалізація яких необхідна для отримання замовником величини замовленої до приєднання такими окремими чергами, зокрема, для отримання: величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності); величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) тимчасової (за наявності). ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (негарантованої); тривалість гнучкого приєднання (постійно/на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимоги щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої; … ОСР в технічних умовах на приєднання розділяє комплекс вимог (технічних заходів), реалізація яких необхідна для отримання замовником величини замовленої до приєднання такими окремими чергами, зокрема, для отримання: величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності); величини замовленої до приєднання потужності (негарантованої) постійної; що це? величини замовленої до приєднання потужності (негарантованої) тимчасової (за наявності). … | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. Редакційне уточнення відповідно до змісту та визначення терміну. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (негарантованої) тимчасової та/або постійної; тривалість гнучкого приєднання (постійно та/або на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимоги щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). Тривалість тимчасового гнучкого приєднання встановлюється до виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. У разі, якщо в ПРСР не передбачено технічні заходи, необхідні для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), ОСР передбачає ці технічні заходи у технічних умовах на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. Зазначені технічні заходи можуть бути виконані у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. У разі гнучкого приєднання ОСР в технічних умовах на приєднання розділяє комплекс вимог (технічних заходів), реалізація яких необхідна для отримання замовником величини замовленої до приєднання такими окремими чергами, зокрема, для отримання: величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності); величини замовленої до приєднання потужності (негарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (негарантованої) тимчасової (за наявності). ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. Протягом 10 календарних днів з дня отримання звернення від замовника про застосування гнучкого приєднання ОСР надає такому замовнику додаткову угоду про внесення змін до договору про приєднання та технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу, або надає письмову мотивовану відмову із зазначенням підстав невідповідності вимогам підпунктів 4.3.13.1 та 4.3.13.2 пункту 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої); тривалість гнучкого приєднання (постійно/на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). В разі якщо потужність, замовлена до приєднання перевищує не гарантований резерв потужності, то ОСР зазначає в технічних умовах на приєднання заходи щодо створення резерву потужності в мережі, що буде необхідний для реалізації приєднання електроустановок Замовника. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. У разі, якщо в ПРСР не передбачено технічні заходи, необхідні для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), ОСР передбачає ці технічні заходи у технічних умовах на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. Зазначені технічні заходи можуть бути виконані у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. ОСР в технічних умовах на приєднання розділяє комплекс вимог (технічних заходів), реалізація яких необхідна для отримання замовником величини замовленої до приєднання такими окремими чергами, зокрема, для отримання: величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності); величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) тимчасової (за наявності). ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. | НЕК «УКРЕНЕРГО» Якщо замовник в заяві про приєднання визначив потужність, замовлену до приєднання, що перевищує не гарантований резерв потужності, то сума гарантованої та негарантованої потужності буде менше ніж потужність замовлена до приєднання, оскільки гнучке приєднання використовує наявний резерв потужності та не гарантований резерв потужності. Відповідно для приєднання таких електроустановок потрібно створити резерв потужності обладнання який дозволить приєднати потужність, замовлену до приєднання. |  |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання видає технічні умови тимчасового приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої); тривалість гнучкого приєднання (постійно/на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). |  |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити більше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої); тривалість гнучкого приєднання (постійно/на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). ... | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Приведення у відповідність до вимог пункту 4.3.12 КСР |  |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.13.3. …. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР за наявності фінансування, та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. …. ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Виконання заходів, передбачених ПРСР, напряму залежить від складової тарифу, що затверджується НКРЕКП. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13.3. У цьому випадку ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) тимчасової та/або постійної; тривалість гнучкого приєднання (постійно та/або на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; технічних заходів, що мають бути виконані ОСР відповідно до ПРСР для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) та строку їх виконання (для тимчасового гнучкого приєднання). Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), визначається в межах строку дії договору про приєднання згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. ... | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство До обговорення. Строк виконання заходів має бути в межах максимального строку дії договору про приєднання. |  |
|  | ТОВ «ІКНЕТ» …. ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. Реалізація гнучкого приєднання має виконуватися за рахунок плати за приєднання та не перевищувати її. | ТОВ «ІКНЕТ» Додати абзац у кінці підпункту. |  |
|  | EU4Energy 4.3.13.3. У випадку гнучкого приєднання на постійній основі, ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: величину замовленої до приєднання потужності (гарантованої), що не може становити менше 1 МВт; коригування у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР виключно для реалізації гнучкого приєднання (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) у відповідному напрямку (відпуск/відбір); тривалість гнучкого приєднання (постійно); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання та відповідні технічні специфікації; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у відповідному напрямку (відпуск/відбір); вимоги до каналів зв’язку для обміну технологічною інформацією щодо роботи гнучкого приєднання. У випадку гнучкого приєднання на тимчасовій основі, ОСР вносить зміни до технічних умов на приєднання, якими передбачає: доповнення у частині вимог (технічних заходів), які необхідно виконати в мережах ОСР виключно для реалізації гнучкого приєднання (за необхідності); величину замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) у відповідному напрямку (відпуск/відбір); тривалість гнучкого приєднання (на період виконання відповідних технічних заходів для збільшення пропускної спроможності електричних мереж); необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання; вимог щодо встановлення технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; вимоги до каналів зв’язку для обміну технологічною інформацією щодо роботи гнучкого приєднання. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання технічних заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. У разі, якщо на момент подання заяви про приєднання в ПРСР не передбачено технічні заходи, необхідні для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), ОСР передбачає ці технічні заходи у технічних умовах на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. Зазначені технічні заходи можуть бути виконані у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цієї глави. ОСР в технічних умовах на приєднання розділяє комплекс вимог (технічних заходів), реалізація яких необхідна для отримання замовником величини замовленої до приєднання потужності такими окремими чергами, зокрема, для отримання: величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) тимчасової (за наявності); величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) постійної; величини замовленої до приєднання потужності (не гарантованої) тимчасової (за наявності). ОСР надає замовнику додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання, скоригований розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання (за необхідності) через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та, у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу. Також ОСР, за результатами розрахунків, надає Користувачу інформацію щодо орієнтованої кількості годин у рік, коли потужність відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої користувача у відповідному напрямку може бути обмежена більш ніж на [50/70]%. | EU4Energy 1) Щодо внесення змін до технічних умов на приєднання, необхідно врахувати, що у випадку тимчасового гнучкого підключення 1) застосовуватимуться технічні умови для реалізації постійного приєднання; 2) повинні бути додаткові технічні умови для реалізації гнучкого підключення. 2) Вимога щодо мінімальної величини замовленої потужності 1 МВт, потребує уточнення, зокрема чи це вимога до заявки користувача, чи мінімальний рівень гарантованої потужності. Якщо останнє, то цей елемент впливатиме на інші умови гнучкого приєднання та має бути написаний окремо. 3) Необхідно уточнити, хто відповідає за встановлення автоматики гнучкого приєднання. 4) Термін «гарантована тимчасова потужність» потребує уточнення. Чи включає це 1 МВт? |  |
| 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу. Вимоги до каналів зв’язку технологічної інформації ОСР зазначає замовнику у технічних умовах на приєднання; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, яким послуга з приєднання була звершена за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; … |  | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки, викликаних перевантаженням елементів такого енерговузла; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності негарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки, викликаних перевантаженням елементів такого енерговузла ; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності негарантованої всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, яким послуга з приєднання була завершена за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої або автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу. Вимоги до каналів зв’язку технологічної інформації ОСР зазначає замовнику у технічних умовах на приєднання; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, яким послуга з приєднання була звершена за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. | НЕК «УКРЕНЕРГО» В разі застосування ПА до наближення меж операційної безпеки сигнал може бути перманентний та призводити до передчасного вимкнення електроустановок. Гнучке приєднання апріорі передбачає можливість стохастичного вимкнення електроустановок замовника та забезпечення технологічних процесів має бути врегульовано в індивідуальному порядку (ДБЖ в певному варіанті – генератори, УЗЕ і т.д.). При цьому пропонується зробити можливість плавного розвантаження. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої (постійної та тимчасової) у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої (постійної та тимчасової) у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу. Вимоги до каналів зв’язку технологічної інформації ОСР зазначає замовнику у технічних умовах на приєднання; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої (постійної та тимчасової) всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, яким послуга з приєднання була звершена за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. |  |  |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати:інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж його операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж його операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі його операційної безпеки; | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Редакційне уточнення |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу. Вимоги до каналів зв’язку технологічної інформації ОСР зазначає замовнику у технічних умовах на приєднання; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, яким послуга з приєднання була звершена за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. відключення діями автоматики буде класифікуватись з вини споживача та не впливати на показники надійності ОСР. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ОСР не може відповідати за дії замовника гнучкого приєднання |  |
|  | EU4Energy 4.3.13.4. Автоматика гнучкого приєднання має передбачати: інформування користувача про наближення (90 % та більше) відповідних параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі наближення (90 % та більше) параметрів роботи енерговузла до меж операційної безпеки; автоматичне відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; інформування користувача про режими роботи автоматики гнучкого приєднання в режимі реального часу; передачу інформації ОСР про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди в режимі реального часу. Вимоги до каналів зв’язку технологічної інформації ОСР зазначає замовнику у технічних умовах на приєднання; обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої всіх користувачів, що приєднані у цьому енерговузлі за процедурою гнучкого приєднання, починаючи з останніх, з якими укладено додаткову угоду про внесення змін до технічних умов на приєднання за процедурою гнучкого приєднання у цьому енерговузлі. ОСР має забезпечити на офіційному вебсайті в мережі Інтернет докладну інструкцію, у тому числі у формі інфографіки, з вичерпними роз’ясненнями критеріїв та порядку застосування обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої Користувачів, приєднаних на умовах гнучкого приєднання. | EU4Energy 1) Будь ласка, уточніть, які елементи автоматики відносяться до ОСР, а які до Користувача? Зокрема, система, що буде відповідати за обмеження користувачів вузла, а не одного конкретного користувача, має бути в ОСР. 2) Пропонуємо вилучити слово "всіх". Залежно від випадку, у разі черговості застосування обмеження, не всі користувачі можуть бути обмежені. Якщо передбачається обмеження всіх, тоді це більше схоже на пропорційний підхід. 3) Вимоги щодо каналів звязку пропонуємо включити до пункту 4.3.13.3. 4) щодо принципу «LIFO» - пропонуємо критерієм визначити момент підписання додаткового угиди (в рамках якої будуть узгоджені умови гнучкого приєднання). Якщо базуватися на черговості завершення послуги з приєднання, користувачі не розумітимуть своє місце у черзі «на відключення» і відповідно, не зможуть планувати свою діяльність. |  |
| 4.3.13.5. ОСР має забезпечити опломбування елементів автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди. Замовник (користувач) має право встановити пломби на елементах автоматики гнучкого приєднання, що розташовані на обладнанні електричних мереж ОСР, та впливають на точність роботи цієї автоматики. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13.5. ОСР має забезпечити опломбування елементів автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди. Замовник (користувач) має право встановити пломби на елементах автоматики гнучкого приєднання, що розташовані на обладнанні електричних мереж ОСР, та впливають на точність роботи цієї автоматики. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо виключити | Пропонується не враховувати |
|  | EU4Energy 4.3.13.5. ОСР має забезпечити опломбування елементів автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди. Замовник (користувач) має право встановити пломби на елементах автоматики гнучкого приєднання, що розташовані на обладнанні електричних мереж ОСР, та впливають на точність роботи цієї автоматики. Замовник (Користувач) не має права втручатися в елементи автоматики гнучкого приєднання та роботу технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах Користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди. | EU4Energy Пропонуємо визначити обов'язки Користувача щодо невтручання в роботу автоматики гнучкого приєднання. |  |
| 4.3.13.6. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою автоматики гнучкого приєднання за допомого власних інформаційно-технічних засобів. У разі виявлення факту неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням строку його усунення, який не може становити менше 30 календарних днів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі автоматики гнучкого приєднання у строк, зазначений в акті-вимозі. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 4.3.13.6. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою автоматики гнучкого приєднання за допомогою власних інформаційно-технічних засобів. У разі виявлення факту неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням строку їх усунення, який визначається ОСР залежно від характеру порушення та не може перевищувати 30 календарних днів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені невідповідності у строк, зазначений в акті-вимозі, та письмово повідомити ОСР про їх усунення. У разі невиконання користувачем акта-вимоги у встановлений строк або повторного протягом року виявлення фактів неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання таке гнучке приєднання вважається таким, що не забезпечується користувачем. У такому випадку ОСР має право припинити розподіл електричної енергії до моменту документального підтвердження користувачем належної роботи автоматики гнучкого приєднання. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Запропонована зміна спрямована на забезпечення належного виконання користувачами умов гнучкого приєднання. Оскільки надання послуги гнучкого приєднання можливе лише за умови належного функціонування автоматики гнучкого приєднання, несправність такої автоматики або невиконання користувачем вимог ОСР щодо усунення виявлених порушень створює ризики перевантаження мереж, погіршення якості електричної енергії та порушення режимів роботи електричних мереж. Чинна редакція не передбачає дієвих наслідків у разі систематичного невиконання користувачем акта-вимоги ОСР, що унеможливлює ефективний контроль за дотриманням умов гнучкого приєднання. У зв’язку з цим пропонується надати ОСР право припиняти розподіл електричної енергії до усунення порушень та підтвердження належної роботи автоматики гнучкого приєднання. | Пропонується врахувати |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.3.13.6. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою автоматики гнучкого приєднання за допомого власних інформаційно-технічних засобів, користувача, ОСП та інших суб’єктів господарювання. У разі виявлення факту неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням вимоги усунення невідповідностей. строку його усунення, який не може становити більш ніж 30 календарних днів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі автоматики гнучкого приєднання. у найкоротшій строк але не пізніше ніж у строк, зазначений в акті-вимозі. До моменту усунення фактів неналежної роботи автоматики Замовник обмежується до рівня гарантованої потужності згідно діючого договору на розподіл. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Пропонується використовувати не тільки власні, а також інф. техн. засоби інших суб’єктів господарювання. З метою уникнення аварійних ситуацій до відновлення роботи автоматики Споживач має право використовувати потужність на рівня гарантованої | Пропонується не враховувати Унеможливлюється прогнозованість роботи користувача |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.13.6. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою автоматики гнучкого приєднання за допомого власних інформаційно-технічних засобів. У разі виявлення факту неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням строку його усунення, який не може становити менше 30 календарних днів. У разі перевищення дозволеної до використання не гарантованої потужності, ОСР має право дати команду на її обмеження за результатами інформації, отриманої з власних інформаційно-технічних засобів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі автоматики гнучкого приєднання у строк, зазначений в акті-вимозі. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Перевищення дозволеної до використання не гарантованої потужності може призвести до аварійних ситуацій в мережі. І строк усунення саме налаштувань автоматики дуже великий. | Пропонується не враховувати Запропонований інший механізм |
|  | EU4Energy 4.3.13.6. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою автоматики гнучкого приєднання за допомогою власних інформаційно-технічних засобів. У разі виявлення факту неналежної роботи автоматики гнучкого приєднання ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням строку його усунення, який не може становити менше 30 календарних днів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі автоматики гнучкого приєднання у строк, зазначений в акті-вимозі. Технічне обслуговування автоматики гнучкого приєднання, що відноситься до зони відповідальності ОСР, здійснюється ОСР за попереднім повідомленням Користувача. Технічне обслуговування автоматики гнучкого приєднання, що відноситься до зони відповідальності Користувача, здійснюється Користувачем за попереднім повідомленням ОСР. | EU4Energy Питання відповідальності за порушення пропонуємо винести у відповідний розділ. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.6. Елементи автоматики гнучкого приєднання, що встановлені у мережах ОСР (до межі балансової належності) мають перебувати у власності ОСР, а елементи, що встановлені у мережах замовника (користувача) (після межі балансової належності) мають перебувати у власності такого користувача. ОСР має право здійснювати контроль за належною роботою елементів автоматики гнучкого приєднання, що знаходяться у власності користувача, за допомого власних інформаційно-технічних засобів. У разі виявлення факту неналежної роботи елементів автоматики гнучкого приєднання, що знаходяться у власності користувача, ОСР надає користувачу акт-вимогу щодо усунення виявлених невідповідностей із зазначенням строку його усунення, який не може становити менше 30 календарних днів. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі елементів автоматики гнучкого приєднання, що знаходяться у власності такого користувача, приєднання у строк, зазначений в акті-вимозі. Технічне обслуговування та усунення виявлених ОСР недоліків у роботі елементів автоматики гнучкого приєднання, що знаходяться у власності ОСР, здійснюється ОСР за попереднім повідомленням Користувача. |
| 4.3.13.7. Для визначення повного резерву потужності з метою розрахунку гнучкого резерву потужності приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.7. Для визначення повного резерву потужності та гнучкого резерву потужності приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж. Резерву потужності мереж та гнучкого (чи негарантованого) резерву? | ГО «Перша енергетична рада» Редакційне уточнення. Термін «повний резерв потужності» не визначений. Якщо буде прийняте рішення щодо залишення тільки терміну «негарантований резерв», термін «гнучкий резерв» має бути замінений. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.7. Для визначення повного резерву потужності з метою розрахунку негарантованого резерву потужності у відповідному енерговузлі приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж. |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Для визначення повного резерву потужності та негарантованого резерву потужності приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Це два окремі поняття і, відповідно визначення: резерв потужності і негарантований резерв потужності: |  |
|  | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 4.3.13.7. Для визначення повного резерву потужності з метою розрахунку гнучкого резерву потужності приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж. У разі відхилення від нормальної схеми роботи електричних мереж унаслідок проведення планових виконання аварійно-відновлювальних робіт або виникнення аварійних режимів роботи електричних мереж ОСР не несе відповідальності за неможливість забезпечення величини гнучкого резерву потужності, визначеної відповідно до нормальної схеми роботи електричних мереж. Про виникнення аварійних режимів роботи електричних мереж та виконання аварійно-відновлювальних робіт ОСР інформує користувачів про орієнтовний строку відновлення нормальної схеми роботи електричних мереж. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Запропонована зміна спрямована на врегулювання випадків, коли розрахований гнучкий резерв потужності не може бути забезпечений внаслідок відхилення від нормальної схеми роботи електричних мереж через проведення планових ремонтних або аварійно-відновлювальних робіт. Оскільки гнучкий резерв потужності визначається виходячи з нормальної схеми роботи мережі, ОСР не повинен нести відповідальність за тимчасове зменшення можливостей мережі в умовах зміненої схеми. Водночас запропонована редакція покладає на ОСР обов’язок інформувати користувача про такі обставини та орієнтовні строки відновлення нормального режиму роботи мережі. |  |
|  | EU4Energy 4.3.13.7. Для визначення повного резерву потужності з метою розрахунку не гарантованого резерву потужності у відповідному енерговузлі приймаються паспортні дані обладнання електричних мереж та нормальна схема роботи електричних мереж | EU4Energy Будь ласка, уточніть, що таке «повний резерв потужності», оскільки такий термін відсутній. |  |
| 4.3.13.8. До завершення послуги з приєднання замовник має забезпечити проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо. Комплексні випробування автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо проводяться замовником у присутності представників ОСР та розробленою замовником та погодженою з ОСР програмою. За результатами проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо замовником оформляється звіт, що підписується представниками ОСР та замовника, що брали участь у цих випробуваннях. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.8. До завершення послуги з приєднання замовник має забезпечити проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо. Комплексні випробування автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо проводяться замовником у присутності представників ОСР за розробленою замовником та погодженою з ОСР програмою. … | ГО «Перша енергетична рада» Виправлення. | Пропонується врахувати у редакції EU4Energy |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.3.13.8. До завершення послуги з гнучкого приєднання замовник має забезпечити проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо. Комплексні випробування автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо проводяться замовником у присутності представників ОСР та розробленою замовником та погодженою з ОСР програмою. За результатами проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо замовником оформляється звіт, що підписується представниками ОСР та замовника, що брали участь у цих випробуваннях. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо уточнити, оскільки використання гарантованої потужності не потребує таких налаштувань. |  |
|  | EU4Energy 4.3.13.8. До завершення послуги з приєднання ОСР та замовник мають забезпечити проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо. Комплексні випробування автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо проводяться ОСР у присутності представників замовника та розробленою ОСР програмою. За результатами проведення комплексних випробувань автоматики гнучкого приєднання, каналів зв’язку тощо ОСР оформляється звіт, що підписується представниками ОСР та замовника, що брали участь у цих випробуваннях. | EU4Energy Оскільки автоматика гнучкого приєднання вкдючає в себе функціонал на стороні ОСР та замовника, а відповідальність за безпеку системи несе ОСР, пропонуємо щоб випробування проводив ОСР. |  |
| Пункт відсутній | EU4Energy 4.3.13… Після реалізації гнучкого приєднання, між ОСР та відповідним користувачем відповідно до пункту 11.3 глави XI цього Кодексу укладається додаткова угода до Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка визначає умови надання послуг з розподілу з перервами в межах дозволеної потужності не гарантованої у відповідному напрямку (відбору/відпуску). |  | Враховано у тексті додатку до договору споживача про надання послуг з розподілу, а величини потужності негарантованої зазначаються в паспорті точки розподілу |
| 4.3.13.9. ОСР та замовник (користувач) мають забезпечити протягом календарного року зберігання інформації про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди тощо. | EU4Energy 4.3.13.9. ОСР та замовник (користувач) мають забезпечити протягом календарного року зберігання інформації про режими роботи автоматики гнучкого приєднання, надані користувачу команди та їх виконання тощо |  | Пропонується врахувати |
| 4.3.13.10. ОСР зобов’язаний повідомити користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю не гарантованою за допомогою електронного зв’язку шляхом направлення їм повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів та/або інші електронні платформи, зазначені в договорі про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку їх проведення) робіт в електричних мережах, що можуть вплинути на режим роботи енерговузла та спричинити відповідні обмеження у наданні послуг з розподілу електричної енергії. | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.10. ОСР зобов’язаний повідомляти користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю негарантованою за допомогою електронного зв’язку шляхом направлення їм повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів та/або інші електронні платформи, зазначені в договорі про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку їх проведення) робіт в електричних мережах, що можуть вплинути на режим роботи енерговузла та спричинити відповідні обмеження у наданні послуг з розподілу електричної енергії. | ГО «Перша енергетична рада» Редакційна пропозиція. | Пропонується не враховувати «Повідомляти» – процес, а редакція змін говорить про результат |
| 4.3.13.11. ОСР не несе відповідальності перед користувачами за обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої. ОСР першочергово застосовує заходи з аварійного розвантаження енергосистеми до користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю не гарантованою (у межах цієї потужності). | ГО «Перша енергетична рада» 4.3.13.11. ОСР не несе відповідальності перед користувачами за обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності негарантованої. ОСР першочергово застосовує заходи з аварійного розвантаження енергосистеми до користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю негарантованою (у межах цієї потужності). |  | Пропонується врахувати у такій редакції 4.3.13.11. ОСР не несе відповідальності перед користувачами за обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності негарантованої. ОСР першочергово застосовує заходи з аварійного розвантаження енергосистеми до користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю не гарантованою (у межах цієї потужності). |
|  | EU4Energy 4.3.13.11. ОСР не несе відповідальності перед користувачами за обмеження величини відпуску та/або відбору електричної потужності в межах величин дозволеної (договірної) потужності не гарантованої при роботі автоматики гнучкого приєднання, та в рамках узгоджених умов надання послуг з розподілу з перервами. ОСР першочергово застосовує заходи з аварійного розвантаження енергосистеми до користувачів з наявною дозволеною (договірною) потужністю не гарантованою (у межах цієї потужності). | EU4Energy Гнучке приєднання застосовується у випадку порушення параметрів роботи енерговузла, автоматично. Аварійне розвантаження у випадку дифіциту за рахунок таких користувачів не коректне, оскільки їх гнучкість обумовлена мережевими обмеженнями, а не балансом у системі. |  |
| Пункт відсутній | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.3.13.12. ОСР має право, в разі звернення іншого замовника за гнучким приєднанням, за результатами аналізу річного відбору/відпуску потужності існуючим користувачем, що приєднався за процедурою постійного гнучкого приєднання, обмежити величину потужності до рівня використання з метою приєднання іншого замовника. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» З метою контролю та перерозподілом потужності в дефіцитних енерговузлах. | Пропонується не враховувати Обмеження прав користувачів |
| Пункт відсутній | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство До завершення послуги з гнучкого приєднання замовник має право звернутись до ОСР із запитом на проведення повторного розрахунку резерву пропускної спроможності мереж з метою визначення актуальних величин потужності замовленої до приєднання (гарантованої і негарантованої) відповідного напрямку. У разі, якщо за результатами проведених ОСР розрахунків, величина потужності замовленої до приєднання (гарантованої) виявиться більшою у порівнянні з відповідною величиною, потужності згідно чинних технічних умов, до таких технічних умов, за зверненням замовника, ОСР вносить відповідні зміни. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонується опрацювати ситуацію, коли в мережі вивільняється потужність – в такому випадку замовнику гнучкого приєднання має бути в першу чергу запропонована/ переглянута негарантована та гарантована потужність | Пропонується не враховувати Вбачається можливість маніпуляцій, оскільки кількість таких звернень не обмежується і ОСП щоразу має проводити відповідні розрахунки |
| 4.4. Подання заяви про приєднання до електричних мереж |  |  |  |
| Пункт не виносився 4.4.1. Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) певної потужності до електричних мереж системи розподілу (далі - заява про приєднання), типова форма якої наведена в додатку 3 до цього Кодексу. | EU4Energy 4.4.1. Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) необхідної потужності у відповідному напрямку (відбору та/або відпуску) до електричних мереж системи розподілу (далі - заява про приєднання), типова форма якої наведена в додатку 3 до цього Кодексу. |  |  |
| 4.4.2. У заяві про приєднання зазначаються відомості про: 1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; До заяви про приєднання додаються такі документи: підпункт відсутній … У разі приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем) згідно з пунктом 4.1.7.2 пункту 4.1.7 глави 4.1 цього розділу замовником до заяви про приєднання додатково додається договір щодо користування субкористувачем технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.4.2. ... 1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; ... До заяви про приєднання додаються такі документи: 1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб); 2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником; 3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 4) графічні матеріали із зазначенням згідно з вимогами цього пункту Кодексу місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше); ... | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Станом на сьогоднішній день на офіційному сайті Міністерства юстиції України не функціонує онлайн-сервіс перевірки інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також недоступний доступ до відповідних відомостей через офіційний портал «Дія». У зв’язку із зазначеним відсутня можливість перевірки ОСР інформації щодо наявності у замовника права власності чи користування об’єктом нерухомого майна шляхом отримання даних із державних реєстрів в електронному вигляді. З метою належного підтвердження правових підстав для здійснення приєднання просимо внести відповідні зміни до КСР та передбачити обов’язкове подання разом із заявою про приєднання копії документа, що підтверджує право власності або користування об’єктом нерухомого майна. | Пропонується враховувати у такій редакції У разі приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем СТРПП) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем СТРПП) згідно з пунктом 4.1.7.2 пункту 4.1.7 глави 4.1 цього розділу замовником до заяви про приєднання додатково додається договір щодо користування субкористувачем СТРПП технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача СТРПП. |
|  | EU4Energy 4.4.2. … До заяви про приєднання додаються такі документи: У разі приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субкористувачем) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення іншого користувача (що має намір стати основним користувачем) згідно з пунктом 4.1.7.2 пункту 4.1.7 глави 4.1 цього розділу замовником до заяви про приєднання додатково додається договір щодо користування субкористувачем технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача. |  |  |
| Пункт відсутній | EU4Energy 4.4.8 Якщо Замовник послуги з приєднання до електричних мереж є виконавцем робіт з проектування електричних мереж, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт із створення потужності) і на підставі розробленої проектної документації має намір запропонувати ОСР використання гнучкого приєднання, як альтернативний захід реконструкції та/або будівництва мереж зовнішнього живлення, для забезпечення приєднання замовника, Замовник додатково до заяви про приєднання подає ОСР заяву про застосування гнучкого приєднання. Форма заяви про застосування гнучкого приєднання визначається ОСР та оприлюднюється на власному вебсайті ОСР в мережі Інтернет. Заява на застосування гнучкого приєднання не має вимагати надання документів, які були вже надані заявником при поданні заяви про приєднання. Номер заяви про застосування гнучкого приєднання обліковується ОСР в окремому реєстрі. | EU4Energy - Має бути визначено, чи проектна документація буде одразу включати таку альтернативу чи замовник має повторно розробити проєктну документацію для гнучкого приєжднання? - Ми пропонуємо запровадити уніфіковану форму заяви про застосування гнучкого приєднання. На початковому етапі форма може розроблятися ОСР, у подальшому з поширенням відповідної практики, вона може бути затверджена Регулятором | Пропонується врахувати |
| 4.5. Розроблення та надання замовнику технічних умов на приєднання, рахунка та розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж |  |  |  |
| 4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами: надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання; забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання; дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів; дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення); енергоефективності та енергозбереження; оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення; ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу. Технічні умови на приєднання мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСР для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСР відповідних розрахунках. Включення до технічних умов на приєднання положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами: надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання; забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання; дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів; дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення); енергоефективності та енергозбереження; оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення; ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу. Технічні умови на приєднання мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСР для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСР відповідних розрахунках. Включення до технічних умов на приєднання вимог щодо виконання розрахунків, визначення доцільності реалізації технічних рішень за результатами проєктування, а також інших положень, які передбачають уточнення або перегляд технічних заходів на етапі розроблення проєктної документації, не допускається, крім випадків приєднання електроустановок із замовленою до приєднання потужністю 5 МВт і більше. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» Пропонується передбачити виняток для приєднання електроустановок із замовленою до приєднання потужністю 5 МВт і більше, оскільки для таких приєднань остаточне визначення окремих технічних рішень та обсягів необхідних заходів часто потребує виконання додаткових розрахунків і опрацювання проєктних рішень. На етапі видачі технічних умов не завжди існує можливість визначити всі технічні заходи з достатнім рівнем деталізації без проведення відповідних інженерних розрахунків. Відсутність такого винятку створює ризик включення до технічних умов надлишкових або, навпаки, недостатніх технічних заходів, що може призвести до необґрунтованого збільшення вартості приєднання, необхідності коригування проєктних рішень під час реалізації проєкту, виникнення спорів між замовником та ОСР, а також негативно вплинути на надійність роботи електричних мереж після введення об'єкта в експлуатацію. | Пропонується враховувати у такій редакції 4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами: надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання; забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання; дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів; дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення); енергоефективності та енергозбереження; оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення; ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу. ОСР здійснює підготовку технічних умов на приєднання на підставі самостійно виконаних мінімально необхідних і достатніх оціночних розрахунків, що включають моделювання усталених режимів роботи електричної мережі системи розподілу в нормальному режимі та в ситуації N-1, N-2, розрахунків струмів короткого замикання, з урахуванням терміну введення в експлуатацію об'єкта замовника, зазначеного в заяві про приєднання, для режимів з найменшою величиною негарантованого резерву потужності у відповідному напрямку. За результатами зазначених розрахунків ОСР у технічних умовах на приєднання зазначає повний, мінімально необхідний і достатній обсяг технічних заходів, будівельних робіт, обсягів реконструкцій та встановлення обладнання в мережі системи розподілу, виконання яких є необхідним для забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника. Технічні умови на приєднання формуються ОСР на підставі оціночних розрахунків, повинні включати: перелік конкретних елементів системи розподілу, що підлягають будівництву та/або реконструкції; перелік заходів з ПРСР, необхідних для забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника; перелік обладнання, що підлягає реконструкції або встановленню відповідно до вимог нормативно-технічної документації та результатів оціночних розрахунків. Уточнення на етапі проєктування допускається виключно щодо технічних параметрів реалізації визначених ОСР заходів і не може передбачати виконання замовником додаткових мережевих розрахунків або визначення складу та обсягів технічних заходів, будівництва чи реконструкції елементів системи розподілу, необхідних для приєднання. Включення до вимог (технічних заходів) ОСР положень щодо визначення вимог (технічних заходів) за результатами здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами: надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання; забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання; дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів; дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення); енергоефективності та енергозбереження; оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення; ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу. Технічні умови на приєднання мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСР для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСР відповідних розрахунках. Включення до технічних умов на приєднання положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Пропонується видалити. Технічні умови є вихідними даними для проєктування, а не інструментом визначення конкретних технічних рішень і обсягів реконструкції. Вимога деталізації заходів суперечить їх суті, оскільки повноцінні інженерні розрахунки неможливо виконати в межах 10 робочих днів і без залучення проєктної організації. Таким чином, така вимога фактично підміняє стадію проєктування і створює ризик неефективних або необґрунтованих технічних рішень. |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство … Технічні умови на приєднання мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСР для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСР відповідних розрахунках. Включення до вимог (технічних заходів) ОСР положень щодо здійснення розрахунків для визначення доцільності виконання технічних заходів, які мають бути виконані в електричних мережах ОСП, та/або уточнення їх обсягів за результатами проєктування, тощо забороняється. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо дещо пом’якшити |  |
|  | EU4Energy 4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами: надійності електрозабезпечення струмоприймачів замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання; забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання; дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів; дотримання замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення); енергоефективності та енергозбереження; оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення; ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу. Технічні умови на приєднання мають передбачати конкретні технічні заходи, які мають бути виконані в електричних мережах ОСР для забезпечення технічної можливості приєднання та ґрунтуватися на попередньо здійснених ОСР відповідних розрахунках. У разі наявності відповідних технічний заходів у ПРСР, ОСР має вказати строки їх виконання. Разом із вимогами (технічними заходами), ОСР надає інформацію щодо можливості гнучкого приєднання у відповідному енерговузлі та дані щодо наявного не гарантованого резерву потужності відповідного напрямку (відпуск/відбір) у відповідному енерговузлі системи розподілу. Включення до технічних умов на приєднання положень щодо здійснення розрахунків, визначення доцільності виконання технічних заходів за результатами проєктування тощо забороняється. |  | Пропонується врахувати |
| Пункт не виносився | EU4Energy 4.5.11. ОСР має забезпечити ведення електронного реєстру чинних технічних умов на приєднання (далі – реєстр технічних умов). Інформація в реєстрі технічних умов має: оновлюватися кожного першого числа місяця; відображатися на офіційному вебсайті ОСР у розділі «Приєднання до електричних мереж»; містити інформацію про: номер або електронний ідентифікатор (за наявності) технічних умов на приєднання; дату видачі технічних умов на приєднання; номер та дату договору про приєднання (за наявності); потужність, замовлену до приєднання у відповідному напрямку (відпуск/відбір); тип електроустановки (споживання/генерація/установка зберігання тощо); черги введення потужності за роками; точку забезпечення потужності (назва ПС, ТП, КТП тощо); ЕІС-код площадки комерційного обліку; напругу в точці приєднання; тип приєднання – стандартне/нестандартне «під ключ»/нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, гнучке приєднання; назву територіальної одиниці ОСР; дату надходження коштів від замовника. |  | Пропонується врахувати |
| 4.6. Розроблення проєктно-кошторисної документації |  |  |  |
| 4.6.3. У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР на запит замовника або проєктної організації замовника протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення має надавати всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі розроблення замовником проєкту стосовно виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, завдання на проєктування має бути сформульовано ОСР відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. ОСР на додатковий запит замовника або проєктної організації замовника протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення має надавати інші необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі письмової відмови замовника від розроблення або від реалізації проєкту лінійної частини нестандартного приєднання та/або робіт зі створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, ОСР не несе жодних зобов’язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, пов’язаних із витратами замовника проєктування лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом. Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання «під ключ» шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору про приєднання та технічних умов. У разі обґрунтованої незгоди ОСР з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проєктно-кошторисної документації на вимогу ОСР замовник надає до проєктно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. ОСР повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 4.6.3. У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР на запит замовника або проєктної організації замовника протягом 20 робочих днів з дня отримання звернення має надавати всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі розроблення замовником проєкту стосовно виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, завдання на проєктування має бути сформульовано ОСР відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР протягом 20 робочих днів від дати звернення, за умови набрання чинності ТУ, зобов’язаний надати Замовнику принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. Зазначена інформація оформляється ОСР у вигляді додатку до виданих технічних умов на приєднання. ОСР на додатковий запит замовника або проєктної організації замовника протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення має надавати інші необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі письмової відмови замовника від розроблення або від реалізації проєкту лінійної частини нестандартного приєднання та/або робіт зі створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, ОСР не несе жодних зобов’язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, пов’язаних із витратами замовника проєктування лінійної частини приєднання та/або робіт зі створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом. Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання «під ключ» шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору про приєднання та технічних умов. У разі обґрунтованої незгоди ОСР з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проєктно-кошторисної документації на вимогу ОСР замовник надає до проєктно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. ОСР повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування. | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» У зв’язку із запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану пропонується викласти відповідне положення в редакції, що враховує вимоги Міністерства енергетики України та Служби безпеки України, викладені у листах, які додаються. Вважаємо недоцільним на період дії воєнного стану запроваджувати в Кодексі систем розподілу норми щодо вільного доступу до зазначеної інформації, оскільки їх практична реалізація може суперечити чинним безпековим обмеженням та рекомендаціям уповноважених державних органів. З огляду на те, що зміни до Кодексу систем розподілу вносяться на регулярній основі, після припинення або скасування воєнного стану та усунення відповідних безпекових ризиків питання перегляду зазначених обмежень може бути врегульоване шляхом внесення чергових змін до Кодексу. На сьогодні доцільно передбачити, що доступ до такої інформації надається за погодженням із Службою безпеки України, після укладення договору про нерозголошення інформації та шляхом особистого отримання її уповноваженим представником заявника. Прийняття на період дії воєнного стану норм, які з об’єктивних причин не можуть бути реалізовані в повному обсязі, може призвести до виникнення колізій між вимогами Кодексу систем розподілу та вимогами законодавства у сфері національної безпеки, а також до формування практики їх фактичного невиконання. Також вважаємо недоцільним обов'язкове оформлення зазначеної інформації у вигляді додатка до технічних умов. На практиці замовниками можуть запитуватися різні документи та відомості, зокрема плани підстанцій, паспорти підстанцій, результати розрахунків та інша технічна документація, які за своїм змістом не є складовими технічних умов. Така інформація надається ОСР окремо за офіційним зверненням замовника та оформлюється супровідним листом, що не впливає на її зміст, повноту чи юридичну значимість. Крім того, у разі необхідності контролю за наданням такої інформації відповідні документи можуть завантажуватися ОСР до системи моніторингу як окремі файли а не додаток до технічних умов. Запровадження вимоги щодо оформлення таких документів виключно як додатків до технічних умов створить додаткове адміністративне навантаження без отримання практичної користі для замовників чи регулятора. | Пропонується не враховувати Вказана інформація наявна в ОСР |
|  |  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Необхідне розроблення форми додатку до ТУ | Відсутні конкретні пропозиції та форма |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.6.3. У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР на запит замовника або проєктної організації замовника протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення має надавати всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі розроблення замовником проєкту стосовно виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, завдання на проєктування має бути сформульовано ОСР протягом 10 робочих днів від дати отримання першого авансового платежу за умовами договору та підписання відповідної додаткової угоди на зміну виконавця робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Відсутні підстави для підготовки такого обсягу вихідних даних без здійснення авансового платежу та підписаної з замовником додаткової угоди про зміну виконавця робіт з проєктування обладнання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності. У разі, якщо замовник не підписує відповідну угоду, ОСР відповідно до умов публічного договору зобов’язаний самостійно реалізовувати приєднання в установлені строки. За таких умов надання замовнику детальної технічної інформації є недоцільним, оскільки його намір щодо виконання робіт не підтверджений. | Пропонується не враховувати Термін попередньо узгоджений на засіданнях робочої групи |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.6.3. У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР на запит замовника або проєктної організації замовника протягом 5 робочих днів від дати оплати першого авансового платежу вартості приєднання, згідно умов договору про приєднання з дня отримання звернення має надавати вихідні дані для проєктування згідно запиту замовника всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. У разі розроблення замовником проєкту стосовно виконання будівельних робіт із створення потужності у випадку та у порядку, визначеному цим Кодексом, завдання на проєктування має бути сформульовано ОСР відповідно до наданих ОСР технічних умов на приєднання. ОСР протягом 5 робочих днів від дати видачі оплати першого авансового платежу вартості приєднання, згідно умов договору про приєднання технічних умов на приєднання зобов’язаний направити замовнику через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу принаймні таку інформацію: перелік енерговузлів, що впливають виникнення обмежень відпуску та\або відбору електричної енергії, що стало наслідком визначення в технічних умовах на приєднання робіт з реконструкції електричних мереж ОСР; наявні мережеві обмеження, що впливають на відпуск та\або відбір електричної енергії; наявність заходів у ПРСР, що спрямовані на створення потужності у цих енерговузлах та строків їх реалізації згідно з ПРСР; параметри цих енерговузлів. …. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Договір про приєднання набуває чинності після здійснення авансового платежу, згідно умов договору. |  |
| Пункт відсутній | EU4Energy 4.6.12. У випадку застосування гнучкого приєднання, Замовник вносить зміни до проєктно-кошторисної документації [або розробляє нову проєктно-кошторисну документацію] відповідно до наданих ОСР змін до технічних умов для реалізації гнучкого приєднання. Погодження проєктно-кошторисної документації гнучкого приєднання здійснюється у порядку згідно з пунктом 4.6 розділу IV. |  | Пропонується врахувати |
| 4.8. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі |  |  |  |
| 4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу) повідомляє замовника через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу). Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії. Повідомлення про надання послуги з приєднання має містити всі технічні заходи, які були виконані ОСР в частині вимог до його електроустановок або їх черг будівництва (пускових комплексів), а також готовність мереж ОСР до підключення електроустановок або їх черг будівництва (пускових комплексів). |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO У пункті 4.8.2 проєкту передбачено, що ОСР після завершення робіт із забезпечення технічної можливості приєднання електроустановок замовника або його черги будівництва / пускового комплексу повідомляє замовника про готовність власних електричних мереж до підключення шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання. Водночас проєкт не визначає строк, протягом якого ОСР має направити таке повідомлення після фактичного завершення робіт. Це може створити ризик затягування подальших дій замовника, зокрема укладення договорів на ринку електричної енергії та подання заяви на підключення. Пропонується встановити конкретний строк направлення повідомлення. Повідомлення про надання послуги з приєднання має містити не лише загальне підтвердження готовності мереж до підключення, а й перелік виконаних технічних заходів із зазначенням відповідних елементів мережі та документів, що підтверджують їх виконання. У додатку 5 вже є формулювання, що на письмову вимогу замовника ОСР має надати проєктно-технічну документацію та підтвердження виконання будівельно-монтажних робіт, тож доцільно перенести цю норму до п. 4.8.2. У разі якщо технічні умови містили вимоги або технічні заходи ОСП чи інших суб’єктів господарювання, повідомлення про надання послуги з приєднання має містити інформацію про виконання або статус виконання таких заходів, оскільки без цього замовник не може перевірити повноту виконання технічних умов. Окремо необхідно деталізувати зміст повідомлення у випадку приєднання окремої черги будівництва або пускового комплексу. У такому випадку повідомлення має містити величину потужності, доступної за відповідною чергою, окремо за напрямками відбору та/або відпуску, а у випадку гнучкого приєднання - також із зазначенням гарантованої / не гарантованої та постійної / тимчасової потужності. | Пропонується врахувати у такій редакції 4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу) повідомляє замовника через особистий кабінет замовника, на електронну адресу та у разі наявності в заяві про приєднання відповідної відмітки - на поштову адресу про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу). Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії. Повідомлення про надання послуги з приєднання має містити всі технічні заходи, які були виконані ОСР в частині вимог до його електроустановок або їх черг будівництва (пускових комплексів), а також готовність мереж ОСР до підключення електроустановок або їх черг будівництва (пускових комплексів). |
| Пункт не виносився 4.8.3. Під час надання замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання (крім приєднання будівельних струмоприймачів) ОСР ініціює укладення договору про надання послуг з розподілу шляхом надання оформленого паспорта точки розподілу/передачі (у разі якщо замовником у заяві про приєднання обрано ОСР, який надає послугу з приєднання такому замовнику, постачальником послуг комерційного обліку, та замовником виконано вимоги Кодексу комерційного обліку електричної енергії та сплачено вартість надання послуги з комерційного обліку електричної енергії не пізніше семи робочих днів до дня завершення строку надання послуги, визначеного цим розділом Кодексу) та примірника заяви-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. | EU4Energy 4.8.3. Під час надання замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання (крім приєднання будівельних струмоприймачів) ОСР ініціює укладення договору про надання послуг з розподілу шляхом надання оформленого паспорта точки розподілу/передачі (у разі якщо замовником у заяві про приєднання обрано ОСР, який надає послугу з приєднання такому замовнику, постачальником послуг комерційного обліку, та замовником виконано вимоги Кодексу комерційного обліку електричної енергії та сплачено вартість надання послуги з комерційного обліку електричної енергії не пізніше семи робочих днів до дня завершення строку надання послуги, визначеного цим розділом Кодексу) та примірника заяви-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. У випадку гнучкого приєднання ОСР також надає замовнику примірник додаткової угоди щодо умов гнучкого приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. |  |  |
| 4.8.4. Підключення після надання ОСР послуги з приєднання електроустановок замовника або їх черг будівництва (пускових комплексів) до електричної мережі здійснюється безоплатно протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електроживлення інших Користувачів. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.8.4. Підключення після надання ОСР послуги з приєднання електроустановок замовника або їх черг будівництва (пускових комплексів) до електричної мережі здійснюється безоплатно протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електроживлення інших Користувачів за умови повної оплати послуги з приєднання за умовами договору. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» За умовами КСР не можливо відключити Замовника нового приєднання у випадках несплати остаточних рахунків плати за потужність та плати за лінійну частину приєднання | Пропонується не враховувати Повної оплати за договором про приєднання не буде, у випадку розбиття на черги |
| 4.8.5. Фактом виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника або його черги будівництва (пускового комплексу) (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника або його черги будівництва (пускового комплексу) від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним). Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику повідомленням про надання послуги з приєднання або його черги будівництва (пускового комплексу). Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР замовнику повідомлення з урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 цього розділу. |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO У п. 7) Абзаци перший та другий пункту 4.8.5 потребують узгодження з пунктами 4.8.2 та 4.8.4, оскільки в запропонованій редакції одночасно передбачається, що факт надання послуги з приєднання підтверджується повідомленням про надання послуги, але фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання є подача напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення ввідного пристрою з комутаційним апаратом. Такий підхід створює правову невизначеність щодо моменту завершення послуги з приєднання та співвідношення понять “приєднання” і “підключення”. Якщо підключення, відповідно до пункту 4.8.4 здійснюється після надання послуги з приєднання, то факт подачі напруги не може одночасно бути фактом надання послуги з приєднання. У такому випадку повідомлення про надання послуги з приєднання має підтверджувати завершення робіт зі створення технічної можливості приєднання та готовність мереж до підключення, а подача напруги має розглядатися як окремий етап підключення після надання послуги. Доцільно чітко визначити, що фактом надання послуги з приєднання є завершення ОСР робіт із забезпечення технічної можливості приєднання та направлення замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання, а фактом підключення є первинна подача напруги в точку приєднання та встановлення/готовність ввідного пристрою з комутаційним апаратом. | Враховано у редакції пункту 4.8.2 |
| 4.10. Порядок оприлюднення ОСР інформації щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання замовнику |  |  |  |
| 4.10.2. ОСР має забезпечує безперервну роботу сервісу "Особистий кабінет замовника послуги з приєднання" (далі - сервіс "Особистий кабінет замовника") на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет. На головній сторінці вебсайту ОСР у мережі Інтернет має бути забезпечує вхід до сервісу "Особистий кабінет замовника". Сервіс "Особистий кабінет замовника" має містити, принаймні таку інформацію про: подання заяви про приєднання; отримання інформації про стан надання послуги з приєднання; документи, які використовуються при наданні послуги з приєднання, передбачені Кодексом систем розподілу, зокрема технічні умови приєднання, договір про приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості плати за приєднання до електричних мереж тощо. Сервіс "Особистий кабінет замовника" є ресурсом, який має забезпечує інформування замовника про стан надання ОСР послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано / на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання замовнику (проєктування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності), погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, дата початку та орієнтовна дата завершення проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення та поставка обладнання та матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних і випробувальних робіт та підключення електроустановок (об'єкта) замовника тощо), із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання. Сервіс "Особистий кабінет замовника" має забезпечує можливість: подання в електронному вигляді заяви про приєднання та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису); отримання рахунку на сплату плати за приєднання; отримання рахунку на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (якщо замовником у заяві про приєднання обрано ОСР, який надає послугу з приєднання такому замовнику, постачальником послуг комерційного обліку); завантаження квитанції про оплату вартості плати за приєднання до електричних мереж; відображення інформації щодо оплати замовником послуги з приєднання; відображення інформації щодо стану та результатів опрацювання заяви про приєднання; відображення повідомлення про надання послуги з приєднання, підписаного ОСР; отримання та підписання акта надання/отримання послуг з комерційного обліку електричної енергії в рамках даного приєднання (пломбування, подача напруги) кваліфікованим електронним підписом; укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підписання додатків до нього кваліфікованим електронним підписом (у випадку виконання споживачем пункту 4.8.3) за запитом споживача після завершення процедури приєднання; подання в електронному вигляді заяви про підключення. За зверненням замовника послуги з приєднання (у тому числі електронним) ОСР має надає запитувану інформацію щодо приєднання в запропонованому замовником вигляді. | EU4Energy 4.10.2. ОСР має забезпечує безперервну роботу сервісу "Особистий кабінет замовника послуги з приєднання" (далі - сервіс "Особистий кабінет замовника") на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет. На головній сторінці вебсайту ОСР у мережі Інтернет має бути забезпечує вхід до сервісу "Особистий кабінет замовника". Сервіс "Особистий кабінет замовника" має містити, принаймні таку інформацію про: подання заяви про приєднання; отримання інформації про стан надання послуги з приєднання; документи, які використовуються при наданні послуги з приєднання, передбачені Кодексом систем розподілу, зокрема технічні умови приєднання, договір про приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості плати за приєднання до електричних мереж тощо. Сервіс "Особистий кабінет замовника" є ресурсом, який має забезпечує інформування замовника про стан надання ОСР послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано / на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання замовнику (проєктування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності), погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, дата початку та орієнтовна дата завершення проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення та поставка обладнання та матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних і випробувальних робіт та підключення електроустановок (об'єкта) замовника тощо), із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання. Сервіс "Особистий кабінет замовника" має забезпечує можливість: подання в електронному вигляді заяви про приєднання (у тому числі заяви по гнучке приєднання), та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису); отримання рахунку на сплату плати за приєднання; отримання рахунку на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (якщо замовником у заяві про приєднання обрано ОСР, який надає послугу з приєднання такому замовнику, постачальником послуг комерційного обліку); завантаження квитанції про оплату вартості плати за приєднання до електричних мереж; відображення інформації щодо оплати замовником послуги з приєднання; відображення інформації щодо стану та результатів опрацювання заяви про приєднання (у тому числі заяви по гнучке приєднання); відображення повідомлення про надання послуги з приєднання, підписаного ОСР; отримання та підписання акта надання/отримання послуг з комерційного обліку електричної енергії в рамках даного приєднання (пломбування, подача напруги) кваліфікованим електронним підписом; укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підписання додатків до нього кваліфікованим електронним підписом (у випадку виконання споживачем пункту 4.8.3) за запитом споживача після завершення процедури приєднання; укладення додаткової угоди щодо умов гнучкого приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та підписання додатків до нього кваліфікованим електронним підписом за запитом споживача після завершення процедури приєднання; подання в електронному вигляді заяви про підключення. За зверненням замовника послуги з приєднання (у тому числі електронним) ОСР має надає запитувану інформацію щодо приєднання в запропонованому замовником вигляді. |  | Пропонується врахувати |
| 4.11. Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики |  |  |  |
| Пункт не виносився 4.11.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне), а також для виконання вимог пункту 4.1.38 глави 4.1 цього розділу ОСР за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснюють ліцензовану діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, ведуть перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створюють геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики. До переліку об’єктів електроенергетики вносять, у тому числі, дані, які підлягають оприлюдненню на вебсайті ОСР в мережі Інтернет. Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики створюється з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем, комп’ютерних технологій та традиційних геодезичних методів. Програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу технологічної карти об’єкта електроенергетики, у якій, у тому числі, відображається інформація, яка підлягає оприлюдненню на вебсайті ОСР в мережі Інтернет. Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, нумерація опор, переріз провідників. За рішенням ОСР технологічна карта може відображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управління роботою електричних мереж. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.11.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне), а також для виконання вимог пункту 4.1.38 глави 4.1 цього розділу ОСР за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснюють ліцензовану діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, ведуть перелік об’єктів електроенергетики, на основі якого створюють геодезичну інформаційно-технічну систему об’єктів електроенергетики. До переліку об’єктів електроенергетики вносять, у тому числі, дані, які підлягають оприлюдненню на вебсайті ОСР в мережі Інтернет. Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики створюється з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем, комп’ютерних технологій та традиційних геодезичних методів. Програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу технологічної карти об’єкта електроенергетики, у якій, у тому числі, відображається інформація, яка підлягає оприлюдненню на вебсайті ОСР в мережі Інтернет. Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, нумерація опор, переріз провідників. За рішенням ОСР технологічна карта може відображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управління роботою електричних мереж. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Технічно реалізація такої вимоги є проблематичною, тому що забезпечення формування технологічної карти «на будь-який момент часу» потребує збереження історичних версій даних та значних технічних ресурсів | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| 4.12. Особливості приєднання (підключення) генеруючих установок в технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення Користувача |  |  |  |
| 4.12.1. Величина встановленої активним споживачем потужності генеруючих установок, у тому числі генеруючих установок третіх осіб та виробників за процедурою, визначеною пунктом 4.7.1 глави 4.1 цього розділу, з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу. … Приєднання (підключення) генеруючої установки з УЗЕ споживачем та активним споживачем у власних електричних мережах такого споживача здійснюється згідно з вимогами, визначеними цією главою. | Гр. Костянтин Червяченко 4.12.1 Величина встановленої активним споживачем потужності генеруючих установок, у тому числі генеруючих установок третіх осіб та виробників за процедурою, визначеною пунктом 4.7.1 глави 4.1 цього розділу, з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не обмежується. Обмежується генерація в мережу, не більше ніж потужність призначена до споживання (для побутових та малих непобутових споживачів). Для цього застосовуються технічні засоби які обмежують генерацію, наприклад реле керування навантаженням в лічильнику. Приєднання (підключення) генеруючої установки та/або УЗЕ споживачем та активним споживачем у власних електричних мережах такого споживача здійснюється згідно з вимогами, визначеними цією главою. | Гр. Костянтин Червяченко Це дозволить: 1. використовувати більшу потужність на об'єкті споживача без збільшення потужності приєднання. 2. не перевантажувати генеруючі установки споживача (робота на 100% та на 50% від номінальної потужності збільшує ресурс обладнання та зменшити витрати на власне споживання генеруючої установки. 3. це загальноєвропейська практика яка спонукає збільшувати генерацію по вже діючим схемам підключення споживачів. 4. наприклад номінальна потужність інвертора DEYE sun6ksg05lp1-am2 6кВт, потужність по сонячним панелям 9.6кВт, потужність по акумулятору 6,6 кВт, потужність по договору про розподіл 10кВт. По запропонованій нормі потужність буде обмежена 6кВт при технічній можливості генерувати 9.6 кВт. Це порушує права споживача використовувати на 100% приєднану потужність. Треба пояснення, що таке "генеруюча установка з УЗЕ". Незрозумілі трактування ведуть у глухий кут непорозумінь в майбутньому. | Пропонується не враховувати Суперечить Закону України «Про альтернативні джерела енергії» |
|  | Гр. Костянтин Червяченко 4.12.1 Величина встановленої активним споживачем (у тому числі малим непобутовим) потужності генеруючих установок та/або установок збереження енергії у точці розподілу не обмежується паспортними даними обладнання. При цьому величина одночасного відпуску (експорту) електричної енергії в мережу ОСР (ОМСР) обмежується на рівні дозволеної (договірної) потужності такого споживача. Для забезпечення цього обмеження споживач зобов'язаний застосовувати сертифіковані програмно-апаратні засоби обмеження перетоків (контролери експорту/Smart Meter) або пристрої захисного відключення навантаження (реле керування лічильника). | Гр. Костянтин Червяченко більший за договірну потужність (хоча видача в мережу обмежена автоматикою), є штучним фінансовим навантаженням на бізнес та побутових споживачів. Це уповільнює темпи децентралізації генерації, яка є критично важливою для енергетичної безпеки України. Пропоновані зміни дозволять споживачам інвестувати кошти в реальне обладнання (генерацію та батареї), а не в паперове збільшення потужності приєднання. |  |
|  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.12.1. … У разі збільшення потужності встановленої у власних електричних мережах генеруючої установки виробником, споживачем або активним споживачем, у тому числі приєднаних генеруючих установок третіх осіб, такий виробник та/або споживач має виконати дії, передбачені пунктами 4.12.2 – 4.12.5 цієї глави. Величина встановленої активним споживачем потужності генеруючих установок, у тому числі генеруючих установок третіх осіб та виробників за процедурою, визначеною пунктом 4.7.1 4.1.7 глави 4.1 цього розділу, з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу. … | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Редакційна правка | Пропонується врахувати |
|  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Величина встановленої активним споживачем потужності генеруючих установок, у тому числі генеруючих установок третіх осіб та виробників за процедурою, визначеною пунктом 4.7.1 4.1.7 глави 4.1 цього розділу, з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу. | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO виправити неузгодженість нумерації у фразі: «визначеною пунктом 4.7.1 глави 4.1 цього розділу |  |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» … У разі збільшення потужності встановленої у власних електричних мережах генеруючої установки виробником, споживачем або активним споживачем, у тому числі приєднаних генеруючих установок третіх осіб, такий виробник та/або споживач має виконати дії, передбачені пунктами 4.12.2 – 4.12.5 цієї глави. Величина встановленої активним споживачем потужності генеруючих установок, у тому числі генеруючих установок третіх осіб та виробників за процедурою, визначеною пунктом 4.7.1 глави 4.1 цього розділу, з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу. Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, визначається ОСР в паспорті точки розподілу на рівні, визначеному чинним законодавством 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії після виконання процедури, визначеної цією главою. З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) виконує технічні вимоги, які зазначаються ОСР в технічних умовах на приєднання. З метою виконання технічних вимог, які зазначаються ОСР в технічних умовах на приєднання, активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному цим розділом. Максимальна величина дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача не може перевищувати дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Може помилка? пункт 4.7.1 глави 4.1. передбачає виконання БМР. Не визначена процедура облаштування приладами обліку, в разі встановлення користувачем гібридного інвертору. | Пропонується врахувати в частині виправлення неточностей |
| 4.13. Особливості приєднання (підключення) УЗЕ в технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення Користувача |  |  |  |
| 4.13.1. … Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР. … Споживач має право встановити та приєднати (підключити) УЗЕ на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, якщо: у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в УЗЕ в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання; … | ТОВ «Енергоінвест» 4.13.1. … Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР. … … Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, визначається ОСР в паспорті точки розподілу на рівні, визначеному чинним законодавством 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії після виконання процедури, визначеної цією главою. З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) виконує технічні вимоги, які зазначаються ОСР в технічних умовах на приєднання. З метою виконання технічних вимог, які зазначаються ОСР в технічних умовах на приєднання, активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання у порядку, визначеному цим розділом. | ТОВ «Енергоінвест» Залишити без змін. При виключені даної норми таке приєднання призведе до необґрунтованих витрат а саме, плати за приєднання при необхідності відбору з мереж ОСР. В даному випадку приєднання відбувається до внутрішніх мереж Користувача а не до мереж ОСР, тому послуга з приєднання не може застосовуватись. На практиці це означає, що там, де вже існує технічна можливість встановити систему накопичення на діючій електростанції без реконструкції мереж ОСР, може з'явитися простір для довільного трактування вартості приєднання, та оплачувати послугу яка не надається. Саме ця норма і врегульовувала ці питання, що при проектуванні визначався додатковий об’єм робіт який необхідно зробити щоб отримати потужність відбору вже по існуючим мережам ОСР. Абзац тринадцятий пункту 4.13.1 глави 4.13 розділу IV викласти в редакції яка пропонується НКРЕКП в пункті 4.12.1 глави 4.12 розділу IV щоб не було двозначного читання. | Пропонується не враховувати |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.13.1. … Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР. … Споживач має право встановити та приєднати (підключити) УЗЕ на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, якщо: у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в УЗЕ в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання; … | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо вилучити обмеження стосовно напруги 20 кВ. Споживач повинен мати право встановити УЗЕ у власних електричних мережах, незалежно від рівня напруги. Це створює дискримінаційні умови для потужних споживачів, які, як правило, приєднанні на рівні напруги 35 кВ і вище. | Потребує обговорення |
|  | Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики 4.13.1. … Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР. … Споживач має право встановити та приєднати (підключити) УЗЕ на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, якщо: у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в УЗЕ в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання; … У разі приєднання (підключення) УЗЕ користувачем МСР, ОМСР виконує функції, має права та обов’язки ОСР, передбачені цією главою, щодо таких користувачів МСР. Дія цього пункту також розповсюджується на випадки встановлення та приєднання УЗЕ у власних технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення виробниками, які приєднані до мереж оператора системи розподілу відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.03.2022 № 352. | Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики Пропонується врегулювати використання установок зберігання енергії, встановлених виробниками електричної енергії з енергії сонця та/або вітру, які були приєднані до системи розподілу відповідно до тимчасового порядку приєднання, запровадженого на період дії воєнного стану, затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова). Підпунктом 7.1 пункту 7 Постанови для суб’єкта господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонця та/або вітру по тимчасовому порядку приєднання до системи у період дії в Україні воєнного стану, обов’язковою умовою для приєднання (підключення) таких електроустановок передбачена необхідність встановлення таким суб’єктом господарювання установок зберігання енергії потужністю не менше потужності, замовленої до приєднання, що має забезпечити не менше 4 годин видачі потужності на рівні потужності, замовленої до приєднання. Але Постановою не передбачається можливість визначати величину дозволеної до використання потужності для відбору електричної енергії із мережі для заряджання УЗЕ у разі, якщо паспортом точки розподілу та технічними умовами на приєднання не визначена потужність споживання на власні потреби (як це передбачено абзацем другим пункту 4.13.1 глави 4.13 розділу IV Кодексу ОСР). Неврегульованість цих взаємовідносин у Постанові призводить до неможливості заряджати УЗЕ із мережі, оскільки при укладенні договору про тимчасове приєднання потужність для відбору електричної енергії не передбачається. |  |
|  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 4.13.1…. У разі необхідності здійснення виробником відбору електричної енергії з мереж ОСР понад величину дозволеної (договірної) потужності відбору електричної енергії (споживання) електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з паспортом точки розподілу такий виробник має отримати послугу з нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником до електричних мереж, згідно з вимогами цього розділу. Послуга з приєднання надається на підставі заяви про приєднання певної потужності. Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР. … Споживач має право встановити та приєднати (підключити) УЗЕ на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, якщо: у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в УЗЕ в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання; | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Уточнення процедурних питань. | Пропонується врахувати |
| 4.13.5. … У разі встановлення УЗЕ споживачем без можливості відпуску в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії та відсутності зауважень до наданої ним заяви про встановлення УЗЕ ОСР оформлює у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, у двох примірниках паспорт точки розподілу та направляє один примірник споживачу у спосіб, указаний у цій заяві протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня з дати отримання ОСР заяви про встановлення УЗЕ. У паспорті точки розподілу ОСР зазначає інформацію про відповідність максимальної потужності відбору та відпуску УЗЕ, потужності, зазначеній у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії, режиму роботи УЗЕ та наявність технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР або мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії (у разі встановлення УЗЕ споживачем). У разі виявлення ОСР під час обстеження УЗЕ невідповідності встановленої УЗЕ вимогам цього Кодексу та/або технічним вимогам, визначеним пунктом 4.13.2 цієї глави, ОСР протягом трьох днів письмово повідомляє про це Користувача. У разі встановлення ОСР під час обстеження УЗЕ відповідності встановленої УЗЕ вимогам цього Кодексу та технічним вимогам, визначеним пунктом 4.12.2 цієї глави, ОСР протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня з дня обстеження УЗЕ оформлює у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, у двох примірниках паспорт точки розподілу та направляє один примірник споживачу у спосіб, указаний у заяві. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 4.13.5. … У разі встановлення УЗЕ споживачем без можливості відпуску в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії та відсутності зауважень до наданої ним заяви про встановлення УЗЕ ОСР оформлює у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, у двох примірниках паспорт точки розподілу та направляє один примірник споживачу у спосіб, указаний у цій заяві протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня з дати отримання ОСР заяви про встановлення УЗЕ. … | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство В пункті 4.13.1 цю умову пропонувалося вилучити – необхідно привести до єдиної логіки | Пропонується не враховувати Можливий і такий і такий механізм. Без відпуску в мережу – простіша процедура |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Доцільно доповнити пункт 4.13.5 положенням щодо дій ОСР у разі встановлення невідповідності УЗЕ вимогам Кодексу або технічним вимогам. У такому випадку ОСР має надати заявнику письмовий мотивований перелік зауважень із зазначенням конкретних невідповідностей, норм Кодексу/технічних вимог, яким УЗЕ не відповідає, та порядку їх усунення. Після усунення зауважень повторне обстеження або розгляд документів має здійснюватися у визначений строк. | Відсутні конкретні пропозиції |
| XI. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу електричної енергії |  |  |  |
| 11.1. Загальні умови надання доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії |  |  |  |
| Пункт не виносився 11.1.5. ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу та відображеного в діючому ПРСР згідно з вимогами підпункту 10 пункту 3.3.1 глави 3.3 розділу III цього Кодексу, з наведенням об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріїв, що спричиняють такі обмеження. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, вказаних у схваленому Регулятором діючому ПРСР, та включати інформацію, зазначену у ньому, зокрема, у частині: відсутності можливості надання доступу до системи розподілу у конкретному енерговузлі та критеріїв/термінів/строків запровадження відмови/обмеження в наданні такого доступу; мінімальної величини потужності, до якої планується обмежити в доступі до системи розподілу майбутнього користувача системи розподілу; обґрунтованого строку, необхідного для реалізації заходів із створення резерву пропускної спроможності мереж та зняття відповідних обмежень. У випадку недостатньої пропускної спроможності мереж та, як наслідок, необхідності обмежити доступ до системи розподілу/відмовити у доступі ОСР має письмово повідомити замовника під час видачі технічних умов про намір відмовити або тимчасово обмежити (із зазначенням мінімальної величини потужності) майбутньому користувачу системи розподілу доступ до електричних мереж із зазначенням інформації, передбаченої цим пунктом, з одночасним направленням копії вказаного листа Регулятору та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 11.1.5. ОСР не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу та відображеного в діючому ПРСР згідно з вимогами підпункту 10 пункту 3.3.1 глави 3.3 розділу III цього Кодексу, з наведенням об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріїв, що спричиняють такі обмеження. При цьому ОСР має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, вказаних у схваленому Регулятором діючому ПРСР, та включати інформацію, зазначену у ньому, зокрема, у частині: відсутності можливості надання доступу до системи розподілу у конкретному енерговузлі та критеріїв/термінів/строків запровадження відмови/обмеження в наданні такого доступу; мінімальної величини потужності, до якої планується обмежити в доступі до системи розподілу майбутнього користувача системи розподілу; обґрунтованого строку, необхідного для реалізації заходів із створення резерву пропускної спроможності мереж та зняття відповідних обмежень. У випадку недостатньої пропускної спроможності мереж та, як наслідок, необхідності обмежити доступ до системи розподілу/відмовити у доступі ОСР має письмово повідомити замовника під час видачі технічних умов про намір відмовити або тимчасово обмежити (із зазначенням мінімальної величини потужності) майбутньому користувачу системи розподілу доступ до електричних мереж із зазначенням інформації, передбаченої цим пунктом, з одночасним направленням копії вказаного листа Регулятору та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. У разі неможливості надати інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж, у зв’язку із відсутністю даних заходів у затвердженому Регулятором плані розвитку системи передачі або системи розподілу, ОСР включає дані заходи до технічних умов, а також, в разі набуття чинності даними технічними умовами, ініціює включення цих заходів до плану розвитку системи передачі або системи розподілу. Відновлення доступу до системи розподілу відбувається після виконання відповідних заходів передбачених планом розвитку системи передачі або системи розподілу. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Зазначена вимога необхідна для врегулювання ситуацій, коли на момент звернення замовника електричні мережі ОСР працюють у допустимих режимах та не потребують реконструкції (відповідні заходи відсутні в ПРСР), проте приєднання заявленої потужності призводить до їх перевантаження та обумовлює необхідність реконструкції. У таких випадках включення заходів зі створення пропускної спроможності до технічних умов є необхідним для забезпечення подальшого планування розвитку мереж та їх включення до ПРСР після набуття чинності ТУ. Чинна редакція КСР не врегульовує порядок дій ОСР у випадку відсутності у затвердженому плані розвитку системи передачі або системи розподілу заходів, необхідних для створення резерву пропускної спроможності мереж. Це створює правову невизначеність щодо строків відновлення доступу до системи розподілу та реалізації приєднання. Запропоновані зміни передбачають можливість визначення таких заходів у технічних умовах із подальшим ініціюванням їх включення до відповідного плану розвитку. Прийняття змін дозволить: - врегулювати механізм планування заходів для створення резерву пропускної спроможності мереж; - узгодити процедури приєднання з процесом формування планів розвитку; - підвищити прозорість та передбачуваність строків відновлення доступу до системи розподілу; - мінімізувати ризики спорів між ОСР та замовниками. | Пропонується не враховувати Мережі до 20 кВ мають будуватися за рахунок вартості приєднання. Запропонований підхід значно звужує права замовника |
| 11.1.6. У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР). У цьому разі, після реалізації такого гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії як тимчасовий захід зазначає величини дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). … | ГО «Перша енергетична рада» 11.1.6. У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку негарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР). У цьому разі, після реалізації такого гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії як тимчасовий захід зазначає величини дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та негарантованої на тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). |  | Пропонується не враховувати Коментарі вище. Також запропоновані зміни призведуть до обмеження прав замовників |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР) на рівні обмеження, зафіксованому у ПРСР відповідного періоду. У цьому разі, після реалізації такого гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії як тимчасовий захід зазначає величини дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). Замовник має право запропонувати виконати технічні заходи, необхідні для отримання ним всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. При цьому фінансування виконання повного обсягу будівництва/реконструкції покладається на Замовника (Замовників), а ОСР не здійснює компенсації понесених витрат. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання ОСР заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу.». У зв’язку з цим пункти 11.1.6 – 11.1.12 вважати пунктами 11.1.7 – 11.1.13 відповідно |  |  |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO у пункті 11.1.6 використано формулювання «напругою вище 20 кВ», тоді як у пункті 4.3.13 глави 4.3 розділу IV передбачено застосування гнучкого приєднання для об’єктів з рівнем напруги в точці приєднання «20 кВ та вище». Зазначені формулювання мають різний зміст та можуть призвести до неоднозначного застосування норми щодо об’єктів на рівні напруги 20 кВ. Пропонується уніфікувати формулювання. Положення пункту 11.1.6 потребує узгодження з пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV, оскільки пункт 11.1.6 описує гнучке приєднання лише як надання не гарантованої потужності на тимчасовій основі, тоді як пункт 4.3.13 передбачає можливість гнучкого приєднання як на постійній (гарантована/не гарантована), так і на тимчасовій (гарантована/не гарантована) основі. Доцільно уточнити, що пункт 11.1.6 застосовується до всіх випадків гнучкого приєднання, передбачених пунктом 4.3.13, або прямо зазначити, що він регулює лише тимчасове гнучке приєднання. Загалом термін «гарантована потужність на тимчасовій основі» потребує додаткового пояснення, бажано шляхом закріплення окремого визначення в Кодексі. У запропонованій редакції такий термін може тлумачитися як гарантована потужність, що надається лише до виконання відповідних технічних заходів. Водночас незрозуміло, чим така категорія відрізняється від дозволеної гарантованої потужності, які саме правові наслідки має її тимчасовий статус та як змінюється статус такої потужності після виконання відповідних технічних заходів. Пропонується прямо визначити, чи набуває така потужність після виконання технічних заходів статусу постійної гарантованої потужності, чи підлягає переоформленню / перерозподілу в межах інших категорій потужності, а також якими документами оформлюється така зміна. Аналогічно щодо терміну «не гарантована потужність на тимчасовій основі». Положення щодо права замовника запропонувати виконання технічних заходів, необхідних для отримання всієї замовленої потужності як гарантованої, потребує процедурного уточнення. Доцільно визначити порядок подання та розгляду такої пропозиції, строки її розгляду ОСР, підстави для відмови, обов’язок ОСР надати мотивовану відповідь, а також наслідки погодження такої пропозиції для технічних умов, договору про приєднання, вартості та строків надання послуги. Формулювання щодо тривалості тимчасового гнучкого приєднання потребує уточнення, оскільки використання конструкції «та/або» не дозволяє однозначно визначити кінцевий строк дії тимчасового статусу не гарантованої потужності. Пропонується передбачити, що строк тимчасового гнучкого приєднання має бути чітко визначений у технічних умовах, договорі про приєднання та паспорті точки розподілу шляхом зазначення конкретної дати або конкретної події, після настання якої відповідна потужність набуває статусу гарантованої. |  |
|  | ТОВ «ЕСК» Метрополія» 11.1.6. У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 6 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР). У цьому разі, після реалізації такого гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії як тимчасовий захід зазначає величини дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). Замовник має право запропонувати виконати технічні заходи, необхідні для отримання ним всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання ОСР заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. | ТОВ «ЕСК» Метрополія» Пропозиція – зменшити обмеження до 6 кВ, обґрунтування наведено вище. |  |
|  | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» 11.1.6. У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР). | АК «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» Обґрунтування аналогічне до п. 4.3.13.1 |  |
|  | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 11.1.6. У разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, замовник послуги з нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктування обладнання електричних мереж, виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт із створення потужності має право у випадках та у порядку, визначених пунктом 4.3.13 глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, обрати послугу з гнучкого приєднання із наданням замовнику частини величини замовленої до приєднання потужності відповідного напрямку дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та негарантованої тимчасової відповідного напрямку. У цьому разі, після реалізації такого гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії зазначає величини дозволеної (договірної) потужності гарантованої та негарантованої тимчасової відповідного напрямку. Замовник має право запропонувати виконати технічні заходи, необхідні для отримання ним всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. Тривалість гнучкого приєднання замовленої до приєднання потужності негарантованої тимчасової відповідного напрямку визначається строком виконання ОСР заходів, необхідних для отримання Замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР в межах строку дії договору про приєднання та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами цього розділу. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Якщо приймається визначення дозволеної до використання потужності негарантованої тимчасової, то тоді краще так і написати - дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та негарантованої тимчасової Для обговорення. Тривалість послуги з приєднання має бути в межах строку дії договору з приєднання |  |
|  | EU4Energy 11.1.6. У випадку гнучкого приєднання згідно глави 4.3 розділу IV цього Кодексу, у разі недостатньої пропускної спроможності обладнання електричних мереж системи розподілу напругою вище 20 кВ, визначеного як такого, що спричиняє обмеження/відмову в наданні доступу до системи розподілу, ОСР не має права відповідному майбутньому користувачу системи розподілу у доступі до системи розподілу (з перервами) в межах дозволеної (договірної) потужності не гарантованої на тимчасовій основі (до виконання заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР) або постійній основі. ОСР має письмово повідомити замовника під час видачі технічних умов про умови гнучкого приєднання та обмеження майбутньому користувачу системи розподілу доступу до електричних мереж. Замовник має право запропонувати виконати технічні заходи, необхідні для отримання ним всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. Тривалість тимчасового гнучкого приєднання визначається строком виконання ОСР заходів, необхідних для отримання замовником всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої), згідно з ПРСР та/або тривалістю виконання технічних заходів у рамках надання послуги з приєднання згідно з вимогами глави 4.3 розділу IV цього Кодексу. |  | Пропонується врахувати |
| 11.1.7. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу, згідно з яким ОСР зобов’язаний забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності відповідного напрямку (відбір та/або відпуск електричної енергії) за тарифами на послуги з розподілу електричної енергії, що встановлюються Регулятором. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 11.1.7. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу, згідно з яким ОСР зобов’язаний забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності відповідного напрямку (відбір та/або відпуск електричної енергії) за тарифами на послуги з розподілу електричної енергії, що встановлюються Регулятором. Дані паспорту точки розподілу мають бути внесені ОСР до централізованого Реєстру ТКО інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Відповідно до п.4.2.6., п.4.2.7. вимог ККО. | Пропонується врахувати у такій редакції 11.1.7. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу, згідно з яким ОСР зобов’язаний забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності відповідного напрямку (відбір та/або відпуск електричної енергії) за тарифами на послуги з розподілу електричної енергії, що встановлюються Регулятором. Інформація з паспорту точки розподілу має бути внесені ОСР до централізованого Реєстру точок комерційного обліку інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії. |
|  | EU4Energy 11.1.7. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між ОСР та Користувачем відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу, згідно з яким ОСР зобов’язаний забезпечити розподіл електричної енергії в межах дозволеної (договірної) потужності Користувача відповідного напрямку (відбір та/або відпуск електричної енергії) за тарифами на послуги з розподілу електричної енергії, що встановлюються Регулятором. |  | Пропонується врахувати |
| 11.1.8. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії має бути укладений по усіх точках приєднання електроустановок Користувача на території відповідного ОСР, а також по точках приєднання Користувачів, електроустановки яких приєднані до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення інших власників, які не є ОСР або ОМСР. Побутові споживачі та непобутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної енергії до їх точки(ок) приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого вони приєднані, відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Побутові споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж ОСР, для забезпечення розподілу електричної енергії до їх точки приєднання електроустановок зобов'язані укласти договір про розподіл з ОСР, до мереж якого вони приєднані. Для забезпечення розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі ОСР електричними мережами, що не належать ОСР, між ОСР та відповідним власником мереж, який не є ОСР (та ОМСР), відповідно до цього Кодексу укладається договір щодо спільного використання електричних мереж відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Для врегулювання взаємовідносин між основним користувачем та субкористувачем у частині транспортування електричної енергії субкористувача через електричні мережі основного користувача до (з) мереж ОСР та спільного користування електричними мережами основного користувача, субкористувачем та основним користувачем укладається відповідний договір щодо користування субкористувачем технологічними мережами внутрішнього електрозабезпечення основного користувача. Цей договір укладається сторонами на основі вільного волевиявлення сторін та регулює відносини сторін щодо використання субкористувачем технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного користувача для транспортування електричної енергії до (з) мереж ОСР. Договір щодо користування субкористувачем технологічними мережами внутрішнього електрозабезпечення основного користувача має містити такі істотні умови: надання права спільного користування субкористувачем технологічними мережами внутрішнього електрозабезпечення основного користувача; визначення алгоритму розподілу дозволеної (договірної) потужності відпуску та відбору електричної енергії між основним користувачем та субкористувачем, порядок розрахунку балансу електричної енергії в технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення основного користувача згідно з Кодексом комерційного обліку електричної енергії; порядок узгодження графіків відпуску та відбору з дотриманням рівня дозволеної (договірної) потужності на межі балансової належності основного користувача в кожній окремій годині роботи електроустановок; відповідальність за дотримання показників якості електричної енергії та виконання інших вимог договору; випадки та порядок припинення електроживлення субкористувача, а також відповідальності за необґрунтоване припинення електропостачання субкористувача; умови розірвання договору та припинення живлення електроустановок субкористувача, у тому числі у разі втрати права користування мережами. Невід'ємними частинами договору щодо користування технологічними мережами внутрішнього електрозабезпечення субкористувачем мережами основного користувача є: акт про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (оформляється після завершення процедури приєднання); відомості про засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії (оформляється після завершення процедури приєднання); однолінійна схема із зазначенням точок приєднання і ліній, що живлять електроустановки субкористувача; порядок розрахунку втрат електричної енергії в технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення основного користувача (оформляється після завершення процедури приєднання); підстави та порядок припинення електрозабезпечення субкористувача, зокрема за зверненням ОСР, а також відповідальності за необґрунтоване припинення електрозабезпечення електроустановок субкористувача. Обсяги відпущеної/відібраної електричної енергії основного користувача та субкористувача визначаються на межі балансової належності з ОСР згідно з вимогами Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Паспорт точки розподілу між субкористувачем та ОСР оформляється після оформлення між основним користувачем та субкористувачем договору щодо користування субкористувачем технологічними мережами внутрішнього електрозабезпечення основного користувача, копію якого (та зміни до нього у разі їх внесення) субкористувач надає ОСР. Зазначений договір надається субкористувачем додатково в підтвердження досягнення домовленостей між сторонами під час укладення договору про приєднання до електричних мереж оператора системи та під час оформлення паспортів точок розподілу. Умови договору щодо користування субкористувачем мережами основного користувача враховуються ОСР під час укладення із основним користувачем та субкористувачм інших договорів, передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Основний користувач несе відповідальність, передбачену договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, за перевищення у точці розподілу електричної енергії величини дозволеної (договірної) потужності, відповідно до якої здійснюється відпуск та/або відбір електричної енергії до (з) мережі ОСР. |  |  |  |
| Пункт не виносився 11.1.10. ОСР забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу та використання системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу та послуг з розподілу (включаючи тарифи) та показників якості електропостачання, відповідно до цього Кодексу. | EU4Energy 11.1.10. ОСР забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу та використання системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу та послуг з розподілу (безпепервно або з перервами у випадку гнучкого приєднання), (включаючи тарифи) та показників якості електропостачання, відповідно до цього Кодексу. |  | Пропонується врахувати |
| 11.2.2. Послуги з розподілу електричної енергії надаються ОСР споживачу та електропостачальнику на підставі договорів, укладених відповідно до умов Правил роздрібного ринку електричної енергії. Вартість послуг з розподілу електричної енергії визначається: …. для виробників електричної енергії (за винятком генеруючих одиниць виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця) - на підставі даних щодо обсягів відбору електричної енергії площадками комерційного обліку для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації або власного споживання, у тому числі для забезпечення роботи насосних модулів; для виробників електричної енергії, що встановили у власних електричних мережах УЗЕ та здійснюють відбір електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи (за винятком генеруючих одиниць виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця) та які встановили - на підставі даних щодо обсягів відбору електричної енергії площадками комерційного обліку для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації або власного споживання, у тому числі для забезпечення роботи насосних модулів. При цьому, за точкою комерційного обліку відповідної УЗЕ, обсяг послуг з розподілу/передачі розраховується на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи та місячним відпуском в мережі оператора системи електричної енергії, раніше відібраної з мережі УЗЕ; для виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця на підставі даних щодо позитивного значення обсягу різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії площадками комерційного обліку генеруючих одиниць таких виробників; для операторів УЗЕ - на підставі даних щодо обсягу абсолютної величини різниці між місячним відбором електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи та місячним відпуском в мережі оператора системи електричної енергії, раніше відібраної з мережі УЗЕ. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 11.2.2. Послуги з розподілу електричної енергії надаються ОСР споживачу та електропостачальнику на підставі договорів, укладених відповідно до умов Правил роздрібного ринку електричної енергії. Вартість послуг з розподілу електричної енергії визначається: …. для виробників електричної енергії (за винятком генеруючих одиниць виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця) - на підставі даних щодо обсягів відбору електричної енергії площадками комерційного обліку для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації або власного споживання, у тому числі для забезпечення роботи насосних модулів; для виробників електричної енергії, що встановили у власних електричних мережах УЗЕ та здійснюють відбір електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи (за винятком об'єктів електроенергетики або черг будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця), за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснюється до/з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії: за точкою комерційного обліку відповідної УЗЕ обсяг послуг з розподілу розраховується на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи та місячним відпуском в мережі оператора системи електричної енергії, раніше відібраної з мережі УЗЕ. Обсяги відбору електричної енергії, враховані за точкою комерційного обліку УЗЕ, не включаються до обсягів послуг з розподілу електричної енергії, що визначаються для такого виробника згідно з іншими абзацами цього підпункту; для виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця на підставі даних щодо позитивного значення обсягу різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії площадками комерційного обліку генеруючих одиниць таких виробників; для операторів УЗЕ - на підставі даних щодо обсягу абсолютної величини різниці між місячним відбором електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи та місячним відпуском в мережі оператора системи електричної енергії, раніше відібраної з мережі УЗЕ. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Закон зобов'язує застосовувати сальдування (¦відбір − відпуск¦) за точкою УЗЕ до всіх виробників, що відбирають УЗЕ, окрім об'єктів у БГ ГП. Проєкт КСП через виключення (ЗТ або БГ ГП) виводить з сальдування всіх ЗТ-виробників, у тому числі ЗТ поза БГ ГП (на ринковій премії), Це пряма невідповідність абз. 6 ч. 8 ст. 71 Закону | Пропонується не враховувати. Визначено порядок з урахування Закону України «Про ринок електричної енергії» |
|  | ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» 11.2.2. Послуги з розподілу електричної енергії надаються ОСР споживачу та електропостачальнику на підставі договорів, укладених відповідно до умов Правил роздрібного ринку електричної енергії. Вартість послуг з розподілу електричної енергії визначається: …. для виробників електричної енергії (за винятком генеруючих одиниць виробників, яким встановлено «зелений» тариф, або об’єктів електроенергетики, черги будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця) - на підставі даних щодо обсягів відбору електричної енергії площадками комерційного обліку для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації або власного споживання, у тому числі для забезпечення роботи насосних модулів позитивного значення обсягу різниці між місячним відбором електричної енергії для забезпечення власних потреб електричних станцій та місячним відпуском електричної енергії в межах площадки комерційного обліку, до якої входять такі електричні станції, у тому числі відбору для забезпечення власних потреб у випадку відсутності генерації або власного споживання та для забезпечення роботи насосних модулів; для виробників електричної енергії, що встановили у власних електричних мережах УЗЕ та здійснюють відбір електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи (за винятком об'єктів електроенергетики або черг будівництва (пускового комплексу) таких виробників, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця), за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснюється до/з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії: за точкою комерційного обліку відповідної УЗЕ обсяг послуг з розподілу розраховується на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором електричної енергії УЗЕ з мереж оператора системи та місячним відпуском в мережі оператора системи електричної енергії, раніше відібраної з мережі УЗЕ. Обсяги відбору електричної енергії, враховані за точкою комерційного обліку УЗЕ, не включаються до обсягів послуг з розподілу електричної енергії, що визначаються для такого виробника згідно з іншими абзацами цього підпункту; …. | ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» Ч.8 ст. 30 та ч. 8 ст. 71 ЗУ «Про ринок електричної енергії» зобов'язують застосовувати розрахунок за абсолютною величиною різниці за точкою комерційного обліку УЗЕ до всіх виробників, що відбирають енергію такою УЗЕ, крім об'єктів у балансуючій групі гарантованого покупця. Редакція Регулятора виключає всіх виробників за ЗТ, у тому числі тих, що працюють за ринковою премією поза цією групою, чим звужує коло суб'єктів усупереч ЗУ «Про ринок електричної енергії». Запропонована редакція звужує виключення до об'єктів у балансуючій групі та виключає подвійне нарахування плати. | Пропонується не враховувати Не передбачено Законом «Про ринок електричної енергії» |
| 11.2.3. Між ОСР та виробником укладається договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, типова форма якого визначена у Правилах роздрібного ринку електричної енергії. У разі, якщо виробник, що укладав з ОСР договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має намір відпускати (відбирати) в (з) мережі ОСР електричну енергію, ОСР забезпечує недискримінаційний доступ такого виробника до мереж ОСР відповідно до Особливостей надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії, форма якого наведена у додатку 15 до цього Кодексу. Особливості надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії визначаються цим Кодексом, підписуються ОСР та виробником після завершення надання послуги з приєднання електроустановок виробника та є невід’ємним додатком до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що укладається між ОСР та виробником. ОСР разом із заявою-приєднання та паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії надає такому виробнику підписані Особливості надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії. Паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії є додатком до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, та оформляється за формою встановленою Правилами роздрібного ринку електричної енергії. У паспорті точки розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) потужності відбору електричної енергії та дозволеної (договірної) потужності відпуску електричної енергії гарантованої та не гарантованої відповідно. Потужність, з якою виробник може здійснювати відпуск електричної енергії у мережу ОСР та здійснювати відбір електричної енергії з мережі ОСР, зокрема на власні потреби, заряджання УЗЕ тощо, визначається згідно із зазначеними у реалізованих технічних умовах на приєднання електроустановок виробника, призначених відповідно для виробництва та споживання електричної енергії, або (у разі відсутності такої потужності у реалізованих технічних умовах) – згідно з потужністю, що встановлюється на рівні потужності призначеної для власних потреб генеруючих установок залежно від джерела енергії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, але не більше 4 % для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонця, та не більше 8 % для інших виробників електричної енергії від дозволеної (договірної) потужності відпуску електричної енергії (виробництва). | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 11.2.3. Між ОСР та виробником укладається договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, типова форма якого визначена у Правилах роздрібного ринку електричної енергії. У разі, якщо виробник, що укладав з ОСР договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має намір відпускати (відбирати) в (з) мережі ОСР електричну енергію, ОСР забезпечує недискримінаційний доступ такого виробника до мереж ОСР відповідно до Особливостей надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії, форма якого наведена у додатку 15 до цього Кодексу. Особливості надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії визначаються цим Кодексом, підписуються ОСР та виробником після завершення надання послуги з приєднання електроустановок виробника та є невід’ємним додатком до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що укладається між ОСР та виробником. Додатками до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії є: - Переліки телевимірів, телесигналів та телеуправлінь, з зазначенням їх назв, розмірності та граничних величин, що погоджений ОСР та ОСП. - Перелік РЗА та ПА та їх налаштувань. - Декларація відповідності технічних характеристик та налаштуваннь генеруючого обладнання вимогам КСП (назва вимоги, значення згідно КСП, фактичне значення, відповідність так/ні, підстава невідповідності, термін її усунення) є додатками до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та оформляється за відповідною формою, встановленою цими Додатками, а саме: - Відповідність технічних параметрів установок зберігання енергії (УЗЕ) типу: А1, А2, B, C, D. - Відповідність технічних параметрів синхронних генеруючих одиниць типу: А, В, С, D. - Відповідність технічних параметрів енергоцентрів типу: А, В, С, D. - Відповідність технічних параметрів ГАЕС типу: А, В, С, D. ОСР разом із заявою-приєднання та паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії надає такому виробнику підписані Особливості надання послуг з розподілу електричної енергії виробнику/оператору установки зберігання енергії. … | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Підтверджуючий документ (що складається з повного переліку технічних вимог до УЗЕ відповідного типу для кожної окремої електроустановки у складі об’єкта зі звітами про випробування та імітаційні математичні моделі, які демонструють усталені та динамічні характеристики відповідно до вимог КСП, включаючи використання фактичних значень, виміряних під час випробування, а для типу А ОСР може використовувати сертифікати відповідності обладнання, видані органом сертифікації про виконання технічних вимог), є додатками до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, та оформляється за відповідною формою, встановленою цими Додатками (додається окремими файлами). | Пропонується не враховувати. Значні зміни, обсяг запропонованих додатків перевищує обсяг схвалених змін |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Положення пунктів 11.2.3 та 11.2.5 щодо зазначення у паспорті точки розподілу величин дозволеної потужності відбору та відпуску гарантованої та не гарантованої необхідно узгодити з положеннями пункту 4.3.13, які передбачають також поділ потужності на постійну та тимчасову. Пропонується передбачити, що у паспорті точки розподілу зазначаються величини дозволеної потужності окремо за напрямками відбору та/або відпуску із зазначенням її статусу: гарантована / не гарантована, постійна / тимчасова, а також строк або подія, до настання якої діє тимчасовий статус. | Відсутні конкретні пропозиції |
| 11.2.8. У разі зміни категорії учасника ринку електричної енергії користувач звертається до ОСР із відповідною заявою довільної форми стосовно внесення відповідних змін до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. ОСР протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня після надходження заяви вносить відповідні зміни до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії шляхом коригування відповідної інформації у паспорті точки розподілу (передачі) без отримання послуги з приєднання у разі, якщо технічні характеристики на межі балансової належності не змінюються. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство 11.2.8. У разі зміни статусу учасника ринку електричної енергії користувач звертається до ОСР із відповідною заявою довільної форми стосовно внесення відповідних змін до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. ОСР протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня після надходження заяви вносить відповідні зміни до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії шляхом коригування відповідної інформації у паспорті точки розподілу (передачі) без отримання послуги з приєднання у разі, якщо технічні характеристики на межі балансової належності не змінюються. | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Немає визначення «категорія учасника ринку» ні в законі про ринок, ні в правилах ринку. В законі є «статус» | Пропонується врахувати |
|  | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 11.2.8. У разі зміни типу об’єкта, яке зумовлене введенням в експлуатацію/виведенням з експлуатації в межах цього об’єкта електроустановок спеціального призначення, зокрема електроустановок генерації електроенергії та/або УЗЕ, категорії учасника ринку електричної енергії користувач звертається до ОСР із відповідною заявою довільної форми стосовно внесення відповідних змін до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. ОСР протягом 5 робочих днів з наступного робочого дня після надходження заяви вносить відповідні зміни до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії шляхом коригування відповідної інформації у паспорті точки розподілу (передачі) без отримання послуги з приєднання у разі, якщо технічні характеристики на межі балансової належності не змінюються та одночасно проводить актуалізацію даних в централізованому Реєстрі ТКО інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб, але не пізніше моменту видачі паспорту точки розподілу (передачі) користувачу. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) Редакційне уточнення | Пропонується не враховувати ОСР не має такої інформації про введення в експлуатації або виведення з неї електроустановок у межах користувача |
|  | EU4Energy 11.2.8. У випадку гнучкого приєднання, між ОСР та Користувачем до Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається додаткова угода, яка визначає умови надання послуг з розподілу з перервами в межах дозволеної потужності не гарантованої у відповідному напрямку (відбору/відпуску). Умови надання послуг з розподілу електроенергії з перервами повинні відповідати параметрам та умовам гнучкого приєднання, визначеним та узгодженим у договорі про приєднання (гнучке) з відповідним Користувачем. Додаткова угода щодо гнучкого приєднання має визначати: - дозволену потужність не гарантовану у відповідному напрямку (відбору/відпуску) користувача; - детальні умови, за яких ОСР обмежуватиме або припинятиме використання дозволеної потужності не гарантованої, зокрема параметри роботи енерговузла, перевищення яких ініціює відключення/обмеження величини відпуску та/або відбору електричної енергії електроустановки Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої, та їх значення; - Права та обовязки ОСР та Користувача щодо забезпечення роботи гнучкого приєднання, у тому числі (але не виключно), щодо видачі та виконання команд, обміну інформацією, роботи та технічного обслуговування автоматики гнучкого приєднання та технічних засобів у точці приєднання для реалізації автоматичного відключення електроустановок або регулювання величини відпуску та/або відбору електричної енергії при роботі протиаварійної автоматики гнучкого приєднання в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої; - Термін дії додаткової угоди, який для тимчасового гнучкого приєднання не може перевищувати тривалість тимчасового гнучкого приєднання, визначеного згідно пункту 11.1.6 цієї глави, а для постійного гнучкого приєднання має відповідати терміну договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. - право Користувача приєднаного на умовах постійного гнучкого приєднання перейти тимчасове гнучне приєднання та навпаки; - право Користувача приєднаного на умовах гнучкого приєднання розірвати додаткову угоду. Користувач приєднаний на умовах гнучкого приєднання має право розірвати відповідну додаткову угоду: - за умови виконання технічних заходів, необхідних для отримання всієї величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) у рамках надання послуги з приєднання, в результаті яких йому буде забезпечена дозволена потужність гарантована у відповідному напрямку, та безперервне надання послуг з розподілу згідно відповідного договору; - у будь який час, без виконання технічних заходів, необхідних для отримання величини замовленої до приєднання потужності (гарантованої) у рамках надання послуги з приєднання, з обмеженням величини відпуску та/або відбору електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності гарантованої (за наявності) або з відключенням електроустановок від системи передачі, якщо дозволена (договірна) потужність гарантована відповідного напрямку дорівнює нулю. Додаткова угода щодо гнучкого приєднання до Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії формується ОСР з урахуванням вимог цього Кодексу. За взаємною згодою сторін, Додаткова угода щодо гнучкого приєднання може містити спеціальні технічні та операційні умови, обумовлені необхідністю реалізації індивідуального звернення Замовника щодо застосування гнучкого приєднання. Такі умови не можуть суперечити чинному законодавству, містити норми, що допускають дискримінаю по відношенню до інших заявників. Після підписання Додаткової угоди щодо гнучкого приєднання, ОСР у паспорті точки розподілу відповідного Користувача, що є додатком до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, зазначає величини дозволеної (договірної) потужності відповідного напрямку гарантованої та не гарантованої на постійній або тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів). | EU4Energy - На початковому етапі ми пропонуємо дозволити ОСР формувати додаткову угоду для гнучкого приєднання з урахуванням вимог Кодексу. За результатами практичного досвіду рекомендується визначити окремі типові умови договорів на розподіл для гнучких приєднань. - Однак, ключові параметри та умови гнучкого приєднання мають бути визначені та узгоджені в угоді про приєднання на самому початку, до будівництва та введення в експлуатацію приєднання. В іншому випадку користувачі системи не зможуть оцінити доцільність гнучкого приєднання. Таким чином, додаткова угода до договору про розподіл має базуватися на умовах, узгоджених в договорі про приєднання. | Пропонується не враховувати Характеристики зазначені в паспорті точки розподілу. Умови гнучкого приєднання вказані в додатку до договору споживача |
| (Глава не виносилась) 11.3. Порядок укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії |  |  |  |
| Пункт не виносився 11.3.14. Підставами для відмови в доступі до системи розподілу є: 1) електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу; 2) електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог розділу IV цього Кодексу; 3) обсяг замовленої послуги (потужність, зазначена в заяві на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії) перевищує потужність, забезпечену виконаним договором про приєднання; 4) недостатня пропускна спроможність системи для забезпечення замовленої потужності; 5) засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку; 6) електроустановки Заявника розташовані з порушенням вимог ПОЕМ. | EU4Energy 11.3.14. Підставами для відмови в доступі до системи розподілу є: 1) електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу; 2) електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог розділу IV цього Кодексу; 3) обсяг замовленої послуги (потужність (гарантована/негарантована), зазначена в заяві на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії) у відповідному напрямку (відбір/відпуск) перевищує потужність, забезпечену виконаним договором про приєднання (у тому числі гнучкого приєднання); 4) недостатня пропускна спроможність системи для забезпечення замовленої потужності (крім випадків гнучкого приєднання); 5) засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку; 6) електроустановки Заявника розташовані з порушенням вимог ПОЕМ. |  | Пропонується врахувати як технічну правку |
| (Глава не виносилась) 11.4. Якість надання послуг з електропостачання |  |  |  |
| Пункт відсутній |  | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт відсутній |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Пропоную додати правило, що якщо протягом 10 робочих днів відповідь не надана, вважається, що вимоги/технічні заходи відсутні, і ОСР продовжує процедуру видачі ТУ без них, а в подальшому заходи в мережах ОСП або цих суб’єктів, необхідні для приєднання замовника (за їх наявності), виконуються за рахунок ОСП або відповідних суб’єктів господарювання. Також бажано прямо дописати, що вимоги ОСП/інших суб’єктів мають містити технічне обґрунтування: яке саме обмеження виникає, на якому елементі мережі, чому саме такі заходи необхідні. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт не виносився 11.4.2. Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії. | EU4Energy 11.4.2. Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії. Обмеження (відключення) електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки на умовах гнучкого приєднання не є порушенням надійності (безперервності) розподілу електроенергії та не враховуються при визначенні показників надійності (безперервності).» | EU4Energy Пропонуємо врахувати, що відключення на умовах гнучкого приєднання не є порушенням вимог щодо безперервності (надійності). В частині розрахунку відповідних показників (SAIDI, SAIFI, тощо) обмеження (відключення) користувачів в межах умов гнучкого приєднання вважаються як такі, що відбулись на договірних засадах, і є запланованими. У випадку перер понад узгоджені умови гнучкого приєднання, такі перерви зараховуються як аварійні тощо. Ці особливості доцільно відобразити у Постанові НКРЕКП № 374 від 12.06.2018 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення» | Пропонується врахувати як технічну правку |
| (Глава не виносилась) 11.5. Обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної енергії |  |  |  |
| Пункт не виносився 11.5.2. Випадки припинення розподілу електричної енергії: 1) за заявою Користувача: припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки; продаж/передача прав власності/користування на об’єкт Користувача; інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо); 2) за зверненням електропостачальника: припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії; 3) за ініціативою ОСР: закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу; наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії; несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії); невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу; недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором; порушення Користувачем ПОЕМ під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються ПОЕМ; проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу; проведення системних випробувань; у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР; у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів); недопущення представників ОСР для здійснення обстеження генеруючої установки щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; недопущення представників ОСР для здійснення обстеження УЗЕ щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; 4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку: невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку; 5) за форс-мажорних обставин, у тому числі: застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України; аварійні перерви електропостачання. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) 11.5.2. Випадки відключення електроустановки: - за заявою Користувача у разі: тимчасового припинення експлуатації електроустановки; продажу/передачі прав власності/користування на об’єкт Користувача (крім споживача електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії), якщо до дати відключення електроустановки за заявою попереднього власника новий власник не звернувся до ОСР з метою укладення відповідних договорів; інших тимчасових причин припинення електроживлення (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт, планових ремонтних робіт, технічної експлуатації тощо); - за зверненням електропостачальника: у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії; - за ініціативою ОСР у разі: закінчення строку дії тимчасового договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем (крім споживача електричної енергії). або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу; наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії; несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії); недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором; невиконання обґрунтованих вимог ОСР щодо приведення неповірених та/або непрацюючих засобів розрахункового обліку Користувача (крім споживача електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії) у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку (у частині забезпечення електроустановки повіреними та справними засобами розрахункового обліку) або щодо приведення засобів розрахункового обліку Користувача (крім споживача електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії) у відповідність до інших вимог Кодексу комерційного обліку; недопущення представників ОСР для здійснення її обстеження генеруючої установки щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; недопущення представників ОСР для здійснення обстеження УЗЕ щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії. | НЕК «УКРЕНЕРГО (АКО) У разі покладання таких функцій на АКО їх виконання потребує змін до НПА з визначенням чіткої процедури таких заходів та збільшення штатної чисельності, враховуючи кількість обліків по яких ВТКО є як споживачі так і оператори системи. (Чинна редакція п.11.5.2. Випадки відключення електроустановки: 4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку: невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку); | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
|  | EU4Energy 11.5.2. Випадки припинення розподілу електричної енергії: 1) за заявою Користувача: припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки; продаж/передача прав власності/користування на об’єкт Користувача; інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо); 2) за зверненням електропостачальника: припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії; 3) за ініціативою ОСР: закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу; наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії; несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії); невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу; недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором; порушення Користувачем ПОЕМ під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються ПОЕМ; проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу; проведення системних випробувань; у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР; у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів); недопущення представників ОСР для здійснення обстеження генеруючої установки щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; недопущення представників ОСР для здійснення обстеження УЗЕ щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; відключення/обмеження відбору/відпуску електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки; порушення Користувачем умов гнучкого приєднання, таких як невиконання команд ОСР, втручання в елементи автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах Користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди ОСР. 4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку: невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку; 5) за форс-мажорних обставин, у тому числі: застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України; аварійні перерви електропостачання. | EU4Energy Відключення електроустановок в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої має бути визначено як випадок припинення/обмеження розподілу електричної енергії, що застосовується ОСР на умовах гнучкого приєднання |  |
| Пункт не виносився 11.5.3. Обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному Користувачу має проводитися відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів. | EU4Energy 11.5.3. Обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному Користувачу має проводитися відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів. У випадку гнучкого приєднання обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному Користувачу має проводитися відповідно з урахуванням умов, узгоджених у додатковій угоді щодо гнучкого приєднання до договору про розподіл. |  | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
| Пункт не виносився 11.5.8. ОСР має надати попередження про обмеження/припинення розподілу електричної енергії Користувачу (окрім планових перерв) після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій не менше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії. При цьому в попередженні мають бути зазначені підстави, дата та час, з якого розподіл електричної енергії буде припинено/обмежено. | EU4Energy 11.5.8. ОСР має надати попередження про обмеження/припинення розподілу електричної енергії Користувачу з наявною дозволеною (договірною) потужністю гарантованою (окрім планових перерв) після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій не менше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії. При цьому в попередженні мають бути зазначені підстави, дата та час, з якого розподіл електричної енергії буде припинено/обмежено. |  | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
| Пункт відсутній | EU4Energy 11.5.21 ОСР може відключити/обмежити величини відпуску та/або відбору електричної енергії електроустановки Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої у будь-який час у разі перевищення параметрів роботи енерговузла за межі операційної безпеки. ОСР, за можливості, інформує Користувача про очікуваний час відключення електроустановок Користувача якомога швидше після отримання відповідної інформації. Інформація про очікуваний час відключення електроживлення Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої не є зобов’язанням ОСР щодо дотримання очікуваних термінів, і ОСР не несе відповідальності, якщо фактичне відключення електроживлення відбулось у інші строки або не відбулось. Користувач самостійно інформує електропостачальника та інші заінтересовані сторони відповідно до договірних умов щодо очікуваного відключення/обмеження величини відпуску та/або відбору електричної енергії електроустановки Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідно до укладених договорів. | EU4Energy Пропонуємо запровадити інформування Користувачів на гнучкому приєднанні про очікувані відключення. У той же час на початковому етапі дане зобов'язання немає бути обтяжуючим для ОСР. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
| Пункт відсутній | EU4Energy 11.5.22 У разі виявлення за результатами контролю роботи автоматики гнучкого приєднання фактів невиконання Користувачем команд ОСР щодо регулювання величини відпуску та/або відбору або автоматичного відключення електроустановок електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої, втручання Користувача в елементи автоматики гнучкого приєднання, встановлених у мережах Користувача, що впливають на алгоритм роботи цієї автоматики та на отримані команди ОСР, ОСР має якомога швидше але не пізніше 1 дня після встановлення відповідного факту, надати попередження про можливе обмеження/припинення розподілу електричної енергії до/з електроустановок Користувача та акт-вимогу щодо приведення впродовж 3 робочих днів параметрів автоматики гнучкого приєднання до умов гнучкого приєднання згідно договору на розподіл. На строк усунення виявлених порушень, користувач зобовязаний виконувати інструкції ОСР щодо режимів відпуску/відбору в межах дозволеної потужності (не гарантованої) виданих іншим, узгодженим, шляхом. Користувач зобов’язаний усунути виявлені ОСР недоліки у роботі автоматики гнучкого приєднання у строк, зазначений в акті-вимозі У випадку регулярного (два та більше разів) порушення умов гнучкого приєднання, ОСР припиняє розподіл електричної енергії до/з електроустановок користувача. При цьому не пізніше ніж за [XX] робочих днів надсилає Користувачу або вручає особисто попередження про припинення розподілу електричної енергії. При цьому користувач має забезпечити відпуску та/або відбір електричної енергії в межах величини дозволеної (договірної) потужності гарантованої (за наявності). Користувач самостійно інформує електропостачальника та інші заінтересовані сторони відповідно до договірних умов щодо припинення розподілу електричної енергії у зв'язку із порушенням Користувачем умов гнучкого приєднання. | EU4Energy Пропонуємо доповнити положеннями щодо припинення розподілу електричної енергії для користувачів приєднаних на умовах гнучкого приєднання. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
| Пункт відсутній | EU4Energy 11.5.23 ОСР відновлює розподіл електричної енергії до/з електроустановок Користувача, в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої, приєднаного на умовах гнучкого приєднання, одразу після повернення параметрів роботи відповідного енерговузла до меж операційної безпеки. ОС, за можливості, інформує Користувача про очікуваний час відновлення електроживлення Користувача якомога швидше після отримання відповідної інформації. Інформація про очікуваний час відновлення електроживлення Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої не є зобов’язанням ОСР щодо дотримання очікуваних термінів, і ОСР не несе відповідальності, якщо фактичне відновлення електроживлення відбулось у інші строки або не відбулось. Користувач самостійно інформує електропостачальника та інші заінтересовані сторони відповідно до договірних умов щодо очікуваного відновлення відпуску та/або відбору електричної енергії електроустановки Користувача в межах величини дозволеної (договірної) потужності не гарантованої відповідно до укладених договорів. | EU4Energy Пропонуємо визначити прядок відновлення гнучкого приєднання після усунення порушень. | Пропонується не враховувати Пункт не виносився. Пропонується в окремих тематичних змінах розглянути |
| (Глава не виносилась) 3.4. Порядок підготовки Плану розвитку системи розподілу |  |  |  |
| Пункт не виносився 3.2.4. ПРСР корелюється зі схемою перспективного розвитку системи розподілу та формується з урахуванням, зокрема: 21) пункт відсутній | АТ «Прикарпаттяобленерго» 3.2.4. ПРСР корелюється зі схемою перспективного розвитку системи розподілу та формується з урахуванням, зокрема: 21) планового (протягом 12 місяців з моменту скасування воєнного стану) приведення об’єктів електроенергетики, що впливають на роботу системи розподілу до дотримання критерію N-1 для електричних мереж напругою вище 20 кВ. |  | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт не виносився 3.2.9. Проєкти, включені до ПРСР, мають передбачати відповідність вимогам критерію «N-1» для збірних шин ПС 110 кВ та вище без застосування пристроїв ПА. Для інших рівнів напруги такий критерій застосовується відповідно до вимог щодо надійності електропостачання об’єктів або міських конгломерацій. | АТ «Прикарпаттяобленерго» та з врахуванням норм Постанови НКРЕКП № 352 від 26.03.2022 на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з моменту скасування в Україні воєнного стану відповідно до виданих технічних умов приєднання. |  | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Пункт не виносився 3.3.1. ПРСР має містити: | АТ «Прикарпаттяобленерго» 3.3.1. ПРСР має містити: …22) перелік технічних умов приєднання виданих згідно КСР та Постанови 352 від 22.03.2026, із зазначеною потужністю, щодо якої мав місце відступ від вимог щодо дотримання критерію N-1 |  | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| (Розділ не виносився) V. Експлуатація системи розподілу та електроустановок, приєднаних до неї |  |  |  |
| (Глава не виносилась) 5.5. Організація розслідувань та обліку технологічних порушень |  |  |  |
| Пункт не виносився 5.5.1. Розслідуванню та/або обліку підлягають такі технологічні порушення у роботі об’єктів електроенергетики системи розподілу: 1) пошкодження електроустановок під час експлуатації; 2) недопустиме відхилення параметрів роботи електроустановок та погіршення технічного стану електроустановок, що призвело до виведення їх з ладу або втрати працездатності; 3) незапланована перерва електропостачання споживачів з технологічних причин; 4) помилкові або несанкціоновані відключення електроустановок; 5) порушення працездатності каналів та засобів диспетчерського управління, що призвело до втрати зв’язку диспетчера з керованим енергооб’єктом тривалістю понад 1 годину. | EU4Energy 5.5.1. Розслідуванню та/або обліку підлягають такі технологічні порушення у роботі об’єктів електроенергетики системи розподілу: 1) пошкодження електроустановок під час експлуатації; 2) недопустиме відхилення параметрів роботи електроустановок та погіршення технічного стану електроустановок, що призвело до виведення їх з ладу або втрати працездатності; 3) незапланована перерва електропостачання споживачів з технологічних причин (крім гнучких приєднань при роботі автоматики гнучкого приєднання та в рамках узгоджених умов розподілу з перервами); 4) помилкові або несанкціоновані відключення електроустановок; 5) порушення працездатності каналів та засобів диспетчерського управління, що призвело до втрати зв’язку диспетчера з керованим енергооб’єктом тривалістю понад 1 годину. |  | Пропонується до обговорення |
| (Розділ не виносився) VII. Оперативне планування роботи системи розподілу |  |  |  |
| (Глава не виносилась) 7.7. Оперативне прогнозування споживання та виробництва електричної енергії в системі розподілу |  |  |  |
| Пункт не виносився 7.7.4. При формуванні прогнозу споживання та виробництва електричної енергії в системі розподілу ОСР враховує, зокрема: 1) План розвитку системи розподілу; 2) дані Користувачів щодо споживання та відпуску електричної енергії; 3) плани-графіки виведення обладнання з роботи; 4) оперативні дані щодо планового виведення з роботи обладнання електроустановок системи розподілу та електроустановок Користувачів, приєднаних до системи розподілу, та введення їх в роботу; 5) прогнозні дані щодо перетоків електричної енергії між суміжними системами розподілу; 6) прогнози погодних умов та фактори сезонності. | EU4Energy 7.7.4. При формуванні прогнозу споживання та виробництва електричної енергії в системі розподілу ОСР враховує, зокрема: 1) План розвитку системи розподілу; 2) дані Користувачів щодо споживання та відпуску електричної енергії, з урахуванням умов доступу до системи розподілу наявних Еористувачів на умовах гнучких приєднань; 3) плани-графіки виведення обладнання з роботи; 4) оперативні дані щодо планового виведення з роботи обладнання електроустановок системи розподілу та електроустановок Користувачів, приєднаних до системи розподілу, та введення їх в роботу; 5) прогнозні дані щодо перетоків електричної енергії між суміжними системами розподілу; 6) прогнози погодних умов та фактори сезонності. |  | Пропонується до обговорення |
| (Розділ не виносився) VIII. Диспетчерське управління режимами роботи системи розподілу |  |  |  |
| (Глава не виносилась) 8.1. Загальні положення |  |  |  |
| Пункт не виносився 8.1.3. Диспетчерському управлінню ОСР, крім його власних, підлягають електроустановки: 1) МСР; 2) виробників електричної енергії потужністю понад 1,0 МВт, крім виробників, які знаходяться у диспетчерському управлінні ОСП; 3) споживачів електричної енергії, у складі яких є струмоприймачі потужністю понад 5 МВт; 4) споживачів електричної енергії, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні з ОСР; 5) операторів УЗЕ потужністю понад 1,0 МВт, крім операторів, які знаходяться у диспетчерському управлінні ОСП. | EU4Energy 8.1.3. Диспетчерському управлінню ОСР, крім його власних, підлягають електроустановки: 1) МСР; 2) виробників електричної енергії потужністю понад 1,0 МВт, крім виробників, які знаходяться у диспетчерському управлінні ОСП; 3) споживачів електричної енергії, у складі яких є струмоприймачі потужністю понад 5 МВт; 4) споживачів електричної енергії, у складі яких є струмоприймачі потужністю понад 1 МВт, які приєднані на умовах гнучкого приєднання; 5) споживачів електричної енергії, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні з ОСР; 6) операторів УЗЕ потужністю понад 1,0 МВт, крім операторів, які знаходяться у диспетчерському управлінні ОСП. |  | Пропонується до обговорення |
| 8.4. Порядок диспетчеризації розподіленої генерації та умови диспетчеризації об’єктів електроенергетики, що використовують ВДЕ |  |  |  |
| Пункт не виносився 8.4.2. ОСР має надавати переваги виробникам, що використовують альтернативні джерела енергії, у вигляді технічних та організаційних заходів, спрямованих на мінімізацію обмежень виробництва електричної енергії за «зеленим» тарифом. | EU4Energy 8.4.2. ОСР має надавати переваги у вигляді технічних та організаційних заходів, спрямованих на мінімізацію обмежень виробництва електричної енергії: 1) генеруючим установкам, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії та мають встановлену електричну потужність до 200 кВт; 2) високоефективним когенераційним установкам, що мають встановлену електричну потужність до 400 кВт; 3) генеруючим установкам, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у межах демонстраційних проектів із впровадження інноваційних технологій, що підлягають затвердженню Регулятором, за умови що такий пріоритет обмежується часом та обсягом, необхідним для досягнення демонстраційних цілей. Така пріоритетна диспетчеризація не повинна призводити до порушення безпечної роботи енергосистеми та не повинна використовуватися для обґрунтування обмежень міжзональної пропускної спроможності. | EU4Energy Пропонуємо привести у відповідність до статті 44 Закону України «Про ринок електричної енергії» | Пропонується до обговорення |
| (Глава не виносилась) 8.6. Управління мережевими обмеженнями в системі розподілу |  |  |  |
| Пункт не виносився 8.6.1. Мережевими обмеженнями системи розподілу є обставини, за яких ОСР не може забезпечити виконання договірних зобов’язань перед Користувачами, які приєднані до його мереж. Мережеві обмеження в системі розподілу можуть виникати внаслідок: 1) пошкодження обладнання системи розподілу (включаючи мережі споживачів, які перебувають у спільному використанні); 2) пошкодження обладнання системи передачі (включаючи розподільні пристрої виробників), за допомогою якого розподільна мережа інтегрована до ОЕС України; 3) непрогнозних рівнів споживання потужності, що призводить до перевантаження окремих елементів мереж. Оцінка стану мереж щодо можливості виконання договірних зобов’язань ОСР має виходити з категорійності живлення споживачів та/або груп споживачів, включаючи вимоги щодо резервного живлення, а також частоти та тривалості перерв в електропостачанні відповідно до укладених договорів, вимог нормативних документів та цільових показників надійності (безперебійності) електропостачання. | EU4Energy 8.6.1. Мережевими обмеженнями системи розподілу є обставини, за яких ОСР не може забезпечити виконання договірних зобов’язань щодо забезпечення дозволеної потужності перед Користувачами, які приєднані до його мереж. Мережеві обмеження в системі розподілу можуть виникати внаслідок: 1) пошкодження обладнання системи розподілу (включаючи мережі споживачів, які перебувають у спільному використанні); 2) пошкодження обладнання системи передачі (включаючи розподільні пристрої виробників), за допомогою якого розподільна мережа інтегрована до ОЕС України; 3) непрогнозних рівнів споживання потужності, що призводить до перевантаження окремих елементів мереж. Оцінка стану мереж щодо можливості виконання договірних зобов’язань ОСР має виходити з категорійності живлення споживачів та/або груп споживачів, включаючи вимоги щодо резервного живлення, а також частоти та тривалості перерв в електропостачанні відповідно до укладених договорів, вимог нормативних документів та цільових показників надійності (безперебійності) електропостачання. При оцінці мережевих обмежень у системі розподілу не враховуються режими роботи користувачів у межах дозволеної потужності (негарантованої). |  | Пропонується до обговорення |
| Додаток 1 до Кодексу систем розподілу (Додаток не виносився) Типовий договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу |  |  |  |
| Пункт відсутній | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 8.4.1. У разі звернення Замовника щодо розірвання Договору, Договір вважається розірваним та не потребує укладення додаткової угоди. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» З метою спрощення процедури понесених витрат | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Додаток 2 до Кодексу систем розподілу (Додаток не виносився) Типовий договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником |  |  |  |
| Пункт відсутній | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 8.4.1. У разі звернення Замовника щодо розірвання Договору, Договір вважається розірваним та не потребує укладення додаткової угоди. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» З метою спрощення процедури понесених витрат | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Додаток 2 до Кодексу систем розподілу Типовий договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» |  |  |  |
| Пункт відсутній | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 8.4.1. У разі звернення Замовника щодо розірвання Договору, Договір вважається розірваним та не потребує укладення додаткової угоди. | ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» З метою спрощення процедури закриття понесених витрат | Пропонується не враховувати Пункт не виносився |
| Додаток 3 до Кодексу систем розподілу ### ЗАЯВА про приєднання електроустановки певної потужності |  |  |  |
| 10. Призначення (тип) електроустановки ___________________________________________________ (споживання/виробництво електричної енергії чи зберігання енергії) |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO У пункті 10 додатку 3 доцільно передбачити можливість одночасного зазначення декількох типів електроустановок замовника, зокрема у випадку гібридних об’єктів, що поєднують споживання, виробництво електричної енергії та/або установку зберігання енергії. Додаток 3 доцільно доповнити окремим блоком щодо наміру замовника застосувати гнучке приєднання, із можливістю зазначення бажаної величини гарантованої та не гарантованої потужності відповідного напрямку відбору та/або відпуску. | Пропонується не враховувати Гнучке приєднання можна застосувати уже на базі існуючого приєднання |
| 13. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт (сума рядків 11 та 12) | ТОВ «Енергоінвест» Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт (сума рядків 11 та 12) |  | Пропонується не враховувати Відсутні пояснення |
| 16. Необхідність дотримання критерію «N-1» (для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) __________________ (ТАК/НІ)* * для приєднань з рівнем напруги в точці приєднання до 35 кВ. Для приєднань на напрузі в точці приєднання 35 кВ і вище за замовчуванням - ТАК. ОСР технічні умови видає від двох найближчих точок з дотриманням критерію «N-1» | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство __________________ (ТАК/НІ)* * для приєднань з рівнем напруги в точці приєднання до 35 110 кВ. Для приєднань на напрузі в точці приєднання 35 110 кВ і вище за замовчуванням - ТАК. ** ОСР технічні умови видає від двох найближчих точок з дотриманням критерію «N-1» | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство * Пропонується підвищити рівень напруги до 110 кВ. Мережі 35кВ і 110 кВ мають різну конфігурацію. Згідно п. 14.5 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 «Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж напругою 35 кВ і вище» (далі –Норми), під час виконання розрахунків усталених режимів роботи мережі рекомендовано керуватися такими вихідними умовами: – розрахунки мереж 110 кВ та вище виконують для повної схеми мережі в разі включення всіх ліній та трансформаторів. Доцільність і точки розмикання мережі 110 – 220 кВ мають обґрунтовуватися. Під час виконання розрахунків мереж 35 кВ та вище мережі 35 кВ приймають розімкненими. Таким чином, для мережі 35 кВ , вихідні дані для проведення розрахунків не забезпечують виконання критерію N-1. ** Пропонуємо вилучити. Заява про приєднання не має визначати схему приєднання та порядок формування вимог ТУ ОСРом. Крім того , у зв’язку з впровадженням гнучкого приєднання, критерій N-1 може не завжди виконуватись, зокрема, для негарантованої потужності | Пропонується враховувати. Не відповідає вимогам нормативно-технічних документів |
| 19. Інформація про бажання замовника здійснювати проєктування та/або будівництво лінійної частини приєднання та/або заходів зі створення потужності |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Доцільно, щоб форма чітко розрізняла да дозволяла окремий вибір: - проєктування лінійної частини; - будівництво лінійної частини; - проєктування робіт зі створення потужності; - виконання робіт зі створення потужності. | Пропонується не враховувати Заява одна для всіх, лишня інформація для більшості замовників буде не зрозумілою |
| 22. Приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, виробника електричної енергії, оператора установок зберігання енергії (згідно з пунктом 4.1.7 або 4.1.11 Кодексу) ______________________ (ТАК – згідно з пунктом 4.1.7 або 4.1.11 Кодексу*/НІ – приєднання до електричних мереж ОСР) * зазначити назву суб'єкта господарювання | ТОВ «Енергоінвест» Приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, виробника електричної енергії Користувача, оператора установок зберігання енергії (згідно з пунктами 4.1.7, або 4.1.11, 4.12, 4.13 Кодексу) (ТАК – згідно з пунктами 4.1.7, 4.1.11, 4.12, 4.13 Кодексу */НІ – приєднання до електричних мереж ОСР) * зазначити назву суб'єкта господарювання |  | Пропонується не враховувати 4.12 та 4.13 – це приєднання у класичному вигляді. Там не йде мова про приєднання до мереж суб’єкта господарювання |
| Пункт відсутній | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Добавити нову строку: Назва об’єкту приєднання. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» В ТУ дана інформація повинна заповнюватись. Це є вихідними даними для проєктування. В заяві дана інформація не міститься. | Пропонується не враховувати Є рядок «Функціональне призначення об'єкта» |
| Пункт відсутній | ТОВ "ЕСК "Метрополія" Необхідно внести зміни до заяви з додаванням рядку про тип приєднання – не гнучке/гнучке. Також доцільно додати в заяву строку – графік роботи електроустановки протягом доби в різні сезони року (зима, весна, літо, осінь). | ТОВ "ЕСК "Метрополія" Графік роботи доцільно додати через те, що більшість ВМГ (ГПУ) та УЗЕ не будуть працювати влітку в пік генерації СЕС. Замовник фіксує в заяві свій графік роботи і зобов’язується працювати виключно в ці години в певні періоди року. Відповідно ОСР та ОСП при підготовці технічних вимог це враховує і видає виключно ті вимоги, які стосуються впливу установок замовника на їх мережу. | Пропонується не враховувати Гнучке/не гнучке не визначається на етапі подачі заяви |
| Додаток 5 до Кодексу систем розподілу Повідомлення про надання послуги з приєднання |  |  |  |
| Це повідомлення складене про те, що зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника виконані повністю. Виконавець послуг (ОСР) надав, а Замовник отримав послугу з приєднання електроустановок об’єкта Замовника на загальну суму _________грн ___ коп. (______________________________________________грн ____коп.), у тому числі ПДВ ________грн, та мережі ОСР готові до підключення електроустановок об’єкта Замовника. Повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Це повідомлення складене про те, що зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника виконані повністю. Загальна замовлена до приєднання потужність відпуску ___________ кВт. Потужність № черги, що вводиться в експлуатацію ______ кВт Загальна замовлена до приєднання потужність відбору ___________ кВт. Потужність № черги, що вводиться в експлуатацію ______ кВт Виконавець послуг (ОСР) надав, а Замовник отримав послугу з приєднання електроустановок об’єкта/___ черги Замовника на загальну суму _________грн ___ коп. (______________________________________________грн ____коп.), у тому числі ПДВ ________грн, та мережі ОСР готові до підключення електроустановок об’єкта Замовника. | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Уточнює видачу повідомлення на відповідну чергу. | Пропонується врахувати |
| Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування (постачання) електричною енергією) ________ кВт. Замовлена до приєднання потужність відпуску ___________ кВт. Замовлена до приєднання потужність відбору ___________ кВт. Джерело електроживлення__________________ Точка забезпечення потужності _____________________, Точка приєднання (проєктована межа балансової належності)____________________ Можливість підключення власних мереж Замовником __________________________________ (самостійно або ОСР у випадку необхідності відключення інших користувачів від мережі) |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO - Повідомлення про надання послуги з приєднання, намагається одночасно бути і повідомленням, і актом приймання-передачі послуги (виконаних робіт). Доцільно розділити ці дві функції між двома окремими документами (як це зроблено в КСП). - Фраза «Зобов’язання виконані повністю» не узгоджується з можливістю виконання робіт чергами / пусковими комплексами. - У формі є поля для замовленої потужності відпуску і замовленої потужності відбору, але немає поділу на: гарантовану / не гарантовану; постійну / тимчасову; потужність за конкретною чергою; потужність, фактично доступну після виконання робіт. Замовнику важливо бачити не просто “замовлену” потужність, а яку саме потужність він фактично отримав на цьому етапі. - Форма містить поле «Існуюча дозволена (приєднана) потужність… ___ кВт», але нова концепція Кодексу вже розділяє потужність на відбір і відпуск. Тому треба зазначати окремо: існуюча дозволена потужність відбору; існуюча дозволена потужність відпуску. - Треба узгодити поле про «можливість підключення власних мереж замовником» із 4.8.4. У додатку є поле: «Можливість підключення власних мереж Замовником: самостійно або ОСР у випадку необхідності відключення інших користувачів…». Це може створити плутанину, бо в п. 4.8.4 підключення після надання послуги здійснюється ОСР безоплатно. Треба чітко розмежувати: що саме може зробити замовник самостійно у своїх внутрішніх мережах; що є підключенням до мереж ОСР; коли підключення виконує виключно ОСР. Інакше виникає ризик різного тлумачення та питань безпеки. | Пропонується врахувати пропозиції вище |
| Додаток 6 до Кодексу систем розподілу ІДЕНТИФІКАТОР технічних умов (ТУ) |  |  |  |
|  |  |  | Технічна правка Пропонується блок типу приєднань доповнити новим признаком: 10 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.7.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу |
| Додаток 8 до Кодексу систем розподілу. ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок |
| 2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії (користування (постачання) електричною енергією): Рівень напруги на межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності __________________________________ кВ. 3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: | АТ «Харківобленерго» 2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії (користування (постачання) електричною енергією): Рівень напруги на межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності __________________________________ кВ. 3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: | АТ «Харківобленерго» Прибрати поділ на гарантовану/негарантовану потужність, бо для приєднань, що йтимуть не по гнучкому приєднанню (не по п. 4.3.13 Кодексу), яких буде переважна більшість, тільки плутатиме Замовника і ОСР. Передбачити такий поділ лише для гнучких приєднань (по п. 4.3.13 Кодексу) і лише після того, як Замовник звернувся до ОСР щодо застосування гнучкого приєднання та відповідного внесення змін до ТУ. | Потребує обговорення |
|  |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO У разі передбачення технічними умовами черговості будівництва форма має містити окремий блок щодо кожної черги / пускового комплексу із зазначенням величини потужності, що надається в межах відповідної черги, окремо за напрямками відбору та/або відпуску, а у випадку гнучкого приєднання - також із зазначенням її статусу: гарантована / не гарантована, постійна / тимчасова. Доцільно додати окремий блок щодо умов гнучкого приєднання, у якому зазначатимуться вид гнучкого приєднання, величина гарантованої та не гарантованої потужності за напрямками відбору/відпуску, постійний або тимчасовий характер такої потужності, строк або подія припинення тимчасового статусу, необхідність встановлення автоматики гнучкого приєднання та технічні заходи, необхідні для отримання всієї замовленої потужності як гарантованої. Доцільно розмежувати вимоги до електроустановок ОСР, ОСП та інших суб’єктів господарювання. У пункті 4.1.29 зазначено, що «ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги (технічні заходи) ОСП (за наявності) або повідомити про їх відсутність. Вимоги (технічні заходи) ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП». Додаток 8 доцільно доповнити посиланням на додаток до технічних умов із інформацією про енерговузли, наявні мережеві обмеження, заходи в ПРСР, строки їх реалізації та параметри відповідних енерговузлів. Така інформація має бути невід’ємною частиною технічних умов і надаватися одночасно з ними. | Відсутні конкретні пропозиції |
| Додаток 9 до Кодексу систем розподілу РОЗРАХУНОК вартості плати за приєднання до електричних мереж |  |  |  |
| Вихідні дані для здійснення розрахунку: Замовлена до приєднання потужність відпуску (Рзамовлвідпуск), кВт Замовлена до приєднання потужність відбору (Рзамовлвідбір), кВт | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Пропонуємо замінити «Рзаявлена» на «Рзамовлена» в обох режимах (відбір і відпуск). | ГС «Українська вітроенергетична асоціація» та Європейсько-Українське енергетичне агентство Редакційна правка з метою приведення термінів, що використовуються, у відповідність з термінами «замовлена до приєднання потужність», «потужність, замовлена до приєднання», що застосовують у Законі України «Про ринок електричної енергії» та Кодексі систем розподілу. | Пропонується не враховувати. В Методиці приведено до визначень КСР |
| Пункт відсутній |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Додаток 9 доцільно доповнити окремим блоком розрахунку вартості плати за гнучке приєднання із зазначенням гарантованої та не гарантованої потужності відбору/відпуску, застосованих ставок, коефіцієнта вартості гнучкого приєднання та окремої складової лінійної частини. | Пропонується врахувати |
| Додаток 11 до Кодексу систем розподілу Заява про встановлення генеруючої установки споживачем |  |  |  |
| Пункт відсутній |  | Гр. Зоркін Антон та Офіс ефективного регулювання BRDO Запропонована форма містить поле щодо потужності генеруючих установок споживача, однак для цілей оцінки впливу на електричну мережу ключове значення має не лише встановлена потужність такої установки, а й максимальна потужність відпуску в мережу, у тому числі з урахуванням технічних засобів обмеження відпуску. Проєктом змін до глави 4.12 передбачається регулювання генеруючих установок з УЗЕ, однак форма заяви не містить достатньої деталізації параметрів УЗЕ у складі такої установки. Це може ускладнити оцінку режимів роботи об’єкта, зокрема щодо можливості відбору електричної енергії з мережі, заряджання УЗЕ, відпуску електричної енергії з УЗЕ в мережу та впливу такого об’єкта на електричну мережу. | Пропонується врахувати |
|  |  | НЕК «УКРЕНЕРГО» (АКО)також було надано: 1.Відповідність технічних параметрів установок зберігання енергії (УЗЕ) типу: А1, А2, B, C, D на 46 арк. 2. Відповідність технічних параметрів синхронних генеруючих одиниць типу: А, В, С, D на 25 арк. 3. Відповідність технічних параметрів енергоцентрів типу: А, В, С, D на 50 арк. 4. Відповідність технічних параметрів ГАЕС типу: А, В, С, D на 88 арк. | Пропонується не враховувати Зазначені додатки не виносилися на схвалення та значно перевищують обсяг схваленого проєкту змін |