| *Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – проєкту постанови НКРЕКП « Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу» * - зміни виділені за принципом: новий текст редакції НКРЕКП проєкту – напівжирним шрифтом (слова, що виключені - закресленим напівжирним); новий текст редакції пропозицій - напівжирним шрифтом (слова, що пропонується виключити - закресленим напівжирним) редакція за результатом отриманих пропозицій– жирним шрифтом та виділені зеленим кольором. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ | ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП |  |  |  |  | ПОПЕРЕДНЯ ПОЗИЦІЯ НКРЕКП ЩОДО НАДАНИХ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ З ОБҐРУНТУВАННЯМИ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ АБО ВІДХИЛЕННЯ |
|  | ЗМІСТ ЗАУВАЖЕННЯ АБО ПРОПОЗИЦІЇ |  | ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ |  |  |  |
| Постанова «Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загальні положення |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Плата за стандартне приєднання розраховується згідно з главою 3 цієї Методики. У випадку приєднання електроустановок замовника за схемою електрозабезпечення І та ІІ категорії надійності електропостачання для визначення відстані, відповідно до якої визначається тип приєднання (стандартне або нестандартне приєднання), приймається сумарна найкоротша відстань по прямій лінії, що сумарно не перевищує 300 метрів від точки приєднання електроустановок замовника до найближчих двох точок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника. |  | УВЕА, ЄУЕА 1.7. Плата за стандартне приєднання розраховується згідно з главою 3 цієї Методики. У випадку приєднання електроустановок замовника за схемою електрозабезпечення І та ІІ категорії надійності електропостачання для визначення відстані, відповідно до якої визначається тип приєднання (стандартне або нестандартне приєднання), приймається сумарна найкоротша відстань по прямій лінії, що сумарно не перевищує 300 метрів від точки приєднання електроустановок замовника до найближчоїих двох точкиок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких якої забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника. |  | Пропонуємо повернути до п.1.7 Методики положення, яке визначає правила визначення типу приєднання (стандартне або нестандартне), ґрунтуючись на визначення терміну «стандартне приєднання» згідно п. (175) статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» у редакції від 23.04.2026. Це відповідатиме принципу юридичної визначеності та надаватиме користувачеві вичерпну інформацію щодо законодавчо встановленого правила як визначити до якого типу приєднання буде відноситись приєднання його електроустановок. | Пропонується не враховувати, оскільки Кодексом систем розподілу передбачено, що стандартне приєднання здійснюється виключно за ІІІ категорією з надійності. |  |
|  |  | Гр. Зоркін А. В. Виключення абзацу другого пункту 1.7 потребує додаткового обґрунтування або одночасного врегулювання відповідного питання в Кодексі систем розподілу чи іншому положенні Методики. У разі відсутності такої норми може виникнути невизначеність щодо порядку визначення відстані для цілей класифікації приєднання як стандартного або нестандартного для електроустановок І та ІІ категорії надійності електропостачання. |  |  | Пропонується не враховувати, оскільки Кодексом систем розподілу передбачено, що стандартне приєднання здійснюється виключно за ІІІ категорією з надійності. |  |
| 1.8. Плата за нестандартне приєднання розраховується згідно з главами 4 та 5 цієї Методики. … У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока з кроком 50 кВт (для блока 2 з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока 3 з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока 4 з потужністю від 5000 кВт). У випадку приєднання електроустановок замовника за схемою електрозабезпечення I або II категорії надійності електропостачання для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», приймається сумарна найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчих двох точок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника з урахуванням умов по величині максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, на напрузі у точці приєднання 35 кВ і вище здійснюється з дотриманням вимог СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-101:2014 «Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище» щодо забезпечення під час приєднання дотримання критерію «N-1», розрахунок вартості плати за приєднання таких електроустановок до електричних мереж здійснюється у порядку, передбаченому для електроустановок I категорії з надійності електропостачання із застосуванням відповідних ставок плати за приєднання потужності. |  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 1.8. Плата за нестандартне приєднання розраховується згідно з главами 4 та 5 цієї Методики. … Вимір довжини лінійної частини приєднання здійснюється до центру розташування складової підстанції найнижчої напруги блоку. У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо величина максимальної розрахункової (прогнозованої) потужності (замовлена до приєднання потужність з урахуванням існуючої дозволеної до використання) та величина існуючої дозволеної до використання потужності знаходяться в межах одного підблока блока з кроком 50 кВт (для блока 2 з потужністю від 50 до 1000 кВт), з кроком 100 кВт (для блока 3 з потужністю від 1000 до 5000 кВт) та з кроком 500 кВт (для блока 4 з потужністю від 5000 кВт). У випадку приєднання електроустановок замовника за схемою електрозабезпечення I або II категорії надійності електропостачання для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою "під ключ", приймається сумарна найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчих двох точок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника з урахуванням умов по величині максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження згідно блоків. |  | Приведення до змін в КСР При приєднанні потужності 5000 кВт та вище, в разі, якщо найближча є ПС напругою 110/35/10 не зрозуміло до якої точки здійснювати замір лінійної частини приєднання. | Пропонується врахувати частково в редакції: 1.8. Плата за нестандартне приєднання розраховується згідно з главами 4 та 5 цієї Методики. … Вимір довжини лінійної частини приєднання здійснюється до центру розташування складової підстанції найнижчої напруги блоку. У разі збільшення Замовником величини дозволеної до використання потужності та/або замовлення потужності у напрямку, протилежному до раніше замовленого (відпуску або відбору електричної енергії), нарахування складової плати за створення лінійної частини приєднання не здійснюється, якщо максимальне значення між величиною потужності відбору та величиною потужності відпуску до зміни та після зміни залишається в межах одного інтервалу потужності відповідного блока. Інтервали потужності визначаються з кроком 50 кВт для блока 2 (понад 50 кВт до 1000 кВт включно), з кроком 100 кВт для блока 3 (понад 1000 кВт до 5000 кВт включно) та з кроком 500 кВт для блока 4 (понад 5000 кВт). Складова плати за створення лінійної частини приєднання нараховується у разі переходу максимального значення між величиною потужності відбору та величиною потужності відпуску до іншого інтервалу потужності відповідного блока. |  |
| 1.11. Система моніторингу приєднань згідно з вимогами Кодексу систем розподілу автоматично генерує номер заяви про приєднання, номер технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання відповідно до затвердженої форми згідно з Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі в день внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання в наступний статус. Дати Інформація щодо надходження заяви про приєднання, видачі технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання вносяться ОСП/ОСР до системи моніторингу приєднань у день реєстрації заяви про приєднання, видачі технічних умов, надання повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання. Обов'язкові для завантаження документи на вкладках приєднання до системи моніторингу приєднань завантажуються ОСП/ОСР у день внесення відповідної інформації, яку підтверджують ці документи. Інша інформація до системи моніторингу приєднань заноситься ОСП/ОСР не пізніше наступного робочого дня з дня настання змін у процедурі надання послуги з приєднання. Обов'язковими для завантаження є такі документи на вкладках: «заява» (завантажується заява про приєднання з усіма додатками до неї та лист із зауваженнями до заяви про приєднання, надісланий замовнику (у випадку наявності зауважень); «ТУ» (завантажуються технічні умови, розрахунок вартості надання послуги з приєднання, рахунок на оплату вартості надання послуги з приєднання, рахунок на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (за наявності), вимоги (технічні заходи) ОСП/інших суб’єктів господарювання, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП/інших суб’єктів господарювання для забезпечення технічної можливості приєднання, які були надані ОСР для включення в технічні умови замовника); «землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП)); «стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД); «завершення приєднання» (завантажуються повідомлення про надання послуги з приєднання/акт про надання послуги з приєднання, паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у випадку, передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань); завантаження інших документів на інших вкладках є необов'язковим та здійснюється за необхідності. |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 1.11. Система моніторингу приєднань згідно з вимогами Кодексу систем розподілу автоматично генерує номер заяви про приєднання, номер технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання відповідно до затвердженої форми згідно з Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі в день внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання в наступний статус. Дати Інформація щодо надходження заяви про приєднання, видачі технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання вносяться ОСП/ОСР до системи моніторингу приєднань у день реєстрації заяви про приєднання, видачі технічних умов, надання повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання. Обов'язкові для завантаження документи на вкладках приєднання до системи моніторингу приєднань завантажуються ОСП/ОСР у день внесення відповідної інформації, яку підтверджують ці документи. Інша інформація до системи моніторингу приєднань заноситься ОСП/ОСР не пізніше наступного робочого дня з дня настання змін у процедурі надання послуги з приєднання. Обов'язковими для завантаження є такі документи на вкладках: «заява» (завантажується заява про приєднання з усіма додатками до неї та лист із зауваженнями до заяви про приєднання, надісланий замовнику (у випадку наявності зауважень); «ТУ» (завантажуються технічні умови, розрахунок вартості надання послуги з приєднання, рахунок на оплату вартості надання послуги з приєднання, рахунок на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (за наявності), вимоги (технічні заходи) ОСП/інших суб’єктів господарювання, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП/інших суб’єктів господарювання для забезпечення технічної можливості приєднання, які були надані ОСР для включення в технічні умови замовника); «землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП)); «стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД); «завершення приєднання» (завантажуються повідомлення про надання послуги з приєднання/акт про надання послуги з приєднання, паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у випадку, передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань); Завантаження інших обов’язкових документів допускається не пізніше 5 робочих днів з дня відображення даних в звітності, зокрема: «землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП)); «стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД); «паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії» у випадку, передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань); завантаження інших документів на інших вкладках є необов'язковим та здійснюється за необхідності. |  | Для перевірки в ОСР коректності даних внесених в Систему моніторингу та наявності всіх підписаних з обох боків обов’язкових документів. | Пропонується врахувати частково в редакції: 1.11. Система моніторингу приєднань згідно з вимогами Кодексу систем розподілу автоматично генерує номер заяви про приєднання, номер технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання відповідно до затвердженої форми згідно з Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі в день внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання в наступний статус. Дати Інформація щодо надходження заяви про приєднання, видачі технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання вносяться ОСП/ОСР до системи моніторингу приєднань у день реєстрації заяви про приєднання, видачі технічних умов, надання повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання. Обов'язкові для завантаження документи на вкладках приєднання до системи моніторингу приєднань завантажуються ОСП/ОСР у день внесення відповідної інформації, яку підтверджують ці документи. Інша інформація до системи моніторингу приєднань заноситься ОСП/ОСР не пізніше наступного робочого дня п’яти робочих днів з дня настання змін у процедурі надання послуги з приєднання. Обов’язковими для завантаження є такі документи на вкладках: «заява» (завантажується заява про приєднання з усіма додатками до неї та лист із зауваженнями до заяви про приєднання, надісланий замовнику (у випадку наявності зауважень); «ТУ» (завантажуються технічні умови, розрахунок вартості надання послуги з приєднання, рахунок на оплату вартості надання послуги з приєднання, рахунок на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (за наявності), вимоги (технічні заходи) ОСП/інших суб’єктів господарювання, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП/інших суб’єктів господарювання для забезпечення технічної можливості приєднання, які були надані ОСР для включення в технічні умови замовника); «землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП)); «стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД); «завершення приєднання» (завантажуються повідомлення про надання послуги з приєднання/акт про надання послуги з приєднання, паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у випадку, передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань); завантаження інших документів на інших вкладках є необов'язковим та здійснюється за необхідності. |  |
|  |  | Гр. Зоркін А. В. Доцільно розширити перелік обов’язкових документів, що завантажуються на вкладку «землевідведення». Окрім повідомлень замовнику про збільшення строку надання послуги з приєднання, оператор системи має завантажувати документи, що підтверджують фактичне здійснення ним заходів із землевідведення: звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, землевласників або землекористувачів; отримані відповіді; зауваження до поданих документів; документи щодо усунення таких зауважень; повторні звернення; інші документи, що підтверджують перебіг процедури. Перелік документів у вкладці «стан виконання заходів» доцільно доповнити документами, які підтверджують фактичне проходження ключових етапів виконання робіт, зокрема проєктування, експертизи, закупівель, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Це дозволить системі моніторингу відображати не лише формальний статус приєднання, а й фактичний стан виконання заходів. Доцільно передбачити наслідки несвоєчасного внесення інформації або незавантаження обов’язкових документів до системи моніторингу приєднань. Зокрема, незавантаження документа, який підтверджує відповідний статус або етап процедури приєднання, має вважатися порушенням порядку ведення системи моніторингу та не повинно створювати негативних наслідків для замовника. |  |  | Потребує обговорення |  |
|  |  | НЕК «Укренерго» … «землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП)); «стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із листи зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД); «завершення приєднання» (завантажуються повідомлення про надання послуги з приєднання/акт про надання послуги з приєднання, паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у випадку, передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань); … |  | Пропонується завантажувати виключно листування без технічних рішень, оскільки пкд є значними по обсягу і їх завантаження може займати значний час. Пропонується таку інформацію надавати за окремим запитом | Пропонується відхилити |  |
| 2. Вартість приєднання електроустановок до електричних мереж |  |  |  |  |  |  |
| Зміни не вносились 2.5. Вартість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт визначається з урахуванням: при виконанні робіт господарським способом використовуються норми часу на виконання робіт працівниками відповідно до Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (далі - Настанова), з урахуванням фактичної заробітної плати персоналу оператора системи передачі або розподілу; при виконанні робіт підрядним способом використовується Настанова та Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів. |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ### Варіант І. ### 2.5. Вартість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт визначається з урахуванням: ### при виконанні робіт господарським способом використовуються норми часу на виконання робіт працівниками відповідно до Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (далі - Настанова) з урахуванням норм Постанови № 1512 від 19.11.2025 зі змінами та доповненнями, та з урахуванням фактичної заробітної плати персоналу оператора системи передачі або розподілу; при виконанні робіт підрядним способом використовується Настанова затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 з урахуванням норм Постанови № 1512 від 19.11.2025 зі змінами та доповненнями та Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів. ### Варіант ІІ. ### 2.5. Вартість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт визначається з урахуванням: ### при виконанні робіт господарським способом розрахунок заробітної плати та кошторисних нарахувань вкинується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва використовуються норми часу на виконання робіт працівниками відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва з урахуванням норм Постанови № 1512 від 19.11.2025 зі змінами та доповненнями Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (далі - Настанова) та з урахуванням фактичної заробітної плати персоналу оператора системи передачі або розподілу; при виконанні робіт підрядним способом розрахунок заробітної плати та кошторисних нарахувань вкинується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва з урахуванням норм Постанови № 1512 від 19.11.2025 зі змінами та доповненнями та Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів. |  | Запропоновані зміни до постанови обумовлені необхідністю приведення порядку формування вартості приєднання у відповідність до актуальних вимог державного регулювання та економічних умов в період дії воєнного стану. Зокрема, з урахуванням набрання чинності постановою КМУ №1512 зі змінами та доповненнями, якою встановлено спеціальні підходи до визначення вартості будівництва, виникає потреба застосування актуальних показників заробітної плати Зміни які забезпечать можливість дотримання вимог без постійної зміни Методики | Потребує обговорення |  |
| 3. Плата за стандартне приєднання |  |  |  |  |  |  |
| Зміни не вносились 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. … |  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 3.6 Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, у якому завершено надання послуги з приєднання На час дії воєнного стану з урахуванням Постанови КМУ від 19.11.2025 року №1512 про Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану». За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Договори нестандартного приєднання потужністю більше 1 МВт з проєктуванням лінійної частини приєднання, де замовником з проєктування обладаннання електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання не приймають участь в розрахунку коефіцієнта оптимізації коштів. |  | Затвердження індикативних цін відбувається практично за рік до виконання робіт. Ціни на ринку дуже коливаються, і на сьогодні ми вже маємо не конкурентну та не ліквідну індикативну ціну на більшість продукції. По даним договорам складається баланс коштів. | Пропонується врахувати в редакції: 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, що формується у році, в якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. … |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант І. 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва), у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 (1,5 для 2026 року) для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. … |  | Необхідність перегляду коефіцієнта, що застосовується до вартісних показників матеріалів та обладнання, зумовлена суттєвими змінами цінової кон’юнктури у 2024–2026 роках, зокрема стрімким зростанням вартості металопродукції, кабельної продукції, електротехнічного обладнання, а також логістичних витрат. Застосування коефіцієнта на рівні 1,5 для 2026 року обґрунтовується необхідністю врахування пікового рівня зростання цін, що спостерігається у поточному періоді, та забезпечення коректного відображення фактичних витрат операторів систем розподілу при виконанні приєднань. Встановлення базового коефіцієнта на рівні 1,2 для інших періодів спрямоване на: урахування системного інфляційного впливу на вартість матеріально-технічних ресурсів; забезпечення більш наближеного до ринкового рівня індикативних цін; підвищення точності визначення дефіциту/профіциту коштів. Запропонований диференційований підхід до встановлення коефіцієнта дозволяє: забезпечити адаптивність розрахунків до поточних економічних умов; мінімізувати викривлення фінансових результатів ОСР; забезпечити економічно обґрунтований рівень вартості послуг з приєднання. Зазначені зміни спрямовані на підвищення достовірності розрахунків та забезпечення балансу інтересів між ОСР та замовниками послуг приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІІ. 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва), у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі виявлення суттєвого відхилення вартісних показників на окремі види матеріалів та/або обладнання від індикативних цін, що використовуються при розрахунках, НКРЕКП має право здійснити їх перегляд із урахуванням актуального рівня ринкових цін. Оновлені індикативні показники застосовуються при проведенні відповідних розрахунків та надаються оператору системи розподілу на його запит. … |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою забезпечення актуальності та достовірності індикативних цінових показників, що застосовуються при розрахунку вартості послуг з приєднання та визначенні дефіциту/профіциту коштів. Існуючий підхід не завжди враховує оперативні зміни ринкової кон’юнктури, що призводить до ризиків викривлення фактичних витрат ОСР та некоректного визначення вартості послуг. Запровадження механізму перегляду індикативних цін НКРЕКП у разі їх суттєвого відхилення від ринкових дозволить підвищити точність розрахунків, забезпечити збалансованість інтересів сторін та мінімізувати фінансові ризики. Крім того, надання оновлених показників на запит ОСР сприятиме уніфікованому та прозорому підходу до формування вартості приєднань. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІІІ. 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва), у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У випадку перевищення вартісних показників матеріалів та обладнання над індикативними цінами більш ніж на 20 %, ОСР застосовує вартісні показники на рівні найнижчої ціни, визначеної за результатами двох тендерних процедур, або на рівні найнижчої ціни, встановленої за результатами щонайменше двох комерційних пропозицій, наданих підрядником. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. … |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою підвищення обґрунтованості та контрольованості витрат при наданні послуг зі стандартного приєднання, а також забезпечення відповідності індикативних показників реальним ринковим умовам. Встановлення єдиного коефіцієнта на рівні 1,2 спрямоване на врахування інфляційних процесів та системного зростання вартості матеріалів і обладнання, що дозволяє більш точно відображати фактичні витрати ОСР та забезпечувати коректність розрахунків вартості приєднань. Одночасно запровадження механізму обмеження у випадку перевищення фактичних витрат над індикативними більш ніж на 20 % забезпечує: недопущення необґрунтованого завищення вартості матеріалів та обладнання; стимулювання ОСР та підрядників до застосування конкурентних процедур закупівель; підвищення прозорості формування вартості приєднання; мінімізацію ризиків включення неефективних витрат до розрахунків. Вимога щодо підтвердження вартості найнижчими цінами за результатами тендерних процедур або комерційних пропозицій забезпечує ринковий характер ціноутворення та уніфікує підхід до визначення витрат. Запропонований підхід дозволяє досягти балансу між урахуванням ринкових коливань цін та запобіганням завищенню вартості робіт, що в цілому підвищує достовірність визначення дефіциту/профіциту коштів та забезпечує економічно обґрунтований рівень плати за приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІV. 3.6. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг зі стандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, за базовий період окремо проводиться НКРЕКП для міської та сільської місцевості на підставі аналізу актів за виконаними договорами про приєднання. … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва), у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У випадку перевищення вартісних показників матеріалів та обладнання над індикативними цінами більш ніж на 20 %, ОСР застосовує вартісні показники на рівні найнижчої ціни, визначеної за результатами двох тендерних процедур, або на рівні найнижчої ціни, встановленої за результатами щонайменше двох комерційних пропозицій наданих підрядником, або підтвердження ціни від Торгово-промислової палати України. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. … |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою підвищення достовірності, прозорості та контрольованості формування вартості послуг зі стандартного приєднання в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури. Застосування коефіцієнта на рівні 1,2 дозволяє врахувати загальний інфляційний вплив та зростання вартості матеріалів і обладнання, забезпечуючи наближення індикативних показників до фактичного рівня ринкових цін. Запровадження обмеження щодо перевищення індикативних цін більш ніж на 20 % спрямоване на недопущення необґрунтованого завищення витрат та стимулювання застосування конкурентних механізмів закупівель. Додаткове передбачення можливості підтвердження вартості матеріалів та обладнання висновками Торгово-промислової палати України забезпечує гнучкість у випадках відсутності достатньої кількості тендерних процедур або комерційних пропозицій, а також підвищує достовірність визначення ринкової ціни. Запропонований підхід дозволяє збалансувати врахування ринкових коливань із механізмами контролю витрат, мінімізувати ризики викривлення розрахунків та забезпечити економічно обґрунтований рівень вартості послуг з приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
| 4. Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 4.1. Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається виходячи з приросту максимального використання трансформаторної потужності електричних мереж у точці забезпечення потужності після врахування замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та відповідної ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  | Проєкт правильно уточнює, що створюватися може потужність відбору та/або відпуску. Однак база плати не повинна дорівнювати повній замовленій потужності, якщо частина такої потужності вкладається в уже створене максимальне використання трансформаторної спроможності мережі. Ставка плати за потужність економічно спрямована на оплату приросту використання трансформаторної потужності, а не на повторну оплату вже забезпеченого діапазону використання мережі. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | Гр. Зоркін А. В. Пункт 2 проєкту потребує уточнення в частині порядку визначення складової плати за приєднання потужності у випадку одночасного замовлення потужності відбору та відпуску. Доцільно прямо передбачити, що така складова визначається як сума окремих добутків величини потужності відбору та відповідної ставки для електроустановок, призначених для споживання, і величини потужності відпуску та відповідної ставки для електроустановок, призначених для виробництва. Також необхідно уточнити, що плата нараховується лише щодо додаткової потужності відбору та/або відпуску, яка створюється або збільшується в межах приєднання, без повторного нарахування плати за вже дозволену до використання потужність. Окремо слід передбачити, що для гнучкого приєднання застосовується спеціальний порядок розрахунку з урахуванням гарантованої та не гарантованої потужності. |  |  | Пропонується не враховувати. По суті зазначене вже передбачено у формулі, передбаченій пунктом 5.1 Методики |  |
| Зміни не вносились 4.5. З метою визначення величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань, на економічно обґрунтованому рівні НКРЕКП здійснює перевірку та аналіз наданих оператором системи передачі та операторами систем розподілу відповідно до пункту 1.4 глави 1 цієї Методики вихідних даних, зокрема шляхом аналізу актів виконаних робіт та проєктної документації, пов'язаних із наданням у базовому періоді послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, які відповідають критеріям нестандартного приєднання, окрім приєднань, розрахунок плати за приєднання для яких виконувався без застосування цієї Методики. Проведення оператором системи розподілу розрахунку дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, згідно з пунктом 1.4 глави 1 цієї Методики має здійснюватися без застосування коефіцієнта оптимізації коштів. |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.5. З метою визначення величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань, на економічно обґрунтованому рівні НКРЕКП здійснює перевірку та аналіз наданих оператором системи передачі та операторами систем розподілу відповідно до пункту 1.4 глави 1 цієї Методики вихідних даних, зокрема шляхом аналізу актів виконаних робіт та проєктної документації, пов'язаних із наданням у базовому періоді послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, які відповідають критеріям нестандартного приєднання, окрім приєднань, розрахунок плати за приєднання для яких виконувався без застосування цієї Методики, а також приєднань, виконаних відповідно до положень пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу. Проведення оператором системи розподілу розрахунку дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, згідно з пунктом 1.4 глави 1 цієї Методики має здійснюватися без застосування коефіцієнта оптимізації коштів. |  | Норму приведено у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктів 4.3.11, 4.3.12 Кодексу систем розподілу, враховуючи відсутність у ОСР повноважень щодо перевірки кошторисної документації та обов’язок повернення замовнику коштів за приєднання за мінусом фактично понесених витрат, і тому повипливати на ціну обладнання та робіт обраного Замовником не може. Фактично вплив на дефіцит/профіцит коштів ОСР при цих приєднаннях відсутній | Пропонується не враховувати |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 4.5. З метою визначення величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань, на економічно обґрунтованому рівні НКРЕКП здійснює перевірку та аналіз наданих оператором системи передачі та операторами систем розподілу відповідно до пункту 1.4 глави 1 цієї Методики вихідних даних, зокрема шляхом аналізу актів виконаних робіт та проєктної документації, пов'язаних із наданням у базовому періоді послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, які відповідають критеріям нестандартного приєднання, крім приєднань, для яких розрахунок плати за приєднання здійснювався без застосування цієї Методики, а також приєднань, виконаних відповідно до положень пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу. |  | Норму приведено у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктів 4.3.11, 4.3.12 Кодексу систем розподілу, враховуючи відсутність у ОСР повноважень щодо перевірки кошторисної документації та обов’язок повернення замовнику коштів за приєднання за мінусом фактично понесених витрат, і тому повипливати на ціну обладнання та робіт обраного Замовником не може. Фактично вплив на дефіцит/профіцит коштів ОСР при цих приєднаннях відсутній. | Пропонується не враховувати |  |
| 4.7. За умови забезпечення замовником виконання проєктної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу. |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 4.7. За умови забезпечення замовником виконання проєктної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається виходячи з приросту максимального використання трансформаторної потужності електричних мереж у точці забезпечення потужності після врахування замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та відповідної ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід’ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу. |  | Логіка пункту 4.7 має відповідати пункту 4.1. Виконання замовником проєктної документації лінійної частини не змінює економічну природу складової плати за потужність: оплачуватися має приріст максимального використання трансформаторної спроможності, а не вся заявлена потужність відбору та/або відпуску. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| 4.8. За умови забезпечення замовником послуги з нестандартного приєднання потужності більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, а також виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід’ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу. При цьому сума витрат такого замовника, пов’язаних з виконанням проєктування електричних мереж, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт лінійної частини приєднання та/або робіт із створення потужності, яка враховується у загальному розмірі плати за нестандартне приєднання, не може перевищувати відповідну плату за нестандартне приєднання. |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 4.8. За умови забезпечення замовником послуги з нестандартного приєднання потужності більше 1 МВт з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання ... плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається виходячи з приросту максимального використання трансформаторної потужності електричних мереж у точці забезпечення потужності після врахування замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та відповідної ставки плати за нестандартне приєднання потужності; |  | Для приєднань понад 1 МВт ризик надмірного нарахування плати є найбільш істотним. Якщо замовник бере на себе виконання частини робіт із створення потужності або лінійної частини, Методика має особливо чітко розділяти заявлену потужність і потужність, за яку справляється плата як за приріст використання трансформаторної спроможності. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| 5. Порядок формування плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст розраховується за формулою Пнст=Рзаявленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рзаявленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт, де; Рзаявленавідбір; -; потужність відбору, замовлена до приєднання;. Рзаявленавідпуск; -; потужність відпуску, замовлена до приєднання/ замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;. Снстк,н,зтт,місц,с; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зтт; -; індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. св; -; індекс типу електроустановки, що приєднується (с- електроустановка, призначена для споживання електричної енергії; в- електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії);. Снстк,н,зтт,місц,в; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 7 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. -; ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 10 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. л; -; індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зем; -; індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;. lм; -; відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.. | УВЕА, ЄУЕА 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст розраховується за формулою Пнст=Рзамовленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рзамовленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт, де; Рзамовленавідбір; -; потужність відбору, замовлена до приєднання;. Рзамовленавідпуск; -; потужність відпуску, замовлена до приєднання/ замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;. Снстк,н,зтт,місц,с; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зтт; -; індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. св; -; індекс типу електроустановки, що приєднується (с- електроустановка, призначена для споживання електричної енергії; в- електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії);. Снстк,н,зтт,місц,в; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 7 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. -; ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 10 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. л; -; індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зем; -; індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;. lм; -; відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.. | Пропонуємо замінити «Рзаявлена» на «Рзамовлена» в обох режимах (відбір і відпуск). Редакційна правка з метою приведення термінів, що використовуються, у відповідність з термінами «замовлена до приєднання потужність», «потужність, замовлена до приєднання», що застосовують у Законі України «Про ринок електричної енергії» та Кодексі систем розподілу. | Пропонується врахувати у такій редакції: 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст розраховується за формулою Пнст=Рзамовленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рзамовленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт, де; Рзамовленавідбір; -; потужність відбору, замовлена до приєднання;. Рзамовленавідпуск; -; потужність відпуску, замовлена до приєднання/ замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;. Снстк,н,зтт,місц,с; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зтт; -; індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. св; -; індекс типу електроустановки, що приєднується (с- електроустановка, призначена для споживання електричної енергії; в- електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії);. Снстк,н,зтт,місц,в; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 7 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. -; ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 10 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. л; -; індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання, який визначається згідно з блоками п. 1.8. Методики (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зем; -; індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;. lм; -; відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.. У разі ініціювання застосування гнучкого приєднання на постійній основі замовником послуги з нестандартного приєднання потужності більше 1 МВт з проєктування та виконанням будівельно-монтажних, пусконалагоджу-вальних робіт із створення потужності ОСР здійснює перерахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж відповідно до пункту 5.11 цієї Методики. |
|  |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пнст розраховується як сума складової плати за приєднання потужності та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. Для цілей визначення складової плати за приєднання потужності враховуються дві величини замовленої потужності: потужність відбору та потужність відпуску. Потужність відбору та/або відпуску, що створюється, визначається як приріст максимального використання трансформаторної потужності електричних мереж у точці забезпечення потужності після врахування замовленої потужності відбору та/або відпуску. Для цього за режимними замірами у відповідний час доби протягом останніх трьох років без урахування електроустановок замовника визначаються максимальне використання потужності у напрямку відбору та максимальне використання потужності у напрямку відпуску. Максимальне використання потужності у напрямку відбору визначається як найбільше значення потужності відбору, а за відсутності відбору - як найменше значення потужності відпуску, враховане зі знаком «мінус». Максимальне використання потужності у напрямку відпуску визначається як найбільше значення потужності відпуску, а за відсутності відпуску - як найменше значення потужності відбору, враховане зі знаком «мінус». Існуюче максимальне використання трансформаторної потужності визначається як більша з таких двох величин. Після врахування замовленої потужності відбору та/або відпуску окремо визначається приріст максимального використання трансформаторної потужності у напрямку відбору та у напрямку відпуску. Якщо приріст виникає у напрямку відбору, до нього застосовується ставка плати за потужність для електроустановок, призначених для споживання електричної енергії. Якщо приріст виникає у напрямку відпуску, до нього застосовується ставка плати за потужність для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії. У разі виникнення приросту в обох напрямках складова плати за приєднання потужності визначається за більшим вартісним результатом. |  | Запропонована НКРЕКП формула розділяє відбір і відпуск, але може тлумачитися як механічне додавання повної потужності відбору та повної потужності відпуску. Це не відповідає економічній природі ставки за потужність, яка пов’язана з використанням трансформаторної спроможності основної мережі ОСР. Запропонований підхід не скасовує технічної перевірки допустимості відбору або відпуску за КСР і технічними умовами. Він лише визначає, яка частина замовленої потужності є платною для цілей Методики, тобто створює приріст максимального використання трансформаторної потужності. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» … н - індекс рівня напруги в точці приєднання, який визначається згідно з блоками п. 1.8. Методики (0,4 (0,23); 6 (10)20; 27 (35); (110 (154)); |  | Приведення у відповідність застосування ставки лінійної частини приєднання при приєднанні «під ключ» | Пропонується врахувати |  |
|  |  | ТОВ «Енергоінвест» 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст розраховується за формулою: Пнст="Найбільше з" або "max" (Рзаявленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с ; Рзаявленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в)+lм×Слінл,н,зем, тис грн. |  | У такому вигляді формула яку пропонує НКРЕКП не може бути оптимальною для розрахунку плати за приєднання «під ключ» і містить явне економічне дублювання. Подвійний облік потужності (Подвійна плата): Якщо об'єкт працює в режимі видачі та споживання почергово фізична мережева інфраструктура будується під максимальну з цих двох величин, а не під їхню суму. Сумування ставок змушує замовника платити двічі за одні й ті самі кіловати місткості обладнання. Комплексна послуга (під ключ) має оптимізувати витрати. Додавання двох повних ставок робить ціну штучно завищеною і не відображає реальних витрат ОСР. Тому пропонуємо розглянути нашу пропозицію, яка би врахувала різні варіанти, а саме: - 1.Для несиметричних систем: Якщо Pвідбір=10МВт. Ставка за відбір Снстк,н,зтт,місц,с = 1.2, - а Pвідпуск = 2МВт. Ставка за відпуск Снстк,н,зтт,місц,в= 1.5, формула порівняє 12 млн. грн. та 3 млн. грн.. і необхідно буде обрати базою більшу вартість (12 млн. грн..), повністю перекриваючи витрати на будівництво потужнішої лінії чи ПС. - 2.Для симетричних систем (УЗЕ): Якщо потужності однакові, наприклад по 5 МВт., формулою обирається той режим, де дорожча ставка за приєднання, захищаючи оператора мереж від дефіциту коштів, а замовника — від подвійної переплати. - 3.Також розмірність формули має бути в тис.грн. (а не в тис.грн./кВт) | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ» 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пвст, з 01.05.2027, розраховується за формулою Пнст=Рзаявленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рзаявленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт, де; Рзаявленавідбір; -; потужність відбору, замовлена до приєднання;. Рзаявленавідпуск; -; потужність відпуску, замовлена до приєднання/ замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;. Снстк,н,зтт,місц,с; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зтт; -; індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. св; -; індекс типу електроустановки, що приєднується (с- електроустановка, призначена для споживання електричної енергії; в- електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії);. Снстк,н,зтт,місц,в; -; ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 7 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. к; -; категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. місц; -; місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);. -; ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 10 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:. л; -; індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);. н; -; індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));. зем; -; індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;. lм; -; відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.. | Впровадження механізму розрахунку плати за приєднання до мереж ОСР/ОСП (з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється) ускладнює та вносить невизначеність щодо виконання державою гарантій для суб’єктів господарювання, у частині отримання технічних умов на здійснення приєднання установок зберігання енергії до електричних мереж за первинним фінансовим плануванням, внаслідок чого фактично нівелюються гарантії та умови, які визначені у пункті 92 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії». З урахуванням вищенаведеного пропонуємо, у Главі 5 пункту 5.1 постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу». Абзацом першим пункту 92 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що до 30 квітня 2037 року оператор установки зберігання енергії, введеної в експлуатацію до 30 квітня 2027 року (а оператор установки зберігання енергії, який здійснює діяльність із зберігання енергії на гідроакумулюючих електростанціях, - лише щодо об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), які були введені в експлуатацію після нового будівництва, починаючи з 1 січня 2026 року), або суб’єкт, що увів в експлуатацію установку зберігання енергії після нового будівництва до 30 квітня 2028 року, але станом на 30 квітня 2027 року мав чинні технічні умови на здійснення приєднання такої установки зберігання енергії до електричних мереж, право власності або користування на земельну ділянку та/або інший об’єкт нерухомого майна, де планується здійснення будівництва або встановлення такої установки зберігання енергії, а також документи, що надають право на виконання будівельних робіт з будівництва такої установки зберігання енергії, сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, яка розраховується на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії за відповідними тарифами, на умовах, визначених кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу та правилами роздрібного ринку електричної енергії в редакції, що діяла станом на 30 квітня 2027 року. Такий оператор (а оператор установки зберігання енергії, який здійснює діяльність із зберігання енергії на гідроакумулюючих електростанціях - лише щодо об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), які були введені в експлуатацію після нового будівництва, починаючи з 1 січня 2026 року) або суб’єкт має право в будь-який час, починаючи з 1 травня 2027 року, почати сплачувати плату за послуги з передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у порядку, встановленому Регулятором відповідно до вимог, визначених частиною восьмою статті 30-1 цього Закону. Таким чином, впровадження додаткової плати (з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється) за приєднання до мереж ОСР/ОСП створює об’єктивну загрозу щодо розбудови суб’єктами господарювання об’єктів балансуючих потужностей, що у свою чергу призводить до дефіциту балансуючих потужностей у пікові години навантажень, які виникли внаслідок систематичного знищення рф об’єктів генерації та балансуючих потужностей. Окрім зазначеного, вищенаведене зумовлює додаткові фінансові витрати та пошук додаткових джерел фінансування для суб’єктів господарювання, які під час воєнного стану та постійних атак на енергетичну інфраструктуру України, здійснюють будівництво відповідних балансуючих потужностей. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | УАВЕ 5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пнст розраховується за формулою: Пнст="max" з величин Рзаявленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с або Рзаявленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн. де; Рзаявленавідбір; -; потужність відбору, замовлена до приєднання, кВт;. Рзаявленавідпуск; -; потужність відпуску, КВт, замовлена до приєднання/ замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;. ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:.. | Вважаємо, що запропонована НКРЕКП формула неправомірно збільшує витрати інвесторів при розрахунку плати за нестандартне приєднання «під ключ», оскільки для розрахунку береться сума витрат на потужність відбору про приєднання та витрат на потужність відпуску, тоді як потужність в одній точці приєднання не може бути більше ніж максимальна величина однієї із потужностей відбору/відпуску. В разі застосування формули, що пропонується НКРЕКП, витрати інвестора збільшуються, відповідно, на витрати з потужності відбору або на витрати з потужності відпуску в залежності від того, яка з потужностей менше максимальної величини потужності, тоді як потужність в точці приєднання є однією величиною. Виникає подвійний облік потужності при розрахунку плати за приєднання «під ключ», і, відповідно, подвійна плата за приєднання. Вважаємо, що запропонована УАВЕ формула найбільше відповідає Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме абзацу третьому частини п'ятнадцятої статті 21 в редакції Закону № 4777-IX від 10.02.2026: «Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності». Додаткова замовлена до приєднання потужність буде врахована при застосуванні максимальної величини потужності. Усунути технічні помилки у формулі: - 1. Пнст вимірюється в тисячах гривень (у формулі - тис.грн./кВт); - 2. Усюди у формулі визначити величини вимірювання потужності | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | Гр. Зоркін А. В. Запропонована редакція пункту 5.1 Методики потребує доопрацювання в частині коректності формули та визначення складових плати за нестандартне приєднання «під ключ». - у формулі визначено одиницю виміру результату як «тис. грн/кВт», проте, одиницею виміру має бути «тис. грн». - у тексті пункту наявна неузгодженість у позначенні плати: «Пвст» та «Пнст». - доповнити пункт 5.1 фразою, що формула не застосовується для гнучкого приєднання, для якого передбачається спеціальний порядок розрахунку згідно пункту 5.11. |  |  | Пропонується врахувати |  |
| 5.2. Ставка плати за нестандартне приєднання потужності для електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, встановлюються НКРЕКП на розрахунковий період та розраховуються за формулою Снстк,н,зтт,місц,с=Пбазованст×Кк×Кн×Кмісц×Кзтті×Кінд, тис грн/кВт, де; -; питома вартість приєднання 1 кВт потужності електроустановок замовника, яка встановлюється на рівні 3,48 тис.грн/кВт станом на 01 січня 2025 року;. Кк; коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3 до цієї Методики);. Кн; коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (110(154)/35/20(10)6/0,4(0,23) кВ) (додаток 4 до цієї Методики);. Кмісц; коефіцієнт, що враховує місцезнаходження електроустановок замовника (міська або сільська місцевість), визначається згідно з додатком 6 до цієї Методики;. коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу, який розраховується за формулою 8 цієї Методики;. Кінд; коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до базового періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (мінімальний). У разі відсутності затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, його застосовується індекс, врахований у Державному бюджеті України на відповідний рік.. |  |  |  | Пропонується уточнити з метою уникнення подвійної оплати при одночасному замовленні потужності відпуску та відбору. 5.2. Ставка плати за нестандартне приєднання потужності для електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, встановлюються НКРЕКП на розрахунковий період та розраховуються за формулою Снстк,н,зтт,місц,с=Пбазованст×Кк×Кн×Кмісц×Кзтті×Кінд, тис грн/кВт, де; -; питома вартість приєднання 1 кВт потужності електроустановок замовника, яка встановлюється на рівні 3,48 тис.грн/кВт станом на 01 січня 2025 року;. Кк; коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3 до цієї Методики);. Кн; коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (110(154)/35/20(10)6/0,4(0,23) кВ) (додаток 4 до цієї Методики);. Кмісц; коефіцієнт, що враховує місцезнаходження електроустановок замовника (міська або сільська місцевість), визначається згідно з додатком 6 до цієї Методики;. коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу, який розраховується за формулою 8 цієї Методики;. Кінд; коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до базового періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (мінімальний). У разі відсутності затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, його застосовується індекс, врахований у Державному бюджеті України на відповідний рік.. Якщо величина становить більше 0,75, він приймається рівним 0,75. |
| Зміни не вносились 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання. Окремо проводиться аналіз по не менше як п’яти кошторисам нестандартних приєднань з найбільшими витратами, виконаних господарським і підрядним способами. У разі, якщо фактична кількість наданих оператором систем розподілу послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді залежно від способу виконання менша п’яти, аналіз по кошторисах виконаних приєднань проводиться по фактичній кількості наданих ОСР послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді. Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання (крім реалізованих приєднань згідно пункту 4.3.11 та 4.3.12 розділу 4 Кодексу оператора систем розподілу). Окремо проводиться аналіз по не менше як п’яти кошторисам нестандартних приєднань з найбільшими витратами, виконаних господарським і підрядним способами. У разі, якщо фактична кількість наданих оператором систем розподілу послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді залежно від способу виконання менша п’яти, аналіз по кошторисах виконаних приєднань проводиться по фактичній кількості наданих ОСР послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді. Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | При нестандартному приєднанню з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання ОСР повертає кошти Замовнику згідно кошторисної документації, в зв’язку з чим вплив на дефіцит/профіцит коштів ОСР при приєднанні відсутній . Редакційна правка | Пропонується викласти в такій редакції: 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання. Окремо проводиться аналіз по не менше як п’яти кошторисам нестандартних приєднань з найбільшими витратами, виконаних господарським і підрядним способами, а також реалізованих приєднань згідно з пунктами 4.3.11 та 4.3.12 розділу IV Кодексу систем розподілу. У разі, якщо фактична кількість наданих оператором систем розподілу послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді залежно від способу виконання менша п’яти, аналіз по кошторисах виконаних приєднань проводиться по фактичній кількості наданих ОСР послуг з нестандартних приєднань у базовому періоді. Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, що формується у році, в якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, а також реалізованих приєднань згідно з пунктами 4.3.11 та 4.3.12 розділу IV Кодексу систем розподілу, за якими проводився аналіз. |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант І 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання (крім реалізованих приєднань згідно пункту 4.3.11 та 4.3.12 розділу 4 Кодексу оператора систем розподілу). … Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 (1,5 для 2026 року) для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Приєднання, виконані відповідно до пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу, не враховуються при розрахунку коефіцієнта оптимізації. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | При нестандартному приєднанню з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання ОСР повертає кошти Замовнику згідно кошторисної документації, в зв’язку з чим вплив на дефіцит/профіцит коштів ОСР при приєднанні відсутній. Необхідність перегляду коефіцієнта, що застосовується до вартісних показників матеріалів та обладнання, зумовлена суттєвими змінами цінової кон’юнктури у 2024–2026 роках, зокрема стрімким зростанням вартості металопродукції, кабельної продукції, електротехнічного обладнання, а також логістичних витрат. Застосування коефіцієнта на рівні 1,5 для 2026 року обґрунтовується необхідністю врахування пікового рівня зростання цін, що спостерігається у поточному періоді, та забезпечення коректного відображення фактичних витрат операторів систем розподілу при виконанні приєднань. Встановлення базового коефіцієнта на рівні 1,2 для інших періодів спрямоване на: урахування системного інфляційного впливу на вартість матеріально-технічних ресурсів; забезпечення більш наближеного до ринкового рівня індикативних цін; підвищення точності визначення дефіциту/профіциту коштів. Запропонований диференційований підхід до встановлення коефіцієнта дозволяє: забезпечити адаптивність розрахунків до поточних економічних умов; мінімізувати викривлення фінансових результатів ОСР; забезпечити економічно обґрунтований рівень вартості послуг з приєднання. Зазначені зміни спрямовані на підвищення достовірності розрахунків та забезпечення балансу інтересів між ОСР та замовниками послуг приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІІ 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання (крім реалізованих приєднань згідно пункту 4.3.11 та 4.3.12 розділу 4 Кодексу оператора систем розподілу). … Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У разі виявлення суттєвого відхилення вартісних показників на окремі види матеріалів та/або обладнання від індикативних цін, що використовуються при розрахунках, НКРЕКП має право здійснити їх перегляд із урахуванням актуального рівня ринкових цін. Оновлені індикативні показники застосовуються при проведенні відповідних розрахунків та надаються оператору системи розподілу на його запит. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Приєднання, виконані відповідно до пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу, не враховуються при розрахунку коефіцієнта оптимізації. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою забезпечення актуальності та достовірності індикативних цінових показників, що застосовуються при розрахунку вартості послуг з приєднання та визначенні дефіциту/профіциту коштів. Існуючий підхід не завжди враховує оперативні зміни ринкової кон’юнктури, що призводить до ризиків викривлення фактичних витрат ОСР та некоректного визначення вартості послуг. Запровадження механізму перегляду індикативних цін НКРЕКП у разі їх суттєвого відхилення від ринкових дозволить підвищити точність розрахунків, забезпечити збалансованість інтересів сторін та мінімізувати фінансові ризики. Крім того, надання оновлених показників на запит ОСР сприятиме уніфікованому та прозорому підходу до формування вартості приєднань. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІІІ 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання (крім реалізованих приєднань згідно пункту 4.3.11 та 4.3.12 розділу 4 Кодексу оператора систем розподілу). … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва), , у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У випадку перевищення вартісних показників матеріалів та обладнання над індикативними цінами більш ніж на 20 %, ОСР застосовує вартісні показники на рівні найнижчої ціни, визначеної за результатами двох тендерних процедур, або на рівні найнижчої ціни, встановленої за результатами щонайменше двох комерційних пропозицій, наданих підрядником. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Приєднання, виконані відповідно до пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу, не враховуються при розрахунку коефіцієнта оптимізації. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою підвищення обґрунтованості та контрольованості витрат при наданні послуг з приєднання, а також забезпечення відповідності індикативних показників реальним ринковим умовам. Встановлення єдиного коефіцієнта на рівні 1,2 спрямоване на врахування інфляційних процесів та системного зростання вартості матеріалів і обладнання, що дозволяє більш точно відображати фактичні витрати ОСР та забезпечувати коректність розрахунків вартості приєднань. Одночасно запровадження механізму обмеження у випадку перевищення фактичних витрат над індикативними більш ніж на 20 % забезпечує: недопущення необґрунтованого завищення вартості матеріалів та обладнання; стимулювання ОСР та підрядників до застосування конкурентних процедур закупівель; підвищення прозорості формування вартості приєднання; мінімізацію ризиків включення неефективних витрат до розрахунків. Вимога щодо підтвердження вартості найнижчими цінами за результатами тендерних процедур або комерційних пропозицій забезпечує ринковий характер ціноутворення та уніфікує підхід до визначення витрат. Запропонований підхід дозволяє досягти балансу між урахуванням ринкових коливань цін та запобіганням завищенню вартості робіт, що в цілому підвищує достовірність визначення дефіциту/профіциту коштів та забезпечує економічно обґрунтований рівень плати за приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
|  |  | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Варіант ІV 5.7. Розрахунок коефіцієнта оптимізації коштів щодо витрат, пов'язаних з наданням послуг з нестандартних приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за базовий період, проводиться НКРЕКП на підставі аналізу актів за виконаними договорами про нестандартне приєднання (крім реалізованих приєднань згідно пункту 4.3.11 та 4.3.12 розділу 4 Кодексу оператора систем розподілу). … Вартісні показники на матеріали, обладнання та роботи, що застосовуються при розрахунку дефіциту/профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, застосовуються відповідно до показників, врахованих при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на відповідний період, (крім рівня заробітної плати, який розраховується відповідно до чинних нормативних документів у сфері будівництва) у якому завершено надання послуги з приєднання. За запитом ОСР НКРЕКП надає інформацію щодо індикативних показників згідно запитуваного переліку матеріалів та обладнання. Вартісні показники на матеріали та обладнання враховуються із застосуванням коефіцієнта 1,1 1,2 для всього переліку матеріалів та обладнання, використаних під час надання послуг з приєднань. У випадку перевищення вартісних показників матеріалів та обладнання над індикативними цінами більш ніж на 20 %, ОСР застосовує вартісні показники на рівні найнижчої ціни, визначеної за результатами двох тендерних процедур, або на рівні найнижчої ціни, встановленої за результатами щонайменше двох комерційних пропозицій наданих підрядником, або підтвердження ціни від Торгово-промислової палати України. У разі придбання обладнання/матеріалів, по яких відсутні цінові показники, граничні ціни визначаються виходячи з вартості складових обладнання в разі можливості такого аналізу або на підставі цінових показників на обладнання зі схожими технічними характеристиками. Приєднання, виконані відповідно до пунктів 4.3.11 та 4.3.12 Кодексу систем розподілу, не враховуються при розрахунку коефіцієнта оптимізації. Результати аналізу застосовуються пропорційно до кожного напряму для визначення фактичних капітальних витрат, понесених під час надання послуг із нестандартного приєднання (за об’єктами замовників, приєднання яких завершено в базовому періоді) для міської та сільської місцевості, за якими проводився аналіз. |  | Необхідність внесення змін зумовлена потребою підвищення достовірності, прозорості та контрольованості формування вартості послуг з приєднання в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури. Застосування коефіцієнта на рівні 1,2 дозволяє врахувати загальний інфляційний вплив та зростання вартості матеріалів і обладнання, забезпечуючи наближення індикативних показників до фактичного рівня ринкових цін. Запровадження обмеження щодо перевищення індикативних цін більш ніж на 20 % спрямоване на недопущення необґрунтованого завищення витрат та стимулювання застосування конкурентних механізмів закупівель. Додаткове передбачення можливості підтвердження вартості матеріалів та обладнання висновками Торгово-промислової палати України забезпечує гнучкість у випадках відсутності достатньої кількості тендерних процедур або комерційних пропозицій, а також підвищує достовірність визначення ринкової ціни. Запропонований підхід дозволяє збалансувати врахування ринкових коливань із механізмами контролю витрат, мінімізувати ризики викривлення розрахунків та забезпечити економічно обґрунтований рівень вартості послуг з приєднання. | Пропонується врахувати в вищенаведеній редакції |  |
| 5.8. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається за формулою Пнстз= Рзаявл х (Снстк,н, зтт, місц, с+Снстк,н, зтт, місц, в)2+lм х Слінл,н,зем тис. грн |  | УВЕА, ЄУЕА 5.8. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається за формулою Пнстз= max(Рзамовленавідбір; Рзамовленавідпуск) х (Снстк,н, зтт, місц, с+Снстк,н, зтт, місц, в)2+lм х Слінл,н,зем тис. грн (13) Для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, які приєднуються з установками зберігання енергії в одній точці приєднання (у тому числі у разі приєднання установки зберігання енергії до внутрішніх технологічних мереж виробника в межах існуючої точки приєднання), та для установок зберігання енергії, які приєднуються з електроустановками, призначеними для виробництва електричної енергії, в одній точці приєднання, плата за нестандартне приєднання «під ключ» визначається за формулою Пнст=Рзамовленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+lм×Слінл,н,зем, тисгрнкВт, якщо Рзамовленавідбір ≥ Рзамовленавідпуск Пнст=Рзамовленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт, якщо Рзамовленавідпуск ≥ Рзамовленавідбір (14) |  | Учасники ЄУЕА, обговоривши запропоновані зміни в контексті регулювання питання розрахунку плати за приєднання УЗЕ та гібридних електростанцій, звертають увагу на: - розрахунок складової плати за приєднання потужності електроустановок, що характеризуються як потужністю відбору, так і потужністю відпуску, не повинен призводити до подвійного врахування однієї і тієї ж зовнішньої мережевої (пропускної) здатності (резерву потужності), якщо оператором системи не доведено необхідність створення окремого резерву та/або виконання окремих заходів для кожного з таких напрямів; - запропонований Регулятором в проєкті змін порядок розрахунку складової плати за приєднання потужності - нарахування плати окремо за потужність відбору і окремо за потужність відпуску (як за формулою 5) призведе до збільшення загального розміру плати за приєднання УЗЕ та гібридних електростанцій до мереж ОСР. Таке рішення може мати негативні наслідки для прийняття інвесторами рішень щодо впровадження таких необхідних енергосистеми УЗЕ та збалансованих генеруючих потужностей. - Закон № 4777-IX спрямований на розвиток УЗЕ та посилення енергетичної стійкості. Подвоєння плати за приєднання дестимулює інвестиції в УЗЕ, що суперечить меті Закону. Щодо гібридних УЗЕ - У гібридному об'єкті потужність відпуску генеруючої установки переважає над потужністю відбору УЗЕ. Менша величина фізично вміщається в межах більшої, оскільки під час заряду УЗЕ генеруюча установка не завантажує точку приєднання на повну потужність. - оскільки переважає потужність відпуску, застосовується ставка для електроустановок виробництва Снст(к,н,зтт,місц,в). Це звичайне приєднання генерації за виробничою ставкою; потужність відбору УЗЕ не створює резерву понад той, що вже забезпечує потужність відпуску в тій самій точці. - ст. 30 ЗУ «Про ринок електричної енергії» передбачає приєднання УЗЕ до внутрішніх технологічних мереж виробника в місці провадження його діяльності, у межах дозволеної потужності в точці приєднання. Розрахунок за більшою величиною застосовний лише за умови спільної точки приєднання як єдиного об'єкта. Пропонуємо для гібридних електростанцій, гібридних УЗЕ передбачити розрахунок складової плати за приєднання потужності з урахуванням більшої з величин замовленої до приєднання потужності – за потужністю відпуску або потужністю відбору. Отже, складова плати за приєднання потужності буде визначатись як добуток більшої з величин замовленої до приєднання потужності (відбору або відпуску) та розміру відповідної ставки плати за нестандартне приєднання потужності (відпуску та відбору), затвердженої НКРЕКП. Щодо окремої (standalone) УЗЕ - окрема УЗЕ під час заряду навантажує мережу (як споживач), а під час розряду розвантажує її. Усереднена ставка (Снст,с + Снст,в) / 2 відображає цю подвійну природу: половину функції об'єкта становить відбір, половину - відпуск. - В усередненій ставці множник Кзтт у складовій споживання і множник (1 − Кзтт) у складовій виробництва частково компенсують один одного. Результат є передбачуваним і не залежить від випадкового співвідношення відбору та відпуску, що важливо для планування інвестицій; - усереднена ставка (Снст,с + Снст,в) / 2 застосовується в чинній редакції Методики (формула 13). Пропозиція зберігає чинний підхід до визначення ставки і виправляє виключно спосіб визначення обсягу потужності - заміну величини «Рзаявлена» на більшу з двох величин max(Р замовлена,відбір; Рзамовлена,відпуск). Це усуває подвійний облік потужності, не змінюючи затвердженого Регулятором рівня ставки. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 5.8. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається за формулою. Після формули доповнити абзацом такого змісту: «Складова плати за приєднання потужності для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється, відповідно до порядку визначення приросту максимального використання трансформаторної потужності, встановленого пунктом 5.1 цієї Методики». |  | УЗЕ може мати окрему замовлену потужність відбору та окрему замовлену потужність відпуску. Тому спеціальна формула для УЗЕ має бути синхронізована із загальним принципом: плата за потужність не повинна визначатися як автоматична сума повних величин відбору та відпуску, якщо для цілей трансформаторної спроможності релевантним є приріст її максимального використання. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ» 5.8. Для операторів установок зберігання енергії (до 30.04.2027) плата за нестандартне приєднання «під ключ» для електроустановок, призначених для зберігання енергії, визначається за формулою Пнстз= Рзаявл х (Снстк,н, зтт, місц, с+Снстк,н, зтт, місц, в)2+lм х Слінл,н,зем тис. грн |  | Впровадження механізму розрахунку плати за приєднання до мереж ОСР/ОСП (з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється) ускладнює та вносить невизначеність щодо виконання державою гарантій для суб’єктів господарювання, у частині отримання технічних умов на здійснення приєднання установок зберігання енергії до електричних мереж за первинним фінансовим плануванням, внаслідок чого фактично нівелюються гарантії та умови, які визначені у пункті 92 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії». З урахуванням вищенаведеного пропонуємо, у Главі 5 пункту 5.8 постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу». Абзацом першим пункту 92 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що до 30 квітня 2037 року оператор установки зберігання енергії, введеної в експлуатацію до 30 квітня 2027 року (а оператор установки зберігання енергії, який здійснює діяльність із зберігання енергії на гідроакумулюючих електростанціях, - лише щодо об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), які були введені в експлуатацію після нового будівництва, починаючи з 1 січня 2026 року), або суб’єкт, що увів в експлуатацію установку зберігання енергії після нового будівництва до 30 квітня 2028 року, але станом на 30 квітня 2027 року мав чинні технічні умови на здійснення приєднання такої установки зберігання енергії до електричних мереж, право власності або користування на земельну ділянку та/або інший об’єкт нерухомого майна, де планується здійснення будівництва або встановлення такої установки зберігання енергії, а також документи, що надають право на виконання будівельних робіт з будівництва такої установки зберігання енергії, сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, яка розраховується на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії за відповідними тарифами, на умовах, визначених кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу та правилами роздрібного ринку електричної енергії в редакції, що діяла станом на 30 квітня 2027 року. Такий оператор (а оператор установки зберігання енергії, який здійснює діяльність із зберігання енергії на гідроакумулюючих електростанціях - лише щодо об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), які були введені в експлуатацію після нового будівництва, починаючи з 1 січня 2026 року) або суб’єкт має право в будь-який час, починаючи з 1 травня 2027 року, почати сплачувати плату за послуги з передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у порядку, встановленому Регулятором відповідно до вимог, визначених частиною восьмою статті 30-1 цього Закону. Таким чином, впровадження додаткової плати (з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється) за приєднання до мереж ОСР/ОСП створює об’єктивну загрозу щодо розбудови суб’єктами господарювання об’єктів балансуючих потужностей, що у свою чергу призводить до дефіциту балансуючих потужностей у пікові години навантажень, які виникли внаслідок систематичного знищення рф об’єктів генерації та балансуючих потужностей. Окрім зазначеного, вищенаведене зумовлює додаткові фінансові витрати та пошук додаткових джерел фінансування для суб’єктів господарювання, які під час воєнного стану та постійних атак на енергетичну інфраструктуру України, здійснюють будівництво відповідних балансуючих потужностей. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| 5.10. У випадках, визначених Кодексом систем розподілу, якщо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу здійснюється на підставі багатостороннього договору про приєднання, плата замовника за послугу з приєднання включає: складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж систем розподілу, яка визначається як сума добутку величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання; складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж системи передачі, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією; складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж інших суб’єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією. |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 5.10. У випадках, визначених Кодексом систем розподілу, якщо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу здійснюється на підставі багатостороннього договору про приєднання, плата замовника за послугу з приєднання включає: складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж систем розподілу, яка визначається виходячи з потужності відбору та/або відпуску, що створюється, відповідно до пункту 5.1 цієї Методики, та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання; складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж системи передачі, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією; складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж інших суб’єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією. |  | У багатосторонньому договорі плата може включати заходи в мережах ОСР, ОСП та інших суб’єктів. Складова ОСР має визначатися за тією самою логікою, що й у пунктах 4.1, 4.7, 4.8 і 5.1: базою є потужність відбору та/або відпуску, що створюється, а не повна величина замовленої потужності. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою: Пнстгнучке=Ргарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рнегарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с×Кгнучке+Ргарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+Рнегарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в×Кгнучке+lм×Слінл,н,зем, тис. грн/кВт, де; Ргарантвідбір; -; гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Рнегарантвідбір; -; не гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Ргарантвідпуск; -; гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Рнегарантвідпуск; -; не гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Кгнучке; -; коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 0,3. | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується з урахуванням складової плати за гарантовану дозволену потужність, складової плати за не гарантовану дозволену потужність та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. Складові плати за гарантовану та не гарантовану дозволену потужність визначаються з урахуванням потужності відбору та/або відпуску, що створюється, відповідно до пункту 5.1 цієї Методики. До складової плати за не гарантовану дозволену потужність застосовується коефіцієнт вартості гнучкого приєднання Kгнучке = 0,3. Не гарантована дозволена потужність для цілей цієї Методики враховується лише в межах гнучкого резерву потужності, визначеного відповідно до Кодексу систем розподілу у відповідному напрямку. |  | Коефіцієнт 0,3 має економічний зміст лише тоді, коли не гарантована потужність є визначеною та закріпленою за замовником величиною в межах гнучкого резерву, а не випадковою поточною доступністю мережі. Для гнучкого приєднання також має застосовуватися принцип плати за потужність, що створюється, а не за повну заявлену величину відбору та/або відпуску. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою: Пнстгнучке=Ргарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рнегарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с×Кгнучке+Ргарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+Рнегарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в×Кгнучке+lм×Слінл,н,зем, тис. грн/кВт, де; Ргарантвідбір; -; гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Рнегарантвідбір; -; не гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Ргарантвідпуск; -; гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Рнегарантвідпуск; -; не гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Кгнучке тимчасове; -; коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 1. Кгнучке постійне; -; коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 0,3. | Плата за створення резерву потужності є складовою фінансування інвестиційної програми по створенню резерву потужності. Як варіант, до моменту року, виконання в ПРСР сплачується 30%, залишок в рік виконання. | Пропонується врахувати частково в редакції: 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою: Пнстгнучке=Ргарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рнегарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с×Кгнучке+Ргарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+Рнегарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в×Кгнучке+lм×Слінл,н,зем, тис. грн, де; Ргарантвідбір; -; гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Рнегарантвідбір; -; не гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Ргарантвідпуск; -; гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Рнегарантвідпуск; -; не гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Кгнучке; -; коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 0,3. У разі якщо гнучке приєднання здійснюється на тимчасовій основі (до виконання відповідних технічних заходів) розрахунок плати за таке приєднання здійснюється відповідно до пункту 5.1 цієї Методики. |
|  |  | ТОВ «Енергоінвест» 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою: Пнстгнучке="Найбільше з" або "max" (Ргарантвідбір+Рнегарантвідбір×Кгнучке)×Снстк,н,зтт,місц,с ;(Ргарантвідпуск+Рнегарантвідпуск×Кгнучке )×Снстк,н,зтт,місц,в +lм×Слінл,н,зем, тис. грн. |  | Пропонуємо розглянути наш варіант. В запропонованій НКРЕКП формулі замовник знову платить і за споживання і за видачу одночасно. Щоб об'єднати логіку єдиного обладнання (максимум) та концепцію гнучкого приєднання (знижка на негарантовану потужність), формула має порівнювати повну вартість відбору та повну вартість відпуску і обирати більшу з них. Чому ми пропонуємо такий варіант : - 1. Всередині першої частини: Розраховується еквівалент вартості споживання. Наприклад, якщо вам треба 5 МВт гарантованих і 5 МВт гнучких (при K = 0.3), плата візьметься як за (5 + (5 х 0.3) = 6,5 МВт. замість 10 МВт. - 2. Функція (« Найбільше з» або «max.»): Порівнює отримані скориговані вартості для відбору та відпуску і обирає найбільшу, захищаючи від подвійної оплати за одне й те саме обладнання. - 3. Лінійна частина : Додається в кінці окремо, оскільки кабель чи повітряну лінію все одно доведеться фізично прокласти від точки А до точки Б (хоча для гнучкого приєднання і лінійна частина іноді може зменшуватися, якщо точка приєднання обирається ближче). Щодо коефіцієнту гнучкості, ЧОМУ 0,3? На нашу думку він має бути розрахунковим. Оскільки завдання коефіцієнта — знизити плату за ту частку потужності, яку ОСР може обмежувати , формула коефіцієнта має враховувати «вагу» негарантованої частки у загальному обсязі. Є варіант математичної залежності: Пряме пропорційне відношення (Лінійний коефіцієнт). Коефіцієнт розраховується як частка гарантованої потужності від загальної : K гнучке = P гарант * (P гарант + P негарант) - Як це працює: Якщо замовнику потрібно 10 МВт загальної потужності, з яких 8 МВт — гарантовані, а 2 МВт — гнучкі: K гнучке = 8/(8+2)=0,8 У такому разі за негарантовану частину замовник сплатить із коефіцієнтом 0,8 (отримає знижку 20% на цей блок). - Якщо ж гарантованої потужності взагалі немає P гарант = 0, то Kгнучке = 0, і плата за нестанційну складову для повністю негарантованого приєднання стане нульовою (замовник платить лише за лінію (llм×Слінл,н,зем), бо ОСР не реконструює підстанцію. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. К гнучке на рівні 0,3 запроваджено відповідно до розміру авансового платежу при нестандартному приєднанні з проєктуванням замовником лінійної частини приєнання, яким і є на початку гнучке приєднання. |  |
|  |  | УАВЕ 5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою: Пнстгнучке=Максимальне із значень (Ргарантвідбір+Рнегарантвідбір×Кгнучке)×Снстк,н,зтт,місц,с або(Ргарантвідпуск+Рнегарантвідпуск×Кгнучке )×Снстк,н,зтт,місц,в +lм×Слінл,н,зем, тис. грн. Ргарантвідбір; -; гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Рнегарантвідбір; -; не гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання. Ргарантвідпуск; -; гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Рнегарантвідпуск; -; не гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання. Кгнучке; -; Кгнучке=Ргарантвідпуск/Рзагальна замовлена потужністьвідпуск. Рзагальна замовлена потужністьвідпуск; Рзагальна замовлена потужністьвідпуск=Ргарантвідпуск+Рнегарантвідпуск. | Вважаємо, що запропонована формула найбільше відповідає Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме абзацу третій частини п'ятнадцятої статті 21 в редакції Закону № 4777-IX від 10.02.2026: «Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності». Додаткова замовлена до приєднання потужність буде врахована при застосуванні максимальної величини потужності. Не виникає зайвих переплат у інвесторів за ненадані послуги з приєднання оператора системи розподілу. Також не зрозуміла природа виникнення коефіцієнта гнучкості Кгнучке у розмірі 0,3. Вважаємо, що ця величина має бути гнучкою та залежати від впливу гнучкості на загальну потужність електроустановки в залежності від пропорції потужності: K гнучке = Ргарантвідпуск/Рзагальна замовлена потужністьвідпуск Рзагальна замовлена потужністьвідпуск=Ргарантвідпуск+Рнегарантвідпуск Усунути технічні помилки у формулі: - 1. Пнстгнучке вимірюється в тисячах гривень (у формулі - тис.грн./кВт); - 2. Усюди у формулі визначити величини вимірювання потужності кВт | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. К гнучке на рівні 0,3 запроваджено відповідно до розміру авансового платежу при нестандартному приєднанні з проєктуванням замовником лінійної частини приєнання, яким і є на початку гнучке приєднання. |  |
|  |  | Гр. Зоркін А. В. - у формулі визначено одиницю виміру результату як «тис. грн/кВт», проте, одиницею виміру має бути «тис. грн». - доцільно узгодити формулу плати за гнучке приєднання з категоріями потужності, які передбачаються Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі. Методика має визначати, чи впливає постійний або тимчасовий статус гарантованої / не гарантованої потужності на розмір плати, порядок оплати та подальше фінансове врегулювання. - у п. 5.1 для активного споживача є спеціальна логіка: потужність відпуску враховується понад 50% дозволеної договірної потужності споживання. В формулі гнучкого приєднання такої логіки нема. Отже доцільно доопрацювати формулу або пояснити різний підхід до формування плати. |  |  | Пропонується врахувати частково у вищенаведеній редакції. |  |
|  |  | АТ «Харківобленерго» |  | Потребує уточнення, чи Кгнучке (коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 0,3) застосовується однаковий, незалежно від того, на постійні чи тимчасовій основі здійснюється гнучке приєднання? | Пропонується врахувати частково у вищенаведеній редакції. |  |
| 5.12. У разі отримання виробником електричної енергії послуги з приєднання у зв’язку з необхідністю здійснення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу понад величину дозволеної (договірної) потужності споживання електричної енергії електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії вартість послуги з приєднання визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, і сплачується замовником оператору системи розподілу. |  | УВЕА, ЄУЕА 5.12. У разі отримання виробником електричної енергії послуги з приєднання у зв’язку з необхідністю здійснення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу понад величину дозволеної (договірної) потужності споживання електричної енергії електроустановок такого виробника на межі балансової належності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а також у разі збільшення виробником дозволеної (договірної) потужності відбору для встановлення установки зберігання енергії у внутрішніх технологічних мережах виробника в межах існуючої точки приєднання вартість послуги з приєднання визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, і сплачується замовником оператору системи розподілу. Вартість послуги з приєднання у випадках, передбачених цим пунктом, визначається виключно згідно з цим пунктом. Складова плати за приєднання потужності, передбачена пунктами 4.1, 4.7, 4.8 та формулами 5, 13 та 14 у пп. 5.1, 5.8 цієї Методики, у таких випадках не застосовуються. Якщо для збільшення дозволеної (договірної) потужності відбору, передбаченої цим пунктом, не потребується будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж оператора системи розподілу, плата за приєднання не нараховується. |  | Пропонуємо не змінювати встановлений Методикою підхід до розрахунку вартості послуги з приєднання у разі необхідності збільшення виробником дозволеної (договірної) як вартості обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж ОСР, що визначається згідно ПКД. Такий підхід до визначення вартості послуги, наданої ОСР, вже опробований практикою застосування та прийнятний для виробників. Перехід для даного випадку до розрахунку вартості послуги з приєднання виходячи з величини замовленої виробником до приєднання потужності відбору (додаткової до дозволеної (договірної) потужності) та ставки плати за приєднання потужності, призначеної до споживання, може: - створити передумови для завищення вартості приєднання, коли вже на існуючому об’єкті електроенергетики виробника створена технічна можливість приєднання нових об’єктів електроенергетики (установок зберігання енергії) до внутрішніх технологічних мереж такого виробника та відсутня необхідність виконання додаткових робіт в електричних мережах ОСР; - зміни до існуючої методології (порядку) визначення плати за приєднання не погіршувати та руйнувати вже усталені, прозорі та зрозумілі правила поведінки та взаємодії між оператором мережі та виробником, який має намір збільшити дозволену (договірну) потужність відбору для встановлення УЗЕ разом з власною генерацією; - Ст. 30 ЗУ «Про ринок електричної енергії» прямо передбачає право виробника здійснювати відбір УЗЕ з мереж у місці провадження ліцензованої діяльності та, у разі необхідності збільшення дозволеної потужності відбору, отримувати послугу з приєднання за статтею 21 закону. Збереження п. 5.12 забезпечує, що така послуга оплачується за фактичною вартістю необхідних робіт у мережах оператора, а не за завищеною нормативною ставкою. - Такі зміни можуть мати негативні наслідки через відмову окремих виробників від встановлення УЗЕ на площадках разом з генеруючими установками. Як наслідок, енергосистема втратить можливість отримати більш прогнозовану (збалансовану) генеруючу потужність. - Складова плати за приєднання потужності (потужність × ставка плати за нестандартне приєднання потужності) за своєю природою покриває витрати ОСР на створення та/або підсилення електричних мереж під нову потужність. У разі збільшення дозволеної потужності відбору в межах наявної пропускної спроможності мережі, коли будівництво чи технічне переоснащення мереж ОСР не потрібне, відповідні витрати ОСР відсутні. Нарахування складової плати за потужність за відсутності таких витрат суперечило б принципу недискримінаційності та прозорості методики (частина 14 статті 21 Закону) і призвело б до стягнення плати, не забезпеченої жодними фактичними витратами на приєднання. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | ТОВ «Енергоінвест» 5.12. У разі приєднання УЗЕ до технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення Користувача з необхідністю здійснення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу понад величину дозволеної (договірної) потужності споживання електричної енергії електроустановок такого Користувача на межі балансової належності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, але не більше дозволеної потужності на відпуск згідно договору виробника на розподіл(передачі) електричної енергії, вартість послуги з приєднання визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, і сплачується замовником оператору системи розподілу. В разі необхідності більшої потужності на відбір ніж дозволена потужність на відпуск згідно договору Користувача на розподіл(передачі) електричної енергії, Замовник замовляє послугу з приєднання на збільшення потужності на величину різниці між замовленою і існуючою. |  | Викласти в запропонованій редакції. Так як при виключені даної норми таке приєднання призведе до необґрунтованих витрат а саме, плати за приєднання при необхідності відбору з мереж ОСР. 1. В даному випадку приєднання відбувається до внутрішніх мереж Користувача а не до мереж ОСР, тому послуга з приєднання не може застосовуватись. 2. На практиці це означає, що там, де вже існує технічна можливість встановити систему накопичення на діючій електростанції без реконструкції мереж ОСР, може з'явитися простір для довільного трактування вартості приєднання, та оплачувати послугу яка не надається. 3. У цій ситуації все залежить від одного критичного фактора: чи перевищує необхідна потужність відбору (заряджання УЗЕ) вже існуючу (оплачену) потужність приєднаного об’єкту. Саме ця норма і врегульовувала ці питання, що при проектуванні визначався додатковий об’єм робіт який необхідно зробити щоб отримати потужність відбору вже по існуючим мережам ОСР але не більше існуючої. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
|  |  | УАВЕ 5.12. У разі приєднання УЗЕ до технологічних мережах внутрішнього електрозабезпечення Користувача з необхідністю здійснення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу понад величину дозволеної (договірної) потужності споживання електричної енергії електроустановок такого Користувача на межі балансової належності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, але не більше дозволеної потужності на відпуск згідно договору виробника на розподіл(передачі) електричної енергії, вартість послуги з приєднання визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, і сплачується замовником оператору системи розподілу. |  | Пропонується врахувати практичний досвід, який виникає у виробників електричної енергії при встановленні ними установок зберігання енергії. Для відбору електричної енергії з мереж операторів систем розподілу приєднання УЗЕ відбувається до внутрішніх мереж Користувача, приєднання до електричних мереж ОСР не відбувається, ОСР не несе ніяких витрат в такому випадку. Оскільки пропонується усунути діючу норму із Кодексу систем розподілу, зокрема: «4.13.1. … Вартість послуги з приєднання в такому разі визначається як вартість обладнання та/або робіт, необхідних для забезпечення відбору електричної енергії з мереж оператора системи розподілу, та розраховується на підставі проєктно-кошторисної документації, розробленої згідно з вимогами Кодексу, і сплачується замовником ОСР.» виникає неоднозначність у взаємовідносинах між Користувачем та ОСР при визначення плати з приєднання, ОСР зможе неправомірно нараховувати оплату за приєднання у випадках приєднання УЗЕ до внутрішніх електричних мереж самого Користувача. З метою недопущення цього пропонується ввести зазначену у пропозиціях норму. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| Пункт відсутній |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 5.12. Для цілей цієї Методики, у випадку якщо дозволена потужність відбору та/або відпуску диференціюється згідно з Кодексом систем розподілу за характерними періодами доби, розрахунок складової плати за потужність здійснюється окремо для кожного такого періоду. До характерних періодів доби належать: нічний мінімум, ранковий максимум, денний провал, вечірній максимум. Часові межі характерних періодів доби визначаються постановою НКРЕКП один раз на шість місяців. Якщо дозволена потужність диференціюється за характерними періодами доби, для цілей визначення складової плати за потужність враховується найбільший вартісний результат за такими періодами, а не арифметична сума складових за періоди, які не є одночасними. |  | Числово визначені часові межі характерних періодів доби забезпечують однакове застосування Методики всіма операторами систем та унеможливлюють довільне визначення періодів окремими ОСР. Встановлення меж НКРЕКП один раз на шість місяців дозволяє врахувати сезонну зміну режимів споживання та генерації, але не створює надмірної регуляторної мінливості. Якщо потужність визначається за різними періодами доби, такі періоди не є одночасними; тому плата має визначатися за найбільшим релевантним вартісним результатом, а не шляхом сумування всіх періодів. | Пропонується не враховувати. Частиною п'ятнадцятою статті 21 ЗУ Про ринок електричної енергії передбачено: Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає: складову плати за приєднання потужності (враховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини додатково замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності; складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання. |  |
| 6. Плата за приєднання до електричних мереж системи передачі |  |  |  |  |  |  |
| Зміни не вносились 6.2. Замовник має оплатити частину вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі оператору системи передачі в розмірі 10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день виставлення йому рахунка. Якщо замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання протягом 12 місяців з дня їх отримання забезпечив розроблення та узгодження з оператором системи передачі та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та передав її оператору системи передачі, частина вартості плати за приєднання, сплачена замовником, зараховується як складова плати за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі. При наданні оператором системи передачі послуги з приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субвиробником) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного виробника частина вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі, передбачена абзацом першим цього пункту, не стягується. |  | НЕК «Укренерго» 6.2. Замовник має оплатити частину вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі оператору системи передачі в розмірі 10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності (більша з величин відбору або відпуску) відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день виставлення йому рахунка. … |  | Оскільки ЗУ 4777 змінює визначення дозволеної потужності вводячи в визначення характеристику напряму потужності, а саме відбору та/або відпуску, зазначене питання потребує врегулювання, з метою однозначно визначення плати 10 євро за 1 кВт. Пропонується врахувати, що замовник послуги з приєднання сплачує 10 євро за 1 кВт потужності за більшою з величин потужність, замовлена до приєднання, що зазначені в заяві. | Пропонується врахувати |  |
|  |  | УВЕА, ЄУЕА 6.2. Замовник має оплатити частину вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі оператору системи передачі в розмірі 10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день виставлення йому рахунка. Для установок зберігання енергії, а також для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, які приєднуються з установками зберігання енергії в одній точці приєднання, та для установок зберігання енергії, які приєднуються з електроустановками, призначеними для виробництва електричної енергії, в одній точці приєднання, частина вартості плати за приєднання, визначена в цьому пункті, обчислюється виходячи з більшої з величин замовленої до приєднання потужності - потужності відбору або потужності відпуску. Якщо замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання протягом 12 місяців з дня їх отримання забезпечив розроблення та узгодження з оператором системи передачі та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та передав її оператору системи передачі, частина вартості плати за приєднання, сплачена замовником, зараховується як складова плати за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі. При наданні оператором системи передачі послуги з приєднання електроустановок замовника (що має намір стати субвиробником) до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення основного виробника частина вартості плати за приєднання електроустановок до електричних мереж системи передачі, передбачена абзацом першим цього пункту, не стягується. При наданні оператором системи передачі послуги з приєднання у зв’язку із збільшенням виробником величини дозволеної потужності відбору для встановлення УЗЕ в місці провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії в межах існуючої точки приєднання та без збільшення дозволеної потужності відпуску оплата, передбачена абзацом першим цього пункту, не стягується. |  | - Вимога щодо оплати частини вартості плати за приєднання у розмірі 10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності запроваджена Законом № 4213-IX від 14.01.2025. У поточному часі ОСП надає розрахунок частини плати за приєднання , який підлягає сплаті замовником, разом з технічними умовами на приєднання, з урахуванням зазначеної замовником у заяві прогнозованої величини встановленої потужності електроустановки, що приєднується. У зв’язку із змінами у регулюванні питань приєднання, що стосується зміни підходів до визначення замовленої до приєднання потужності з розподілом її на замовлену потужність відбору та/або відпуску, учасники Асоціації, обговоривши запропоновані зміни, висловили занепокоєння, що за умовами регулювання, що запроваджується, ОСП при розрахунку частини вартості плати за приєднання буде ураховувати замовлену замовником до приєднання потужність відпуску та потужність відбору одночасно. При приєднанні традиційних електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, додавання величини потужності відбору (для власних потреб електростанції) не буде суттєво впливати на розрахунок частини вартості плати за приєднання. Але при приєднанні УЗЕ або гібридних електростанцій, гібридних УЗЕ, які будуть характеризуватись відповідними (проєктними) величинами потужності відпуску та потужності відбору одночасно, розрахунок частини вартості плати за приєднання для замовника може збільшитись кратно. Частина плати за приєднання фактично є передоплатою замовника за приєднання, що «заморожується» ОСП на тривалий час (принаймні на рік) в залежності від виконання сторонами зобов’язань за договором про приєднання. Ураховуючи значний розмір частини плати за приєднання (10 євро за 1 кВт замовленої до приєднання потужності) збільшення для замовників розміру попередньої плати за приєднання є не припустимим та може загальмувати подальший розвиток нових проєктів будівництва УЗЕ та гібридних електростанцій, УЗЕ. Пропонуємо використовувати при розрахунку частини вартості плати за приєднання потужність відпуску або потужність відбору – в залежності від виду електроустановки, яка приєднується (електроустановка виробництва, споживання, змішаного (гібридного) типу електроустановка). При цьому, при приєднанні УЗЕ або гібридних електроустановок (генеруюча установка з УЗЕ або УЗЕ з генеруючими установками) пропонується для розрахунку частини вартості плати за приєднання використовувати більшу з величин замовленої до приєднання потужності (відбору або відпуску). - Учасники Асоціації - виробники електричної енергії наголошують на неприпустимості стягнення з виробників, які є замовниками послуги з приєднання, у зв’язку із збільшенням величини дозволеної потужності відбору (для встановленням УЗЕ в місці провадження ліцензованої діяльності з виробництва), частини вартості плати за приєднання в розмірі 10 євро у гривневому еквіваленті за 1 кВт замовленої до приєднання потужності, оскільки: - частиною дванадцятою статті 21 Закону передбачено стягнення частини плати за приєднання при приєднанні електроустановок замовника до мереж оператора системи передачі; - в даному випадку не відбувається нового фізичного приєднання електроустановок замовника до мереж оператора системи передачі, а УЗЕ приєднується до технологічних мереж внутрішнього електрозабезпечення виробника в межах вже існуючої точки приєднання; - виробники вже сплатили плату за приєднання своїх електроустановок, призначених для виробництва, до мереж оператора системи передачі; - приєднання УЗЕ відбувається у внутрішніх технологічних мережах виробника. Для врегулювання зазначеного питання учасники Асоціації пропонують у чіткій, юридично визначеній формі визначити у пункті 6.2 Методики положення про непоширення часткової плати за приєднання на випадки збільшення виробниками дозволеної (договірної) потужності відбору. | Пропонується врахувати у редакції, запропонованій НЕК «Укренерго» Пропонується відхилити |  |
| Додаток 1 до Методики ЗВІТ з моніторингу надання ОСП/ОСР послуг з приєднання в новій редакції |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» |  |  |  |  |
|  |  | Передбачити можливість відображення номера ТУ при роботі з карткою на кожній вкладці, в яких знаходимось в даний час. |  | Приведення у відповідність до КСР | Пропонується врахувати Але залишається питання, що відображати для записів, за якими технічні умови не видано |  |
|  |  | Колонки 33-48: зробити доступними для внесення змін колонки «33-48» до моменту внесення дати закінчення проєктування. |  | Приведення у відповідність до КСР | Функціонал в розробці Заплановано надати можливість внесення інформації про землевідведення в статусі «в роботі» |  |
|  |  | Враховувати терміни землевідведення та будівництва при розрахунку строків надання послуги |  | Приведення у відповідність до КСР | Наразі термін землевідведення враховується при автоматичній перевірці на «ознаки порушення» |  |
|  |  | Колонки 68-74: якщо ТУ без робіт ОСР, то в колонці "68" налаштувати можливість проставити прочерк Якщо по ТУ "лінійна частина приєднання" без розробки ПКД ОСР, то в колонці "68" налаштувати можливість проставити прочерк. Якщо по ТУ "лінійна частина приєднання" без будівництва лінійної частини, то в колонках "69-74" налаштувати можливість проставити прочерк |  | Приведення у відповідність до КСР | Пропонується врахувати Пропонується зробити зазначені комірки не обов’язковим до заповнення за умови відсутності робіт в мережах оператора |  |
|  |  | Колонка 134: Ідентифікатор повідомлення про надання послуги з приєднання (за договорами, укладеними до 01.05.2021, зазначається номер акту про надання послуги з приєднання)/ Видалити за договорами, укладеними до 01.05.2021, зазначається номер акту про надання послуги з приєднання), так як ми обов'язково беремо в Моніторингу номер Повідомлення. |  | Приведення у відповідність до КСР | Відхилено Додаток 6 КСР визначає ідентифікатор повідомлення та акта (для старих договорів) |  |
|  |  | 147-156 налаштувати зміну статусу при внесенні документів у системі Моніторинг |  | Приведення у відповідність до КСР |  |  |
|  |  | Налаштувати можливість перевірки наявності документів в Системі для обов’язкових пакетів (заява, ТУ, Повідомлення) |  | Приведення у відповідність до КСР | Функціонал в розробці |  |
|  |  | ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» У новій редакції додатка 1 слід передбачити відображення окремо замовленої потужності відбору, замовленої потужності відпуску, гарантованої та не гарантованої складових таких потужностей, а також величини приросту максимального використання трансформаторної потужності у напрямку відбору та у напрямку відпуску, на яку нараховується складова плати за потужність. У разі впровадження диференціації за характерними періодами доби відповідні показники мають відображатися окремо за такими періодами. |  | Форма моніторингу має давати НКРЕКП можливість перевірити, чи плата нарахована саме на приріст максимального використання трансформаторної потужності, а не на повну суму замовлених величин відбору та відпуску. Також форма має відображати, яка частина потужності є гарантованою, а яка не гарантованою і оплачується з коефіцієнтом 0,3. | Відхилено Наразі формою передбачається потужність існуючу/замовлену та відбору/відпуску. Крім того додатково передбачається вид приєднання (постійне/гнучке), яке вказує на характер потужності (гарантована/ не гарантована). |  |
|  |  | АТ «Харківобленерго» назва п. 63: «Дата сплати коштів за наступними платежами» |  | Уточнення | Враховано |  |
|  |  | НЕК «Укренерго» Потребує роз’яснення заповнення інформації по чергах |  | Необхідне роз’яснення щодо заповнення форми звітності з урахуванням введення граф 22.2 -22.3 , оскільки замовник має право змінювати в рамках замовленої потужності об’єкту потужність окремої черги, також може змінювати кількість черг чи розбивати на черги будівництва. Зазначене можливе лише за умови надання можливості оператору системи коригування черг і пов’язаних з цим інших граф в Системі моніторингу. | Функціонал в розробці |  |