УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ

та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ»

| Редакція проекту рішення НКРЕКП | Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- |
| КОДЕКС ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ |  |  |
| V. Умови надійної та безпечної експлуатації газотранспортної системи, основні правила технічної експлуатації газотранспортної системи, планування розвитку газотранспортної системи |  |  |
| 2. Планування розвитку газотранспортної системи |  |  |
| 3. При розробці плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років оператор газотранспортної системи зобов'язаний: провести консультації з усіма суміжним суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайту; враховувати можливі зміни обсягів видобутку, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газотранспортних систем сусідніх держав, газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG. | Пропозиція ТОВ «Оператор ГТС України»: 3. При розробці плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років оператор газотранспортної системи зобов’язаний: провести консультації з усіма суміжними суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайті; врахувати можливі зміни обсягів видобутку, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газотранспортних систем сусідніх держав, газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG.»; Обгрунтування: Інформація, яка може обговорюватися під час проведення консультацій, є чутливою та не повинна бути публічною. При розробці плану розвитку ГТС не є доцільним досліджувати зміни обсягів купівлі-продажу, так як ці операції відбуваються на віртуальній точці продажу. Крім того, досліджується споживання, а не постачання природного газу. | Попередньо відхилено. У Кодексі ГТС цей обов'язок оператора регулюється Розділом XXII «Порядок подання, розгляду та затвердження плану розвитку» (а саме правилами формування 10-річного плану розвитку ГТС).Ці вимоги гармонізовані з європейським законодавством та безпосередньо впроваджують в Україні норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема Директиви 2009/73/ЄС та відповідних Мережевих кодексів Європейської Комісії щодо функціонування ринків газу та декарбонізації. Пропонується наступна редакція: «провести консультації з усіма суміжним суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайту. Результати консультацій надаються до НКРЕКП;» Попередньо враховано Викласти у такій редакції: «врахувати можливі зміни обсягів видобутку, споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газотранспортних систем сусідніх держав, газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG.» |
| 6. При розробці інвестиційної програми на перший планований рік, яка є складовою плану розвитку на десять років, планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування, оператор газотранспортної системи бере до уваги: вимоги з безпечної експлуатації газотранспортної системи, а також забезпечення безперервності надання газотранспортних послуг; необхідність приведення газотранспортної системи до обов’язкових норм та технічних вимог; фактичний технічний стан елементів газотранспортної системи; зниження витрат на експлуатацію; збільшення, за потреби, технічної потужності газотранспортної системи; приєднання до газотранспортної системи; економічну ефективність заходів; звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи України. | Зауваження та пропозиції відсутні |  |
| 7. Для здійснення планування оператор газотранспортної системи співпрацює з операторами суміжних систем, а також замовниками послуг транспортування, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел. | Зауваження та пропозиції відсутні |  |
| 8. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи – документ, що формується оператором газотранспортної системи за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газотранспортної системи, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми додатка 2 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування. 9. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи має містити, але не виключно: 1) узагальнену характеристику роботи газотранспортної системи, зокрема: загальний обсяг транспортування природного газу (річний та помісячний), транзит, внутрішнє транспортування, імпорт та експорт; кількість фізичних точок входу та фізичних точок виходу природного газу; обсяги річних втрат природного газу; порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки; 2) маршрутизацію транспортування газу оператора газотранспортної системи: надходження газу від суміжних газовидобувних підприємств; надходження газу через прикордонні газовимірювальні станції; надходження газу від оператора газосховищ; транспортування газу до суміжних газовидобувних підприємств; транспортування газу через прикордонні газовимірювальні станції; транспортування газу до споживачів України; передачу газу до оператора газосховищ; 3) інформацію щодо технічного стану інфраструктури, а саме: щодо магістральних газопроводів, зокрема: загальну протяжність газопроводів, що перебувають в експлуатації; структуру магістральних газопроводів за терміном експлуатації/віковими групами: до 25 років, від 25 до 40 років, понад 40 років; структуру магістральних газопроводів за діаметрами; фактичний технічний стан магістральних газопроводів (за результатами діагностики, обстежень, стану захисного покриття, запірної арматури, переходів через природні та штучні перешкоди). Газопроводи: у задовільному стані, підлягають реконструкції, підлягають капітальному ремонту, підлягають повній заміні; захищеність газопроводів (у відсотках); довжину газопроводів, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з державними стандартами України; інформацію щодо ділянок, які експлуатуються з обмеженнями, зокрема з урахуванням допустимого робочого тиску або інших технічних рішень; інформацію щодо магістральних газопроводів/ділянок, аварійних, пошкоджених, виведених з експлуатації або переведених в особливий режим експлуатації; протяжність магістральних газопроводів, яким протягом року проведено технічне обслуговування та висновки щодо задовільного/не задовільного стану відповідних газопроводів; кількість аварій та інцидентів; пояснення щодо газопроводів, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням основних ділянок/об’єктів та підстав для включення до інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування або технічного діагностування; щодо компресорних станцій, зокрема: кількість компресорних станцій/компресорних цехів, що перебувають у роботі, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені; рівень завантаженості компресорних станцій/компресорних цехів у літній та зимовий періоди або за основними режимами роботи; витрати паливного газу; технічний стан основного обладнання компресорних станцій, зокрема з урахуванням напрацювання газоперекачувальних агрегатів, залишкового ресурсу, результатів діагностики, ремонтів і технічного обслуговування. Компресорні станції: у задовільному стані, підлягає реконструкції, підлягають капітальному ремонту, підлягає повній заміні; інформацію щодо аварій, інцидентів, відмов; класифікацію компресорних станцій/компресорних цехів за рівнем виробничої значущості, технічної необхідності або пріоритетності використання, у тому числі за внутрішньою класифікацією оператора газотранспортної системи; порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки; аналітичне пояснення щодо компресорних станцій, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням конкретних компресорних станцій/компресорних цехів/газоперекачувальних агрегатів/технологічних вузлів та підстав для включення відповідних заходів до інвестиційної програми або ремонтних планів; щодо газорозподільних станцій, зокрема: кількість газорозподільних станцій, що перебувають у роботі, не задіяні в транспортуванні газу, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені; структуру газорозподільних станцій за типом, формою обслуговування, строком експлуатації та/або іншими основними характеристиками; договірну/технічно погоджену пропускну здатність відповідно до технічних угод або документів взаємодії з операторами газорозподільних систем, прямими споживачами; фактичну завантаженість газорозподільних станцій (у відсотках) за періодами мінімального та максимального споживання; кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газорозподільних станцій; інформацію щодо об’єктів, які потребують реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, модернізації або оптимізації; класифікацію газорозподільних станцій за групами продуктивності/потужності та/або рівнем виробничої значущості (наприклад: газорозподільні станції до 10 тис. м³/год, 10–50 тис. м³/год, 50 – 100 тис. м³/год, понад 100 тис. м³/год); порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки. пояснення щодо газорозподільних станцій, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням конкретних газорозподільних станцій/вузлів газорозподільних станцій та підстав для включення відповідних заходів до інвестиційної програми або ремонтних планів; щодо газовимірювальних станцій та пунктів виміру витрат газу, зокрема: кількість газовимірювальних станцій, що перебувають у роботі, не задіяні в транспортуванні газу, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені; структуру газовимірювальних станцій (пунктів виміру витрат газу) за типом, строком експлуатації та/або іншими основними характеристиками; договірну/технічно погоджену пропускну здатність відповідно до технічних угод або документів взаємодії з операторами суміжних систем; фактичну завантаженість газовимірювальних станцій (пунктів виміру витрат газу) (у відсотках) за періодами мінімального та максимального транспортування; кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газовимірювальних станцій / пунктів виміру витрат газу; інформацію щодо об’єктів, які потребують реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, модернізації або оптимізації; порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки; 4) узгоджені режими роботи на точках з’єднання: перелік міждержавних точок з’єднання; пропускну здатність точок з’єднання (з угод про підключення); мінімально та максимально допустимий тиск (з угод про підключення); фактичні максимальні і мінімальні тиски (річні); 5) військові ризики та їх вплив: географічна характеристика ризиків, зокрема зони бойових дій та потенційно небезпечні регіони; кількість пошкоджених об’єктів (газопроводи, компресорні станції, газорозподільні станції); частота атак та інцидентів; вплив на обсяги транспортування та стабільні’сть функціонування системи; заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема проведення аварійно-відновлювальних робіт та фізичний захист об’єктів інфраструктури; 6) узагальнені висновки та пропозиції до включення до плану розвитку: перелік заходів, що пропонуються до включення до плану розвитку, з відповідним обґрунтуванням у розрізі показників, визначених підпунктом 3; очікувані технічні та економічні результати реалізації заходів, зокрема щодо зниження аварійності, збільшення пропускної спроможності та підвищення ефективності функціонування ГТС; строки реалізації заходів та оцінка їх пріоритетності; 7) додатки: карта газотранспортної системи; підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація); схеми маршрутів транспортування та діаграми потоків природного газу; статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років. | Пропозиція ТОВ «Оператор ГТС України»: 8. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи – документ, що формується оператором газотранспортної системи за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газотранспортної системи, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми додатка 2 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування. 9. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи має містити, але не виключно: 1) узагальнену характеристику роботи газотранспортної системи, зокрема: загальний фізичний обсяг транспортування природного газу (річний та помісячний), переміщений відповідно до показників приладів обліку газу (без врахування бекхолу та ОБР), транзит, внутрішнє транспортування, імпорт та експорт який включає в себе надходження від суміжних газовидобувних підприємств, через точки входу на міждержавних з'єднаннях, з газосховищ; кількість фізичних точок входу та фізичних точок виходу природного газу; обсяги річних втрат природного газу при вiдмовах i пошкодженнях обладнання (об'єктiв), аварiях; порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки; 2) маршрутизацію транспортування газу оператора газотранспортної системи: надходження газу від суміжних газовидобувних підприємств; надходження газу через прикордонні газовимірювальні станції; надходження газу від оператора газосховищ; транспортування газу до суміжних газовидобувних підприємств; транспортування газу через прикордонні газовимірювальні станції до операторів ГТС суміжних країн; транспортування газу до споживачів України; передачу транспортування газу до оператора газосховищ; Обґрунтування: З метою дотримання правової визначеності та усунення множинності трактувань норми, вважаємо за доцільне в даному звіті надавати інформацію щодо фізичних обсягів транспортування газу, переміщених відповідно до показників приладів обліку газу, оскільки інформація щодо транзиту, імпорту та експорту включає в себе бекхол та ОБР. Бекхол (операція заміщення або віртуальний реверс) – це передача палива в напрямку, протилежному основному фізичному потоку, без його реального переміщення трубопроводами. Розрахунок проводиться за допомогою документального зарахування зустрічних потоків. З метою дотримання правової визначеності пропонуємо уточнити формулювання. Згідно з п. 4.17 Національного стандарту України «Газ природний горючий Транспортування Терміни та визначення понять» ДСТУ 4314:2004 та нормативною документацією оператора газотранспортної системи (НДТОВ 07-003:2024, стаття № 24, п. 3.7), ВТВ має таке формулювання: «втрати природного газу при вiдмовах i пошкодженнях обладнання (об'єктiв), аварiях». … Пропозиція ТОВ «Оператор ГТС України»: 7) додатки: карта газотранспортної системи; підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація); схеми маршрутів транспортування та діаграми потоків природного газу; статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років. Обґрунтування: Нормативна документація оператора газотранспортної системи не містить поняття діаграми потоків природного газу. | Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «загальний фізичний обсяг надходження /передачі природного газу на фізичних точках входу/виходу (річний та помісячний в розрізі кожної точки); Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «обсяги річних втрат природного газу, у тому числі при відмовах i пошкодженнях обладнання (об’єктів), аваріях;» Доповнити новим абзацом: «інформація про газопроводи, на яких протягом звітного року змінено робочий тиск із зазначенням причин таких змін;» Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «транспортування газу через прикордонні газовимірювальні станції до операторів ГТС суміжних країн;» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «транспортування газу до газосховищ;» Пропонується змінити формулювання у зв’язку з аналогічними пропозиціями АТ «Укртрансгаз» до Кодексу газосховищ: «інформацію щодо аварій, інцидентів, відмов» на «інформацію щодо інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до аварійної зупинки; інформацію щодо інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до вимушеної зупинки» Пропонується змінити формулювання у зв’язку з аналогічними пропозиціями АТ «Укртрансгаз» до Кодексу газосховищ: «кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газорозподільних станцій» на «кількість інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до аварійної зупинки газорозподільних станцій; кількість інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до вимушеної зупинки газорозподільних станцій» Пропонується змінити формулювання у зв’язку з аналогічними пропозиціями АТ «Укртрансгаз» до Кодексу газосховищ: «кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газовимірювальних станцій / пунктів виміру витрат газу» на «кількість інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до аварійної зупинки газовимірювальних станцій / пунктів виміру витрат газу; кількість інцидентів (аварій) за звітний період, які призвели до вимушеної зупинки газовимірювальних станцій / пунктів виміру витрат газу» У зв’язку з тим що Кодекс газосховищ містить положення, які за своїм змістом регулюють аналогічні правовідносини, вважаємо обґрунтованим передбачити аналогічну редакцію відповідної норми і в Кодексі газотранспортної системи, тобто пропонується доповнити підпункт 4 новим абзацом такого змісту: «узгодження графіків проведення ремонтних робіт та модернізації з операторами суміжних систем та газосховищ» Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «схеми маршрутів транспортування природного газу;» |
| 3. Документальне оформлення плану розвитку газотранспортної системи |  |  |
| 10. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи подається оператором газотранспортної системи Регулятору щороку до 15 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи надається в електронній формі у форматах «pdf», «docx», «xls», «xlsx» із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника Оператора ГТС або уповноваженої ним особи (із наданням копії документа, що підтверджує повноваження такої особи на підписання звіту про технічний стан, у разі якщо він підписаний не керівником) або кваліфікованої електронної печатки Оператора ГТС у системі електронної взаємодії (СЕВ) та на електронну адресу Регулятора investgas@nerc.gov.ua з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оператор ГТС забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації. | Пропозиція ТОВ «Оператор ГТС України»: 10. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи подається оператором газотранспортної системи Регулятору щороку до 25 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми. … Обґрунтування: Оскільки формування річного звіту потребує значних витрат робочого часу, а до 15 числа місяця, наступного за звітним, триває формування бухгалтерської, статистичної та аналітичної звітності за попередній звітний місяць, пропонуємо перенести терміни надання Звіту про технічний стан об’єктів газотранспортної системи на 25 жовтня. 25-денний строк подання звіту про технічний стан об’єктів ГТС за газовий рік також узгоджуватиметься з аналогічним строком формування річного звіту по формі № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про використання потужності ГТС» за календарний рік – 25 січня року наступного за звітним. | Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «10. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи подається оператором газотранспортної системи Регулятору щороку до 25 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми.» |
| КОДЕКС ГАЗОСХОВИЩ |  |  |
| V. Умови надійної та безпечної експлуатації газосховищ, основні правила технічної експлуатації газосховища, планування, оперативно-технологічного управління і розвитку газосховищ |  |  |
| 4. Планування розвитку газосховищ |  |  |
| 3. Під час розроблення плану розвитку газосховищ на наступні 10 років оператор газосховищ зобов’язаний: провести консультації з усіма суміжним суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайті; враховувати можливі зміни обсягів зберігання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газосховищ сусідніх держав. | Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 3. Під час розроблення плану розвитку газосховищ на наступні 10 років оператор газосховищ зобов’язаний: провести консультації з усіма суміжним суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайті провести консультації із заінтересованими суб’єктами ринку природного газу, зокрема з оператором газотранспортної системи; враховувати можливі зміни обсягів зберігання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газосховищ сусідніх держав. Обґрунтування: Для оператора газосховищ єдиним суміжним оператором є оператор газотранспортної системи (абзац тридцять другий пункту 3 глави 1 розділу I Кодексу газосховищ). Крім того, до кола заінтересованих суб’єктів ринку природного газу щодо питань розроблення плану розвитку газосховищ на наступні 10 років можна віднести і замовників послуг зберігання газу, серед яких можуть бути і виробники біометану або інших видів газу з альтернативних джерел. | Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «провести консультації із заінтересованими суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із замовниками послуг зберігання (закачування, відбору) та оператором газотранспортної системи;» |
| 6. При розробці інвестиційної програми на перший планований рік, яка є складовою плану розвитку на десять років, а також планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування оператор газосховища бере до уваги: вимоги з безпечної експлуатації газосховища, а також забезпечення безперервності надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу; необхідність приведення газосховища до обов’язкових норм та технічних вимог; фактичний технічний стан об’єктів та складових газосховищ; зниження експлуатаційних витрат на експлуатацію; збільшення за потреби технічної потужності газосховища; звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ. | Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 6. При розробці інвестиційної програми на перший планований рік, яка є складовою плану розвитку на десять років, а також планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування оператор газосховища бере до уваги: вимоги з безпечної експлуатації газосховища, а також забезпечення безперервності надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу; необхідність приведення газосховища до обов’язкових норм та технічних вимог; фактичний технічний стан об’єктів та складових газосховищ; зниження експлуатаційних витрат на експлуатацію; збільшення за потреби технічної потужності газосховища; звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ Технічний звіт оператора газосховищ. Обґрунтування: Пропонується перейменувати документ на «Технічний звіт», оскільки даний термін охоплює ширший спектр технічних питань, які передбаченні змістом звіту. | Попередньо не враховано. Запропонована назва «звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ» чітко узгоджується зі змістом документа та дозволяє однозначно визначити його призначення як документа, що містить інформацію про стан, надійність, безпечність та готовність об’єктів газосховищ до експлуатації, а також узгоджується з назвою аналогічного звіту для Оператора ГТС |
| 7. Для здійснення планування оператор газосховищ співпрацює з оператором газотранспортної системи, а також із замовниками та іншими заінтересованими суб’єктами господарювання | Зауваження та пропозиції відсутні |  |
| 8. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ – документ, що формується оператором газосховищ за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газосховищ, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми Додатка 1 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування. 9. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ має містити, але не виключно: 1) характеристику роботи підземних сховищ газу: Абзац відсутній загальний обсяг закачування природного газу (річний та помісячний); загальний обсяг відбору природного газу (річний та помісячний); обсяг активного та буферного газу; Абзац відсутній рівень заповнення підземних сховищ газу (середній, максимальний та мінімальний); кількість циклів закачування/відбору; обсяги втрат природного газу; порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки; 2) використання потужностей підземних сховищ газу: перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних характеристик (активна місткість, добова продуктивність закачування та відбору); коефіцієнт використання активної місткості кожного сховища (у відсотках); рівень завантаженості підземних сховищ газу у періоди закачування та відбору; Абзац відсутній інформація щодо: перевантажених об’єктів; недозавантажених або резервних потужностей; характеристика гнучкості підземних сховищ газу, зокрема: можливість роботи у пікових режимах відбору; можливість балансування газотранспортної системи; вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема: тимчасово недоступні об’єкти; обмеження режимів закачування або відбору природного газу; 3) технічний стан інфраструктури: підземні сховища газу: кількість підземних сховищ газу, що перебувають в експлуатації, резерві або пошкоджені; технічний стан сховищ: у справному стані; з обмеженнями в роботі; аварійних або виведених з експлуатації; рівень фізичного зносу (у відсотках); кількість аварій та інцидентів; порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки; компресорні станції підземних сховищ газу: кількість компресорних станцій, що перебувають у роботі, резерві або пошкоджені; рівень завантаженості у періоди закачування та відбору (у відсотках); Абзаци відсутні витрати паливного газу; Абзац відсутній технічний стан обладнання, зокрема: середній рівень зносу; потреба у модернізації; аварії, інциденти, позапланові зупинки та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація об’єктів за рівнем критичності (низький, середній, високий); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки; свердловини та наземна технологічна інфраструктура: кількість свердловин (експлуатаційних, спостережних, резервних); продуктивність свердловин; технічний стан фонду свердловин; Абзаци відсутні показники надійності та частота відмов; аварії, інциденти та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація за рівнем критичності (низький, середній, високий); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки; 4) режими роботи та взаємодія з газотранспортною системою: перелік точок підключення підземних сховищ газу до газотранспортної системи; наявність обмежень або обставин непереборної сили; випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості; пропускна здатність точок підключення; мінімально та максимально допустимий тиск; узгоджені робочі параметри; порядок взаємодії у разі аварійних ситуацій; узгодження графіків проведення ремонтних робіт та модернізації; графічні матеріали (схеми, діаграми потоків природного газу між підземними сховищами газу та газотранспортною системою); 5) військові ризики та їх вплив: географічна характеристика ризиків; кількість пошкоджених об’єктів (підземні сховища газу, компресорні станції, свердловини); Абзаци відсутні частота атак та інцидентів; вплив на режими закачування та відбору природного газу; заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема: резервування потужностей; проведення аварійно-відновлювальних робіт; фізичний захист об’єктів інфраструктури; 6) позиція Оператора газотранспортної системи та інших заінтересованих сторін (за наявності), офіційні зауваження та пропозиції; 7) узгодження з інвестиційною програмою: перелік заходів, що пропонуються до включення до інвестиційної програми, із відповідним обґрунтуванням; відповідність заходів європейським практикам та стандартам; очікуваний технічний та економічний ефект (підвищення продуктивності, зниження втрат, підвищення надійності); строки реалізації заходів та оцінка їх пріоритетності; інформація про рівень виконання інвестиційної програми за попередній рік та причини відхилень; 8) додатки: карта розташування підземних сховищ газу; таблиці режимів закачування та відбору; деталізована інформація щодо аварій та інцидентів; підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація); схеми технологічних процесів та діаграми; статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років. | Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 8. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ Технічний звіт оператора газосховищ – документ, що формується оператором газосховищ за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газосховищ, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми Додатка 1 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування. Обґрунтування: Пропонується перейменувати документ на «Технічний звіт», оскільки даний термін охоплює ширший спектр технічних питань, які передбаченні змістом звіту. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 9. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ Технічний звіт Оператора газосховищ має містити: 1) характеристику роботи підземних сховищ газу: Обґрунтування: Пропонується перейменувати документ на «Технічний звіт», оскільки даний термін охоплює ширший спектр технічних питань, які передбаченні змістом звіту. Перенесено з п.2 переліку з метою логічної оптимізації його структури: спочатку охарактеризувати підземні сховища газу, а потім – параметри їх роботи. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних характеристик (проєктні: активний об’єм, об’єм закачаного буферного газу; добова продуктивність закачування та відбору); загальний обсяг закачування природного газу (річний та помісячний); загальний обсяг відбору природного газу (річний та помісячний); Обґрунтування: Пункти консолідовано за логічним порядком, а також використано термінологію яка використовується в галузевих документах. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: обсяг активного та буферного газу; фактичний обсяг активного та буферного газу станом на кінець звітного періоду; рівень заповнення підземних сховищ газу (середній, максимальний та мінімальний) на початок базових сезонів закачування та відбору; кількість циклів закачування/відбору; кількість років експлуатації ПСГ; Обґрунтування: Пропонується вилучити пункт про надання порівняльного аналізу показників за попередні чотири роки (дані можуть бути нерелевантними для прийняття рішень у наступних періодах), натомість оператор газосховищ надаватиме інформацію про рівень заповнення підземних сховищ газу на початок базових сезонів закачування та відбору. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: обсяги витрат природного газу; порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки; 2) використання потужностей підземних сховищ газу: перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних характеристик (активна місткість, добова продуктивність закачування та відбору); коефіцієнт використання активної місткості кожного сховища (у відсотках); рівень завантаженості підземних сховищ газу у періоди закачування та відбору досягнута продуктивність газосховищ у періоди закачування та відбору газу; Обґрунтування: «Перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних характеристик (активна місткість, добова продуктивність закачування та відбору)»- перенесено в розділ 1 з метою логічної оптимізації його структури: спочатку охарактеризувати підземні сховища газу, а потім – параметри їх роботи. Пропонується термінологія яка використовується в галузевих документах. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: досягнута продуктивність газосховищ у періоди закачування та відору газу; інформація щодо: перевантажених об’єктів; недозавантажених або резервних потужностей; характеристика гнучкості підземних сховищ газу, зокрема: можливість роботи у пікових режимах відбору; можливість балансування газотранспортної системи; вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема: тимчасово недоступні об’єкти; обмеження режимів закачування або відбору природного газу; 3) технічний стан інфраструктури: підземні сховища газу: кількість підземних сховищ газу, що перебувають в експлуатації резерві або пошкоджені та знаходяться на ТОТ; технічний стан сховищ: у справному стані; з обмеженнями в роботі; аварійних або виведених з експлуатації; рівень фізичного зносу (у відсотках); кількість аварій та інцидентів кількість інцидентів (аварій); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки; Обґрунтування: Позиції з інформацією щодо «перевантажених об’єктів; недозавантажених або резервних потужностей; характеристика гнучкості підземних сховищ газу, зокрема: можливість роботи у пікових режимах відбору; можливість балансування газотранспортної системи» пропонується вилучити, оскільки вказані характеристики не визначаються і не використовуються в практиці діяльності оператора газосховищ. Водночас, навіть у разі встановлення порядку їх визначення, вони не будуть інформативними для прийняття рішень щодо подальшого функціонування сховищ. Позицію «Вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема: тимчасово недоступні об’єкти; обмеження потужності закачування або відбору природного газу» пропонується перенести в пункт 5, так як дані питання є подібними за тематикою і є необхідність їх об’єднання для уніфікації та уникнення повторів. В частині кількості ПСГ, які перебувають в експлуатації, пропонується термінологія яка використовується у внутрішніх документах оператора газосховищ. Позицію «Рівень фізичного зносу (у відсотках)» пропонується вилучити оскільки дана характеристика не використовується в практиці діяльності оператора газосховищ, а також об’єктивно неможливим є застосування показника рівня фізичного зносу до газосховища в цілому. Пункти консолідовано та вилучено, пункти інформація по яких висвітлюється, або є похідною у інших пунктах, а також пропонується термінологія, яка використовується у внутрішніх документах оператора газосховищ. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: компресорні станції підземних сховищ газу: кількість компресорних станцій, що перебувають в експлуатації або пошкоджені у роботі, резерві або пошкоджені; рівень завантаженості у періоди закачування та відбору (у відсотках); кількість виконаних ремонтів та технічних обслуговувань ГПА за звітний період; напрацювання ГПА за звітний період (помісячно та за рік); витрати паливного газу за звітний період; інциденти (аварії) за звітний період технічний стан обладнання, зокрема: - середній рівень зносу; - потреба у модернізації; аварії, інциденти, позапланові зупинки та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація об’єктів за рівнем критичності (низький, середній, високий); - вилучаємо порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки. Обґрунтування: Пропонується вилучити пункт про надання порівняльного аналізу показників за попередні чотири роки (дані можуть бути нерелевантними для прийняття рішень у наступних періодах). Пропонується термінологія яка використовується у внутрішніх документах оператора газосховищ. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: Свердловини та наземна технологічна інфраструктура: кількість фонд свердловин (експлуатаційних, спостережних, спеціальних, ліквідованих, тощо); продуктивність свердловин; технічний стан фонду свердловин; Обґрунтування: Позицію «продуктивність свердловин» - пропонується вилучити, оскільки така необхідна інформація формується відповідно до пункту 1 переліку. Крім того, продуктивність окремих свердловин не є стабільним показником і залежить від заповнення сховища та встановленого режиму роботи сховища, які визначають розподіл тиску в пласті та залежать від тиску в магістральному газопроводі. Позицію «технічний стан фонду свердловин» пропонується замінити на позицію «кількість виконаних ремонтів свердловин за звітний період», оскільки стан фонду свердловин є задовільним, натомість кількість виконаних ремонтів характеризує обсяг робіт для забезпечення сталого задовільного стану фонду свердловин. Аналогічним чином буде надаватися інформація про ремонти, реконструкції і модернізації основного та допоміжного обладнання. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: кількість виконаних ремонтів свердловин за звітний період; кількість виконаних ремонтів, реконструкцій, модернізацій наземного основного та допоміжного обладнання; показники надійності та частота відмов; аварії, інциденти та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація за рівнем критичності (низький, середній, високий); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки; Обґрунтування: Пункти консолідовано та пропонується термінологія, яка використовується у внутрішніх документах Оператора газосховищ, разом з тим приведена до існуючих документів. Пропонується вилучити пункти та терміни, які не застосовуються та є нетиповими в експлуатації. Пропонується вилучити пункт про надання порівняльного аналізу показників за попередні чотири роки (дані можуть бути нерелевантними для прийняття рішень у наступних періодах). Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 4) режими роботи та взаємодія з газотранспортною системою: перелік точок підключення підземних сховищ газу до газотранспортної системи; наявність обмежень або обставин непереборної сили, випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості; випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості; пропускна здатність точок підключення; мінімально та максимально допустимий тиск мінімальні та максимальні допустимі та узгоджені тиски; узгоджені робочі параметри; порядок взаємодії у разі аварійних ситуацій; узгодження графіків проведення ремонтних робіт та модернізації; Обґрунтування: Позицію «випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості» пропонується вилучити у зв’язку з об’єднанням з попереднім пунктом. Позицію «узгоджені робочі параметри» пропонується вилучити у зв’язку з об’єднанням з попереднім пунктом. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: графічні матеріали (схеми, діаграми потоків природного газу між підземними сховищами газу та газотранспортною системою) щодо перспективних планів модернізації газової інфраструктури (за наявності). Обґрунтування: Змінено з метою надання інформації за наявними матеріалами. Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 5) військові ризики та їх вплив: географічна характеристика ризиків; кількість пошкоджених об’єктів (підземні сховища газу, компресорні станції, свердловини); вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема: тимчасово недоступні об’єкти; обмеження потужності закачування або відбору природного газу. частота атак та інцидентів; вплив на режими закачування та відбору природного газу; заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема: резервування потужностей; проведення аварійно-відновлювальних робіт; фізичний захист об’єктів інфраструктури. Обґрунтування: Перенесено з пункту 3 переліку, а також видалено позиції які є подібними за тематикою і є логічна необхідність їх об’єднання для уніфікації та уникнення повторів. … Пропозиція АТ «Укртрансгаз»: 8) додатки: карта розташування підземних сховищ газу; таблиці режимів закачування та відбору; деталізована інформація щодо аварій та інцидентів інцидентів (аварій), за наявності таких; підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація); схеми технологічних процесів та діаграми; статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років. Обґрунтування: Позицію «таблиці режимів закачування та відбору» пропонується вилучити, оскільки дана інформація за фактом надаватиметься на підставі пункту 1 переліку. Позицію «схеми технологічних процесів та діаграми» пропонується вилучити, оскільки дані додатки не визначають технічний стан ПСГ. Позицію «статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років». – пропонується вилучити, так як дані додатки не визначають технічний стан ПСГ, а в разі потреби порівняння показників інформація надаватиметься відповідно до попередніх пунктів переліку. | Попередньо не враховано. Аргументація наведена вище Попередньо не враховано. Аргументація наведена вище Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних проєктних характеристик, а саме: активного об’єму, об’єму закачаного буферного газу, добової продуктивності закачування та відбору природного газу;» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «обсяг активного та буферного газу станом на кінець кожного місяця звітного періоду; обсяг заповнення підземних сховищ газу на початок/закінчення базових сезонів закачування та відбору із зазначенням дати» Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «кількість років експлуатації ПСГ;» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «обсяги втрат/витрат природного газу; порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки» Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «2) використання потужностей підземних сховищ газу: коефіцієнт використання активної місткості кожного сховища (у відсотках); досягнута продуктивність газосховищ у періоди закачування та відбору газу;» Потребує обговорення. Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «3) технічний стан інфраструктури: підземні сховища газу: кількість підземних сховищ газу, що перебувають в експлуатації та знаходяться на ТОТ; технічний стан сховищ: у справному стані; з обмеженнями в роботі; аварійних або виведених з експлуатації; Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «кількість інцидентів (аварій);» Попередньо не враховано. Як складова звіту про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ, порівняння показників за попередні роки дозволяє не лише зафіксувати поточний стан, а й оцінити його зміну в часі та своєчасно виявити потенційні ризики для надійності та безпеки експлуатації ПСГ Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «компресорні станції підземних сховищ газу: кількість компресорних станцій, що перебувають у роботі, резерві або пошкоджені; рівень завантаженості у періоди закачування та відбору (у відсотках); кількість виконаних ремонтів та технічних обслуговувань ГПА за звітний період; напрацювання ГПА за звітний період (помісячно та за рік);» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «витрати паливного газу за звітний період та помісячно; інциденти (аварії) за звітний період, які призвели до аварійної зупинки; інциденти (аварії) за звітний період, які призвели до вимушеної зупинки;» Попередньо не враховано. Викласти у такій редакції «технічний стан обладнання, зокрема: рівень зносу; потреба у модернізації; аварії, інциденти, позапланові зупинки та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація об’єктів за рівнем критичності (низький, середній, високий); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки;» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «Свердловини та наземна технологічна інфраструктура: фонд свердловин (експлуатаційних, спостережних, спеціальних, ліквідованих, тощо); продуктивність свердловин до/після проведення ремонтних робіт; технічний стан фонду свердловин;» Попередньо враховано. Викласти у такій редакції: «кількість виконаних ремонтів свердловин за звітний період; кількість виконаних ремонтів, реконструкцій, модернізацій наземного основного та допоміжного обладнання;» Попередньо не враховано. Викласти у такій редакції «показники надійності та частота відмов; аварії, інциденти та відмови обладнання; тривалість простоїв та час відновлення роботи; наявність повторюваних проблем та тенденцій; класифікація за рівнем критичності (низький, середній, високий); порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки;» Попередньо враховано частково Викласти у такій редакції: 4) режими роботи та взаємодія з газотранспортною системою: перелік точок підключення підземних сховищ газу до газотранспортної системи; наявність обмежень або обставин непереборної сили, випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості; пропускна здатність точок підключення; мінімальні та максимальні допустимі та узгоджені тиски; фактичні максимальні/мінімальні тиски за звітний період помісячно; порядок взаємодії у разі аварійних ситуацій; узгодження графіків проведення ремонтних робіт та модернізації; Попередньо враховано Викласти у такій редакції: «графічні матеріали щодо перспективних планів модернізації газової інфраструктури (за наявності).» Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «5) військові ризики та їх вплив: вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема: тимчасово недоступні об’єкти; обмеження потужності закачування або відбору природного газу. інформація про кількість атак; заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема: резервування потужностей; проведення аварійно-відновлювальних робіт; фізичний захист об’єктів інфраструктури. » Попередньо враховано частково. Викласти у такій редакції: «8) додатки: карта розташування підземних сховищ газу; таблиці режимів закачування та відбору; деталізована інформація щодо інцидентів (аварій), за наявності таких; підтвердні матеріали (технічна документація); статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років.» |
| 10. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ подається оператором газосховищ Регулятору щороку до 15 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ надається в електронній формі у форматах «pdf», «docx», «xls», «xlsx» із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника оператора газосховищ або уповноваженої ним особи (із наданням копії документа, що підтверджує повноваження такої особи на підписання плану розвитку, у разі якщо він підписаний не керівником) або кваліфікованої електронної печатки оператора газосховищ у системі електронної взаємодії (СЕВ) та на електронну адресу Регулятора investgas@nerc.gov.ua з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оператор газосховищ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації. Абзац відсутній | Пропозиції АТ «Укртрансгаз»: 10. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ Технічний звіт оператора газосховищ подається оператором газосховищ Регулятору щороку до 15 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ Технічний звіт оператора газосховищ надається в електронній формі у форматах «pdf», «docx», «xls», «xlsx» із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника оператора газосховищ або уповноваженої ним особи (із наданням копії документа, що підтверджує повноваження такої особи на підписання плану розвитку Технічного звіту оператора газосховищ, у разі якщо він підписаний не керівником) або кваліфікованої електронної печатки оператора газосховищ у системі електронної взаємодії (СЕВ) та на електронну адресу Регулятора investgas@nerc.gov.ua з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Оператор газосховищ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації. Регулятор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом, що міститься у звіті, відповідно до визначеного Оператором газосховищ режиму доступу до такої інформації. Обґрунтування: Даний звіт передбачає інформацію з обмеженим доступом (комерційна таємниця, конфіденційна інформація, інформація для службового користування). За таких умов передача матеріалів оператором газосховищ потребуватиме використання відповідних засобів їх передачі. Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про НКРЕКП» у процесі здійснення функцій та повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, Регулятор може поширювати конфіденційну інформацію, отриману від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також конфіденційну інформацію, отриману від споживачів (замовників) товарів (послуг) таких суб’єктів, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки. З метою недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом та запобігання її використанню на шкоду діяльності оператора газосховищ, особливо в умовах воєнного стану, оператор газосховищ пропонує передбачити додаткові гарантії її захисту під час опрацювання Регулятором Технічного звіту. | Попередньо не враховано. Аргументація наведена вище Попередньо не враховано. Регулятор не визначає режим доступу до інформації, встановлений Оператором газосховищ, а забезпечує поводження з такою інформацією відповідно до вимог законодавства. |