Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, –
 постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії»,
які були отримані від юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб у період з 04.03.2026 по 20.03.2026

Обґрунтуванням до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі – Проєкт постанови) передбачено, що Проєкт постанови розроблено з метою вдосконалення норм Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила), щодо впровадження уніфікованого підходу до надання операторами систем послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, а також здійснення припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача за заборгованість з оплати за фактично спожиту електричну енергію. Враховуючи викладене, зауваження та пропозиції приймалися лише щодо вказаних норм Правил, які охоплює Проєкт постанови. Пропозиції до інших норм Правил, які не охоплює проєкт постанови, фізичні та юридичних особи, їх об’єднання матимуть можливість надати при внесенні змін до відповідних норм (аспектів) Правил.

* - зміни виділені за принципом:

те, що підлягає виключенню – курсивом;

новий текст редакції проєкту – напівжирним шрифтом;

новий текст редакції пропозицій - напівжирним шрифтом;

редакція за результатом отриманих пропозицій– жирним шрифтом та виділені зеленим кольором.

| Редакція проєкту рішення НКРЕКП |  |  | Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП |  |  |  |  | Обґрунтування зауважень та пропозицій | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРАВИЛА РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Загальні положення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Визначення основних термінів та понять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутній у проєкті змін 1.1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: ……. | ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Доповнити п. 1.1.2 визначенням: Технічні цілі багатоквартирних будинків (ОСББ, житлово-будівельних кооперативів тощо) - споживання електричній енергії для функціонування аварійного та евакуаційного освітлення, роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків та освітлення дворів, східців і номерних знаків. |  |  |  |  |  | Уточнення з метою уникнення різного тлумачення, що відноситься до електричної енергії спожитої на технічні цілі. |  | Попередньо відхилити Перелік обладнання технічних цілей визначено додатком 3 до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 |
| II. Розподіл (передача) електричної енергії на роздрібному ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Вимірювання та облік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутній у проєкті змін 2.3.16. У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку (у частині вимірювання обсягу електричної енергії та/або параметрів) не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, визначається відповідно до Кодексу комерційного обліку. |  | ПрАТ «Львівобленерго» ГС «Розумні електромережі України» Пропонуємо доповнити пункт новим абзацом: 2.3.16. У випадку порушення роботи вузла обліку, виведення з експлуатації та/або виведення з обліку вузла обліку електричної енергії, термін споживання електричної енергії з порушенням роботи вузла обліку або без вузла обліку електричної енергії не може перевищувати 30 діб. У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку (у частині вимірювання обсягу електричної енергії та/або параметрів) не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, визначається відповідно до Кодексу комерційного обліку. |  |  |  | ПрАТ «Львівобленерго» На практиці часто трапляються випадки, коли порушується робота вузла обліку електричної енергії, наприклад: - пошкодження електролічильника (лічильник частково або повністю не здійснює облік електричної енергії); - пошкодження ТС, ТН чи вторинних облікових кіл (частковий недооблік або повна непрацездатність вузла обліку); Крім того, трапляються випадки, коли внаслідок неналежної експлуатації електроустановки споживача чи внаслідок умисних дій, спрямованих на викрадення електричної енергії, пошкоджуються пристрої, які закривають доступ до дооблікових кіл, що унеможливлює подальше опломбування ВОЕ працівниками ОСР. В такому випадку існує можливість позаоблікового споживання електричної енергії без порушення пломб. Виявити та зафіксувати таке порушення працівникам ОСР буде неможливо, якщо доступ до вузла обліку для працівників ОСР є ускладнений (вузол обліку на території або у приміщенні споживача, та/або у випадках позаоблікового споживання електроенергії у неробочий час). У випадках складання представниками ОСР Акту про порушення, донарахування за актом про порушення, згідно п. 8.4.8 Правил, здійснюється за період до дати виявлення порушення. Відповідно, якщо робота вузла обліку не була відновлена при складанні акту про порушення, нарахування обсягу спожитої електричної енергії від дня виявлення порушення до дня відновлення роботи вузла обліку слід здійснювати за середньодобовим споживанням електричної енергії (іншого механізму зараз немає). ГС «Розумні електромережі України» У реальних умовах експлуатації часто трапляються збої в роботі вузлів обліку електроенергії. Зазвичай це зумовлено виходом із ладу лічильників, вимірювальних трансформаторів, запобіжників або дефектами у вторинних колах, що спричиняють некоректну фіксацію споживання або повну зупинку системи обліку. Крім того, фіксуються ситуації, коли через неналежну експлуатацію електроустановок споживачів або зумисні дії пошкоджуються елементи, що обмежують доступ до дооблікових кіл, що унеможливлює належне опломбування вузла обліку та створює ризики позаоблікового споживання електричної енергії без порушення пломб. Виявлення таких порушень ускладнюється за відсутності безперешкодного доступу представників оператора системи розподілу до вузла обліку. Відповідно до пункту 8.4.8 Правил, у разі оформлення акта про порушення донарахування здійснюється лише до дати виявлення порушення. При цьому, якщо на момент складання акта роботу вузла обліку не відновлено, обсяг споживання електричної енергії з дати виявлення порушення до дати відновлення визначається за середньодобовим показником, що не завжди забезпечує об’єктивність розрахунків. |  |  | Попередньо відхилити Пропозиція не стосуються норм, які охоплені проєктом змін |
| V. Права, обов'язки та відповідальність учасників роздрібного ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Права, обов'язки та відповідальність оператора системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Оператор системи зобов'язаний: …. 38) надавати електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника; 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати найменш складний (найдешевший) спосіб. |  |  | ПрАТ «Волиньобленерго» ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» 5.1.2. Оператор системи зобов'язаний: Пропонуємо виключити: 38) надавати електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника; 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати найпростіший (найдешевший) із можливих для фактичного виконання спосіб. |  |  |  |  | ПрАТ «Волиньобленерго» За результатами розрахункового місяця ОСР надає постачальнику інформацію про фактичне споживання за показниками наявними на момент формування обсягів згідно пп.37 пункту 5.1.2 ПРРЕЕ. Показники споживання можуть бути як фактичні (отримані від споживача, зняті ОСР і ін.) так і визначені згідно ККО. Проведення окремих заходів щодо організації зняття фактичних показів та визначення фактичних обсягів за запитами постачальників недоцільне – для забезпечення прав всіх сторін достатньо виконання сторонами пп.35 пункту 5.1.2. ПРРЕЕ. При відключенні електроживлення ОСР завжди готовий вибирати найпростіший спосіб – відключення на автоматичному вимикачі чи на лічильнику, проте фізичне виконання такого вимкнення не завжди є доступним через бездіяльність чи дії/перешкоджання споживача. Таким чином багатьох випадках, в тому числі після виявлення самовільних підключень після відключення, для забезпечення дієвості вимкнення – ОСР змушене обирати складніші/дорожчі, але ефективні способи. ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» Запропоновані зміни є в певному сенсі дискримінаційними, оскільки ставлять самих колективних побутових споживачів в привілейоване становище, оскільки для ініціювання відключення таких споживачів Постачальник має робити додаткові запити оператору системи для уточнення способу отримання даних комерційного обліку. При цьому чинні положення законодавства, зокрема ККОЕЕ, покладають відповідні обов’язки з передачі показів/надання звітів про покази лічильників на всіх споживачів. Технічні цілі багатоквартирного будинку – це зона відповідальності ОСББ, ЖБК, управителів багатоквартирного будинку. Саме ці суб’єкти мають доступ до засобів обліку, знімають фактичні покази, підтверджують їх достовірність. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «Черкасиенергозбут» 5.1.2 …. 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати найменш складний (найдешевший) спосіб; 40) надавати електропостачальнику рахунки на оплату вартості робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення не пізніше наступного робочого дня після виконання робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення; 41) надавати електропостачальнику копію акту про припинення електроживлення, який складається відповідно до пункту 7.10 ПРРЕЕ, протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника. |  |  |  |  | 40) З метою своєчасного надання рахунків для оплати вартості робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) за заявою споживача про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, що передбачено п. 7.12 ПРРЕЕ; 41) Під час проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення відшкодування вартості робіт з припинення (відключення) електроживлення із споживачів-боржників існує необхідність підтвердження припинення електроживлення оператором системи. | Попередньо на обговорення |
|  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» Пропонуємо не вносити зміни |  |  |  |  | Дані комерційного обліку формуються на підставі показників засобів комерційного обліку, зчитаних ОСР або переданих споживачем (у тому числі через електропостачальника) відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Запропоновані зміни створюють дисбаланс обов’язків: ОСР зобов’язаний приймати та виконувати дії, тоді як споживач (ОСБ) лише має право передати показники, що ускладнює облік і може погіршити платіжну дисципліну. На практиці це призведе до додаткового навантаження на ОСР та ускладнення процесу збору даних, особливо щодо споживачів із великою кількістю точок обліку, доступ до яких обмежений. Крім того, відсутність обов’язку споживача своєчасно подавати показники створює передумови для зловживань та ухилення від оплати: споживач може не передавати показники, перешкоджати доступу до засобів обліку, що унеможливлює коректне визначення обсягів споживання та застосування заходів впливу. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
| Відсутній у проєкті змін |  |  | #### НЕК «УКРЕНЕРГО» 5.1.2. Оператор системи зобов'язаний: 37) щомісяця надавати електропостачальнику, що поставляє електричну енергію побутовим споживачам, інформацію про значення попередніх та поточних показів засобу вимірюваної техніки по кожному ЕІС-коду та обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби. 38) надавати електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника; |  |  |  |  | Редакційне уточнення Норма потребує доопрацювання /уточнення в частині визначення періодичності надання такої інформації тощо. Також в запропонованій редакції використовується термін «фактичні покази засобів вимірювальної техніки». Наразі АКО ініційовано зміни до ККО в частині маркування даних комерційного обліку (міток якості), де в т.ч. опрацьовується питання щодо застосування нових визначень до ККО, як «попередні дані», «стабільні дані» тощо. | Попередньо врахувати частково в редакції: 5.1.2. Оператор системи зобов'язаний: 37) щомісяця надавати електропостачальнику інформацію про обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби, за кожним ЕІС-кодом та значення попередніх і поточних показів засобів вимірюваної техніки за об’єктами індивідуальних побутових споживачів. Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 38) надавати електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника; 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати найменш складний (найдешевший) спосіб». |  |  |  |  | - 1) Договір про постачання електричної енергії ПУП є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням норм Цивільного кодексу України за формою договору, що є додатком 6 до ПРРЕЕ. Відповідно до ст. 633 ЦК України, публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товару кожному, хто до неї звернеться. Частиною 2 цієї статті встановлено, що умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом. 2) Статтею 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Тобто закон передбачає зобов’язання співвласників щодо належної оплати всіх платежів, в т.ч. 3) Згідно ККО: 8.6.7. Зчитування показів (збір даних) з лічильників у непобутових та колективних побутових споживачів у разі відсутності можливості їх автоматизованого дистанційного зчитування провадиться споживачем щомісяця на перше число місяця, наступного за розрахунковим. 8.6.8. Непобутові та колективні побутові споживачі зобов'язані протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати оператору системи звіт про покази лічильників за розрахунковий місяць. Наведені у звіті останні фактичні покази лічильників вважаються показами на початок першої доби календарного місяця. Доповнення пункту 5.1.2 підпунктом щодо отримання від ОСР електропостачальником фактичних обсягів е.е., спожитої на технічні цілі багатоквартирних будинків, порушує принцип рівності в частині виконання зобов’язань споживачів електричної енергії, які мають право на УП, стосовно щомісячного надання показів електричної енергії та єдиного порядку припинення електропостачання за заборгованість для споживачів ПУП. Затвердження норми може призвести до відсутності даних щодо показів даної категорії споживачів, результатом чого буде визначення ОСР обсягу розрахунковим шляхом (відповідно до п. 8.6.9. ККОЕЕ). Постачальник проведе відповідне нарахування, об'єднання не буде його оплачувати і в той же час постачальник не зможе ініціювати вимкнення, через невиконання прямого обов’язку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо передачі показників лічильника. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | АТ «Полтаваобленерго» 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати, як пріоритетний, найменш складний (найдешевший) спосіб, при технічній можливості його застосування та наявності повного доступу до комутаційного обладнання. |  |  |  |  | Досить часто трапляються випадки коли споживачі ненадають доступу для відключення на комутаційному апараті поруч з лічильником, тому доводиться відключення здійснювати на опорі та ін. | Попередньо врахувати частково в редакції: 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача обирати найменш складний (найдешевший) спосіб виконання робіт, при технічній можливості та наявності доступу для його застосування. |
|  |  |  | ПрАТ «Львівобленерго» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Пропонуємо не вносити зміни |  |  |  |  | Дані комерційного обліку формуються на підставі показників ЗКО, зчитаних ОСР або переданих споживачем (в т.ч через електропостачальника) відповідно до алгоритмів, що визначені Кодексом комерційного обліку електричної енергії. Вважаємо, що пропоновані зміни призведуть до додаткового навантаження на працівників ОСР та погіршення дисципліни платежів за спожиту електричну енергію. На території ліцензованої діяльності нашої компанії наявні споживачі (комунальні підприємства), які проводять розрахунки за електричну енергію спожиту на технічні цілі багатоквартирних будинків та по яких є понад 300 точок комерційного обліку. Відповідно, зобов’язання ОСР в короткий термін зняти покази по всіх електролічильниках на вимогу електропостачальника буде трудомістким та неможливим з причин відсутності належного доступу до всіх цих лічильників. Також, для прикладу пропонуємо таку ситуацію, за якою споживач може ухилятися від оплати за спожиту електричну енергію: 1. Споживач свідомо не подає покази на 1 число (чим порушує договір з ОСР), обсяги нараховуються ОСР по середньому. Навіть якщо ОСР зчитав дані всередині місяця (наприклад 10 числа), дані на кінець місяця будуть сформовані з донарахуванням по середньому від цього дня (10 числа) до кінця місяця. 2. Електропостачальник звертається до ОСР про зчитування показів електролічильника протягом 5 робочих днів. 3. ОСР не може узгодити зі споживачем дату виконання робіт згідно з п. 6.2.6 ККОЕ, а споживач не допускає працівників ОСР для проведення контрольного огляду, мотивуючи певними «істотними» обставинами. Тоді, ОСР не може об’єктивно виконати вимоги ПРРЕЕ, а електропостачальник має боржника, без фізичної можливості ініціювати його відключення. АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Розрахунковим періодом для споживачів є місяць. Зняття лічильників на 1 число місяця на щомісячній основі по усім багатоквартирним будинкам збоку ОСР для проведення розрахунків є складним та майже неможливим без застування систем дистанційного зчитування. Дані, які були зняті на інше число місяця ( з наступним дорахуванням обсягів до 1-го числа) будуть не відповідати вимогам цього пункту, що буде призводити до нарахування обсягів споживачу та постачальнику, але неможливості застосування санкцій у разі несплати споживачем за спожиту е/е. Також введення цієї норми призводить до нерівноправного відношення до окремих споживачів. Для вирішення питання більш точного визначення обсягів споживання ОСМД, пропонуємо надати право ОСМД знімати покази усіх комерційних лічильників в будинку на 1 число місяця, та надавати їх до ОСР (напряму або через постачальника). ОСР повинен буде використовувати ці покази при розрахунку обсягів споживання споживачів в ОСМД. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 5.1.2. Оператор системи зобов'язаний: …. 38) надавати електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки протягом 5 робочих днів від дня надходження відповідного звернення електропостачальника; 39) під час виконання послуг (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача обирати найменш складний (найдешевший) спосіб. |  |  |  |  | Доповнення пункту 5.1.2 даним підпунктом призведе до конфлікту інтересів учасників ринку електроенергії, адже зазвичай при відключенні споживача доступ до вузла обліку ускладнений і у разі відключення його у спосіб, що являється не найдешевшим, оператор системи змушений пояснювати/обґрунтовувати вибір місця відключення при перевірках Регулятором або іншими контролюючими органами дотримання зобов’язань в ході провадження своєї ліцензованої діяльності (також не зрозуміло яким чином Регулятор або інші контролюючі органи будуть визначати доцільність обраного ОСР способу відключення); ОСР проводить відключення на межі розподілу балансової належності, де є вільний доступ до мереж балансоутримувача або на відґалудженнях до споживачів, адже точка відключення ТКО повинна вибиратись таким чином, щоб споживач не мав можливості самовільно підключити свої струмоприймачі, крім того, процедура відключення передбачає завчасне оформлення нарядів-допусків або розпоряджень, де необхідно вказати місце відключення (у разі відключення не на межі розподілу особа, яка видає наряд/розпорядження на відключення не зможе вказати точне місце відключення, що суперечить вимогам нормативно-технічних документів та правових актів з охорони праці); «Найдешевше» відключення проводиться на лічильнику або на ввідному комутаційному апараті у складі вузла обліку, які здебільшого встановлені на території споживача, а доступ до них обмежений, тому для відключення споживача в «найдешевший» спосіб персоналу ОСР необхідно буде отримати дозвіл на доступ до вузла обліку у сторони, на території якої він розташований, крім того, при отриманні заявки на відновлення розподілу електроенергії ОСР ризикує перевищити передбачені для включення строки (3 робочі дні в місті та 5 – в сільській місцевості) через навмисний недопуск на територію споживача або іншого учасника ринку; Враховуючи досвід роботи по масових відключеннях побутових споживачів, «затягування» відключень, зумовлених виконанням вимог запропонованого підпункту, призведе до невідключення споживачів на заплановану дату, через що обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи як втрати. | Попередньо відхилити |
| 5.2. Права, обов'язки та відповідальність електропостачальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Електропостачальник має право: … 16) з метою уникнення припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), за безпідставну заборгованість, звертатися до оператора системи для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії таких споживачів відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки. |  |  | ПрАТ «Волиньобленерго» ГС «Розумні електромережі України» ТОВ «Прикарпатенерготрейд» НЕК «УКРЕНЕРГО» АТ «Прикарпаттяобленерго» ПрАТ «Львівобленерго» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» 5.2.1. Електропостачальник має право: … Пропонуємо виключити: 16) з метою уникнення припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), за безпідставну заборгованість, звертатися до оператора системи для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії таких споживачів відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки. |  |  |  |  | ПрАТ «Волиньобленерго» Для неможливості виникнення «безпідставної» заборгованості та можливості виникнення ситуації з припиненням електроживлення електроустановок споживачів через «безпідставну» заборгованість, споживачу та постачальнику достатньо забезпечити своєчасне надання показників розрахункових засобів обліку до ОСР будь-якими із доступних способів згідно п.8.6 Кодексу комерційного обліку для наступного виконання ОСР своїх обов’язків згідно підпунктів 35, 37 пункту 5.1.2 ПРРЕ. ГС «Розумні електромережі України» Дані комерційного обліку формуються на підставі показників засобів комерційного обліку, зчитаних ОСР або переданих споживачем (у тому числі через електропостачальника) відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Запропоновані зміни створюють дисбаланс обов’язків: ОСР зобов’язаний приймати та виконувати дії, тоді як споживач (ОСБ) лише має право передати показники, що ускладнює облік і може погіршити платіжну дисципліну. На практиці це призведе до додаткового навантаження на ОСР та ускладнення процесу збору даних, особливо щодо споживачів із великою кількістю точок обліку, доступ до яких обмежений. Крім того, відсутність обов’язку споживача своєчасно подавати показники створює передумови для зловживань та ухилення від оплати: споживач може не передавати показники, перешкоджати доступу до засобів обліку, що унеможливлює коректне визначення обсягів споживання та застосування заходів впливу. Таким чином, запропоновані зміни можуть призвести до погіршення платіжної дисципліни та створюють ризики некоректного обліку електричної енергії. ТОВ «Прикарпатенерготрейд» - Нормативно не визначено значення терміну «безпідставна заборгованість». Заборгованість споживача, яка виникла з причини ненадання ним показів приладу обліку, не є безпідставною, а наслідком невиконання споживачем договірних зобов’язань. - На постачальника покладається додаткова функція, яка дублює функцію ОСР стосовно аналізу даних та формування обсягів споживання. Затвердження норми створює перевагу одних споживачів перед іншими. 3. Якщо розглядати дану норму як право електропостачальника, а не обов’язок, то можна було б її залишити, якщо б не умова, прописана у п.7.5 про можливість вимкнення лише за заборгованість, яка нарахована на підставі фактичних показів. 4. Обгрунтуванням про недоцільність доповнення новим підпунктом п.5.2.1 є також норми статті 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Кодексу комерційного обліку електричної енергії (п.п. 8.6.7 – 8.6.9), наведені в обґрунтуваннях до попереднього пункту таблиці. Отже, запропонована норма є невідповідною до вище зазначених нормативно-регуляторних актів і такою, що надає перевагу одних споживачів над іншими. Також прийняття пунктів створить ситуацію з масовою не передачею показників, ОСР відповідно до п. 8.6.9. ККОЕЕ обсяг е.е визначить розрахунковим шляхом, постачальник проведе нарахування, об'єднання не буде оплачувати і в той же час постачальник не зможе ініціювати вимкнення, через невиконання прямого обов’язку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо передачі показників лічильника. НЕК «УКРЕНЕРГО» Норма потребує доопрацювання /уточнення в частині визначення періодичності надання такої інформації тощо. Також в запропонованій редакції використовується термін «фактичні покази засобів вимірювальної техніки». Наразі АКО ініційовано зміни до ККО в частині маркування даних комерційного обліку (міток якості), де в т.ч. опрацьовується питання щодо застосування нових визначень до ККО, як «попередні дані», «стабільні дані» тощо. АТ «Прикарпаттяобленерго» 1. Порушення розподілу функцій між учасниками ринку. Згідно з чинною моделлю ринку, постачальник здійснює комерційні розрахунки на основі даних, отриманих від адміністратора комерційного обліку (ОСР). Зобов'язання постачальника щоразу звертатися до ОСР для "підтвердження" вже наданих даних створює зайву бюрократичну ланку, дублює функції та затягує процес стягнення заборгованості. 2. Суб’єктивність поняття «безпідставна заборгованість». Термін «безпідставна заборгованість» не має чіткого юридичного визначення в енергетичному законодавстві. Будь-яка заборгованість, сформована на основі переданих (або розрахованих за відсутності передачі) показів, є законною підставою для припинення електроживлення. Впровадження цієї норми дозволить боржникам (ОСББ/ЖБК) маніпулювати термінами, називаючи будь-який борг «безпідставним» для уникнення відключення. 3. Додаткове навантаження на персонал ОСР. Для підтвердження фактичних обсягів за запитом постачальника ОСР змушений буде здійснювати позапланові контрольні зняття показів. У масштабах лише одного підприємства (наприклад, АТ «Прикарпаттяобленерго» з понад 3500 такими точками) це потребує колосального ресурсу часу та персоналу, що фізично неможливо реалізувати. 4. Технічні цілі (ліфти, освітлення під’їздів, насоси) є критично важливими для мешканців. Проте перекладання відповідальності за верифікацію даних на ОСР знімає стимул з керівництва ОСББ/ЖБК вчасно подавати покази та проводити звірки. Це призведе до накопичення боргів, які зрештою загрожують стабільності постачання всьому будинку. 5. Наявність чинних інструментів звірки. Споживачі вже мають право на оскарження рахунку та проведення звірки показів до моменту відключення. Додаткова вимога щодо звернення постачальника до ОСР є надлишковою і лише сприяє ухиленню від оплати за фактично спожиту електроенергію. ПрАТ «Львівобленерго» Дані комерційного обліку формуються на підставі показників ЗКО, зчитаних ОСР або переданих споживачем (в т.ч через електропостачальника) відповідно до алгоритмів, що визначені Кодексом комерційного обліку електричної енергії. Вважаємо, що пропоновані зміни призведуть до додаткового навантаження на працівників ОСР та погіршення дисципліни платежів за спожиту електричну енергію. На території ліцензованої діяльності нашої компанії наявні споживачі (комунальні підприємства), які проводять розрахунки за електричну енергію спожиту на технічні цілі багатоквартирних будинків та по яких є понад 300 точок комерційного обліку. Відповідно, зобов’язання ОСР в короткий термін зняти покази по всіх електролічильниках на вимогу електропостачальника буде трудомістким та неможливим з причин відсутності належного доступу до всіх цих лічильників. Також, для прикладу пропонуємо таку ситуацію, за якою споживач може ухилятися від оплати за спожиту електричну енергію: - Споживач свідомо не подає покази на 1 число (чим порушує договір з ОСР), обсяги нараховуються ОСР по середньому. Навіть якщо ОСР зчитав дані всередині місяця (наприклад 10 числа), дані на кінець місяця будуть сформовані з донарахуванням по середньому від цього дня (10 числа) до кінця місяця. - Електропостачальник звертається до ОСР про зчитування показів електролічильника протягом 5 робочих днів. ОСР не може узгодити зі споживачем дату виконання робіт згідно з п. 6.2.6 ККОЕ, а споживач не допускає працівників ОСР для проведення контрольного огляду, мотивуючи певними «істотними» обставинами. Тоді, ОСР не може об’єктивно виконати вимоги ПРРЕЕ, а електропостачальник має боржника, без фізичної можливості ініціювати його відключення. АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Розрахунковим періодом для споживачів є місяць. Зняття лічильників на 1 число місяця на щомісячній основі по усім багатоквартирним будинкам збоку ОСР для проведення розрахунків є складним та майже неможливим без застування систем дистанційного зчитування. Дані, які були зняти на інше число місяця ( з наступним дорахуванням обсягів до 1-го числа) будуть не відповідати вимогам цього пункту, що призводити до нарахування обсягів споживачу та постачальнику, але неможливості застосування санкцій у разі несплати споживачем за спожиту ее. Також введення цієї норми призводить до нерівноправного відношення до окремих споживачів. Для вирішення питання більш точного визначення обсягів споживання ОСМД, надати право ОСМД знімати покази усіх комерційних лічильників в будинку на 1 число місяця, та надавати їх до ОСР (напряму або через постачальника). ОСР повинен буде використовувати ці покази при розрахунку обсягів споживання споживачів в ОСМД. ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» Обґрунтування аналогічно до пункту 5.1.2 | Попередньо відхилити суперечить концепції змін Редакційна правка 16) з метою уникнення припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживачів…. |
|  |  |  | ТОВ «РОЕК» ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК» 5.2.1. Електропостачальник має право: … 16) за наявності обґрунтованих підстав, або у разі отримання від з метою уникнення припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), за безпідставну заборгованість, письмового звернення про незгоду з визначеними оператором системи фактичними обсягами споживання електричної енергії, звертатися до оператора системи для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії таких споживачів відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки. |  |  |  |  | ТОВ «РОЕК» ОСР за результатами розрахункового періоду надають електропостачальнику інформацію про фактичні обсяги споживання електричної енергії споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), згідно якої електропостачальники проводять нарахування за поставлену електричну енергію. Написання по кожному боржнику до операторів систем для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії збільшить навантаження на персонал постачальника, операторів системи та призведе до збільшення термінів отримання електропостачальником коштів за поставлену електричну енергію. Дана норма створює можливість маніпулювання обслуговуючими організаціями з метою несвоєчасної оплати за спожиту на технічні цілі електроенергію та уникнення відключення за наявну заборгованість. ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» В ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» налічується 1181 споживач, який використовує електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (це 7030 точок комерційного обліку). Написання по кожному боржнику з таких споживачів звернень до операторів систем для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії значно збільшить навантаження на персонал не лише постачальника, а і операторів системи та призведе до збільшення термінів отримання електропостачальником коштів за поставлену електричну енергію. ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «Херсонська обласна ЕК» систематично щомісяця отримує від різних груп споживачів (юридичні, побутові) звернення та скарги щодо незгоди з розрахунком через некоректні показники та сформовані обсяги споживання. На нашу думку застосування запропонованих змін лише до даної категорії споживачів ущемляє інших, та поряд з тим, такі зміни не сприятимуть дотриманню споживачами обов’язку передавати показники лічильника. Написання по кожному боржнику з таких споживачів звернень до операторів систем для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії значно збільшить навантаження на персонал не лише постачальника, а і операторів системи та призведе до значного збільшення термінів отримання електропостачальником коштів за поставлену електричну енергію. Слід також зазначити, що враховуючи, що ОСР передає постачальнику обсяги споживання (та відкориговані обсяги) лише раз на місяць, тож процедура приведення нарахувань до факту триватиме не менше місяця. ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК» В ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК» налічується 79 споживачів, який використовує електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (це 197 точок комерційного обліку). Написання по кожному боржнику з таких споживачів звернень до операторів систем для підтвердження даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії значно збільшить навантаження на персонал не лише постачальника, а і операторів системи та призведе до збільшення термінів отримання електропостачальником коштів за поставлену електричну енергію. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
| 5.4. Права та обов'язки постачальника "останньої надії" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутній у проєкті змін 5.4.2. Постачальник "останньої надії" зобов'язаний: 8) припинити постачання електричної енергії споживачу у разі настання однієї з таких подій: здійснення постачання електричної енергії споживачу іншим електропостачальником на підставі укладеного між ними договору щодо постачання електричної енергії відповідно до цих Правил або здійснення споживачем закупівель електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку; закінчення встановленого Законом України "Про ринок електричної енергії" строку постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", а також завершення трирічного строку призначення постачальника "останньої надії" чи строку тимчасового покладення Кабінетом Міністрів України обов'язків постачальника "останньої надії" на електропостачальника державної форми власності; невиконання споживачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" у частині повної та своєчасної оплати споживачем вартості електричної енергії та/або договору про реструктуризацію заборгованості (крім захищеного споживача та споживача, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури); 9) ініціювати з першого дня (включно) поточного періоду постачання електричної енергії споживачу припинення постачання електричної енергії у разі: наявності у споживача (крім захищеного споживача та споживача, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури) заборгованості за попередні періоди за договором про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" та/або за договором про реструктуризацію заборгованості та за наявності попередження про припинення постачання електричної енергії, наданого споживачу до початку поточного періоду постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"; |  |  |  | ДПЗД «Укрінтеренерго» 5.4.2. Постачальник «останньої надії» зобов'язаний: …. 8) припинити постачання електричної енергії споживачу у разі настання однієї з таких подій: здійснення постачання електричної енергії споживачу іншим електропостачальником на підставі укладеного між ними договору щодо постачання електричної енергії відповідно до цих Правил або здійснення споживачем закупівель електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку; ….. невиконання споживачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у частині повної та своєчасної оплати споживачем вартості електричної енергії та/або договору про реструктуризацію заборгованості (крім захищеного споживача та споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури); невиконання захищеним споживачем та споживачем, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, вимог статті 64 та абзацу третього статті 152 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії». | Приведення правил у відповідність до вимог, передбачених дев’ятим абзацом підпункту 3 пункту 12 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Постачальник "останньої надії" зобов’язаний ініціювати відключення захищеного споживача або споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, з першого дня (включно) поточного періоду постачання електричної енергії споживачу у разі відсутності у такого споживача рахунку із спеціальним режимом використання та/або порушення інших вимог цієї статті.», та з урахуванням абзацу третього статті 152 розділу XVII про надходження всіх коштів від здійснення господарської діяльності захищеного споживача або споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, виключно на рахунок із спеціальним режимом використання такого споживача. Чинна редакція підпункту 8 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ дозволяє певним учасникам ринку електричної енергії, які мають статус захищеного споживача та споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, та судам на власний розсуд застосовувати норми цього пункту як право, а не обов’язок постачальника «останньої надії» припиняти постачання електричної енергії таким споживачам, що не корелюється в повному обсязі із вимогами пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ. Неузгодженість між переліком підстав припинення постачальником «останньої надії» згідно з пунктом 7.5 розділу VII ПРРЕЕ та обов’язком постачальником «останньої надії» припинити постачання електричної енергії споживачу відповідно до пунктом 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ призвела та призводить надалі до: - неможливості постачальником «останньої надії» виконати встановлений Законом обов’язок припинити постачання електричної енергії споживачам, що мають статус захищених або об’єкти, яких визначені як об’єкти критичної інфраструктури у зв’язку із судовими рішеннями, які відновлюють постачання електричної енергії з підстав трактування норми пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ на користь недобросовісних споживачів; - зловживання споживачами електричної енергії (зокрема споживачами, об’єкти яких визначені як об’єкти критичної інфраструктури) своїми правами на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», - вживати заходів захисту прав постачальника останньої надії в судовому порядку, що має наслідком судові витрати постачальника «останньої надії» у великих розмірах та, в підсумку, посилення стану збитковості діяльності постачальника «останньої надії». Наслідками неоднозначного врегулювання нормами ПРРЕЕ права та обов’язку постачальника «останньої надії» припиняти постачання електричної енергії споживчу, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, призводить до нехтування такими споживачами постачальника «останньої надії» обов’язку оплати спожитої електроенергії та, наприклад, до відкриття судових проваджень: у справі № 904/6071/25 за позовом ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» про заборону припинення постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» за наявності боргу за поставлену електричну енергію, заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви – заборони припинення постачання електричної енергії; у справі № 904/5428/25 (аналогічні вимоги споживача). |  |  |  | Попередньо відхилити Пропозиція не стосуються норм, які охоплені проєктом змін |
| VII. Умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: … Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший узгоджений спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з ОСР/ОСП або додатками до нього. …….. |  |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється за умови попередження споживача відповідним учасником роздрібного ринку для якого виникли підстави для припинення постачання електричної енергії: … Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Для споживача, щодо якого порушена у встановленому законодавством порядком справа про банкрутство та заборгованість такого споживача підпадає під мораторій по справах про банкрутство ініціювання відключення за таку заборгованість (що попала під мораторій) не здійснюється. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом) або наступний робочий день з дня відправки електронного повідомлення з поштового сервера оператора системи або електропостачальника на електронну адресу споживача, що зазначена у договорі споживача з ОСР/ОСП або електропостачальником (у разі направлення попередження електронною поштою). У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється. Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії є чинним протягом терміну дії договору з електропостачальником, до повного припинення постачання електричної, відсутності підстав для вчинення вказаних дій або повідомлення від електропостачальника з відкликанням його звернення щодо припинення електроживлення споживача. Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу попередження про припинення електроживлення (розподілу електричної енергії) повідомляє про це електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку. У разі отримання оператором системи від електропостачальника звернення щодо відключення електроустановки споживача оператор системи має протягом одного робочого з дня його отримання повідомити адміністратора комерційного обліку про отримання відповідного звернення. |  |  |  |  | Пропонуємо здійснити уточнення, що попередження споживачу надає лише один учасник ринку для якого виникли підстави для припинення електроживлення електроустановок. Пропонуємо здійснити уточнення щодо неможливості відключення споживачів за заборгованість, на якою накладено мораторій по справах про банкрутство. Розрахунковим періодом для споживачів є місяць. Зняття лічильників на 1 число місяця на щомісячній основі по усім багатоквартирним будинкам збоку ОСР для проведення розрахунків є складним та майже неможливим без застування систем дистанційного зчитування. Дані, які були зняти на інше число місяця ( з наступним дорахуванням обсягів до 1-го числа) будуть не відповідати вимогам цього пункту, що призводити до нарахування обсягів споживачу та постачальнику, але неможливості застосування санкцій у разі несплати споживачем за спожиту ее. Також введення цієї норми призводить до нерівноправного відношення до окремих споживачів. Для вирішення питання більш точного визначення обсягів споживання ОСМД, надати право ОСМД знімати покази усіх комерційних лічильників в будинку на 1 число місяця, та надавати їх до ОСР (напряму або через постачальника). ОСР повинен буде використовувати ці покази при розрахунку обсягів споживання споживачів в ОСМД. Пропонуємо замінити у нормі строк «третій робочий день з дня відправки електронного повідомлення» на «наступний робочий день з дня відправлення електронного повідомлення», оскільки електронні засоби зв’язку забезпечують фактично миттєву доставку інформації. Відповідно до статті 11 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ вважається одержаним з моменту його надходження на електронну адресу адресата. Таким чином, триденний строк не відповідає природі електронних повідомлень та штучно уповільнює обіг інформації. Зміна строку не погіршує правове становище споживача, оскільки адреса електронної пошти зазначається у договорі, одержувач має постійний доступ до своєї електронної скриньки, у сучасній практиці перевірка електронної пошти є щоденною діловою нормою, завжди можна підтвердити факт доставки через журнали серверів оператора. Пропонуємо здійснити уточнення, що попередження про припинення постачання діє до скасування цього відключення ініціатором відключення. Дана норма необхідна для надання можливості ОСР здійснювати відключення споживача в термін після зазначеного часу та дати в попередженні. Пропонуємо здійснити уточнення щодо виду попередження та термінів інформування збоку ОСР про попередження про відключення. | Попередньо відхилити пропозиція не узгоджується з абзацом третім пункту 11.5.12 Кодексу систем розподілу Попередньо відхилити пропозиція не узгоджується з пунктом 1 частини третьої статті 58 Закону України Про ринок електричної енергії» Попередньо відхилити суперечить концепції змін Попередньо відхилити Попередньо відхилити У попередженні зазначається дата, з якої електроживлення електроустановки споживача буде припинено Попередньо відхилити Врегульовується іншим проєктом змін до ПРРЕЕ (схвалений 14.04.2026) |
|  |  |  | ТОВ «Черкасиенергозбут» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: … Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (наданих споживачем або зафіксованих оператором системи (ППКО) у відповідності до вимог ККО ЕЕ) або оціночних показів, розрахованих у відповідності до п. 8.6.5 із дотриманням вимог розділу 9.10 ККО ЕЕ, крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). |  |  |  |  | Розділ 9.10 ККО ЕЕ визначено випадки, в яких ППКО та АКО формуються оціночні дані комерційного облік та зазначено, що їх формування проводиться відповідно до нормативного документа, який розробляється АКО. Крім того, п. 8.6.5 ККО ЕЕ врегульовано визначення оператором системи або ППКО (в ролі ОЗД) оціночних показів лічильників. Зміни до Правил в редакції, пропонованій НКРЕКП, передбачають покладення всіх ризиків за можливі некоректні оціночні дані, які розраховує оператор системи, перекласти на постачальників електричної енергії. Крім того, для споживачів передбачено зобов`язання: - для непобутових та колективних побутових споживачів протягом трьох календарних днів надавати звіт про покази лічильників (п. 8.6.8 ККО); - сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги, відповідно до укладених договорів та, за умови неповної оплати, припинити власне споживання (п. 5.5.5 ПРРЕЕ). Тобто при нарахуванні обсягів споживання електричної енергії за оціночними даними, електропостачальник, виконуючи всі обов`язки передбачені діючими нормативно-правовими актами, несе витрати із безпосередньо купівлі електричної енергії, оплати послуг з передачі та розподілу за ці обсяги, але в пропонованій НКРЕКП редакції позбавляється будь-яких важелів впливу на потенційного боржника. Крім того ККО ЕЕ передбачено як обов`язок, так і право ОСР (ППКО) проводити огляди засобів комерційного обліку електричної енергії (періодичні, контрольні), а також технічну перевірку вузлів обліку споживачів, що в свою чергу мінімізує ризики нарахування необґрунтованих обсягів споживання електричної енергії. Зважаючи на вищевикладене та відповідно до п. 12 ст. 2 Закону України «Про ринок електричної енергії», який передбачає прийняття суб`єктами владних повноважень (в т.ч. і НКРЕКП) рішень, які мають відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, у проєкті постанови в редакції НКРЕКП може вбачатись дискримінаційне ставлення по відношенню до електропостачальників. Також пропонуємо розглянути можливість застосування до операторів систем розподілу додаткових заходів впливу, шляхом внесення змін до Постанови НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недоотримання, а саме: у разі здійснення оператором системи необґрунтованого нарахування оціночних обсягів, передбачити виплату споживачеві компенсації. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 7.5. Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу (користувачу) здійснюється: 1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі: відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача; заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи; несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення (яке набрало законної сили) щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи або невиконання споживачем укладеного договору про реструктуризацію заборгованості з вартості необлікованої електричної енергії); невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади; закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи; закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником "останньої надії" (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником); порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності у межах свого об’єкта поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1455 (далі - Правила охорони електричних мереж); Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); 12) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі: заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником, що визначена на підставі виміряних даних комерційного обліку; недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача. не сплати коригуючого платіжного документу у тридцятиденний строк, у разі споживання електричної енергії на непобутові потреби побутовим споживачем електричної енергії або споживачем, що купує електричну енергію у постачальників універсальних послуг за фіксованою ціною, на непобутові потреби (на потреби, для яких застосування фіксованої ціни на електричну енергію не передбачено) за об’єктом, за яким виявлено порушення. 23) постачальником «останньої надії» за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі: невиконання споживачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» щодо повної та своєчасної оплати споживачем вартості електричної енергії та/або договору про реструктуризацію заборгованості (крім захищеного споживача та споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури); наявності у споживача (крім захищеного споживача та споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури) заборгованості, що визначена на підставі виміряних даних комерційного обліку, за попередні періоди за договором про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» та/або за договором про реструктуризацію заборгованості та за наявності попередження про припинення постачання електричної енергії, наданого споживачу до початку поточного періоду постачання електричної енергії постачальником «останньої надії». Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший узгоджений спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з ОСР/ОСП або додатками до нього. Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом) або третій робочий день з дня відправки електронного повідомлення з поштового сервера оператора системи або електропостачальника на електронну адресу споживача, що зазначена у договорі споживача з ОСР/ОСП або електропостачальником (у разі направлення попередження електронною поштою). Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла. У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється. Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу попередження про припинення електроживлення повідомляє про це електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку. У разі отримання оператором системи від електропостачальника звернення щодо відключення електроустановки споживача оператор системи має повідомити адміністратора комерційного обліку про отримання відповідного звернення протягом дня його отримання. 7.5.1. Припинення передачі/розподілу електричної енергії на площадку споживача (користувача) здійснюється оператором системи за умови попередження споживача (користувача) не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення та відповідного відключення електроживлення у разі: відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача; заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи, що визначена на підставі виміряних даних комерційного обліку; несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення (яке набрало законної сили) щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи або невиконання споживачем укладеного договору про реструктуризацію заборгованості з вартості необлікованої електричної енергії); припинення постачання електричної енергії електропостачальником або постачальником «останньої надії»; невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади; закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи про надання послуг з роподілу/передачі електричної енергії; закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником "останньої надії" (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником); порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності у межах свого об’єкта поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1455 (далі - Правила охорони електричних мереж); створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); 7.5.2. Для споживача (користувача), який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії/обмеження повністю або частково електроживлення площадки споживача (користувача) у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється електропостачальником/постачальником «останньої надії»/оператором системи без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на відповідному особовому рахунку згідно з показаннями засобу виміряними даними комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за послуги з постачання електричної енергії/послуги з розподілу (передачі електричної енергії) спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). Попередження про припинення розподілу електричної енергії на площадку споживача (користувача) (розподілу або передачі) електричної енергії / обмеження повністю або частково електроживлення електроустановок оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого надання відповідних послуг електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. Попередження про припинення постачання електричної енергії/ обмеження повністю або частково електроживлення електроустановок може надаватись споживачу в інший узгоджений спосіб, передбачений договором з електропостачальником, постачальником «останньої надії» та договором з ОСР/ОСП або додатками до нього. Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом) або третій робочий день з дня відправки електронного повідомлення з поштового сервера оператора системи або електропостачальника на електронну адресу споживача, що зазначена у договорі споживача з ОСР/ОСП або електропостачальником/постачальником «останньої надії» (у разі направлення попередження електронною поштою). Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії/ обмеження повністю або частково електроживлення площадки споживача (користувача) є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії/ обмеження повністю або частково електроживлення площадки споживача (користувача) додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла. У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії/електроживлення площадки споживача (користувача) споживачу не припиняється. Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу попередження про обмеження повністю або частково припинення електроживлення площадки споживача (користувача) повідомляє про це електропостачальника/постачальника «останньої надії», споживача та адміністратора комерційного обліку. У разі отримання оператором системи від електропостачальника звернення щодо відключення електроустановки споживача оператор системи має повідомити адміністратора комерційного обліку про отримання відповідного звернення протягом дня його отримання. |  |  |  |  | Зміни пропонуються з метою коректного розмежування фізичного процесу електроживлення, та комерційних процесів пов’язаних з розподілом/передачею та постачання електричної енергії, та їх етапності (початок, припинення/відновлення, закінчення). Припинення постачання електропостачальником (без розриву договірних відносин) є підставою для припинення надання послуг з розподілу/передачі оператором системи (без розриву договору передачі/розподілу) та застосування оператором системи запобіжного заходу для уникнення бездоговірного споживання – припинення (відключення) електроживлення. Текст перенесено в п.7.5.1 Зміна нумерації Врахування пропозицій Регулятора щодо виміряних значень – оптимізоване/скорочене формулювання без втрати суті наданої НКРЕКП пропозиції Зміна нумерації Врахування пропозицій Регулятора щодо виміряних значень – оптимізоване/скорочене формулювання без втрати суті наданої НКРЕКП пропозиції Додано в пункту 7.5.2., відповідно до логіки розділення комерційних та фізичних процесів (див.вище) Підпункт додається відповідно до запропонованої АКО редакції п.7.5. (виключено підпункт 1) та перенесено в окремий пункт 7.5.1.) розділення фізичних процесів, пов’язаних з розподілом/передачею електричної енергії та комерційних процесів постачання електричної енергії – див.вище. Врахування пропозицій Регулятора щодо виміряних значень – оптимізоване/скорочене формулювання без втрати суті наданої НКРЕКП пропозиції Підпункт додається відповідно до запропонованої АКО редакції п.7.5. (виключено підпункт 1) та перенесено в окремий пункт 7.5.1.) розділення фізичних процесів, пов’язаних з розподілом/передачею електричної енергії та комерційних процесів постачання електричної енергії – див.вище Підпункт додається відповідно до запропонованої АКО редакції п.7.5. (виключено абзаци після підпункту 3) діючої редакції та перенесено в окремий пункт 7.5.2.) розділення фізичних процесів, пов’язаних з розподілом/передачею електричної енергії та комерційних процесів постачання електричної енергії – див.вище Пропозиції Регулятора щодо виміряних значень враховано за текстом п.7.5., 7.5.1,7.5.2 – оптимізоване/скорочене формулювання без втрати суті наданої НКРЕКП пропозиції Редакційні правки Редакційні правки Редакційні правки Редакційні правки Редакційні правки Редакційні правки Редакційні правки Пропонується виключити останнє речення пункту - за фактом відповідний процес має бути ініційований учасниками ринку в Датахаб, виконаний ОС, окремого повідомлення АКО це не потребує | Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо на обговорення Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо на обговорення Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо на обговорення Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити суперечить концепції змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Термін «електропостачальник» включає також постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії» Попередньо відхилити обґрунтування наведено вище Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін |
|  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» 7.5. Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється: 1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі: відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача; заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи; несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення (яке набрало законної сили) щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи або невиконання споживачем укладеного договору про реструктуризацію заборгованості з вартості необлікованої електричної енергії); споживання електричної енергії з порушенням роботи вузла обліку електричної енергії протягом періоду більше 30 діб (у випадку, якщо споживач є ВТКО); невиконання обґрунтованої вимоги оператора системи щодо приведення належного споживачу розрахункового вузла обліку електроенергії у відповідність до вимог цих Правил, ПУЕ, Кодексу комерційного обліку та нормативно-технічних документів; невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади; закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи; закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником "останньої надії" (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником); порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності у межах свого об’єкта поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1455 (далі - Правила охорони електричних мереж); Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); …. Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). ….. |  |  |  |  | У реальних умовах експлуатації пошкодження елементів вузлів обліку (лічильників, трансформаторів, вторинних кіл) часто призводить до недообліку енергії. Чинний механізм нарахування за середньодобовим споживанням створює умови для зловживань: споживачі навмисно зволікають із відновленням обліку, нарощуючи реальне споживання, що завдає прямих збитків ОСР через зростання технологічних втрат (ТВЕ). Оскільки ОСР несе фінансову відповідальність за ТВЕ, він повинен мати дієві важелі впливу на технічний стан засобів обліку споживача. Нинішній порядок виконання вимог згідно з КСР є тривалим та малоефективним. Пропонується встановити чіткий 30-денний термін для відновлення працездатності вузла обліку, після завершення якого ОСР отримує право припиняти електропостачання. Крім того, наголошуємо на неприпустимості заборони відключень за заборгованість, визначену розрахунковим шляхом. Відсутність дистанційного зчитування та фізична неможливість проведення позачергових оглядів усіх лічильників протягом 5 днів створюють умови для системних неплатежів. У разі обмеження права на відключення, недобросовісні споживачі зможуть уникати оплати шляхом ненадання показів та блокування доступу контролерів до засобів обліку, що унеможливить фіксацію фактичних даних та призведе до критичного зниження платіжної дисципліни на ринку. Пропонуємо залишити зазначену норму без змін, оскільки запропоноване доповнення суттєво обмежує можливість застосування заходів впливу до споживачів, зокрема ставить можливість ініціювання відключення у залежність виключно від наявності фактичних показів засобів комерційного обліку. Такий підхід є технічно складним або неможливим для реалізації на практиці, зокрема у випадках відсутності доступу до вузлів обліку або неподання споживачем показів, що, у свою чергу, створює передумови для зловживань та ухилення від виконання зобов’язань з оплати електричної енергії. Крім того, запропонована редакція формує дисбаланс у правах та обов’язках сторін, за якого оператор системи та електропостачальник обмежені у можливості реагування на заборгованість, тоді як споживач фактично не несе належної відповідальності за неподання показів або недопуск до засобів обліку. Окремо слід зазначити, що у нормі не визначено мінімального розміру заборгованості, з якого може бути ініційовано припинення електроживлення, що створює правову невизначеність та ризики неоднозначного застосування цієї норми на практиці. У сукупності зазначене може призвести до погіршення платіжної дисципліни, накопичення заборгованості та ускладнення функціонування ринку електричної енергії. | Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити суперечить концепції змін Редакційні правки Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення електроживлення (відключення) …….. за надані послуги з розподілу/передачі електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи |
|  |  |  | ДПЗД «Укрінтеренерго» 7.5. Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється: відсутності у захищеного споживача або споживача, об’єкти якого визначені як об’єкти критичної інфраструктури, рахунку із спеціальним режимом використання та/або порушення інших вимог статті 64 та абзацу третього статті 152 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії». … . Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). |  |  |  |  | Обґрунтування є аналогічними обґрунтуванню, наведеному до підпункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ. Крім того, Розділ VII ПРРЕЕ має назву саме «Умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу». Постачальник «останньої надії» не має технічної можливості припинити повністю або частково електроживлення електроустановок споживача, а пункт 7.5 стосується прав та обов’язків у тому числі і постачальника «останньої надії» щодо припинення постачання електричної енергії споживачу. | Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін |
|  |  |  | АТ «Полтаваобленерго» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: ….. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки при умові надання цих показів споживачем або отримання та формування автоматизованою системою комерційного обліку (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача або ненадання показів споживачем на кінець розрахункового періоду). …. |  |  |  |  | Обов’язком споживача є надання ОСР показів лічильників з фіксацією обсягу спожитої е/е на кінець розрахункового періоду. ККОЕЕ 2.7.5. ВТКО відповідальна за безперервність процесів вимірювання, формування та передачі даних комерційного обліку для відповідних ТКО згідно з регламентами та протоколами інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку, що забезпечується за власний кошт та власними силами або шляхом укладення договору з ППКО відповідно до вимог цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» Залишити в чинній редакції |  |  |  |  | Окрім обґрунтувань, наведених у попередніх пунктах щодо невідповідності запропонованої норми, про вибірковість одних споживачів по відношенню до інших (щодо відключення споживачів, які споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків за умови визначення заборгованості, визначеної на підставі фактичних показів), її затвердження спонукатимуть до регулярного неподання споживачами показів лічильника (порушення умов договору на розподіл). | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ТОВ «РОЕК» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: … Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником. У випадку наявності обґрунтованого письмового звернення від споживача, що споживає електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків, про незгоду з визначеними оператором системи фактичними обсягами споживання електричної енергії, припинення (відключення) електроживлення електроустановок може бути відтерміновано до моменту підтвердження оператором системи фактичних показів засобів вимірювальної техніки за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). |  |  |  |  | Див. обґрунтування до пункту 5.2.1 | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ПрАТ «Львівобленерго» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: 1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі: відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача; заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи; несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення (яке набрало законної сили) щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи або невиконання споживачем укладеного договору про реструктуризацію заборгованості з вартості необлікованої електричної енергії); споживання електричної енергії з порушенням роботи вузла обліку електричної енергії протягом періоду більше 30 діб (у випадку, якщо споживач є ВТКО); невиконання обґрунтованої вимоги оператора системи щодо приведення належного споживачу розрахункового вузла обліку електроенергії у відповідність до вимог цих Правил, ПУЕ, Кодексу комерційного обліку та нормативно-технічних документів; невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади; закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи; закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником "останньої надії" (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником); порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності у межах свого об’єкта поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1455 (далі - Правила охорони електричних мереж); Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади); …. Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). ….. |  |  |  |  | У випадках тимчасового порушення роботи вузла обліку не з вини споживача нарахування обсягів споживання електричної енергії здійснюється за середньодобовим споживанням електричної енергії. Існує висока ймовірність, коли споживач, з метою заниження обсягів свого споживання, навмисно не буде відновлювати працездатність вузла обліку, наростивши при цьому власне споживання за площадкою вимірювання у порівнянні з даними попереднього року. В такому разі ОСР буде нести збитки, не маючи при цьому жодного механізму впливу на споживача. Вважаємо, що Правилами повинен бути визначений чіткий максимальний період для безоблікового споживання електричної енергії (споживання з порушенням роботи вузла обліку) та проведення розрахунків між учасниками ринку виходячи із середньодобового обсягу споживання. З огляду на викладене, з метою попередження зловживань та безоблікового споживання електричної енергії, пропонуємо передбачати Правилами чіткий термін для відновлення роботи вузла обліку (30 діб) та передбачити можливість припинення електропостачання споживачу за ініціативою ОСР, у випадках якщо споживач (ВТКО) протягом 30 діб не забезпечив відновлення роботи вузла обліку електричної енергії. ОСР в умовах сучасного ринку електричної енергії несе фінансову відповідальність за технологічні втрати електричної енергії у своїх мережах. Відповідно, ОСР необхідно мати можливість контролю та впливу на технічний стан вузлів обліку електричної енергії, які перебувають у власності споживачів, та на підставі показів яких формуються дані комерційного обліку електричної енергії. У чинній редакції Правил передбачено право оператора системи видавати вимоги та не передбачено дієвий механізм контролю з боку ОСР за виконанням виданих обґрунтованих вимог. Визначений п. 11.5.2 Кодексу систем розподілу механізм контролю за виконанням обґрунтованих вимог щодо приведення комерційного обліку електроенергії в належний технічний стан не є дієвим та вимагає додаткових затрат часу та людських ресурсів ОСР та АКО, збільшення фактичного терміну виконання вимог споживачами. Затягування часу виконання вимог у багатьох випадках може призводити до зловживань з боку споживачів та збитків ОСР (пошкодження або відсутність ЗВТ, наявність доступу до дооблікових кіл, тощо). Згідно статті 60 Закону України «Про ринок електричної енергії» відключення споживачів здійснюється виключно у порядку, визначеному цим Законом та правилами роздрібного ринку. З метою попередження нанесення збитків ОСР, забезпечення можливості виконання ОСР доведених показників технологічних витрат електроенергії (ТВЕ), попередження безоблікового споживання (розкрадання) електричної енергії, можливості здійснення контролю за дотриманням споживачами вимог нормативних документів щодо експлуатації розрахункових засобів обліку пропонуємо внести зміни до Правил, якими передбачити право ОСР припиняти електроживлення споживачу у разі невиконання обґрунтованої вимоги ОСР щодо приведення належного споживачу розрахункового вузла обліку електроенергії нормативно-технічних документів. Пропонуємо не впроваджувати в Правилах зміни, які передбачають можливість відключення споживача за заборгованість, що визначена на підставі фактичних показів засобів вимірювальної техніки, з таких причин: 1. Суттєво зменшиться дисципліна платежів за спожиту електричну енергію та/або за послуги з розподілу електричної енергії, оскільки буде відсутня можливість відключення споживача за заборгованість у разі відсутності дистанційного зчитування даних та не подачі споживачем інформації про покази лічильника станом на 1 число місяця. Згідно з Кодексом комерційного обліку електричної енергії, якщо немає зчитаних ППКО або наданих споживачем даних на 1 число місяця - такі дані формуються розрахунковим шляхом; 2. В ОСР відсутня технічна можливість здійснювати позачерговий контрольний огляд засобів обліку на вимогу електропостачальника у випадку необхідності відключення споживача за заборгованість. ОСР здійснює контрольний огляд засобів обліку згідно із графіком з інтервалом 1 раз на 6 місяців. У разі, якщо дата проведення контрольного огляду не припадає на 1 число місяця, дані на 1 число місяця формуються розрахунковим шляхом. Позачерговий контрольний огляд протягом 5 робочих днів на вимогу електропостачальника у певних випадках провести неможливо. Для прикладу пропонуємо таку ситуацію, за якою споживач може ухилятися від оплати за спожиту електричну енергію: 1. Споживач свідомо не подає покази на 1 число (чим порушує договір з ОСР), обсяги нараховуються ОСР по середньому. Навіть якщо ОСР зчитав дані всередині місяця (наприклад 10 числа), дані на кінець місяця будуть сформовані з донарахуванням по середньому від цього дня (10 числа) до кінця місяця. 2. Електропостачальник звертається до ОСР про зчитування показів електролічильника протягом 5 робочих днів. 3. ОСР не може узгодити зі споживачем дату виконання робіт згідно з п. 6.2.6 ККОЕ, а споживач не допускає працівників ОСР для проведення контрольного огляду, мотивуючи певними «істотними» обставинами. Тоді, ОСР не може об’єктивно виконати вимоги ПРРЕЕ, а електропостачальник має боржника, без фізичної можливості ініціювати його відключення. | Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін та не узгоджується з підпунктом 4 пункту 11.5.2 Кодексу систем розподілу Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» 7.5. Припинення повністю або частково електроживлення електроустановок споживача здійснюється: … 2) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі: заборгованості з оплати за відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку; ... Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв'язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. Оператор системи/електропостачальник має право ініціювати припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживачів, що споживають електричну енергію на технічні цілі багатоквартирних будинків (об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів тощо), у разі наявності заборгованості у таких споживачів за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи та/або заборгованості з оплати за відпущену електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником за умови, якщо відповідна заборгованість, визначена на підставі даних комерційного обліку, в тому числі у разі визначення обсягу за середньодобовим споживанням (крім випадку споживання електричної енергії такими споживачами без улаштування вузла обліку, у випадках, передбачених цими Правилами, або у разі тимчасового порушення роботи розрахункового засобу обліку не з вини споживача). |  |  |  |  | Заборгованість може виникнути лише на підставі несплати виставленого електропостачальником рахунку. Пунктом 4.7. ПРРЕЕ передбачені три форми здійснення оплати: попередня оплата, планові платежі та за фактично відпущену електроенергію. При цьому відпущеною вважається і електроенергія, яка втрачається в мережах споживача до засобів обліку, що визначається розрахунковим методом. З метою запобігання маніпуляціям та зловживанням необхідно забезпечити узгодженість норм. Зміни пропонуються з метою усунення дискримінаційності положень діючого законодавства, згідно з яким оціночні обсяги є обов’язковими при здійсненні розрахунків між учасниками ринку ОСП, ОСР, Постачальниками, а також з метою уникнення спірних ситуацій коли споживач не передавав показання й не реагував на попередження, але оскаржує припинення електроживлення електроустановок з підстав того, що розрахунковий обсяг не відповідає фактичному. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | АТ «Прикарпаттяобленерго» Пропонуємо не вносити зміни |  |  |  |  | Див. обґрунтування до пункту 5.2.1 | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
| 7.9. Електроживлення електроустановок споживача може бути припинено (відключено) оператором системи за заявою відповідного споживача у зазначений заявником термін (за погодженням з оператором системи) та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником електроустановки) в узгоджений з оператором системи термін та на строк, узгоджений споживачем з електропостачальником, після оплати споживачем оператору системи послуги (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. |  |  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 7.9. Електроживлення електроустановок площадок споживача (користувача) може бути припинено (відключено) оператором системи за заявою відповідного споживача (користувача) у зазначений заявником термін (за погодженням з оператором системи)та на погоджений електропостачальником строк (який визначається власником електроустановки) в узгоджений з оператором системи термін та на строк, узгоджений споживачем (користувачем) з електропостачальником, після оплати споживачем (користувачем) оператору системи послуги (робіт) з припинення (відключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача (користувача). |  |  |  |  | Редакційні правки | Попередньо відхилити Пропозиція не узгоджується з пунктом 1.1.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким визначено, що ці Правила регулюють відносини із споживачами Редакційна правка 7.9…… електроживлення (відключення) електроустановок |
| 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, примірник якого направляється споживачу засобами поштового зв'язку рекомендованим листом протягом 3 робочих днів з дня його складення. |  |  | АТ «Полтаваобленерго» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, примірник якого направляється споживачу засобами поштового зв'язку рекомендованим листом, або з використанням електронних ресурсів (шляхом розміщення в особистому кабінеті споживача, направлення на електронну пошту), протягом 3 робочих днів з дня його складення. |  |  |  |  | Спосіб інформування шляхом направлення акту рекомендованим листом є затратним як фінансово так і по часу. Також багато споживачів інформують, про те, що взаємодія між ОСР та споживачем через електронні ресурси є значно швидшою, та відповідно зручнішою. Пропонуємо передбачити можливість інформування з використання електронних ресурсів. | Попередньо враховано в редакції 7.10. …….. За результатами здійснення робіт з припинення електроживлення (відключення) електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення (відключення), у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час, спосіб виконання робіт та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку або можливості дистанційного зчитування даних про покази). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення електроживлення (відключення) електроустановки, здійснення відповідний робіт дистанційного або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, примірник якого протягом 3 робочих днів з дня його складення направляється споживачу засобами поштового зв'язку рекомендованим листом або засобами електронної комунікації, передбаченими укладеним між оператором системи та споживачем договором або додатками до нього. |
|  |  |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт довідку про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Ця довідка надається споживачу в електронному виді в узгоджений в договір спосіб. Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, примірник якого направляється споживачу засобами поштового зв'язку рекомендованим листом протягом 3 робочих днів з дня його складення. У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання споживачу в дату зазначеної у вимозі про відключення згідно з вимогою електропостачальника про відключення, купівля-продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється з першого числа наступного місяця, а обсяги електричної енергії, використані споживачем з першого числа наступного місяця - покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи як втрати. Оператор системи розподілу виконує припинення електроживлення споживача електричної енергії після дати, зазначеної у вимозі про відключення протягом терміну дії попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії. |  |  |  |  | Пропонуємо не вводити додатково Акт як офіційний документ, який повинен бути підписаний з двох сторін та направлений поштою. Наразі при наданні Постачальником одночасно великої кількості заявок на відключення, в терміні зазначені в повідомленні технічно зробити не можливо. Особливо це відноситься до відключення фізичних осіб. Пропонуємо запровадити зміни щодо термінів відключення та покладання на втрати обсягів невідключених споживачів з першого числа місяця Пропонуємо здійснити уточнення, що попередження про припинення постачання діє до скасування цього відключення ініціатором відключення. Дана норма необхідна для надання можливості ОСР здійснювати відключення споживача в термін після зазначеного часу та дати в попередженні. | Попередньо відхилити Акт про припинення електроживлення оформлюється з метою підтвердження виконання відповідних робіт Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін |
|  |  |  | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, копія якого завантажується в особистий кабінет споживача. |  |  |  |  | Залучення операторів поштового зв’язку до направлення споживачу рекомендованим листом акт про припинення електроживлення призведе до значних витрат ОСР по направленню таких актів, які не передбачені тарифом на розподіл електроенергії. Тому пропонуємо в разі відмови споживача від підпису, або відсутності споживача при відключенні даний акт на протязі трьох днів завантажувати в особистий кабінет споживача. | Попередньо врахувати частково в редакції вище |
|  |  |  | АТ «Харківобленерго» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки точки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу, або, у разі відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки або відмови споживача підписувати акт (про що зазначається в акті), підписується представником оператора системи, примірник якого направляється споживачу засобами поштового або електронного зв'язку рекомендованим листом протягом 3 робочих днів з дня його складення. |  |  |  |  | Щодо заміни по тексту: Пропонуємо замінити ЕІС-код площадки на ЕІС-код точки комерційного обліку, так як фактично відключення здійснюється безпосередньо кожної точки комерційного обліку окремо та фіксуються покази на момент відключення також по кожній точці окремо. Щодо засобів вручення акту про припинення електроживлення. Направлення актів про відключення засобами поштового зв’язку потягнене за собою значне матеріальне навантаження та збільшення трудовитрат ОСР. Так, навіть враховуючи заборону відключення населення за заборгованість (відповідно до ПКМУ № 206 від 05.03.2022), витрати АТ «Харківобленерго» на відправлення актів про відключення рекомендованими листами у 2025 році склали б близько 1 млн.грн. В свою чергу п. 4.14.5 ПРРЕЕ передбачено направлення рахунків на оплату послуг споживачам електронною поштою, факсимільним зв'язком чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу. Крім цього, в своєму листі від 07.10.2022 №11913/20.4/7-22 НКРЕКП рекомендувало ОСР за можливості обмін документами здійснювати з використанням електронних засобів (копія листа – додається). Тому вважаємо за можливе направляти споживачам акти про припинення електроживлення електронними засобами зв’язку. | Попередньо врахувати частково в редакції вище |
|  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» ПрАТ «Львівобленерго» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі в двох примірниках акт про припинення електроживлення, у якому зазначається дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, примірник якого надається споживачу. У разі відмови представника споживача підписувати акт або відсутності представника споживача під час виконання таких робіт, - в акті ставиться відповідна відмітка (запис). Якщо відключення електроустановки споживача здійснювалося дистанційно, або з живлячих центрів оператора системи, або у випадку відсутності при виконанні відключення представника споживача, оператор системи протягом 3 робочих днів з дня виконання відключення надсилає споживачу відповідне повідомлення про виконане відключення. Таке повідомлення повинно бути направлене споживачу в спосіб, що визначений договором споживача з оператором системи, або засобами поштового зв’язку рекомендованим листом. У випадку отримання від споживача або електропостачальника звернення про відновлення електроживлення, - таке повідомлення споживачу надсилати не потрібно. |  |  |  |  | Запропоновані зміни врегульовують порядок оформлення відключень у ситуаціях, коли присутність споживача або підписання ним Акта є неможливим. Це стосується дистанційного припинення електроживлення, виконання робіт у мережах третіх осіб (основних споживачів), відключень у загальнодоступних вузлах обліку (у разі відмови споживача від підпису), а також відключень із живлячих центрів ОСР через недопуск до електроустановок споживача. Разом із цим, вважаємо за доцільне переглянути вимогу щодо обов’язкового надсилання повідомлень рекомендованими листами. По-перше, це створює значне фінансове навантаження на оператора системи. По-друге, використання цифрових каналів, що передбачені чинними договорами, є значно оперативнішим та надійнішим за паперову кореспонденцію, яка часто повертається через закінчення терміну зберігання або відсутність адресата. По-третє, надсилання паперового повідомлення втрачає актуальність, якщо споживач уже поінформований про факт відключення та офіційно звернувся до ОСР або постачальника щодо відновлення електроживлення. Оптимізація цього процесу дозволить скоротити операційні витрати та пришвидшити обмін інформацією між учасниками ринку. ПрАТ «Львівобленерго» Пропоновані ПрАТ «Львівобленерго» зміни враховують можливі варіанти відключення, коли скласти Акт в присутності споживача та підписати його у споживача неможливо у зв’язку із відсутністю самого споживача: - дистанційне відключення; - відключення в електромережах, що не є власністю оператора системи (основний споживач, будинковий ввід багатоквартирного будинку); - відключення у вузлі обліку, що перебуває у доступному місці та відмові споживача прибути та/або підписати акт про відключення; - відключення з живлячих центрів оператора системи у зв’язку із недопуском споживача до виконання відключення у власних електроустановках. Вважаємо недоцільним у всіх випадках надсилати повідомлення споживачу рекомендованим листом, оскільки: - Це призводить до додаткових витрат оператора системи на підготовку та надсилання рекомендованих листів (від 48 грн. за лист); - У багатьох випадках зі споживачами укладені договори про обмін повідомленнями між ОСР та споживачем через «Персональний кабінет» або електронною поштою. Доставка повідомлення електронною поштою або через мобільні застосунки – це хвилини, доставка повідомлення рекомендованим листом взагалі може не відбутися (не виявлено адресата, повернення листа за закінченням терміну зберігання, тощо); Не потрібно надсилати споживачу повідомлення, яке вже не актуальним, - якщо споживачу відомо про відключення і вже є звернення споживача про відновлення електроживлення (або до електропостачальника або до ОСР). | Попередньо врахувати частково в редакції вище |
|  |  |  | АТ «Прикарпаттяобленерго» 7.10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу. За результатами здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки споживача оператор системи складає у довільній формі акт про припинення електроживлення, у якому зазначається, зокрема, ЕІС-код площадки комерційного обліку, дата, час та фактичні покази засобів вимірювальної техніки на момент відключення (у разі наявності доступу до вузла обліку). Цей акт підписується представником оператора системи та споживачем, у разі відмови споживача від підпису, або відсутності споживача під час здійснення робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановки представник ОСР робить відповідну відмітку в акті. |  |  |  |  | Згідно п.7.5 Електропостачальник та ОСР зобов’язані надати споживачу попередження про відключення із зазначенням підстави, дати і часу, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено. Відповідно споживач повністю проінформований про причину, дату та час припинення електропостачання. У випадку направлення споживачам засобами поштового зв'язку додаткових рекомендованих листів ОСР понесено додаткові необгрунтовані витрати як грошові так і кадрові. | Попередньо відхилити Споживач має право на отримання інформації щодо свого об’єкта |
| 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |  |  | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості, або протягом 10 днів, якщо відновлення (підключення) електроживлення потребує припинення електропостачання інших Користувачів: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з припинення та з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи, в т.ч. через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з припинення та відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено), для споживача, щодо якого порушена у встановленому законодавством порядком справа про банкрутство за заборгованість такого споживача, що підпадає під мораторій по справах про банкрутство, здійснюється Постачальником протягом 3 робочих днів шляхом подання відповідної заявки. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів або протягом 10 днів, якщо відновлення (підключення) електроживлення потребує припинення електропостачання інших Користувачів, з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом), якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |  |  |  |  | З метою дотримання вимог п. 11.5.5 Кодексу систем розподілу щодо завчасного попередження користувачів про планові перерви, пропонується встановити 10-денний термін для відновлення електроживлення у випадках, коли це потребує тимчасового відключення інших споживачів. Також необхідно забезпечити повне відшкодування витрат ОСР, пов’язаних не лише з підключенням, а й безпосередньо з процедурою відключення споживача-боржника. У випадках, коли сума заборгованості перед постачальником становить менше половини прожиткового мінімуму, обов’язок щодо відшкодування витрат ОСР на виконання робіт із припинення/відновлення живлення має покладатися на електропостачальника, що дозволить уникнути безпідставних збитків оператора системи. Крім того, вважаємо за недоцільне надавати послуги з відключення чи підключення на безоплатній основі, якщо заборгованість або некоректні нарахування виникли внаслідок порушення споживачем умов договору та нормативних документів у частині несвоєчасної передачі показів лічильника на 1 число місяця. Такий підхід стимулюватиме дисципліну передачі даних та забезпечить справедливий розподіл фінансової відповідальності між учасниками ринку. Пропонуємо здійснити уточнення щодо необхідності включення споживачів, у разі накладання мораторію по справах про банкрутство на заборгованість, згідно якої було надано попередження про відключення. Необхідно забезпечити повне відшкодування витрат ОСР, пов’язаних не лише з підключенням, а й безпосередньо з процедурою відключення споживача-боржника. У випадках, коли сума заборгованості перед постачальником становить менше половини прожиткового мінімуму, обов’язок щодо відшкодування витрат ОСР на виконання робіт із припинення/відновлення живлення має покладатися на електропостачальника, що дозволить уникнути безпідставних збитків оператора системи. Крім того, вважаємо за недоцільне надавати послуги з відключення чи підключення на безоплатній основі, якщо заборгованість або некоректні нарахування виникли внаслідок порушення споживачем умов договору та нормативних документів у частині несвоєчасної передачі показів лічильника на 1 число місяця. Такий підхід стимулюватиме дисципліну передачі даних та забезпечить справедливий розподіл фінансової відповідальності між учасниками ринку. | Попередньо врахувати частково в редакції: 7.12. Відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення електроживлення (відключення) його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача (якщо припинення електроживлення (відключення) електроустановки здійснено у встановленому цими Правилами порядку). Рахунок на оплату вартості послуги (робіт) з відновлення електроживлення (підключення) надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення електроживлення (підключення) його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення електроживлення (відключення) його електроустановок; за заявою електропостачальника про відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача (припинення електроживлення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається електропостачальником оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення електроживлення (відключення) його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з припинення та відновлення електроживлення (відключення та підключення) його електроустановок (якщо припинення електроживлення (відключення) електроустановок здійснено у встановленому цими Правилами порядку). Рахунок на оплату вартості таких послуг (робіт) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення електроживлення (підключення) його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення електроживлення (відключення) його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (роботи) з припинення та відновлення електроживлення (відключення та підключення) електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення (відключення та підключення) електроустановки споживача, ініційовані електропостачальником, покриваються за рахунок коштів електропостачальника, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом). Відновлення електроживлення (підключення) електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення електроживлення (підключення) електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення електроживлення (підключення) надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення електроживлення (підключення) його електроустановок. У разі припинення електроживлення (відключення) побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення електроживлення (підключення) ініціатору цих робіт, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент припинення електроживлення (відключення) складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення (відключення та підключення) електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |
|  |  |  | ТОВ «Черкасиенергозбут» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунки на оплату вартості робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. Кошти, які сплачені електропостачальником оператору системи, відповідно до рахунків на оплату вартості робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення таким споживачам, повертаються оператором системи електропостачальнику протягом 5 робочих днів з дня звернення електропостачальника та надання ним підтвердження розміру заборгованості. |  |  |  |  | Передбачено відшкодування споживачем вартості робіт з припинення (відключення), оскільки після відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача у електропостачальника відсутні будь-які засоби впливу на споживача щодо відшкодування понесених витрат, крім стягнення цих коштів у судовому порядку, що потребує задіяння додаткових фінансових та людських ресурсів. Також пропонується доповнити пункт порядком повернення коштів оператором системи електропостачальнику, у разі здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Попередньо врахувати в редакції вище Попередньо відхилити |
|  |  |  | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕК» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня трьох робочих днів після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. |  |  |  |  | Середньомісячний рівень відключення споживачів-боржників Товариства сягає 900 -1000 відключень. З метою уникнення помилок під час ручного опрацювання та оптимізації процесу ініціювання підключення споживачів після оплати боргу та послуг з відключення/підключення Товариство використовує програмний комплекс, який формує реєстри на підключення після рознесення відповідних оплат. Фізично тільки рознесення оплат за послуги відключення/підключення здійснюється наступного робочого дня після надходження коштів на розрахунковий рахунок Товариства. Виходячи з цього, формування реєстрів на відновлення електропостачання та оформлення заяв електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача займає ще 1-2 робочі дні. Виконання вказаних робіт протягом запропонованого НКРЕКП одного робочого дня потребуватиме ручного опрацювання, що значно збільшить навантаження на персонал електропостачальника та збільшить кількість можливих помилок під час опрацювання даних. | Попередньо відхилити Пропозиція передбачає збільшення терміну відновлення електроживлення електроустановки споживача |
|  |  |  | ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня трьох робочих днів після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. |  |  |  |  | З метою уникнення помилок під час ручного опрацювання та оптимізації процесу ініціювання підключення споживачів після оплати боргу та послуг з відключення/підключення Товариство використовує програмний комплекс, який формує реєстри на підключення після рознесення відповідних оплат. Фізично тільки рознесення оплат за послуги відключення/підключення здійснюється наступного робочого дня після надходження коштів на розрахунковий рахунок Товариства. Виходячи з цього, формування реєстрів на відновлення електропостачання та оформлення заяв електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача займає ще 1-2 робочі дні. Виконання вказаних робіт протягом запропонованого НКРЕКП одного робочого дня потребуватиме ручного опрацювання, що значно збільшить навантаження на персонал електропостачальника та збільшить кількість можливих помилок під час опрацювання даних. | Попередньо відхилити Пропозиція передбачає збільшення терміну відновлення електроживлення електроустановки споживача |
|  |  |  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача площадок споживача (користувача), електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його площадок електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем (користувачем) вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника, що надається оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), з зазначенням дати відновлення постачання; заява яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок; за заявкою нового електропостачальника (в т.ч. ПОН) оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника) у разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії, що визначено п.3.2.15. цих правил, після завершення процесу зміни постачальника відповідно до цих правил. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки виміряних даних комерційного обліку, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |  |  |  |  | Редакційні правки Редакційні правки Додано з метою однозначного розуміння дій учасників процесу, після закінчення строку дії/дострокового розірвання договору про постачання електричної енергії Врахування пропозицій Регулятора щодо виміряних значень – оптимізоване/скорочене формулювання без втрати суті наданої НКРЕКП пропозиції | Попередньо відхилити Недостатньо обґрунтовано Попередньо відхилити Недостатньо обґрунтовано Попередньо відхилити Оператор системи має відновити живлення протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін Попередньо на обговорення |
|  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» ПрАТ «Львівобленерго» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості, або протягом 10 днів, якщо відновлення (підключення) електроживлення потребує припинення електропостачання інших Користувачів: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з припинення та з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з припинення та відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з припинення та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів або протягом 10 днів, якщо відновлення (підключення) електроживлення потребує припинення електропостачання інших Користувачів, з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом), якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |  |  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» З метою дотримання вимог п. 11.5.5 Кодексу систем розподілу щодо завчасного попередження користувачів про планові перерви, пропонується встановити 10-денний термін для відновлення електроживлення у випадках, коли це потребує тимчасового відключення інших споживачів. Також необхідно забезпечити повне відшкодування витрат ОСР, пов’язаних не лише з підключенням, а й безпосередньо з процедурою відключення споживача-боржника. У випадках, коли сума заборгованості перед постачальником становить менше половини прожиткового мінімуму, обов’язок щодо відшкодування витрат ОСР на виконання робіт із припинення/відновлення живлення має покладатися на електропостачальника, що дозволить уникнути безпідставних збитків оператора системи. Крім того, вважаємо за недоцільне надавати послуги з відключення чи підключення на безоплатній основі, якщо заборгованість або некоректні нарахування виникли внаслідок порушення споживачем умов договору та нормативних документів у частині несвоєчасної передачі показів лічильника на 1 число місяця. Такий підхід стимулюватиме дисципліну передачі даних та забезпечить справедливий розподіл фінансової відповідальності між учасниками ринку. ПрАТ «Львівобленерго» З метою своєчасного попередження інших користувачів про планову перерву в електропостачанні, згідно з п. 11.5.5 Кодексу систем розподілу, пропонуємо передбачити термін 10 днів для відновлення електроживлення споживача для випадків, якщо відновлення (підключення) електроживлення потребує припинення електропостачання інших Користувачів. Пропонуємо передбачити відшкодування витрат ОСР, пов’язаних у тому числі з відключенням споживача, а не тільки витрат на відновлення електроживлення (підключення). Пропонуємо передбачити відшкодування електропостачальником витрат ОСР на виконання відключення/підключення споживача за заборгованість у всіх випадках, в тому числі і за заборгованість що є менша половини прожиткового мінімуму. В іншому випадку звернення на відключення/підключення таких споживачів від електропостачальника будуть надходити, а відшкодування витрат ОСР ні споживачем через електропостачальника ні самим електропостачальником не буде. Тому, пропонуємо залишити і не вилучати абзац 2 чинної редакції п. 7.12 Правил. Пропонуємо не передбачати Правилами безкоштовне відключення/підключення споживача за заборгованість, яка виникла внаслідок невиконання споживачем вимог нормативних документів та договору з ОСР в частині передачі ОСР показників на 01 число місяця, внаслідок чого були сформовані некоректні дані про обсяги споживання електричної енергії. | Попередньо відхилити Не визначено випадки, у яких необхідно припиняти електропостачання інших споживачів Попередньо відхилити У цьому випадку послуга з припинення електроживлення не замовлялася в оператора системи Попередньо врахувати в редакції вище Попередньо відхилити Не визначено випадки, у яких необхідно припиняти електропостачання інших споживачів Попередньо врахувати частково в редакції вище Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | АТ «Прикарпаттяобленерго» Вилучити абзац: «Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи.» |  |  |  |  | Внесення таких змін до ПРРЕЕ є економічно та процедурно необґрунтованим з огляду на наступні чинники: Порушення принципу відповідальності споживача. Згідно з ПРРЕЕ та ККОЕЕ, обов'язок вчасно передавати покази лежить на споживачеві. Якщо коригування обсягів сталося постфактум через тривалу відсутність фактичних даних (недопуск або неподання показів), то виникнення заборгованості є прямим наслідком бездіяльності споживача. Покладання витрат на ОСР у такому разі стимулює споживачів і надалі ігнорувати передачу показів. Невідповідність витрат ОСР розміру боргу. Вартість виїзду бригади для відключення та підключення (паливно-мастильні матеріали, амортизація спецтехніки, оплата праці персоналу) часто перевищує половину прожиткового мінімуму. ОСР не має бути фінансовим заручником низької платіжної дисципліни, оскільки ці витрати не закладені в тариф на розподіл у такому обсязі. Ризик маніпуляцій з боку споживачів. Встановлення ліміту (пів прожиткового мінімуму) дозволить недобросовісним споживачам свідомо тримати борг трохи нижче цієї межі і не подавати покази, знаючи, що процедура відключення буде збитковою для оператора системи. Процесуальна складність. Статус заборгованості на «момент відключення» може змінюватися залежно від дати нарахування та дати фактичного візиту бригади. Це створить численні спірні ситуації та судові позови щодо того, хто саме має оплачувати роботи, що лише збільшить адміністративне навантаження на ОСР. Наявність механізмів попередження. Споживач має достатньо часу (період попередження про відключення складає 10 робочих днів), щоб провести звірку показів та оплатити борг. Якщо він не скористався цим правом, витрати на відновлення живлення мають бути його прямою відповідальністю як стимул для дотримання договірних умов. | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | АТ «Полтаваобленерго» Пропонуємо не вносити зміни |  |  |  |  | Даний пункт надає привілегії споживачам які порушують вимоги чинного законодавства та не виконують свої обов’язки ігноруючи вимоги ККОЕЕ п. 8.6.2. Індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази зі всіх лічильників, встановлених на об'єкті споживача, для яких відсутня можливість дистанційного зчитування даних, та надавати їх до кінця третього календарного дня місяця, що настає за розрахунковим, відповідному оператору системи розподілу або ППКО (у ролі ОЗД) та не передають ОСР фактичні покази засобу обліку. У цьому випадку ОСР згідно ККОЕЕ п. 8.6.5 розраховує обсяг спожитої е/е побутовим споживачем враховуючи його середньодобове споживання, і відповідно повинен мати право проводити відключення споживачів за несплату боргу за спожиту е/е розраховану за середньодобовим значенням та не нести збитки за виконання цих робіт! | Попередньо відхилити суперечить концепції змін |
|  |  |  | ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після отримання електропостачальником інформації (зокрема банківської виписки, яка підтверджує оплату заборгованості за спожиту електроенергію) про усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи електропостачальнику протягом одного робочого дня з моменту отримання інформації про усунення причин, якими було викликано відключення. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт, якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи.»; |  |  |  |  | Уточнення, коли електропостачальником подається заява про відновлення електропостачання. Уточнення, коли ОСР надає електропостачальнику рахунок на оплату робіт з відновлення (підключення) електроживлення. | Попередньо відхилити Пунктом 4.4 Правил визначено, що датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника Попередньо відхилити Вартість послуг розміщується на вебсайті оператора системи |
|  |  |  | ТОВ «РОЕК» ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня трьох робочих днів після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. |  |  |  |  | З метою уникнення помилок під час ручного опрацювання та оптимізації процесу ініціювання підключення споживачів після оплати боргу та послуг з відключення/підключення Товариство використовує програмний комплекс, який формує реєстри на підключення після рознесення відповідних оплат. Фізично тільки рознесення оплат за послуги відключення/підключення здійснюється наступного робочого дня після надходження коштів на розрахунковий рахунок Товариства. Виходячи з цього, формування реєстрів на відновлення електропостачання та оформлення заяв електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача займає ще 1-2 робочі дні. Виконання вказаних робіт протягом запропонованого НКРЕКП одного робочого дня потребуватиме ручного опрацювання, що значно збільшить навантаження на персонал електропостачальника та збільшить кількість можливих помилок під час опрацювання даних. ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» Середньомісячний рівень відключення споживачів-боржників Товариства сягає 950-1000 відключень. З метою уникнення помилок під час ручного опрацювання та оптимізації процесу ініціювання підключення споживачів після оплати боргу та послуг з відключення/підключення Товариство використовує програмний комплекс, який формує реєстри на підключення після рознесення відповідних оплат. Фізично тільки рознесення оплат за послуги відключення/підключення здійснюється наступного робочого дня після надходження коштів на розрахунковий рахунок Товариства. Виходячи з цього, формування реєстрів на відновлення електропостачання та оформлення заяв електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача займає ще 1-2 робочі дні. Виконання вказаних робіт протягом запропонованого НКРЕКП одного робочого дня потребуватиме ручного опрацювання, що значно збільшить навантаження на персонал електропостачальника та збільшить кількість можливих помилок під час опрацювання даних. | Попередньо відхилити Пропозиція передбачає збільшення терміну відновлення електроживлення електроустановки споживача |
|  |  |  | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» 7.12. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено (відключено) з підстав, зазначених у пунктах 7.5 та/або 7.6 цього розділу, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості: після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою оператора системи, та оплати споживачем вартості послуги (робіт) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок; за заявою електропостачальника оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб про відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача (припинення (відключення) яких здійснювалося за заявою електропостачальника), яка подається протягом одного робочого дня після усунення споживачем обставин, що стали підставою для припинення (відключення) електроживлення його електроустановок за ініціативою електропостачальника, та оплати споживачем вартості послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі якщо електроживлення електроустановок споживача було припинено з підстав заборгованості, споживач має забезпечити оплату або реструктуризацію всієї простроченої, на дату відновлення, заборгованості, не залежно від суми вказаної в попередженні. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) надається електропостачальником споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок у зв’язку з усуненням підстав припинення (відключення) електроживлення його електроустановок. Кошти, сплачені споживачем на рахунок електропостачальника за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, перераховуються електропостачальником на рахунок оператора системи, після отримання електропостачальником від оператора системи належним чином оформленого акта виконаних робіт з відновлення (підключення) електроживлення. Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок, електроживлення яких було припинено (відключено) за заявою споживача, здійснюється оператором системи за заявою споживача протягом 5 робочих днів з дати оплати споживачем оператору системи за послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача. Рахунок на оплату вартості робіт з відновлення (підключення) електроживлення надається оператором системи споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання від споживача заяви про відновлення (підключення) електроживлення його електроустановок. У разі припинення (відключення) електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення ініціатору цих робіт якщо станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо внаслідок здійснення оператором системи коригування обсягів електричної енергії, спожитої побутовим споживачем відповідно до фактичних показів засобів вимірювальної техніки, розмір заборгованості з оплати за фактично спожиту електричну енергію відповідним споживачем на момент відключення складав менше ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на здійснення робіт з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановки такого споживача покладаються на оператора системи. |  |  |  |  | Залишок боргу після відновлення електроживлення створює ризики для Постачальника та суперечить принципам відповідальності споживача за отримані послуги. Крім цього, підключення споживача, у якого до дати відключення виник новий борг, який ним не сплачено, несе ризик повторного направлення повідомлення про припинення електроживлення електроустановок споживача та, як наслідок, повторне відшкодування витрат ОСР/ОСП на відключення/підключення. Тому повне погашення споживачем боргу перед відновленням електропостачання відповідає як його інтересам, так й інтересам ініціатора припинення електропостачання. | Попередньо відхилити Заборгованість за інший період має наслідок ініціювання нової процедури відключення Попередньо відхилити з урахуванням редакції вище |
| 7.13. Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається оператором системи згідно з додатком 20 до цих Правил. Перелік видів послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача та їх вартість затверджується оператором системи та розміщується на офіційному вебсайті оператора системи. |  |  | НЕК «УКРЕНЕРГО» 7.13. Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається оператором системи згідно з додатком 20 до цих Правил. Перелік видів послуг (робіт) з припинення (відключення) та відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача та їх вартість затверджується оператором системи та розміщується на офіційному вебсайті оператора системи. У разі скасування електропостачальником заяви на відключення, що надається оператору системи через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб, в день відключення – електропостачальник сплачує оператору системи 5% вартості, розрахованої за додатком 20. |  |  |  |  | З метою відшкодування витрат оператора системи на концентрацію ресурсів (персонал, спецтехніка, ін.) для здійснення виїзду за адресою площадки споживача (користувача), що мала би бути відключена за ініціативою електропостачальника. | Попередньо відхилити Пропозиція не стосується суті проєкту змін |
| 7.14. Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт. У повідомленні на електропостачальника зазначається також спосіб виконання робіт з припинення електроживлення електроустановок споживача. Виключити |  |  | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» 7.14. Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача (з направлянням йому оформленого акту виконаних робіт з відновлення (підключення) електроживлення споживача) та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт. У повідомленні на електропостачальника зазначається також спосіб виконання робіт з припинення/відновлення електроживлення електроустановок споживача та їх вартість. |  |  |  |  | Узгоджується із пропозиціями до п.7.12 Інформація про вартість виконаних робіт має бути надана електропостачальнику. | Попередньо на обговорення Редакційна правка: припинення електроживлення(відключення) електроустановок |
|  |  |  | ТОВ «Черкасиенергозбут» 7.14. Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення (відключення) або відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт. У повідомленні на електропостачальника зазначається також спосіб виконання робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача. У разі припинення (відключення) або відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача здійснено з ініціативи оператора системи, оператор системи зобов`язаний письмово повідомити про це електропостачальника, шляхом направлення йому відповідного листа одним із способів, визначеним договором електропостачальника про надання послуг з розподілу. |  |  |  |  | Пропонується додати зобов`язання оператора системи інформувати електропостачальника про виконання робіт з припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача з ініціативи оператора системи листом, оскільки інформаційно-комунікаційна платформа Датахаб функціонально не передбачає окремого повідомлення електропостачальника за процесами ініційованими оператором системи, а електропостачальник, відповідно, не має можливості оперативно врахувати такі зміни при роботі із споживачами. | Попередньо відхилити Врегульовується іншим проєктом змін до ПРРЕЕ (схвалений 14.04.2026) Попередньо відхилити Абзацом першим цього пункту передбачено повідомлення оператором системи електропостачальника про відключення/підключення споживача незалежно від ініціатора робіт |
|  |  |  | ГС «Розумні електромережі України» ПрАТ «Львівобленерго» 7.14. Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт. У повідомленні на електропостачальника зазначається також спосіб виконання робіт з припинення електроживлення електроустановок споживача. Повідомлення електропостачальника та адміністратора комерційного обліку про виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача, із вказанням способу виконання робіт з припинення електроживлення електроустановок споживача, може здійснюватися через центральну інформаційно-комунікаційну платформу Датахаб. |  |  |  |  | Враховуючи чинні норми законодавства щодо цифровізації ринку, пропонуємо уніфікувати процес взаємодії між електропостачальником та ОСР шляхом використання платформи Датахаб для інформування про припинення або відновлення електропостачання. З метою автоматизації розрахунків та прозорості процесу доцільно впровадити в Датахаб довідник варіантів відключень із автоматичним зазначенням вартості послуг. Запропонований механізм передбачає, що ОСР після затвердження калькуляції оприлюднює вартість робіт на власному вебсайті та скеровує дані до НКРЕКП і Адміністратора комерційного обліку (АКО). На підставі цих відомостей АКО забезпечує актуалізацію цін у відповідному довіднику платформи Датахаб. Такий підхід дозволить уникнути розбіжностей у розрахунках, спростить адміністрування послуг та забезпечить єдиний інформаційний простір для всіх учасників ринку. ПрАТ «Львівобленерго» В даний час законодавством передбачено, що комунікація між електропостачальником та ОСР щодо припинення/відновлення електропостачання здійснюється через платформу Датахаб. Відповідно, пропонуємо дотримуватися аналогічного принципу і при інформуванні електропостачальника про відключення споживача. В даному випадку, також пропонуємо в Датахаб передбачити довідник можливих варіантів відключення, з автоматичним вказанням вартості послуги. Пропонуємо наступний механізм: ОСР після затвердження вартостей розміщує ці вартості на офіційному сайті та скеровує ці вартості до НКРЕКП та АКО, відповідно АКО вносить затверджені вартості в довідник Датахаб. | Попередньо відхилити Врегульовується іншим проєктом змін до ПРРЕЕ (схвалений 14.04.2026) |

| Додаток 20 до Правил роздрібного ринку електричної енергії Визначення вартості послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача |  | Додаток 20 до Правил роздрібного ринку електричної енергії Визначення вартості послуг (робіт) з припинення/відновлення електроживлення (відключення/підключення) електроустановок споживача |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п; Назва послуги (роботи); Механізм визначення вартості послуг (робіт). 1111 1; Припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача за заявою споживача*; Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k ×n ×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; n – кількість наданих однотипних послуг: n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача/ з ініціативи оператора системи; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником; Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП//ЗБ/ПС (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. * Послуги (роботи) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача виконуються оператором системи комплексно та включають весь комплекс робіт та матеріалів, необхідних для надання послуг/робіт.. 2; Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача за заявою споживача*. 3; Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після припинення (відключення) їх електроживлення з ініціативи оператора системи*. 4; Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після припинення (відключення) їх електроживлення з підстав наявності заборгованості перед електропостачальником*. | АТ «Миколаївобленерго» 1. Вартість (послуги) роботи диференціюється за рівнем напруги та способом виконання робіт: - дистанційно; - в електроустановках напругою до 1 кВ ПЛ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); - в електроустановках напругою вище 1 кВ ПЛ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). 2. Для розрахунку вартості послуг з припинення (відновлення) послуг постачання електричної енергії споживачу, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, які б покривали витрати при наданні зазначених послуг, пропонуємо: - врахувати витрати на єдиний соціальний внесок в розмірі встановленому чинним законодавством (22%, ЄСВ повинен фінансуватися з того ж джерела фінансування, що і заробітна плата); - врахувати норму прибутку (10%, додаткова робота повинна бути прибутковою); - доповнити формулу наступними показниками: Вдод = (k × n ×Пбазова × КВР × Кскл)*П, грн (без ПДВ) де k – кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача/ з ініціативи оператора системи; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником; ### Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії в т.ч. з врахуванням ЄСВ, гривень. Крім того, пропонуємо для визначення уніфікованої вартості зазначених послуг визначити єдиний фонд робочого часу для всіх операторів системи розподілу на період дії військового стану; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); ### 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ; ### П – норма прибутку 10% |  | Обґрунтування не надано | Попередньо врахувати частково в редакції: № з/п; Назва послуги (роботи); Механізм визначення вартості послуг (робіт). 1111 1; Припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника*; Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги в точці виконання робіт та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ПЛ/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ПЛ/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення/відновлення електроживлення (відключення/підключення) електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – коефіцієнт, що враховує кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, що визначається виходячи із середньої заробітної плати у погодинному розмірі, врахованої при розрахунку витрат на оплату праці у затверджених тарифах на послуги з розподілу/передачі електричної енергії, грн. Погодинний розмір визначається на підставі середньої норми тривалості робочого часу працівником оператора системи за місяць при 40-годинному робочому тижні; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. * Послуги (роботи) з припинення/відновлення електроживлення (відключення/підключення) електроустановок споживача виконуються оператором системи комплексно та включають весь комплекс робіт та матеріалів, необхідних для надання послуг/виконання робіт.. 2; Відновлення електроживлення (підключення)електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника)*. 3; Відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача після припинення їх електроживлення (відключення) з ініціативи оператора системи*. Попередньо на обговорення |
|  | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k ×n ×Пбазова×ЄСВ ×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; n – кількість наданих однотипних послуг: n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача/ з ініціативи оператора системи; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником; Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії; ЄСВ – коефіцієнт, який враховує нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату і становить 1,22 КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП//ЗБ/ПС (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. Додатково враховуються витрати на транспортні послуги, доставку виконавців робіт та матеріальні витрати, які виникають при надані послуги. » |  | l Базовими витратами при наданні послуг є заробітна плата працівників та нарахування єдиного соціального внеску на неї, що є обов’язковим платежем для підприємства. Також, при надані послуг виникають витрати на транспортні послуги, доставку виконавців робіт та матеріальні витрати, які в кожному випадку є різними. Не включення даних витрат до вартості послуги призведе до їх фінансування за рахунок тарифів на послуги з розподілу електроенергії. | Попередньо на обговорення Попередньо на обговорення Попередньо на обговорення |
| 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ.7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГС «Розумні електромережі України» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «Львівобленерго» Механізм визначення вартості послуг (робіт) Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги в точці виконання відключення/підключення та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k ×n ×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – коефіцієнт кількості замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,95 для кількості від 6 до 20; k = 0,9 для кількості від 21 до 50; k = 0,85 для кількості від 51; n – коефіцієнт виду послуги: n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за ініціативою оператора системи або за заборгованість перед електропостачальником. Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 3); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП//ЗБ/ПС (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. |  | Пропонуємо змінити коефіцієнт виду робіт. Запропонований коефіцієнт на рівні «1» не відповідає фактичним витратам ОСР при здійсненні відключення/підключення та штучно занижує вартість для споживача. Занижена вартість призведе до погіршення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії та збільшення заборгованості між усіма його учасниками. Обґрунтування складності робіт з відключення/підключення абонентів на ТП, РП, ПС та ПЛ порівняно з опломбуванням та параметризацією лічильників. 1. Рівень напруги та клас небезпеки Фізичне відключення абонента на ТП, РП, ПС чи ПЛ відбувається в електроустановках напругою до та понад 1000 В, що автоматично відносить такі роботи до робіт з підвищеною небезпекою згідно з НПАОП 40.1-1.21-98 На відміну від цього, опломбування та параметризація лічильників виконуються на стороні до 1000 В у межах вузла обліку, без доступу до комутаційних апаратів середньої напруги, що робить такі роботи малонебезпечними і не потребує спеціальних підготовчих заходів. 2. Необхідність виконання робіт за нарядом або розпорядженням Згідно з НПАОП 40.1-1.21-98, будь-які роботи в електроустановках, включно з від’єднанням абонента на ТП чи РП, виконуються: - за нарядом-допуском, або - за розпорядженням, якщо робота дозволена в поточній експлуатації. Це передбачає: - оформлення наряду, - організацію бригади, - допуск, - підготовку робочого місця та огородження зони робіт, - технічні заходи (вимкнення, перевірка відсутності напруги, заземлення), - оформлення завершення роботи. Ця багатокроковість значно збільшує трудомісткість і тривалість робіт. Натомість під час робіт із лічильниками наряд-допуск не потрібен, адже роботи не пов’язані з діючими електроустановками середньої напруги. 3. Вимоги до чисельності та кваліфікації бригади 4. Особливості та ризики робіт на ТП, РП, ПС і ПЛ ТП, РП, ПС (закриті або відкриті розподільні установки) 5. Трудомісткість і логістичний фактор ПрАТ «Львівобленерго» З метою усунення помилок та неоднозначності у тлумаченні запропонованої формули пропонуємо редакційні правки. З метою покриття фактичних витрат ОСР на виконання робіт з припинення (відключення)/ відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача та з метою посилення відповідальності споживача за несвоєчасну оплату за спожиту електричну енергію чи за надані послуги з розподілу, пропонуємо збільшити до 3 коефіцієнт КВР. ГС «Розумні електромережі України» Занижена вартість послуг із припинення та відновлення електропостачання нівелює стимулюючу роль фінансових санкцій, що негативно впливає на платіжну дисципліну та створює ризики для стабільного функціонування всієї об’єднаної енергосистеми України. | Попередньо врахувати частково в редакції вище Попередньо врахувати частково в редакції вище Попередньо відхилити У разі відключення за ініціативою оператора системи не здійснюється замовлення відповідної послуги в оператора системи Попередньо на обговорення |
|  | ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» * Послуги (роботи) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача виконуються оператором системи комплексно та включають весь комплекс робіт та матеріалів, необхідних для надання послуг/виконання робіт. |  | Редакційна правка | Попередньо врахувати в редакції вище |
|  | АТ «Полтаваобленерго» Вдод=k ×n ×Пбазова×КВР×Кскл + Тв , грн (без ПДВ) Тв – транспортні витрати, які включають вартість використання машин та механізмів, які застосовуються при виконанні послуг комерційного обліку електричної енергії, виходячи з вартості за 1 машино-годину використання машин (механізмів) та витрат на 1 км пробігу, а також вартість перебування працівників у дорозі, виходячи з вартості однієї людино-години виконавців робіт і розрахункового часу на проїзд працівників до місця виконання робіт. Пропозиція: де k – кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: - завжди застосовувати k = 1. Залишити об’єднану послугу: n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником або з ініціативи оператора системи; Пропозиція: по роботам підключення/відключення диференціювання за способом виконання проводити для ЛЕП окремо. При цьому Кскл.(коефіцієнт складності) для усіх робіт на ЛЕП враховувати на рівні 20. |  | Якщо даний коефіцієнт завжди рівний 1 і не впливає на кінцеву вартість послуги, то в його застосуванні немає ніякого сенсу. Оскільки послуга Припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача за заявою споживача* окремо виділена та стосується лише випадку відключення по заяві споживача, то послуга відключення за ініціативою ОСР та за заборгованість перед електропостачальником повинна входити у вартість робіт з відновлення. Інакше сума яку повинен компенсувати споживач за виконані роботи з відключення по ініціативі ОСР (наприклад у разі ненадання доступу), буде у 2 рази менша ніж сума яку повинен компенсувати споживач за виконані роботи з відключення по ініціативі постачальника за заборгованість, що не є логічним. Звертаємо Вашу увагу, що виконання робіт на ЛЕП вимагає значно більшого часу ніж у ТП/РП//ЗБ, оскільки необхідно виконати організаційно технічні заходи з підготовки робочого місця згідно з ПБЕЕ, а саме: виписати наряд на безпечне проведення робіт, провести відключення ЛЕП, встановити заземлення на ЛЕП, виконати допуск бригади до робіт, провести інструктаж, виконати верхолазні роботи з підвищеною небезпекою та ін. Різниця в затратах часу може бути більшою ніж в 10 разів. Транспортні витрати однозначно потрібно враховувати, оскільки пропозицію Регулятора, яка була озвучена під час відкритих обговорень, щодо необхідності планування планових робіт та робіт по наданню платних послуг в одному регіоні та в один час в більшості випадків реалізувати неможливо! | Попередньо на обговорення Попередньо відхилити У разі відключення за ініціативою оператора системи не здійснюється замовлення відповідної послуги в оператора системи Попередньо відхилити Недостатньо обґрунтовано |
|  | АТ «Прикарпаттяобленерго» Припинення (відключення) електроживлення електроустановок споживача за заявою споживача Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача за заявою споживача Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після припинення (відключення) їх електроживлення з ініціативи оператора системи Відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після припинення (відключення) їх електроживлення з підстав наявності заборгованості перед електропостачальником Розробка технічних умов для підключення тимчасового (сезонного) об’єкта до електричних мереж Допуск сторонніх організацій на виконання робіт в електромережах напругою 0,4 – 110 кВ Механізм визначення вартості послуг (робіт) Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k ×n ×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – коефіцієнт кількості замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; n – кількість наданих однотипних послуг: n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача/ з ініціативи оператора системи; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником; Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, гривень; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 3); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП//ЗБ/ПС (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. |  | У зв’язку із відміною Постанови НКРЕКП № 1618 від 29.12.2017 року «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю», у запропонованому переліку змін не враховані види робіт з розробки технічних умов для підключення тимчасового (сезонного) об’єкта до електричних мереж та оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж «Допуск сторонніх організацій на виконання робіт в електромережах напругою 0,4 – 110 кВ». Дані види робіт є платними послугами і надаються ОСР відповідно до звернень замовників. Пропонуємо збільшити КВР (коофіцієнт виду робіт), у зв’язку із врахуванням технології робіт з припинення/відновлення електроживлення електроустановок споживача | Попередньо відхилити Відповідні послуги не регулюються нормами Правил роздрібного ринку електричної енергії |
|  | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги та способом виконання робіт: 1) дистанційно; 2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на комутаційному апараті та у ТП/РП/ЛЕП/ЗБ (кабельна збірка)); 3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ЛЕП/ПС). Вартість послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача визначається за формулою: Вдод=k ×n ×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ) де k – кількість замовлених послуг за одним об’єктом архітектури: k = 1 для кількості від 1 до 5; k = 0,9 для кількості від 6 до 20; k = 0,8 для кількості від 21 до 50; k = 0,5 для кількості від 51; n – кількість наданих однотипних послуг: n = 1 – для послуг (робіт) з припинення (відключення)/відновлення (підключення) електроживлення електроустановок за заявою споживача; n = 2 – для послуги (роботи) з відновлення (підключення) електроживлення електроустановок споживача після відключення за заборгованість перед електропостачальником/з ініціативи оператора системи; Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, грн: середня заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України у погодинному розмірі, що врахована при розрахунку ФОП у затверджених тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, гривень; КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 1 для робіт, що виконуються дистанційно; 3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в електролічильнику/на комутаційному апараті; 5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ЗБ/ПС (кабельна збірка); 6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП//ЗБ/ПС (кабельна збірка); 7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. |  | Оскільки оператор системи витрачає не менше часу і ресурсів, направлених на переговори та попередження про відключення споживачів, які не сплачують вчасно надані послуги або не виконують умови укладених договорів, а у випадках вирішень суперечок через адміністратора комерційного обліку, Регулятора, Держенергонагляд або у судовому порядку витрати оператори системи на листування перевищують аналогічні витрати постачальника, тому при розрахунках вартості наданих послуг (робіт) пропонуємо застосовувати подвійний коефіцієнт n=2 (кількість наданих однотипних послуг) не тільки за заборгованість перед постачальником, а і за ініціативи оператора системи. | Попередньо відхилити У разі відключення за ініціативою оператора системи не здійснюється замовлення відповідної послуги в оператора системи |