Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», що має ознаки регуляторного акта

| Редакція проекту рішення НКРЕКП | Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП | Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| --- | --- | --- |
| у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії |  |  |
| у главі 1: пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту: «оператором установки зберігання енергії, який використовує електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, у місці провадження ліцензованої діяльності із зберігання енергії, якщо в будь-який момент сумарна потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії з мереж оператора установки зберігання енергії в мережі оператора системи розподілу чи оператора системи передачі або відбір з мереж оператора системи розподілу чи оператора системи передачі до мереж оператора установки зберігання енергії, не перевищує існуючої дозволеної потужності відбору та відпуску електроустановок такого оператора установки зберігання енергії в точці приєднання та за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки зберігання енергії відповідно до вимог кодексу комерційного обліку.»; | Пропозиції НЕК «УКРЕНЕРГО»: пункт 1.3 доповнити новим абзацом третім такого змісту: 1.3 Діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів господарювання підлягає ліцензуванню (крім випадків, визначених цим пунктом): якщо сумарна встановлена потужність електрогенеруючого обладнання на одній площадці вимірювання перевищує 5 МВт або якщо загальна сумарна встановлена потужність електрогенеруючого обладнання на всіх площадках вимірювання перевищує 20 МВт; незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики з виробництва електричної енергії у разі встановлення на одній площадці вимірювання виробником додатково установки зберігання енергії; ……………………….. Обґрунтування: Для уникнення неоднозначного розуміння вимог ліцензійних умов (згідно з Законом України від 10.02.2026 № 4777-ІХ) щодо необхідності отримання ліцензії у разі встановлення на одній площадці вимірювання як електрогенеруючого обладнання до 5 МВт, так і УЗЕ загальною потужність до 5 МВт. У разі встановлення на окремих площадках вимірювання кожна з таких електроустановок не потребує отримання ліцензії. В свою чергу, відповідно до вимог абзацу п’ятого частини першої статті 30-1 та абзацу третього частини першої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено право встановлення виробником або ОУЗЕ установок зберігання енергії або виробництва відповідно, у місці провадження ліцензованої діяльності. Тобто це право передбачає обов’язок отримати ліцензію, яка, зокрема, визначає місце провадження ліцензованої діяльності. Крім того, відповідно до отриманої ліцензії буде визначено порядок розрахунків для відповідного виду діяльності на ринку електричної енергії, який згідно із Законом відрізняється для ОУЗЕ з виробництвом або для Виробника з УЗЕ. | Відхилено. Пропозиції НЕК «УКРЕНЕРГО» не відповідають положенням чинного законодавства |
| У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу |  |  |
| підпункт 10 пункту 2.3 глави 2 викласти в такій редакції: «10) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує величину, визначену для відповідних категорій генеруючих установок приватних домогосподарств відповідно до частини двадцять третьої статті 9¹ Закону України «Про альтернативні джерела енергії», за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, а вироблену з енергії сонячного випромінювання – лише у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії), та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості;». | Пропозиції TOB «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»: викласти підпункт 10 у такій редакції: 10) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує величину, визначену для відповідних категорій генеруючих установок приватних домогосподарств відповідно до частини двадцять третьої статті 9¹ Закону України «Про альтернативні джерела енергії», за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, а вироблену з енергії сонячного випромінювання – лише у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії, за умови наявності в централізованому реєстрі точок комерційного обліку ПК Датахаб інформації щодо встановлення установки зберігання енергії), та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості;» Обґрунтування: наразі відсутній чіткий механізм ідентифікації параметрів площадок комерційного обліку, які містять у своєму складі установки зберігання енергії, що ускладнює застосовування норми електропостачальниками. Запровадження, запропонованого Товариством підходу і наявність даних в Датахаб дозволить уніфікувати застосування погодинних періодів викупу електричної енергії та забезпечити їх технічну реалізацію. Водночас необхідно передбачити обов’язок оператора системи інформувати електропостачальника про внесення до реєстру ТКО характеристик установки зберігання енергії, що є необхідною умовою для своєчасного та коректного проведення розрахунків. | Пропонується викласти у такій редакції: «10) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, з урахуванням вимог статті 63 Законом України «Про ринок електричної енергії», та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості.» |
| У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця |  |  |
| в абзаці п’ятому пункту 1.3 глави 1 слова та знак «Господарському кодексі України,» виключити; |  |  |
| у пункті 2.2 глави 2: підпункт 12 викласти в такій редакції: «12) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, усю відпущену електричну енергію, вироблену на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування «зеленого» тарифу, обсяг якої не перевищує обсяг електричної енергії, який може бути відпущений відповідним об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом) у кожному розрахунковому періоді (годині), згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії, а вироблену з енергії сонячного випромінювання – лише у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії у складі такого об’єкта). У разі перевищення обсягу електричної енергії, який може бути відпущений об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом), у кожному розрахунковому періоді (годині) згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії суб’єкта господарювання, якому встановлено «зелений» тариф, а також у разі відпуску електричної енергії об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом), що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та якому встановлено «зелений» тариф, у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії у складі такого об’єкта), придбання обсягу такого перевищення здійснюється за ціною вартості позитивного небалансу, яка склалася за відповідний розрахунковий період (годину), відповідно до правил ринку;»; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: підпункт 12 викласти в такій редакції: «12) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, усю відпущену електричну енергію, вироблену на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущену з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі якщо електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії) за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування "зеленого" тарифу, у порядку визначеному Законом України "Про ринок електричної енергії" та Порядком купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, обсяг якої не перевищує обсяг електричної енергії, який може бути відпущений відповідним об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом) у кожному розрахунковому періоді (годині), згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії, а вироблену з енергії сонячного випромінювання – лише у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії у складі такого об’єкта). У разі перевищення обсягу електричної енергії, який може бути відпущений об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом), у кожному розрахунковому періоді (годині) згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії суб’єкта господарювання, якому встановлено "зелений" тариф, а також у разі відпуску електричної енергії об’єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом), що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та якому встановлено "зелений" тариф, у період з 04 години до 23 години з 01 квітня по 31 жовтня та з 06 години до 21 години з 01 листопада по 31 березня (крім електричної енергії, відпущеної з установки зберігання енергії у складі такого об’єкта), придбання обсягу такого перевищення здійснюється за ціною вартості позитивного небалансу, яка склалася за відповідний розрахунковий період (годину), відповідно до правил ринку;"». Обґрунтування: у зв'язку із тим, що на сьогоднішній день редакція нормативних документів щодо купівлі е/е у СЕС в нічні години ще уточнюється. | Пропонується викласти у такій редакції: «12) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, усю відпущену електричну енергію, вироблену на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущену з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі якщо електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування "зеленого" тарифу, у порядку, визначеному частиною другою статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.» |
| Положення відсутнє Підпункт 13 пункту 2.2 глави 2: 13) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за «зеленим» тарифом, з якими ліцензіат уклав двосторонні договори; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 13 у такій редакції: 13) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за "зеленим" тарифом, з якими ліцензіат уклав двосторонні договори гарантованого покупця, до якої входять генеруючі одиниці виробників за "зеленим" тарифом та активних споживачів на підставі укладених договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та про участь у балансуючій групі гарантованого покупця, форми яких затверджені НКРЕКП.» Обґрунтування: згідно з термінологією та положеннями ст. 65,71 ЗУ "Про ринок електричної енергії" | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 16 пункту 2.2 глави 2: 16) здійснювати оплату електричної енергії, купленої у виробників за «зеленим» тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії, у порядку та строки, визначені відповідними договорами; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: викласти підпункт 16 у такій редакції: 16) здійснювати оплату електричної енергії, купленої у виробників за "зеленим" тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), зокрема відпущену з установки зберігання енергії у складі таких об’єктів (у разі якщо електрична енергія, що відбирається, зберігається і відпускається такою установкою, вироблена з альтернативних джерел енергії), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії, у порядку та строки, визначені відповідними договорами;» Обґрунтування: доповнено відповідно до змін внесених ЗУ №4777 | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 17 пункту 2.2 глави 2: 17) одночасно з виконанням зобов’язань з купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом надавати оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджена НКРЕКП; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: викласти підпункт 17 у такій редакції: «17) одночасно з виконанням зобов'язань з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом надавати оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел з гарантованим покупцем, форма якого затверджена НКРЕКП;» Обгрунтування: приведення у відповідність до назви договору, визначеної в постанові НКРЕКП від 26.04.2019 №641. | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 18 пункту 2.2 глави 2: 18) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 18 у такій редакції: «18) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом та активних споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, із врахуванням суми коштів, отриманих гарантованим покупцем від ОСП відповідно до Договору про надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.». Обгрунтування: доповнено зобов'язаннями щодо сплати за е/е активним споживачам. Приведення до вимог п. 11.4 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641. | Відхилено. Постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 чітко передбачений порядок здійснення платежів між гарантованим покупцем та продавцями за «зеленим» тарифом, у тому числі авансових платежів (із зазначенням з яких джерел вони оплачуються). |
| Положення відсутнє Підпункт 22 пункту 2.2 глави 2: 22) розмістити на власному веб-сайті чинну редакцію порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, у тому числі правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 22 у такій редакції: «22) розмістити на власному веб-сайті чинну редакцію порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, у тому числі правила функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом гарантованого покупця;» Обгрунтування: доповнено зобов'язаннями щодо сплати за е/е активним споживачам. | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 27 пункту 2.2 глави 2: 27) не надавати перевагу окремим виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, та/або не перешкоджати їм у здійсненні своєї діяльності в рамках функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 27 у такій редакції: «27) не надавати перевагу окремим виробникам електричної енергії або активним споживачам, у тому числі енергетичним кооперативам, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, яким встановлено "зелений" тариф, та/або не перешкоджати їм у здійсненні своєї діяльності в рамках функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом гарантованого покупця;» Обгрунтування: доповнено положенням щодо активних споживачів, приведення назви БГ у відповідність до ЗУ "Про ринок електричної енергії" | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 31 пункту 2.2 глави 2: 31) вести реєстр виробників, які входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом. Ліцензіат повинен опубліковувати такий реєстр на власному веб-сайті та оновлювати його у випадку внесення змін; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 31 у такій редакції: «31) вести реєстр виробників та активних споживачів, генеруючі одиниці якіих входять до складу балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом гарантованого покупця. Ліцензіат повинен опубліковувати такий реєстр на власному веб-сайті та оновлювати його у випадку внесення змін;» Обгрунтування: уточнення складу БГ гарантованого покупця та приведення її назви у відповідність до ЗУ "Про ринок електричної енергії" | Враховано |
| Положення відсутнє Підпункт 35 пункту 2.2 глави 2: 35) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата протягом чотирьох місяців після закінчення фінансового року, до якого стосується така звітність. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 35 у такій редакції: «35) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата протягом чотирьох місяців після закінчення фінансового року, до якого стосується така звітність. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 390 "Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки";» Обгрунтування: критерії втратили чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року N 847) | Враховано |
| Положення відсутнє підпункт 1 пункту 2.4 глави 2: 1) організаційно-правовою формою ліцензіата є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України; | Пропозиції ДП «Гарантований покупець»: Викласти підпункт 1 пункту 2.4 у такій редакції: «1) організаційно-правовою формою ліцензіата є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України бути суб’єктом господарювання державного сектору економіки, визначеним Кабінетом Міністрів України для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії;» Обґрунтування: у зв'язку із прийняттям рішення про реорганізацію ДП "Гарантований покупець" в АТ "Гарантований покупець" та відповідно до редакції ЗУ "Про ринок електричної енергії" (ст. 65) | Пропонується виключити. |
| У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності зі зберігання енергії |  |  |
| у главі 1: |  |  |
| у пункті 1.3: в абзаці першому слова та цифри «сумарна встановлена потужність установок зберігання енергії складає 150 кВт і вище» замінити словами та цифрою «встановлена потужність установок зберігання енергії на одній площадці вимірювання перевищує 5 МВт»; | Пропозицій НЕК «УКРЕНЕРГО»: Абзаци перший – третій пункту 1.3 викласти у такій редакції: «1.3. Діяльність суб’єктів господарювання зі зберігання енергії підлягає ліцензуванню, якщо: встановлена потужність установок зберігання енергії на одній площадці вимірювання перевищує 5 МВт.; незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики зі зберігання енергії у разі встановлення на одній площадці вимірювання УЗЕ додаткового електрогенеруючого обладнання.» Обґрунтування: Для уникнення неоднозначного розуміння вимог ліцензійних умов (згідно з Законом України від 10.02.2026 № 4777-ІХ) щодо необхідності отримання ліцензії у разі встановлення на одній площадці вимірювання як електрогенеруючого обладнання до 5 МВт, так і УЗЕ загальною потужність до 5 МВт. У разі встановлення на окремих площадках вимірювання кожна з таких електроустановок не потребує отримання ліцензії. В свою чергу, відповідно до вимог абзацу п’ятого частини першої статті 30-1 та абзацу третього частини першої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено право встановлення виробником або ОУЗЕ установок зберігання енергії або виробництва відповідно, у місці провадження ліцензованої діяльності. Тобто це право передбачає обов’язок отримати ліцензію, яка, зокрема, визначає місце провадження ліцензованої діяльності. Крім того, відповідно до отриманої ліцензії буде визначено порядок розрахунків для відповідного виду діяльності на ринку електричної енергії, який згідно із Законом відрізняється для ОУЗЕ з виробництвом або для Виробника з УЗЕ. | Відхилено. Пропозиції НЕК «УКРЕНЕРГО» не відповідають вимогам чинного законодавства |
| абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції: «відбору електричної енергії установкою зберігання енергії від їх власних генеруючих установок та/або з мереж оператора системи розподілу чи оператора системи передачі, якщо в будь-який момент часу сумарна потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії з мереж виробника в мережі оператора системи розподілу чи оператора системи передачі в точці приєднання, не перевищує існуючої дозволеної потужності відпуску електроустановок такого виробника в точці приєднання в місці провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії;»; |  |  |
| У Правила роздрібного ринку електричної енергії |  |  |
| Положення відсутнє | Пропозиції TOB «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»: доповнити підпункт 5.1.2 новим підпунктом 35 такого змісту: 35) надавати адміністратору комерційного обліку, інформацію щодо наявності установок зберігання електричної енергії для її внесення до реєстру точок комерційного обліку ПК Датахаб та інформувати про такі зміни електропостачальника; Обгрунтування: наразі відсутній чіткий механізм ідентифікації параметрів площадок комерційного обліку, які містять у своєму складі установки зберігання енергії, що ускладнює застосовування норми електропостачальниками. Запровадження, запропонованого Товариством підходу і наявність даних в Датахаб дозволить уніфікувати застосування погодинних періодів викупу електричної енергії та забезпечити їх технічну реалізацію. Водночас необхідно передбачити обов’язок оператора системи інформувати електропостачальника про внесення до реєстру ТКО характеристик установки зберігання енергії, що є необхідною умовою для своєчасного та коректного проведення розрахунків. | Відхилено. Надані пропозиції не належать до предмету правового регулювання проєку постанови |