29.03.2019 № 450

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(у редакції постанови НКРЕКП

від 21.01.2025 № 59)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності 
№ 1-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі – форма звітності № 1) та додатків до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(далі – НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про альтернативні джерела енергії», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП 
від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП 
від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний рік.

2.2. Форма звітності № 1 подається до 01 лютого року, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності № 1 подається до НКРЕКП виключно в електронній формі (файл у форматі «xls» або «xlsx» згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: monitoring_v@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису (у форматі «p7s») керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Датою подання форми звітності № 1 вважається день її надходження до НКРЕКП. Якщо останній день подання форми звітності № 1 припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності 
№ 1 направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту надходження форми звітності із зазначенням дати надходження (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). У разі ненадходження до ліцензіата такого підтвердження, вважається, що форма звітності не одержана НКРЕКП.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 супровідним листом з накладенням кваліфікованого електронного підпису (у форматі «p7s») керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому. НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 до НКРЕКП.

2.4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1.

2.5. Усі показники форми звітності № 1 мають ґрунтуватися на даних первинних документів, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.6. Ліцензіат не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності № 1.

2.7. Усі дані форми звітності № 1 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

Вартісні показники наводяться у тис. грн (з точністю не менше п’ять знаків після коми) без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ).

2.8. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 1 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.

2.9. У разі необхідності коригування даних, зазначених у поданій формі звітності № 1, ліцензіат зобов'язаний терміново відкоригувати її та направити до НКРЕКП. Відкоригована форма звітності направляється разом із супровідним листом в електронній формі (з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата у форматі «p7s»), у якому зазначаються причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1

3.1. У розділі I «Характеристика виробника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо об’єктів електроенергетики, установок зберігання енергії та одиниць агрегації виробника електричної енергії (у розрізі окремих блоків, установок зберігання енергії, одиниць агрегації):

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики (у розрізі окремих блоків), установки зберігання енергії, одиниці агрегації;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики/установки зберігання енергії/одиниці агрегації» вказуються назви: електростанції (у розрізі окремих блоків), установки зберігання енергії, одиниці агрегації, які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі Д «область» вказується область, у якій фактично розташований об’єкт електроенергетики, установка зберігання енергії, одиниця агрегації;

4) у графі Е «населений пункт» вказується населений пункт, у якому фактично розташований об’єкт електроенергетики, установка зберігання енергії, одиниця агрегації;

5) у графах Є та Ж «Координати місця розташування об'єкта електроенергетики» вказуються координати об’єктів електроенергетики (у розрізі окремих блоків, установок зберігання енергії, одиниць агрегації) у форматі десяткових градусів (у графах Є «Широта» та Ж «Довгота») з точністю до шести знаків після коми (наприклад: широта – 48,000000, 
довгота – 37,000000);

6) у графі З «Тип» вказується тип об’єкта (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ВДЕ, УЗЕ, одиниця генерації);

7) у графах І «Вид основного палива/джерела енергії» та И «Вид резервного палива/джерела енергії» вказується інформація щодо основного та резервного виду палива та енергії, на яких працюють блоки/станція/одиниця агрегації. Може набувати значення: «природний газ» «вугілля», «мазут», «бензин», «дизельне пальне», «газ промисловий», «біогаз», «біомаса», «енергія сонячного випромінювання», «енергія вітру», «гідроенергія».

До значення «біомаса» відносяться такі види палива як відходи та побічні продукти сільського господарства (рослинництва, тваринництва), харчової та переробної промисловості, відходи домашнього і комунального господарства; деревина лісів та лісонасаджень, відходи їх переробки; продукти водних середовищ; енергетичні культури (верба, тополя, міскантус, просо, сорго тощо);

8) у графі 1 «Встановлена потужність, МВт» вказуються дані щодо встановленої потужності об’єктів (у розрізі окремих блоків, установок зберігання енергії, одиниць агрегації) у МВт з точністю до трьох знаків після коми, яка зазначена в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

9) у графі 2 «Використання встановленої потужності, МВт» вказуються дані щодо використання встановленої потужності об’єктів (у розрізі окремих блоків, установок зберігання енергії, одиниць агрегації). Використання встановленої потужності розраховується за формулою

МВт,

де О – річний обсяг виробництва (брутто) станції/блока, МВт∙год;

Д – кількість днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики здійснював діяльність (365 (366) днів). У разі введення в експлуатацію установок у звітному році кількість днів визначається з дати введення в експлуатацію;

10) у графах 3 та 4 «Використано потужності з метою надання допоміжних послуг, МВт» вказуються дані щодо фактично наданих об’єктом енергетики допоміжних послуг на завантаження (графа 3) та розвантаження (графа 4) (незалежно від того, чи були надані допоміжні послуги в повному обсязі або з порушенням договірних зобов’язань щодо величини придбаної ОСП потужності), які розраховуються як середньозважені значення за кожним розрахунковим періодом (60 хв) звітного року, з точністю до трьох знаків після коми. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо фактично наданих допоміжних послуг на завантаження та розвантаження за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється у першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції;

11) у графах 5 – 9 «Обладнання установки (-ок) зберігання енергії» вказуються технічні характеристики установок зберігання енергії;

12) у графах 10 – 13 «Приєднання» зазначається рівень напруги, до якого приєднаний об’єкт залежно від типу електричних мереж;

13) у графах 14 – 19 «Обсяг інвестованих коштів, з них:» зазначаються сумарний запланований обсяг інвестицій в об’єкти (графа 14), обсяг інвестованих коштів  протягом звітного року (графа 15) та за джерелами інвестицій (графи 16 – 19) (згідно з платіжним дорученням). Значення графи 15 дорівнює сумі значень граф 16, 17 та 19. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо інвестицій за кожним об’єктом, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції.

3.2. У розділі ІІ «Інформація про роботу об’єктів енергетики» зазначається інформація щодо роботи об’єкта електроенергетики (у розрізі окремих блоків, черг), установки зберігання енергії, одиниці агрегації протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Кількість годин перебування в роботі» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики виробляв електричну енергію або надавав допоміжні послуги;

2) у графах 2 «Кількість годин перебування в резерві» та 3 «у тому числі на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у резерві, у цілому (графа 2) та, у тому числі, на вимогу оператора системи передачі (графа 3);

3) у графах 4 «Кількість годин зупинки на вимогу ОСП» та 5 «у тому числі кількість годин зменшення навантаження ППВДЕ» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики було зупинено примусово на вимогу оператора системи передачі у цілому (графа 4) та, у тому числі з причини виконання команд ОСП на зменшення навантаження ППВДЕ (графа 5);

4) у графі 6 «Кількість годин перебування у стані консервації» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані консервації;

5) у графі 7 «Кількість годин планового ремонту» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані планового ремонту;

6) у графі 8 «Кількість годин аварійного/непланового ремонту» зазначається кількість календарних днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані аварійного ремонту.

3.3. У додатку 1 «Інформація про учасників у структурі власності компанії» відображається інформація про учасників у структурі власності виробника:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток виробника, – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток виробника, – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб резидентів України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток виробника, – повне найменування українською мовою відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб резидентів інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток виробника, – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі В «Тип особи» зазначається тип особи:

«Держава» – для держави (в особі відповідного державного органу);

«Фізична» – для фізичної особи;

«Юридична» – для юридичної особи;

«Територіальна громада» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

3) у графах 1 – 3 «Інформація про особу» зазначається інформація щодо:

громадянства (для фізичних осіб) та країни реєстрації (для юридичних осіб) (графа 1),

реєстраційного номера облікової картки платника податків для фізичних осіб (для резидентів України), коду ЄДРПОУ – для юридичних осіб (резидентів України), щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційного коду із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс (графа 2);

зареєстрованого місцезнаходження (для нерезидентів України  вказуються місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами) (графа 3);

4) у графах 4 – 6 «Участь особи в компанії, %» зазначається інформація щодо:

відсотка прямої участі особи (графа 4). Пряма участь особи в компанії – володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

відсотка опосередкованої участі особи (графа 5). Опосередкована участь особи в компанії – володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

сукупного відсотка участі особи в компанії (графа 6), що дорівнює сумі значень граф 4 та 5;

5) у графі 7 «Опис взаємозв’язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з виробником та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, та частка такої участі щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії.

3.4. У додатку 2 «Інформація щодо установок, що входять до агрегованої групи» відображається інформація щодо установок, що входять до агрегуючих одиниць, зокрема, інформація про власника установки, координати місця розташування установки, їх технічні характеристики, рівня напруги, до якого приєднана установка залежно від типу електричних мереж та виду палива, на якому працюють установки.

4. Порядок формування назви файлів електроних форм звітності

4.1. Електронний бланк форми звітності № 1 є захищеним файлом у форматі «xls» або «xlsx», який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП. Ліцензіатом вносяться дані та/або зміни лише в комірках, що відкриті для заповнення. Значення у захищених комірках розраховуються за формулою автоматично (за умови правильності заповнення) та не потребують ручного введення даних.

4.2. Формування назви файлу з формою звітності № 1 здійснюється таким чином:

ХХХХХХХХ_1G_YY,

де «ХХХХХХХХ» – код ЄДРПОУ ліцензіата або «ХХХХХХХХХХ» – реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – ліцензіата;

«YY» – останні дві цифри звітного року.

4.3. У разі направлення скоригованої форми звітності до назви файлу з формою звітності № 1 додаються знаки та символи «_corN», де N – порядковий номер подання відкоригованої форми звітності до НКРЕКП.

| Директор Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | Тетяна МІЩЕНЕНКО |
| --- | --- |