ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Кодексу систем розподілу**

1. У пункті 2.1 розділу ІІ:
2. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«встановлена потужність генеруючої установки активного споживача - підтверджена технічною документацією або технічним паспортом номінальна активна електрична потужність інверторного устаткування генеруючої установки, що забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою (у разі наявності інверторного устаткування), або номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання (електрогенератори тощо), призначеного для виробництва електричної енергії (у разі відсутності інверторного устаткування);».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – сімдесят перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – сімдесят другим;

1. після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

«дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача – максимальна величина потужності, в межах якої активний споживач має право здійснювати відпуск електричної енергії в мережу оператора системи;».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий – сімдесят другий вважати відповідно абзацами двадцять першим – сімдесят третім;

3) абзац тридцятий після слів та знаку «технічного переоснащення об'єкта,» доповнити словами та знаком «збільшення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем,».

1. У розділі ІV:
2. у главі 4.1:

у пункті 4.1.2:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) умови та порядок приєднання електроустановок споживача до електроустановок виробника»;

підпункт 9 після слова «споживача» доповнити знаками і словами «, у тому числі активного споживача та третіх осіб,»;

підпункт 10 після слова «Користувача» доповнити знаками і словами «, у тому числі активного споживача та третіх осіб,»;

пункт 4.1.5 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії (генеруючі одиниці), та/або споживання електричної енергії, та/або УЗЕ, що мають намір увійти до складу одиниці агрегації, мають відповідати технічним вимогам, установленим Кодексом системи передачі для відповідного типу електроустановки та мають бути забезпечені технічними засобами для можливості управління агрегатором цими електроустановками, що входять до складу одиниці агрегації, окремо по кожній області комерційного обліку мережі.

До складу одиниці агрегації не може входити електроустановка, що призначена для виробництва електричної енергії, встановлена потужність якої перевищує 20 МВт.»;

пункт 4.1.11 після слова та абревіатури «крім ОСР» доповнити словами «та виробників електричної енергії»;

у пункті 4.1.11.1:

абзаци другий та третій після слів «споживання за договором» доповнити словом «споживача»;

абзац четвертий після слів «споживання цього суб’єкта за договором» доповнити словом «споживача» та доповнити знаками та словами «, у разі приєднання електроустановок замовника, призначених для споживання»;

абзац п’ятий після слів «споживання цього суб’єкта за договором» доповнити словом «споживача»;

у пункті 4.1.11.2 після знаків та слів «(крім ОСР)» доповнити словами, знаками і абревіатурою «та виробником електричної енергії, а також суб’єкт господарювання, який отримав послугу з приєднання до електричних мереж, до отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії МСР»;

пункт 4.1.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Споживач має право без погодження з ОСР та укладення договору про приєднання приєднувати до власних електричних мереж генеруючі установки, що належать третім особам та призначені для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, та установки зберігання енергії із встановленою потужністю, кожна з яких не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача за мінусом величини встановленої потужності власних генеруючих установок та установок зберігання енергії такого споживача відповідно, та за умови, що весь обсяг виробленої такими генеруючими установками, що належать третім особам, електричної енергії придбавається споживачем, та весь обсяг відбору/відпуску електричної енергії установками зберігання енергії, що належать третім особам, купується/продається таким споживачем.»;

пункт 4.1.35 викласти в такій редакції:

«4.1.35. Сумарна величина потужності встановлених у споживача, у тому числі активного споживача, окремо генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії, та окремо установок зберігання енергії із можливістю відпуску електричної енергії в електричну мережу ОСР та його користувачів не може перевищувати потужність, дозволену до використання згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії в межах потужності таких установок, визначеної Законом України «Про альтернативні джерела енергії» та Законом України «Про ринок електричної енергії».»;

у пункті 4.1.40:

перше речення абзацу першого доповнити знаками та словами «, яка має визначатися у проєктній документації на такий об’єкт архітектури»;

абзац другий після слова «визначаються» доповнити словами «у проєктній документації на багатоквартирний житловий будинок»;

1. в абзаці дванадцятому пункту 4.3.3 глави 4.3 цифри «80» замінити цифрами «100»;
2. абзац чотирнадцятий пункту 4.4.2 глави 4.4 викласти в такій редакції:

«6) розрахунок навантаження об’єкта архітектури за підписом головного інженера-проєктувальника (у разі нового приєднання багатоквартирного житлового будинку) або розроблена проєктна документація на багатоквартирний житловий будинок з урахуванням величини замовленої до приєднання потужності електроустановок замовника, що є частиною об'єкта архітектури (у разі збільшення потужності багатоквартирного житлового будинку);»;

1. абзац перший пункту 4.6.7 глави 4.6 після слів та знаку «нестандартного приєднання,» доповнити словами та знаками «та/або іншому суб’єкту господарювання у випадках, передбачених цим Кодексом,»;
2. у главі 4.12:

назву після слова «споживача» доповнити знаками і словами «, у тому числі активного споживача та третіх осіб,»;

пункт 4.12.1 викласти в такій редакції:

«4.12.1. Встановити генеруючі установки у власних електричних мережах мають право:

1) активні споживачі та/або споживачі з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ОСП, ОСР та їх користувачів, ОМСР – генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує величину, визначену законом;

2) споживачі без можливості відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ОСП, ОСР та їх користувачів, ОМСР.

У разі збільшення потужності встановленої у власних електричних мережах генеруючої установки споживачем, у тому числі активним споживачем та/або активним споживачем, до електричних мереж якого приєднано генеруючі установки третіх осіб, такий споживач має виконати дії, передбачені пунктами 4.12.2 – 4.12.5 цієї глави.

Величина встановленої потужності генеруючих установок з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, в електричну мережу ОСП, ОСР та їх користувачів, ОМСР у точці розподілу не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу.

Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати   
50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

З метою збільшення дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активний споживач за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) отримує послугу з приєднання пов’язану зі збільшенням величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем у порядку, визначеному цим розділом.

Максимальна величина дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активним споживачем та/або споживачем з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу не може перевищувати дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії.

Відповідальність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача) за перевищення величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача визначається Правилами роздрібного ринку.

Приєднання (підключення) генеруючої установки споживачем, у тому числі активним споживачем або споживачем, до електричних мереж якого мають бути приєднані генеруючі установки третьої особи, повинно здійснюватися у внутрішніх електричних мережах споживача після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Приєднання (підключення) генеруючої установки споживачем, у тому числі активним споживачем або третьої особи, у власних електричних мережах споживача здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.

Будівництво генеруючих уставок активним споживачем та/або споживачем, у тому числі третіми особами, здійснюється з дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності. Технічна експлуатація генеруючих уставок активним споживачем та/або споживачем, у тому числі третіми особами, здійснюється відповідно до правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.»;

у пункті 4.12.2:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.12.2. Для приєднання (підключення) генеруючої установки споживач, у тому числі активний споживач та/або споживач, до електричних мереж якого мають бути приєднані генеруючі установки третьої особи, забезпечує виконання та дотримання таких технічних вимог:»;

абзац восьмий після слова та знаку «споживачем,» доповнити словами і знаками «у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до внутрішніх мереж якого має бути приєднано генеруючі електроустановки третіх осіб,»;

пункт 4.12.3 викласти в такій редакції:

«4.12.3. Про факт приєднання (підключення) генеруючої установки у власних електричних мережах і виконання технічних вимог споживач, у тому числі активний споживач та/або споживач, до внутрішніх мереж якого має бути приєднано генеруючі електроустановки третіх осіб, письмово повідомляє ОСР шляхом направлення заяви про встановлення генеруючої установки, форма якої наведена в додатку 11 до цього Кодексу. У разі встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ОСП, ОСР та їх користувачів (крім споживача, до електричних мереж якого приєднано генеруючі установки третьої особи), ОМСР, до відповідної заяви споживачем, у тому числі активним споживачем також додається однолінійна схема приєднання (підключення) генеруючої установки.

ОСР має забезпечити можливість подачі споживачем, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до внутрішніх мереж якого мають бути приєднані генеруючі електроустановки третіх осіб, заяви про встановлення генеруючої установки через особистий кабінет споживача на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет.

ОСР зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в заяві про встановлення генеруючої установки.

У разі відсутності у заяві всієї інформації, яка передбачена формою заяви про встановлення генеруючої установки, та/або подачі споживачем, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до внутрішніх мереж якого має бути приєднано генеруючі електроустановки третіх осіб, заяви щодо встановлення генеруючої установки потужністю, що не відповідає пункту 4.12.1 цієї глави, ОСР не пізніше 10 робочих днів з наступного робочого дня від дня її реєстрації повертає споживачу, у тому числі активному споживачу та/або споживачу, до внутрішніх мереж якого мають бути приєднані генеруючі електроустановки третіх осіб, заяву про встановлення генеруючої установки у вказаний у цій заяві спосіб з описом виявлених зауважень.»;

у пункті 4.12.4 слово «споживачем» замінити словами і знаками «активним споживачем та/або споживачем, до внутрішніх мереж якого мають бути приєднані генеруючі електроустановки третіх осіб,»;

у пункті 4.12.5:

абзац перший після слів «генеруючої установки» доповнити знаками і словами «, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до внутрішніх мереж якого мають бути приєднані генеруючі електроустановки третіх осіб,»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«величини дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача);».

У зв’язку з цим, абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

абзац сьомий після слів «встановленої споживачем» доповнити знаками і словами «, у тому числі активним споживачем,», а після слів «надається споживачу» доповнити знаком і словами «, у тому числі активному споживачу»;

абзац дев’ятий перед словами «та режим роботи» доповнити знаками та словами «, величину дозволеної до відпуску в мережу електричної потужності активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача)»;

1. у главі 4.13:

назву після слова «Користувача» доповнити знаками і словами «, у тому числі активного споживача та третіх осіб,»;

пункт 4.13.1 викласти в такій редакції:

«4.13.1. Виробник електричної енергії має право встановити УЗЕ на напрузі приєднання власних електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, за умови відбору електричної енергії УЗЕ виключно від генеруючих установок виробника, якщо в будь-який момент у часі сумарна потужність, з якою здійснюється відпуск електричної енергії з мереж виробника в ОЕС України, не перевищує встановлену потужність генеруючих установок такого виробника.

У разі встановлення УЗЕ виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку, такий виробник має забезпечити наявність окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

Споживач має право встановити УЗЕ, у тому числі третіх осіб, на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, якщо:

у будь-який період часу не здійснює відпуск раніше збереженої в УЗЕ в ОЕС України або в мережі інших суб'єктів господарювання;

встановлена потужність УЗЕ третіх осіб не перевищує дозволену до використання потужність споживача за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії за мінусом величини встановленої потужності власних генеруючих установок та УЗЕ такого споживача відповідно;

у будь-який період часу потужність споживання електричної енергії (у тому числі відбір електричної енергії УЗЕ з мереж ОСР або суб’єкта господарювання) не перевищує договірної потужності споживання цього споживача, у тому числі споживача, до електричних мереж якого приєднано УЗЕ третьої особи, за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Активний споживач має право встановлювати УЗЕ на напрузі приєднання власних струмоприймачів, що не перевищує 20 кВ, лише з метою участі у ринку допоміжних послуг, надання послуг з балансування та купівлі-продажу електроенергії, яка використовується для зберігання енергії в УЗЕ, на організованих сегментах ринку самостійно або у складі агрегованих груп.

Особливості використання УЗЕ споживача, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого приєднано УЗЕ третіх осіб, визначаються у договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, що укладається відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

У разі збільшення потужності встановленої у власних електричних мережах УЗЕ споживачем, у тому числі активним споживачем та/або активним споживачем, до електричних мереж якого приєднано УЗЕ третіх осіб, такий споживач має виконати дії, передбачені пунктами 4.13.2 – 4.13.5 цієї глави.

Встановлення та приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб, повинно здійснюватися після межі балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін.

Приєднання (підключення) УЗЕ Користувачем, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб, у власних електричних мережах здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання.»;

у пункті 4.13.2:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.13.2. Для приєднання (підключення) УЗЕ Користувач, у тому числі активний споживач та/або споживач, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб, забезпечує виконання та дотримання таких технічних вимог:»;

абзац другий доповнити знаками, словами і абревіатурою «, у тому числі споживачем, до електричних мереж якого мають бути приєднані УЗЕ третіх осіб»;

абзац четвертий після слів «суб’єктів господарювання» доповнити знаками, словами і абревіатурою «(крім споживача, до електричних мереж якого приєднано УЗЕ третьої особи)»;

абзац шостий доповнити словами і знаком «та/або активним споживачем»;

в абзаці восьмому слово «і» замінити словами і знаком «та/або»;

в абзаці одинадцятому слово «користувачем» замінити словами, знаками і абревіатурою «Користувачем, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб,»;

у пункті 4.13.3:

в абзаці першому слова «встановлення та» виключити, а після слова «Користувач» доповнити знаками, словами і абревіатурою «, у тому числі активний споживач та/або споживач, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб,»;

абзаци другий та четвертий після слова «Користувачем» в усіх відмінках доповнити знаками, словами і абревіатурою у відповідних відмінках «, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб,»;

пункт 4.13.4 після слова «Користувачем» доповнити знаками, словами і абревіатурою «, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб,»;

у пункті 4.13.5:

абзац шостий після слова «споживачем» доповнити знаками, словами і абревіатурою «, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб,»;

абзац сьомий після слів «суб'єктів господарювання» доповнити знаками, словами і абревіатурою «(крім споживача, до електричних мереж якого приєднано УЗЕ третьої особи)»;

абзац восьмий доповнити знаками, словами і абревіатурою «, у тому числі активним споживачем та/або споживачем, до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб».

1. У розділі ХІ:
2. пункт 11.1.1 глави 11.1 після слова «споживачів» доповнити знаками і словами «(в тому числі активних споживачів)»;
3. абзац четвертий пункту 11.2.2 глави 11.2 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«для споживачів електричної енергії (крім активних споживачів, які встановили установку зберігання енергії), які купують електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку – на підставі даних щодо обсягів споживання електричної енергії цими споживачами по точках приєднання, по яких оператором системи є цей ОСР (з урахуванням втрат електричної енергії в мережах споживача);

для активних споживачів, які встановили установку зберігання енергії – на підставі обсягу спожитої (відібраної) з мережі електричної енергії електроустановками, призначеними для споживання та виробництва електричної енергії, та окремо на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії;

для електропостачальників (крім випадків здійснення постачання активним споживачам, що встановили УЗЕ) – на підставі даних щодо обсягів споживання електричної енергії по точках приєднання, по яких оператором системи є цей ОСР, за всією сукупністю споживачів електропостачальника (крім активних споживачів, що встановили УЗЕ), які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційними пропозиціями електропостачальника) оплачують послуги з розподілу електричної енергії через електропостачальника;

для електропостачальників, що здійснюють постачання електричної енергії активним споживачам, що встановили УЗЕ, – на підставі обсягу спожитої (відібраної) з мережі електричної енергії електроустановками, призначеними для споживання та виробництва електричної енергії, та окремо на обсяг абсолютної величини різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії установкою зберігання енергії;».

У зв’язку з цим, абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим.

1. Додаток 8 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту   
із регулювання відносин   
у сфері енергетики Андрій ОГНЬОВ