ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

чинної редакції постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 "Про затвердження Кодексу систем розподілу" та запропонованих змін

| № | Чинна редакція |  | Пропозиції НКРЕКП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кодекс систем розподілу |  |  |
|  | 4.1. Загальні положення |  |  |
| 4.1.8 | Забороняється надавати послугу з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж побутових споживачів. Послуга з приєднання до електричних мереж об'єктів замовника має надаватися з дотриманням вимог ПОЕМ. ОСР, у випадку розташування електроустановок замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру замовника збудувати об'єкт в охоронних зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах вимоги щодо здійснення технічних заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи електричних мереж з метою дотримання правил охорони електричних мереж. У такому випадку ОСР має надати замовнику разом з технічними умовами належні обґрунтування порушення вимог ПОЕМ, а саме: зафіксовані ОСР факти та обставини порушення вимог ПОЕМ шляхом оформлення акта (що складається в довільній формі) з обов'язковим зазначенням встановлених та виявлених фактів (обставин) порушення та додатка, який має містити графічне зображення виявленого порушення; розрахунки (обґрунтування) та графічне зображення причин можливого порушення при будівництві об'єкта, яке базується на матеріалах заяви на приєднання та топографо-геодезичному плані існуючих електричних мереж. За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов на приєднання замовників та їх відповідності чинним стандартам, нормам і правилам. Укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підключення електроустановки замовника здійснюється за умови дотримання вимог ПОЕМ. Після усунення порушень вимог ПОЕМ ОСР оформляє письмову довідку про усунення порушень ПОЕМ із зазначенням здійснених заходів щодо усунення порушень. | Забороняється надавати послугу з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж побутових споживачів. Послуга з приєднання до електричних мереж об'єктів замовника має надаватися з дотриманням вимог ПОЕМ. ОСР, у випадку розташування електроустановок замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру замовника збудувати об'єкт в охоронних зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах вимоги щодо здійснення технічних заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи електричних мереж з метою дотримання правил охорони електричних мереж. У такому випадку ОСР має надати замовнику разом з технічними умовами належні обґрунтування порушення вимог ПОЕМ, а саме: зафіксовані ОСР факти та обставини порушення вимог ПОЕМ шляхом оформлення акта (що складається в довільній формі) з обов'язковим зазначенням встановлених та виявлених фактів (обставин) порушення та додатка, який має містити графічне зображення виявленого порушення; розрахунки (обґрунтування) та графічне зображення причин можливого порушення при будівництві об'єкта, яке базується на матеріалах заяви на приєднання та топографо-геодезичному плані існуючих електричних мереж. За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов на приєднання замовників та їх відповідності чинним стандартам, нормам і правилам. Укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підключення електроустановки замовника здійснюється за умови дотримання вимог ПОЕМ. Після усунення порушень вимог ПОЕМ ОСР оформляє письмову довідку про усунення порушень ПОЕМ із зазначенням здійснених заходів щодо усунення порушень. |  |
| 4.1.11 | 4.1.11. Особливості приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання або власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР та виробників електричної енергії). 4.1.11.1. Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж в таких випадках: у рахунок зменшення величини договірної потужності споживання за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ, у разі приєднання електроустановок замовника, призначених для споживання (включаючи електроустановки на власні потреби електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії). У разі приєднання електроустановок одиничною потужністю не більше 100 Вт (на рівні напруги 220 В), але сумарною встановленою потужністю не більше 1 кВт на одного замовника, зменшення величини договірної потужності суб'єкта господарювання не вимагається; …. | 4.1.11. Особливості приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання або власника електричних мереж, який не є споживачем електричної енергії (крім ОСР та виробників електричної енергії). 4.1.11.1. Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж в таких випадках: у рахунок зменшення величини договірної потужності споживання за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ, у разі приєднання електроустановок замовника, призначених для споживання (включаючи електроустановки на власні потреби електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії). У разі приєднання електроустановок одиничною потужністю не більше 100 Вт (на рівні напруги 230 В), але сумарною встановленою потужністю не більше 1 кВт на одного замовника, зменшення величини договірної потужності суб'єкта господарювання не вимагається; …. |  |
|  | 4.4 Подання заяви про приєднання до електричних мереж |  |  |
| 4.4.3 | Наданій замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер: у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника - у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер ОСР; у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів; у разі направлення заяви в електронному вигляді - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів. Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо). У разі направлення заяви в електронному вигляді одним із способів, зазначених на вебсайтах ОСР у розділі «Приєднання», ОСР не пізніше 1 робочого дня з дня отримання заяви має направити замовнику на його електронну адресу підтвердження щодо надходження заяви про приєднання та зазначити її реєстраційний номер. |  | Наданій замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер та дату реєстрації заяви: у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника - у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер та дата реєстрації заяви ОСР; у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів; у разі направлення заяви в електронному вигляді - не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів. Реєстраційний номер та дата реєстрації заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо). У разі направлення заяви в електронному вигляді одним із способів, зазначених на вебсайтах ОСР у розділі «Приєднання», ОСР не пізніше 1 робочого дня з дня отримання заяви має направити замовнику на його електронну адресу підтвердження щодо надходження заяви про приєднання та зазначити її реєстраційний номер та дату реєстрації заяви. |
|  | XI. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу електричної енергії |  |  |
|  | 11.4. Якість надання послуг з електропостачання |  |  |
| 11.4.6. | Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення" (далі - ДСТУ EN 50160:2014). |  | 11.4.6. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2023 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (EN 50160:2022, IDT) (далі - ДСТУ EN 50160:2023). |
| 11.4.7. | Стандартна номінальна напруга Uп для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами: для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 220 В між фазним та нульовим проводом; для трифазних трипровідних мереж: Uп = 220 В між фазними проводами. Протягом кожного тижневого періоду 95 % середньоквадратичних значень напруги електропостачання, які усереднені на 10-ти хвилинному проміжку, мають бути в межах ±10 % від величини номінальної напруги. |  | 11.4.7. Стандартна номінальна напруга Uп для мереж низької напруги загального призначення має значення 230 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами: для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 230 В між фазним та нульовим проводом; для трифазних трипровідних мереж: Uп = 230 В між фазними проводами. Протягом кожного тижневого періоду 95 % середньоквадратичних значень напруги електропостачання, які усереднені на 10-ти хвилинному проміжку, мають бути в межах ±10 % від величини номінальної напруги. |
| 11.4.13. | Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014. |  | 11.4.13. Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2023. |
|  | 11.5. Обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної енергії |  |  |
| 11.5.1 | Послуги з розподілу електричної енергії надаються Користувачу безперервно, крім випадків, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та цим Кодексом. |  |  |
| 11.5.2 | Випадки припинення розподілу електричної енергії: 1) за заявою Користувача: припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки; продаж/передача прав власності/користування на об'єкт Користувача; інші тимчасові причини припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо); 2) за зверненням електропостачальника: припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії; 3) за ініціативою ОСР: закінчення строку дії / розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу; наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії; несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії); невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов'язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу; недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв'язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов'язки згідно із законодавством України та/або договором; порушення Користувачем ПОЕМ під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються ПОЕМ; проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу; проведення системних випробувань; у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР; у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів); недопущення представників ОСР для здійснення обстеження генеруючої установки щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; недопущення представників ОСР для здійснення обстеження УЗЕ щодо відповідності її встановлення вимогам цього Кодексу та перевірки впливу на показники якості електричної енергії; 4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку: невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку; 5) за форс-мажорних обставин, у тому числі: застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України; аварійні перерви електропостачання. |  | порушення Користувачем ПОЕМ під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються ПОЕМ; проведення планових робіт в електромережах, якщо необхідність припинення електропостачання підтверджена вимогами нормативно-технічних документів, а саме: планових ремонтних робіт та планових робіт з технічного обслуговування електроустановок та електричних мереж системи розподілу, передбачених річним графіком ремонтів та/або графіком технічного обслуговування обладнання ОСР; здійснення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт для реалізації договору про приєднання; планових робіт з будівництва, технічного переоснащення та реконструкції електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР; проведення оперативних перемикань оперативним персоналом в електроустановках ОСР з метою зміни схеми з’єднань електроустановки, режиму роботи або стану устаткування (на період до 30 хвилин). ОСР надає Регулятору розроблений та затверджений річний графік ремонтів та графік технічного обслуговування обладнання до 10 грудня року, що передує плановому. У разі коригування річного графіку ремонтів та графіку технічного обслуговування обладнання ОСР надає Регулятору графіки не пізніше 10 днів після їх коригування та затвердження. |
| 11.5.3 | Обмеження/припинення розподілу електричної енергії відповідному Користувачу має проводитися відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії та цього Кодексу за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів. |  |  |
| 11.5.4 | У разі відсутності технічної можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших Користувачів (унаслідок застосування відповідної схеми електропостачання) Користувач, надання послуг з розподілу якому має бути обмежене або припинене, зобов'язаний надати доступ до власних електроустановок уповноваженим представникам ОСР для вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення. |  |  |
| 11.5.5 | Про планові перерви в електропостачанні ОСР повинен повідомляти обов'язково на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет та/або через засоби масової інформації не пізніше ніж за 5 днів до початку перерви. Інформація щодо повідомлень про планові перерви в електропостачанні повинна зберігатися на вебсайті ОСР протягом 3 років. Повідомлення обов'язково має містити дату його розміщення на вебсайті. |  | ОСР розміщує повідомлення про планові перерви в електропостачанні повинен повідомляти обов'язково на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет та в засобах масової інформації шляхом автоматично-цільового (таргетного) інформування через електронні платформи (месенджери, e-mail) не пізніше ніж за 5 днів до початку планової перерви. Інформація щодо повідомлень про планові перерви в електропостачанні повинна зберігатися на вебсайті ОСР протягом 3 років. Повідомлення обов'язково має містити дату його розміщення на вебсайті. ОСР має забезпечити на власному вебсайті в мережі Інтернет можливість надання/оновлення заявником контактних даних та бажаних способів отримання ним інформації про планові та аварійні перерви розподілу електричної енергії при реєстрації у сервісі особистого кабінету, при зверненні до кол-центру, при сплаті рахунків за спожиту електричну енергію тощо. |
| 11.5.6 | ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об'єктів, які будуть відключені, причини перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її орієнтовної тривалості, а також надсилати інформацію органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні, шляхом її направлення на офіційну електронну адресу, зазначену на вебсайті таких органів місцевого самоврядування або в іншій спосіб згідно з домовленістю сторін. Інформація має бути розміщена на вебсайті та надіслана органам місцевого самоврядування не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку перерви. ОСР має здійснювати інформування споживача за допомогою електронного зв’язку шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів споживачів та/або інші електронні платформи, зазначені в договорі споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку перерви) та значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад одну годину. Повідомлення щодо аварійних перерв в електропостачанні мають містити інформацію щодо прогнозованого часу відновлення електропостачання. |  | ОСР повинен розміщувати на власному офіційному вебсайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням найменувань населених пунктів, та вулиць, будинків, корпусів тощо та/або об’єктів Користувачів, та диспетчерських найменувань об’єктів електроенергетики ОСР, які будуть відключені, причини перерви, дати та часу початку перерви та її орієнтовної тривалості. ОСР повинен надсилати інформацію щодо планованих перерв в електропостачанні органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви розподілу електричної енергії, шляхом її направлення на офіційну електронну адресу, зазначену на вебсайті таких органів місцевого самоврядування або в іншій спосіб згідно з домовленістю сторін. Інформація має бути розміщена на власному офіційному вебсайті ОСР та надіслана органам місцевого самоврядування не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку планової перерви. Про відміну проведення планової перерви в електропостачанні ОСР повідомляє у порядку, встановленому пунктом 11.5.5 цього розділу із зазначенням причини такої відміни та нової дати виконання планової перерви. ОСР має здійснювати здійснює інформування споживача Користувачів за допомогою електронного зв'язку шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистйих кабінетів споживачаів та інші електронні платформи, зазначені в договорі споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії) щодо планових перерв (не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку перерви) та значних аварійних перерв в електропостачанні більше 100 з кількістю відключених споживачів та тривалістю понад одну годину 30 хвилин (не пізніше ніж через 60 хвилин після початку перерви). Електронне повідомлення про планову перерву розподілу електричної енергії має містити посилання на інформацію, розміщену на вебсайті ОСР, або саму інформацію, що відповідає розміщеній на вебсайті ОСР. Інформація про планові перерви розподілу електричної енергії, що зазначається на вебсайті ОСР, також має містити: - диспетчерські найменування об’єктів електроенергетики ОСР, на яких виконуються зазначені роботи та перелік робіт при проведенні планових ремонтних робіт та/або технічного обслуговування електроустановок та електричних мереж системи розподілу, передбачених річним графіком ремонтів та/або графіком технічного обслуговування обладнання ОСР; - номер технічних умов на приєднання, адресу об’єкту приєднання та перелік робіт при проведенні планових будівельно-монтажних робіт з приєднання та підключення нових Користувачів; - номер заходу інвестиційної програми ОСР та перелік робіт при проведенні планових робіт з будівництва, технічного переоснащення, реконструкції електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР.. Повідомлення щодо аварійних перерв розподілу електричної енергії мають містити інформацію щодо прогнозованого часу відновлення розподілу електричної енергії. |
| 11.5.7 | ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті в мережі Інтернет та зберігати протягом одного року інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), прогнозованого часу відновлення електропостачання після аварійної перерви. Інформація має бути розміщена негайно після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу ОСР, але не пізніше ніж через 6 годин після початку перерви. |  | ОСР повинен розміщувати на власному вебсайті в мережі Інтернет та зберігати протягом трьох років інформацію щодо аварійних перерв розподілу електричної енергії та тривалістю понад 30 хвилин із зазначенням: найменувань населених пунктів та вулиць та/або об'єктів Користувачів, які відключені внаслідок аварійної перерви; дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини); прогнозованого часу відновлення розподілу електричної енергії після аварійної перерви; диспетчерських найменувань відключених об’єктів електричних мереж ОСР. Інформація щодо аварійних перерв розподілу електричної енергії розміщується на власному вебсайті ОСР після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу ОСР не пізніше ніж через 60 хвилин після початку перерви. |
| 11.5.8 | 11.5.8. ОСР має надати попередження про обмеження/припинення розподілу електричної енергії Користувачу (окрім планових перерв) після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій не менше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії. При цьому в попередженні мають бути зазначені підстави, дата та час, з якого розподіл електричної енергії буде припинено/обмежено. |  |  |
| 11.5.9 | 11.5.9. Після одержання попередження Користувач зобов'язаний вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам. |  |  |
| 11.5.10 | 11.5.10. ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу та проведення системних випробувань, здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог цього Кодексу. відсутній Тривалість планової перерви в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 12 годин на добу та 6 годин у зимові місяці, крім планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, наданою Регулятору, та/або при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу згідно з чинними нормативними документами. Тривалість таких перерв не повинна перевищувати 24 годин та 8 годин у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням. Відсутній Користувач (споживач електричної енергії) при отриманні від ОСР вимоги про самостійне обмеження/припинення споживання електричної енергії зобов’язаний виконати вимогу ОСР та самостійно обмежити/припинити споживання електричної енергії. Користувачі, які мають у власності резервне джерело живлення (електроустановку, яка призначена для виробництва електричної енергії, або УЗЕ), про що має бути зазначено в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії, несуть повну відповідальність за його технічний стан та готовність до своєчасного пуску. Збитки та негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел живлення відшкодовуються за рахунок їх власників. Якщо Користувач (виробник електричної енергії або оператор УЗЕ) був попереджений ОСР про обмеження/припинення розподілу електричної енергії, то такий виробник повинен обмежити/припинити відпуск електричної енергії своїми генеруючими установками або УЗЕ на час обмеження/припинення розподілу електричної енергії, зазначений ОСР. Якщо виробник електричної енергії або оператор УЗЕ продовжує відпуск електричної енергії до системи розподілу, то він несе відповідальність за будь-які збитки, завдані ОСР іншим Користувачам та/або третім особам у результаті такого продовження відпуску електричної енергії. |  | ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення планових робіт в електромережах системи розподілу та проведення системних випробувань, здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог цього Кодексу. Припинення та/або обмеження розподілу електричної енергії Користувачів для проведення планових робіт без дотримання вимог пункту 11.5.5 та 11.5.6 глави 11.5 цього розділу забороняється. Під час проведення планових ремонтних робіт та планових робіт з технічного обслуговування електроустановок та електричних мереж системи розподілу, які передбачають припинення та/або обмеження розподілу електричної енергії Користувачів, з метою зменшення тривалості перерв розподілу електричної енергії ОСР відповідно до схем нормального режиму має організовувати тимчасові схеми живлення Користувачів або застосовувати автономні джерела живлення. ОСР планує перерви розподілу електричної енергії Користувачів виключно в разі відсутності технічної можливості відповідно до схем нормального режиму виконання тимчасових схем живлення Користувачів або застосування автономних джерел живлення. Час початку та завершення планової перерви з розподілу електричної енергії, а також вказаний у повідомленні прогнозований період перерви розподілу електричної енергії Користувачам має відповідати фактичному періоду виконання планових робіт з відхиленням часу початку та закінчення виконання робіт не більше ніж на одну годину, що підтверджується документально (наряд-допуск). Перерви розподілу електричної енергії Користувачам для виконання планових ремонтних робіт та планових робіт з технічного обслуговування електроустановок та електричних мереж системи розподілу, передбачених річним графіком ремонтів та/або графіком технічного обслуговування обладнання ОСР, планових будівельно-монтажних робіт з приєднання та підключення нових користувачів, планових робіт з будівництва, технічного переоснащення, реконструкції електричних мереж, передбачених інвестиційною програмою ОСР при температурі повітря (на території виконання робіт) нижче мінус 5 градусів забороняється. Такі роботи переносяться на іншу дату з наступним попередженням користувачів в установленому порядку. Тривалість планової перерви розподілу електричної енергії не повинна перевищувати сумарно 12 годин на добу, а у період з 01 листопада по 01 квітня не більше 6 годин на добу. Кількість перерв з розподілу електричної енергії протягом попередніх 12 календарних місяців в точці розподілу Користувача (тривалістю понад одну годину) повинно бути менше: для перерв без попередження Користувача та аварійних перерв (за виключенням перерв в наслідок форс-мажорних обставин та з вини інших осіб) в електричних мережах ліцензіата: у міській місцевості – менше 7; у сільській місцевості – менше 9; для запланованих перерв із попередженням споживача (без урахування запланованих перерв в електропостачанні, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами) – менше 12. Користувач (споживач електричної енергії) при отриманні від ОСР вимоги про самостійне обмеження/припинення споживання електричної енергії зобов’язаний виконати вимогу ОСР та самостійно обмежити/припинити споживання електричної енергії. Користувачі, які мають у власності резервне джерело живлення (електроустановку, яка призначена для виробництва електричної енергії, або УЗЕ), про що має бути зазначено в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії, несуть повну відповідальність за його технічний стан та готовність до своєчасного пуску. Збитки та негативні наслідки від несвоєчасного або несанкціонованого пуску резервних джерел живлення відшкодовуються за рахунок їх власників. Якщо Користувач (виробник електричної енергії або оператор УЗЕ) був попереджений ОСР про обмеження/припинення розподілу електричної енергії, то такий виробник повинен обмежити/припинити відпуск електричної енергії своїми генеруючими установками або УЗЕ на час обмеження/припинення розподілу електричної енергії, зазначений ОСР. Якщо виробник електричної енергії або оператор УЗЕ продовжує відпуск електричної енергії до системи розподілу, то він несе відповідальність за будь-які збитки, завдані ОСР іншим Користувачам та/або третім особам у результаті такого продовження відпуску електричної енергії. |
|  | Додаток 10 до Кодексу систем розподілу Протокол вимірювання параметрів якості електричної енергії при розгляді скарги/звернення/претензії споживача |  |  |
|  | 8. Відповідність показників вимогам ДСТУ EN 50160:2014 (так/ні): ______________________________________________________________________ |  | 8. Відповідність показників вимогам ДСТУ EN 50160:2023 (так/ні): __________________________________________________________________ |