ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, –

постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»

| Чинна редакція | Редакція проєкту рішення НКРЕКП |
| --- | --- |
| Правила ринку, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 |  |
| Положення відсутнє | 1.1. Визначення термінів 1.1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: … потенційна одиниця надання допоміжних послуг – електроустановка або сукупність електроустановок, загальна регулююча потужність яких становить не менше 1 МВт, яку зобов’язується представляти ППДП на ринку ДП як одиницю відпуску або одиницю зберігання енергії відповідно до вимог договору про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності в майбутньому (далі – договір на ДП у майбутньому) та цих Правил; |
| Положення відсутнє | потенційний постачальник допоміжних послуг - суб’єкт господарювання, який уклав договір на ДП у майбутньому; |
| Положення відсутнє | 1.1.4. Скорочення, що застосовуються в цих Правилах, мають такі значення: … ППДП – потенційний постачальник допоміжних послуг; |
| III. Допоміжні послуги 3.1. Загальні положення … 3.1.3. На ринку ДП можуть брати участь учасники ринку, які використовують: 1) одиниці відпуску, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна встановлена потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт; 2) одиниці відбору, що споживають електричну енергію, пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт; 3) одиниці зберігання енергії, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт. 4) одиниці агрегації, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановок відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких становить не менше 1 МВт. | III. Допоміжні послуги 3.1. Загальні положення … 3.1.3. На ринку ДП можуть брати участь ППДП, які мають намір використовувати потенційні одиниці надання ДП, або ПДП, які використовують: 1) одиниці відпуску, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна встановлена потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт; 2) одиниці відбору, що споживають електричну енергію, пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт; 3) одиниці зберігання енергії, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановки відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких у точці приєднання становить не менше 1 МВт. 4) одиниці агрегації, що пройшли перевірку, провели випробування електроустановок відповідно до Кодексу системи передачі, внесені до Реєстру ПДП, та загальна регулююча потужність яких становить не менше 1 МВт. |
| 3.1.4. На ринку ДП ОСП здійснює придбання ДП (продуктів) із таким характеристиками: 1) ДП (продукт) з надання резервів регулювання частоти та активної потужності: … напрям закупівлі - обсяг товару на ринку ДП, що може пропонуватися на продаж постачальником ДП по ресурсному об'єкту: окремо тільки резерв завантаження або окремо тільки резерв розвантаження, або тільки комплексно - одночасно резерв завантаження і резерв розвантаження; кількість пар "ціна - обсяг" - кількість пар "ціна - обсяг" що може пропонуватися постачальником ДП у межах однієї одиниці надання ДП; … | 3.1.4. На ринку ДП ОСП здійснює придбання ДП (продуктів) із таким характеристиками: 1) ДП (продукт) з надання резервів регулювання частоти та активної потужності: … напрям закупівлі - обсяг товару на ринку ДП, що може пропонуватися ПДП або ППДП по одиниці надання ДП або потенційній одиниці надання ДП: окремо тільки резерв завантаження або окремо тільки резерв розвантаження, або тільки комплексно - одночасно резерв завантаження і резерв розвантаження; кількість пар «ціна – обсяг» - кількість пар «ціна – обсяг», що може пропонуватися ПДП або ППДП у межах одиниці надання ДП або потенційної одиниці надання ДП; … |
| 3.2. Порядок реєстрації ПДП 3.2.1. Кандидат у ПДП подає ОСП заяву щодо приєднання до договорів про надання ДП, типові форми яких наведені в додатках 3, 4 та 5 до цих Правил, та включення до Реєстру ПДП. Форма заяви про приєднання до відповідних договорів про надання ДП оприлюднюється ОСП на власному офіційному вебсайті. До заяви додається копія Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП електроустановки потенційного ПДП. Наявність договору за умови наявності сертифіката, строк дії якого минув і не був поновлений, не дає ПДП права на участь на ринку ДП та є підставою для виключення такого ПДП з реєстру ПДП. | 3.2. Порядок реєстрації ПДП 3.2.1. Кандидат у ПДП подає ОСП заяву щодо приєднання до договорів про надання ДП, типові форми яких наведені в додатках 3, 4 та 5 до цих Правил, та включення до Реєстру ПДП. Форма заяви про приєднання до відповідних договорів про надання ДП оприлюднюється ОСП на власному офіційному вебсайті. До заяви кандидата у ПДП додається копія Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП електроустановки. Наявність договору за умови наявності сертифіката, строк дії якого минув і не був поновлений, не дає ПДП права на участь на ринку ДП та є підставою для виключення такого ПДП з реєстру ПДП. |
| 3.3. Порядок придбання ДП 3.3.1. Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами відповідного аукціону на ДП перевищує або дорівнює обсягу, що був визначений ОСП для купівлі, ДП розподіляються на аукціоні на ДП за цінами пропозицій на ДП згідно з вимогами глави 3.15 цього розділу. Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами річного аукціону на ДП менший ніж потреба ОСП, ОСП акцептує всі обсяги, зазначені в наданих пропозиціях, та використовує для ПДП найменшу з ціни пропозицій на ДП відповідного ПДП або ціни, розрахованої за затвердженою Регулятором методикою. | 3.3. Порядок придбання ДП 3.3.1. Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами відповідного аукціону на ДП перевищує або дорівнює обсягу, що був визначений ОСП для купівлі, ДП розподіляються на аукціоні на ДП за цінами пропозицій на ДП згідно з вимогами глави 3.15 цього розділу. Якщо обсяг запропонованої ДП за результатами річного аукціону на ДП менший ніж потреба ОСП, ОСП акцептує всі обсяги, зазначені в наданих пропозиціях, та використовує для ПДП найменшу з ціни пропозицій на ДП відповідного ПДП або ціни, розрахованої за затвердженою Регулятором методикою. |
| 3.3.2. ОСП щоквартально та по кожній торговій зоні окремо визначає та надає на затвердження Регулятору частку ПДП на ринку ДП, перевищення якої передбачає зобов'язання надавати ДП за ціною, не вище ціни, розрахованої за затвердженою Регулятором Методикою для ДП із регулювання частоти та активної потужності (далі - частка ПДП на ринку ДП). Після затвердження Регулятором частки ПДП на ринку ДП ОСП публікує її на власному веб-сайті. | 3.3.2. ОСП щоквартально та по кожній торговій зоні окремо визначає та надає на погодження Регулятору частку ПДП на ринку ДП, перевищення якої передбачає зобов'язання надавати ДП за ціною, не вище ціни, розрахованої за затвердженою Регулятором Методикою для ДП із регулювання частоти та активної потужності (далі - частка ПДП на ринку ДП). Після погодження Регулятором частки ПДП на ринку ДП ОСП публікує її на власному веб-сайті. |
| 3.4. Зобов'язання ОСП щодо забезпечення функціонування ринку ДП … 3.4.2. ОСП здійснює моніторинг надання ДП у кожному розрахунковому періоді відповідно до Порядку моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов'язань з надання допоміжних послуг, що є додатком 6 до цих Правил. Порядок моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов'язань з надання допоміжних послуг містить детальну інформацію щодо способу, за допомогою якого вимірюються відповідні ДП, процедури кількісного та якісного контролю, яких дотримується ОСП, що встановлені з урахуванням експлуатаційних особливостей ОЕС України. | 3.4. Зобов'язання ОСП щодо забезпечення функціонування ринку ДП … 3.4.2. ОСП здійснює моніторинг надання ДП у кожному розрахунковому періоді відповідно до Порядку моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов'язань з надання допоміжних послуг, що є додатком 6 до цих Правил. Порядок моніторингу виконання ПДП зобов'язань з надання ДП містить детальну інформацію щодо способу, за допомогою якого вимірюються відповідні ДП, процедури кількісного та якісного контролю, яких дотримується ОСП, що встановлені з урахуванням експлуатаційних особливостей ОЕС України. |
| 3.5. Зобов'язання ПДП | 3.5. Зобов'язання ПДП та ППДП |
| 3.5.1. ПДП зобов'язані виконувати умови договорів про надання допоміжних послуг та вимоги цих Правил щодо участі на ринку ДП. | 3.5.1. ПДП та ППДП зобов'язані виконувати умови договорів про надання допоміжних послуг та/або договорів на ДП у майбутньому, а також вимоги цих Правил щодо участі на ринку ДП. |
| 3.6. Нарахування платежів за ДП 3.6.1. Ціна надання ДП ПДП визначається за результатами аукціону на ДП або формується ОСП відповідно до алгоритму, визначеного в затвердженій Регулятором методиці, таким чином: 1) для РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ - у грн/МВт; 2) для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК - у грн/МВАр·год; 3) для відновлення функціонування ОЕС України після системної аварії - у грн/рік. Ставка плати за готовність надання ДП ПДП за результатами аукціону на ДП повинна дорівнювати ціні пропозиції для кожного розрахункового періоду та для кожної прийнятої пропозиції, що отримана на аукціоні на ДП. | 3.6. Нарахування платежів за ДП 3.6.1. Ціна надання ДП ПДП визначається за результатами аукціону на ДП або формується ОСП відповідно до алгоритму, визначеного в затвердженій Регулятором методиці, таким чином: 1) для РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ - у грн/МВт; 2) для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК - у грн/МВАр·год; 3) для відновлення функціонування ОЕС України після системної аварії - у грн/рік. Ставка плати за готовність надання ДП ПДП за результатами аукціону на ДП повинна дорівнювати ціні пропозиції для кожного розрахункового періоду та для кожної прийнятої пропозиції, що отримана на аукціоні на ДП. |
| 3.6.10. У випадку застосування пункту 3.6.9 цієї глави ОСП готує відповідний звіт щодо такого випадку та подає його Регулятору. | 3.6.10. У випадку прийняття рішення щодо позбавлення ПДП Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП у частині надання ДП ОСП готує відповідний звіт щодо такого випадку та подає його Регулятору. |
| 3.8. Вимоги до звітів щодо ДП … 3.8.2. ОСП забезпечує публікацію звітності щодо функціонування ринку ДП на платформі прозорості ENTSO-E, а також на власному офіційному вебсайті у відповідності до Інструкції щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії, розробленої відповідно до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетки та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 459 (далі - Інструкція щодо подання та публікації даних). Терміни публікації не повинні перевищувати терміни, визначені у Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетки та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 459. | 3.8. Вимоги до звітів щодо ДП … 3.8.2. ОСП забезпечує публікацію звітності щодо функціонування ринку ДП на платформі прозорості ENTSO-E, а також на власному офіційному вебсайті відповідно до Інструкції щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії, розробленої відповідно до пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетки та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 459 (далі - Інструкція щодо подання та публікації даних). Терміни публікації не повинні перевищувати терміни, визначені у Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 459. |
| 3.9. Дії ОСП щодо забезпечення проведення аукціонів на ДП 3.9.1. З метою забезпечення можливості для ПДП представити пропозиції на аукціоні на ДП ОСП використовує і підтримує електронну аукціонну платформу для проведення аукціонів на ДП. | 3.9. Дії ОСП щодо забезпечення проведення аукціонів на ДП 3.9.1. З метою забезпечення можливості для ПДП або ППДП представити пропозиції на аукціоні на ДП ОСП використовує і підтримує електронну аукціонну платформу для проведення аукціонів на ДП. |
| 3.9.2. ПДП отримує доступ до аукціонної платформи відповідно до умов, визначених у цих Правилах. | 3.9.2. ПДП або ППДП отримує доступ до аукціонної платформи відповідно до умов, визначених у цих Правилах. |
| 3.9.3. ОСП для забезпечення проведення аукціонів на ДП здійснює: 1) управління аукціонною платформою; 2) обмін даними аукціонної платформи з системою управління ринком принаймні для отримання переліку кваліфікованих ПДП, які керують/оперують одиницями надання ДП і які можуть подавати пропозиції резерву по кожній ДП на аукціони на ДП; 3) визначення вимог до резерву для всіх розрахункових періодів для кожного типу резерву для всіх торгових днів упродовж наступного року / кварталу / місяця окремо по торгових зонах. Такі вимоги до резерву оприлюднюються на офіційному вебсайті ОСП: не пізніше 20 жовтня для річного аукціону на ДП; не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу для аукціону на ДП на наступний квартал; не пізніше 26 числа місяця для аукціону на ДП на наступний місяць. Вимоги до резерву для тижневого/добового аукціону на ДП публікуються в день проведення відповідного аукціону; 4) визначення та повідомлення результатів аукціонів на ДП; 5) розгляд оскаржень результатів аукціону на ДП; 6) обмін даними з системою управління ринком з метою передачі результатів аукціону на ДП та інформації щодо обсягів, визначених рішенням Регулятора, та ціни, розрахованої на відповідну ДП згідно із затвердженою Регулятором методикою, за типами резервів для проведення розрахунків; 7) розрахунок граничної ціни закупівлі ДП; 8) формування ціни закупівлі ДП у разі зобов'язання ПДП надавати ДП у випадках передбачених Законом, та за цінами, сформованими відповідно до методики, затвердженої Регулятором. | 3.9.3. ОСП для забезпечення проведення аукціонів на ДП здійснює: 1) управління аукціонною платформою; 2) обмін даними аукціонної платформи з системою управління ринком принаймні для отримання переліку кваліфікованих ПДП, які керують/оперують одиницями надання ДП і які можуть подавати пропозиції резерву по кожній ДП на аукціони на ДП; 3) визначення вимог до резерву для всіх розрахункових періодів для кожного типу резерву для всіх торгових днів упродовж наступних років / наступного року / кварталу / місяця окремо по торгових зонах. Такі вимоги до резерву оприлюднюються на офіційному вебсайті ОСП: не пізніше 20 жовтня для річного аукціону на ДП та спеціального аукціону на ДП; не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу для аукціону на ДП на наступний квартал; не пізніше 26 числа місяця для аукціону на ДП на наступний місяць. Вимоги до резерву для тижневого/добового аукціону на ДП публікуються в день проведення відповідного аукціону; 4) визначення та повідомлення результатів аукціонів на ДП; 5) розгляд оскаржень результатів аукціону на ДП; 6) обмін даними з системою управління ринком з метою передачі результатів аукціону на ДП та інформації щодо обсягів, визначених рішенням Регулятора, та ціни, розрахованої на відповідну ДП згідно із затвердженою Регулятором методикою, за типами резервів для проведення розрахунків; 7) розрахунок граничної ціни закупівлі ДП; 8) формування ціни закупівлі ДП у разі зобов'язання ПДП надавати ДП у випадках передбачених Законом, та за цінами, сформованими відповідно до методики, затвердженої Регулятором. |
| 3.10. Аукціони на ДП 3.10.1. Проведення аукціонів на ДП включає такі етапи: 1) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП; 2) ОСП проводить розрахунок ціни, сформованої за затвердженою Регулятором методикою, якщо обсяг запропонованої ДП є меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором на наступний календарний рік, та оприлюднює результати розрахунку на власному офіційному вебсайті; 3) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП та розраховану граничну ціну; 4) відкриття воріт аукціону на ДП; 5) подання пропозицій відповідно до деталей аукціону на ДП; 6) закриття воріт аукціону на ДП; 7) визначення результатів аукціону на ДП; 8) повідомлення ПДП про результати аукціону на ДП через аукціонну платформу на ДП; 9) оскарження результатів аукціону на ДП. | 3.10. Аукціони на ДП 3.10.1. Проведення аукціонів на ДП, у тому числі спеціальних аукціонів на ДП, включає такі етапи: 1) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП; 2) ОСП проводить розрахунок ціни, сформованої за затвердженою Регулятором методикою, якщо обсяг запропонованої ДП є меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором на наступний календарний рік, та оприлюднює результати розрахунку на власному офіційному вебсайті; 3) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП та розраховану граничну ціну; 4) відкриття воріт аукціону на ДП; 5) подання пропозицій відповідно до деталей аукціону на ДП; 6) закриття воріт аукціону на ДП; 7) визначення результатів аукціону на ДП; 8) повідомлення ПДП або ППДП про результати аукціону на ДП через аукціонну платформу на ДП; 9) оскарження результатів аукціону на ДП. |
| 3.10.2. Перед кожним аукціоном на ДП ОСП оприлюднює на своєму офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП, що містять інформацію про: 1) торгову зону, по якій проводяться торги; 2) дату та місце проведення аукціону на ДП та оприлюднення результатів (у випадку застосування резервної процедури); 3) період закупівлі; 4) час відкриття та закриття воріт проведення аукціону на ДП; 5) продукти, що будуть придбаватися на аукціоні на ДП; 6) обсяги ДП, що закуповуються на аукціоні на ДП; 7) ціну, сформовану за затвердженою Регулятором методикою, на випадок, якщо обсяг запропонованої ДП виявиться меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором; 8) граничну ціну закупівлі ДП; 9) форму подачі заявок; 10) адресу/електронну адресу, на яку подаються заявки (у випадку застосування резервної процедури); 11) граничний термін для оскарження результатів аукціону на ДП; 12) контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номери телефонів, електронні адреси) працівників ОСП, які відповідальні за організацію та проведення аукціонів, контактну інформацію та графік роботи служби підтримки аукціонної платформи; 13) іншу додаткову інформацію (у разі необхідності). | 3.10.2. Перед кожним аукціоном на ДП ОСП оприлюднює на своєму офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП, що містять інформацію про: 1) торгову зону, по якій проводяться торги; 2) дату та місце проведення аукціону на ДП та оприлюднення результатів (у випадку застосування резервної процедури); 3) період закупівлі; 4) період відстрочення початку надання ДП; 5) час відкриття та закриття воріт проведення аукціону на ДП; 6) продукти, що будуть придбаватися на аукціоні на ДП; 7) обсяги ДП, що закуповуються на аукціоні на ДП; 8) ціну, сформовану за затвердженою Регулятором методикою, на випадок, якщо обсяг запропонованої ДП виявиться меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором; 9) граничну ціну закупівлі ДП; 10) форму подачі пропозицій; 11) адресу/електронну адресу, на яку подаються пропозиції (у випадку застосування резервної процедури); 12) граничний термін для оскарження результатів аукціону на ДП; 13) контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номери телефонів, електронні адреси) працівників ОСП, які відповідальні за організацію та проведення аукціонів, контактну інформацію та графік роботи служби підтримки аукціонної платформи; 14) іншу додаткову інформацію (у разі необхідності). |
| 3.10.3. У випадку перенесення дати проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону ОСП повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону та обґрунтування таких змін. Обґрунтування змін дат проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону має бути оприлюднене на офіційному вебсайті ОСП та в аукціонній платформі одночасно з перенесенням дати проведення відповідного аукціону. | 3.10.3. У випадку перенесення дати проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону, та/або спеціального аукціону на ДП ОСП повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону та обґрунтування таких змін. Обґрунтування змін дат проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону, та/або спеціального аукціону на ДП має бути оприлюднене на офіційному вебсайті ОСП та в аукціонній платформі одночасно з перенесенням дати проведення відповідного аукціону. |
| 3.10.4. Час закриття воріт річного/квартального/місячного/тижневого/ добового аукціонів на ДП вказується у графіку/деталях проведення аукціонів на ДП. Якщо час закриття воріт відрізняється від часу, вказаного у графіку проведення аукціонів на ДП, то це вказується в деталях відповідного аукціону, які публікуються на офіційному вебсайті ОСП. | 3.10.4. Час закриття воріт річного/квартального/місячного/тижневого/ добового/спеціального аукціонів на ДП вказується у графіку/деталях проведення аукціонів на ДП. Якщо час закриття воріт відрізняється від часу, вказаного у графіку проведення аукціонів на ДП, то це вказується в деталях відповідного аукціону, які публікуються на офіційному вебсайті ОСП. |
| 3.10.6. ОСП має право проводити аукціони на ДП для придбання ДП на добу, тиждень, місяць, квартал та рік. | 3.10.6. ОСП має право проводити аукціони на ДП для придбання ДП на добу, тиждень, місяць, квартал та рік. ОСП має право проводити спеціальні аукціони на ДП для придбання ДП на строк, що перевищує один рік, але не більше п’яти років, з відстроченням початку надання такої ДП. Термін відстрочення початку надання ДП визначається ОСП та не може становити один або два роки. |
| 3.10.10. Уповноважені особи ПДП повинні мати доступ до аукціонної платформи після реєстрації на ринку ДП. Інформація про всі операції та час їх здійснення через цю платформу зберігається в аукціонній платформі на ДП. | 3.10.10. Уповноважені особи ПДП та ППДП повинні мати доступ до аукціонної платформи після реєстрації на ринку ДП. Інформація про всі операції та час їх здійснення через цю платформу зберігається в аукціонній платформі на ДП. |
| 3.10.12. ОСП з метою інформування учасників ринку до 25 жовтня року, що передує року постачання ДП, оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП, у якому зазначаються дати проведення та деталі аукціонів на ДП на наступний календарний рік. У разі виникнення дефіциту на ДП ОСП повинен оприлюднити зазначену інформацію на власному офіційному вебсайті. Графік проведення аукціонів на ДП формується з урахуванням інформації, зазначеної у плані покриття потреб у ДП. | 3.10.12. ОСП з метою інформування учасників ринку до 25 жовтня року, що передує року надання ДП, оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП, у якому зазначаються дати проведення та деталі аукціонів на ДП на наступний календарний рік. У разі виникнення дефіциту на ДП ОСП повинен оприлюднити зазначену інформацію на власному офіційному вебсайті. Графік проведення аукціонів на ДП формується з урахуванням інформації, зазначеної у плані покриття потреб у ДП. |
| 3.10.14. ДП із забезпечення РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ можуть виставлятися на добовому, тижневому, місячному, квартальному та річному аукціонах на ДП. | 3.10.14. ДП із забезпечення РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ можуть виставлятися на добовому, тижневому, місячному, квартальному та річному аукціонах на ДП. ДП із забезпечення РПЧ та аРВЧ можуть виставлятися на спеціальних аукціонах на ДП. |
| 3.10.16. Пропозиції резерву, подані ПДП відповідно до глави 3.3 цього розділу, ураховуються під час визначення результатів аукціонів на ДП. | 3.10.16. Пропозиції резерву, подані ПДП або ППДП відповідно до глави 3.3 цього розділу, ураховуються під час визначення результатів аукціонів на ДП. |
| 3.12. Поведінка на аукціонах на ДП 3.12.1. ПДП зобов'язані утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції або що порушують чи загрожують зірвати процедури підготовки та проведення аукціонів на ДП. | 3.12. Поведінка на аукціонах на ДП 3.12.1. ПДП та ППДП зобов'язані утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції або що порушують чи загрожують зірвати процедури підготовки та проведення аукціонів на ДП. |
| 3.12.2. ОСП надає Регулятору інформацію щодо тих ПДП, чиї дії призводять або призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції або порушують чи загрожують зірвати процедури підготовки та проведення аукціонів на ДП. | 3.12.2. ОСП надає Регулятору інформацію щодо тих ПДП та ППДП, чиї дії призводять або призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції або порушують чи загрожують зірвати процедури підготовки та проведення аукціонів на ДП. |
| 3.13. Форма пропозицій та процес їх перевірки | 3.13. Форма пропозицій та процес їх перевірки |
| 3.13.1. Пропозиції на ДП подаються у формі, визначеній Інструкцією користувача за типом ДП (продуктом). Пропозиції на ДП, подані в іншій формі, автоматично відхиляються аукціонною платформою з направленням ПДП обґрунтування та не розглядаються під час визначення результатів аукціону на ДП. ОСП перевіряє пропозиції ПДП на відповідність обсягам, що були перевірені відповідно до Кодексу систем передачі, з метою підтвердження їх відповідності вимогам ОСП. | 3.13.1. Пропозиції на ДП подаються у формі, визначеній Інструкцією користувача за типом ДП (продуктом). Пропозиції на ДП, подані в іншій формі, автоматично відхиляються аукціонною платформою з направленням ПДП та ППДП обґрунтування та не розглядаються під час визначення результатів аукціону на ДП. ОСП перевіряє пропозиції ПДП на відповідність обсягам, що були перевірені відповідно до Кодексу систем передачі, з метою підтвердження їх відповідності вимогам ОСП. |
| 3.13.4. Кожен ПДП має право подавати для кожного продукту з резерву (за винятком продуктів РПЧ) одну пропозицію резерву, кожна з яких містить до 10 (включно) пар «ціна - обсяг» у зростаючому порядку ціни. | 3.13.4. Кожен ПДП та ППДП має право подавати для кожного продукту з резерву (за винятком продуктів РПЧ) одну пропозицію резерву, кожна з яких містить до 10 (включно) пар «ціна - обсяг» у зростаючому порядку ціни. |
| 3.13.7. Обсяги пропозиції виражаються в МВт (цілими числами). Для річних, квартальних, місячних, тижневих аукціонів вони становлять сумарні обсяги ДП по кожному ПДП, від якого подається пропозиція, або для кожної одиниці надання ДП, якою володіє ПДП. Для добових аукціонів обсяг пропозиції надається для кожної одиниці надання ДП. Розподіл відібраного резерву за одиницями надання ДП, що пройшли кваліфікацію, здійснюється за день до торгового дня за допомогою графіків фізичного відпуску та відбору. | 3.13.7. Обсяги пропозиції виражаються в МВт (цілими числами). Для річних, квартальних, місячних, тижневих та спеціальних аукціонів на ДП вони становлять сумарні обсяги ДП по кожному ПДП та ППДП, від якого подається пропозиція, або для кожної одиниці надання ДП, якою володіє ПДП, або для кожної потенційної одиниці надання ДП. Для добових аукціонів обсяг пропозиції надається для кожної одиниці надання ДП. Розподіл відібраного резерву за одиницями надання ДП, що пройшли кваліфікацію, здійснюється за день до торгового дня за допомогою графіків фізичного відпуску та відбору. |
| 3.14. Резервна процедура проведення аукціонів на ДП 3.14.1. Якщо аукціон на ДП не може бути проведено через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи, ОСП організовує резервну процедуру проведення такого аукціону. У цьому випадку ОСП повідомляє ПДП електронною поштою та/або будь-якими доступними засобами зв'язку про застосування резервної процедури проведення аукціонів на ДП. | 3.14. Резервна процедура проведення аукціонів на ДП 3.14.1. Якщо аукціон на ДП не може бути проведено через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи, ОСП організовує резервну процедуру проведення такого аукціону. У цьому випадку ОСП повідомляє ПДП та ППДП електронною поштою та/або будь-якими доступними засобами зв'язку про застосування резервної процедури проведення аукціонів на ДП. |
| 3.14.3. ОСП не несе відповідальності у випадку відсутності можливості зв'язатися з ПДП за допомогою вищезазначених засобів зв'язку. Пропозиції резервів, подані до переходу на резервну процедуру проведення аукціонів на ДП, вважаються недійсними і мають бути подані повторно відповідно до умов, передбачених цією резервною процедурою, а саме: 1) для річного, місячних, квартальних та тижневих аукціонів на ДП резервною процедурою є проведення цих аукціонів у паперовому вигляді. ОСП після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру оприлюднює на власному офіційному вебсайті інформацію щодо місця, дати та часу проведення відповідного аукціону на ДП, а також усі умови, за яких він буде проведений; 2) для добового аукціону на ДП резервною процедурою є зміна засобів подачі пропозицій. Пропозиції подаються на електронну пошту ОСП. ОСП після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру оприлюднює на власному офіційному вебсайті вичерпну інформацію щодо строків та умов проведення відповідного добового аукціону на ДП. | 3.14.3. ОСП не несе відповідальності у випадку відсутності можливості зв'язатися з ПДП та ППДП за допомогою вищезазначених засобів зв'язку. Пропозиції резервів, подані до переходу на резервну процедуру проведення аукціонів на ДП, вважаються недійсними і мають бути подані повторно відповідно до умов, передбачених цією резервною процедурою, а саме: 1) для річного, місячних, квартальних, тижневих та спеціальних аукціонів на ДП резервною процедурою є проведення цих аукціонів у паперовому вигляді. ОСП після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру оприлюднює на власному офіційному вебсайті інформацію щодо місця, дати та часу проведення відповідного аукціону на ДП, а також усі умови, за яких він буде проведений; 2) для добового аукціону на ДП резервною процедурою є зміна засобів подачі пропозицій. Пропозиції подаються на електронну пошту ОСП. ОСП після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру оприлюднює на власному офіційному вебсайті вичерпну інформацію щодо строків та умов проведення відповідного добового аукціону на ДП. |
| 3.14.4. Якщо умови, передбачені резервною процедурою проведення аукціонів на ДП, не можуть бути реалізовані вчасно для такого аукціону на ДП, цей аукціон скасовується, про що ОСП повідомляє ПДП у цей же день. | 3.14.4. Якщо умови, передбачені резервною процедурою проведення аукціонів на ДП, не можуть бути реалізовані вчасно для такого аукціону на ДП, цей аукціон скасовується, про що ОСП повідомляє ПДП та ППДП у цей же день. |
| 3.15. Визначення результатів аукціону на ДП та розподілення резерву потужності … 3.15.2. Результати аукціону на ДП отримуються шляхом застосування для кожного продукту аукціону на ДП такого розрахункового алгоритму аукціонної платформи на ДП: 1) спочатку для кожної ДП ОСП вибудовує ранжир пропозицій у порядку зростання цінової пропозиції; 2) у цьому ранжирі враховуються тільки пропозиції, що відповідають умовам глави 3.13 цього розділу; 3) відбираються пропозиції з найменшими цінами на відповідну ДП, сума яких не перевищує необхідний обсяг ДП. Потім залишковий пропонований обсяг ДП розподіляється ПДП, який (які) подав(ли) наступну найнижчу ціну пропозиції на ДП, якщо пропонований обсяг ДП не перевищує залишковий необхідний. Цей процес повторюється для решти необхідного обсягу ДП, що залишився непокритим; 4) якщо пропозиція ДП відповідно до наступної найнижчої цінової пропозиції дорівнює або більша за залишковий необхідний обсяг ДП, пропозиція ДП відбирається повністю або частково в межах величини обсягу залишкового необхідного резерву; 5) якщо два або більше ПДП подали однакові цінові пропозиції на загальний обсяг ДП, що перевищує залишковий необхідний обсяг, такий обсяг ДП розподіляється пропорційно обсягам потужності, зазначеним у пропозиціях ДП цих ПДП. У разі нецілих чисел, отриманих після пропорційного розподілу ДП, дані округлюються до найменшого цілого числа в МВт. При цьому залишкові обсяги потужності, що вивільнились після округлення, розподіляються учаснику ринку, що брав участь у пропорційному розподілі залишкових обсягів ДП та перший у часі подав пропозицію. | 3.15. Визначення результатів аукціону на ДП та розподілення резерву потужності … 3.15.2. Результати аукціону на ДП отримуються шляхом застосування для кожного продукту аукціону на ДП такого розрахункового алгоритму аукціонної платформи на ДП: 1) спочатку для кожної ДП ОСП вибудовує ранжир пропозицій у порядку зростання цінової пропозиції; 2) у цьому ранжирі враховуються тільки пропозиції, що відповідають умовам глави 3.13 цього розділу; 3) відбираються пропозиції з найменшими цінами на відповідну ДП, сума яких не перевищує необхідний обсяг ДП. Потім залишковий пропонований обсяг ДП розподіляється ПДП або ППДП, який (які) подав(ли) наступну найнижчу ціну пропозиції на ДП, якщо пропонований обсяг ДП не перевищує залишковий необхідний. Цей процес повторюється для решти необхідного обсягу ДП, що залишився непокритим; 4) якщо пропозиція ДП відповідно до наступної найнижчої цінової пропозиції дорівнює або більша за залишковий необхідний обсяг ДП, пропозиція ДП відбирається повністю або частково в межах величини обсягу залишкового необхідного резерву; 5) якщо два або більше ПДП або ППДП подали однакові цінові пропозиції на загальний обсяг ДП, що перевищує залишковий необхідний обсяг, такий обсяг ДП розподіляється пропорційно обсягам потужності, зазначеним у пропозиціях ДП цих ПДП або ППДП. У разі нецілих чисел, отриманих після пропорційного розподілу ДП, дані округлюються до найменшого цілого числа в МВт. При цьому залишкові обсяги потужності, що вивільнились після округлення, розподіляються учаснику ринку, що брав участь у пропорційному розподілі залишкових обсягів ДП та перший у часі подав пропозицію. |
| 3.15.3. Обсяг ДП вважається розподіленим ПДП починаючи з часу, коли ПДП проінформований про результати аукціону на ДП та завершився період оскарження результатів такого аукціону. Якщо аукціон на ДП був проведений безуспішно, застосовується глава 3.14 цього розділу. | 3.15.3. Обсяг ДП вважається розподіленим ПДП або ППДП починаючи з часу, коли ПДП або ППДП проінформований про результати аукціону на ДП та завершився період оскарження результатів такого аукціону. Якщо аукціон на ДП був проведений безуспішно, застосовується глава 3.14 цього розділу. |
| 3.16. Повідомлення про результати аукціону на ДП 3.16.1. Після кожного аукціону на ДП кожному ПДП надається інформація про результати аукціону на ДП через аукціонну платформу, електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку. | 3.16. Повідомлення про результати аукціону на ДП 3.16.1. Після кожного аукціону на ДП кожному ПДП та ППДП надається інформація про результати аукціону на ДП через аукціонну платформу, електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку. |
| 3.16.2. ОСП не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття воріт аукціону на ДП повідомляє ПДП результати аукціону на ДП (у тому числі тих ПДП, чия пропозиція відхилена) із зазначенням, зокрема: обсягів та цін поданих пропозицій на ДП; обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП. Інформація щодо обсягів та цін поданих та акцептованих пропозицій на ДП зазначається по кожному продукту для відповідних розрахункових періодів відповідно до формату, визначеного в документації, що оприлюднена на офіційному вебсайті ОСП. Якщо аукціонна платформа недоступна, інформація про результати аукціону на ДП надсилається кожному ПДП, який брав участь в аукціоні, на електронну пошту та/або іншими засобами зв'язку. | 3.16.2. ОСП не пізніше ніж через 30 хвилин після закриття воріт аукціону на ДП повідомляє ПДП та ППДП результати аукціону на ДП (у тому числі тих ПДП та ППДП, чия пропозиція відхилена) із зазначенням, зокрема: обсягів та цін поданих пропозицій на ДП; обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП. Інформація щодо обсягів та цін поданих та акцептованих пропозицій на ДП зазначається по кожному продукту для відповідних розрахункових періодів відповідно до формату, визначеного в документації, що оприлюднена на офіційному вебсайті ОСП. Якщо аукціонна платформа недоступна, інформація про результати аукціону на ДП надсилається кожному ПДП або ППДП, який брав участь в аукціоні, на електронну пошту та/або іншими засобами зв'язку. |
| 3.16.3. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті результати аукціону на ДП із зазначенням, зокрема, обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП. Результати добового аукціону на ДП оприлюднюються не пізніше 17:00 дня проведення такого аукціону. Результати річного/квартального/місячного/тижневого аукціону на ДП оприлюднюються після завершення процедури оскарження результатів відповідного аукціону. | 3.16.3. ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті результати аукціону на ДП із зазначенням, зокрема, обсягів та цін акцептованих пропозицій на ДП. Результати добового аукціону на ДП оприлюднюються не пізніше 17:00 дня проведення такого аукціону. Результати річного/квартального/місячного/тижневого/спеціального аукціону на ДП оприлюднюються після завершення процедури оскарження результатів відповідного аукціону. |
| 3.17. Оскарження результатів аукціону на ДП 3.17.1. ПДП мають право оскаржити результати річного/квартального/ місячного/тижневого аукціону на ДП упродовж одного робочого дня після того, як результати такого аукціону на ДП повідомлені ПДП. | 3.17. Оскарження результатів аукціону на ДП 3.17.1. ПДП та ППДП мають право оскаржити результати річного/квартального/місячного/тижневого аукціону/спеціального аукціону на ДП упродовж одного робочого дня після того, як результати такого аукціону на ДП повідомлені ПДП та ППДП. |
| 3.17.2. ПДП надсилає оскарження на електронну адресу ОСП і передає листом. | 3.17.2. ПДП або ППДП надсилає оскарження на електронну адресу ОСП і передає листом. |
| 3.17.3. ОСП надає відповідь ПДП не пізніше двох робочих днів з дня отримання оскарження. | 3.17.3. ОСП надає відповідь ПДП або ППДП не пізніше двох робочих днів з дня отримання оскарження. |
| 3.17.4. Після отримання відповіді від ОСП щодо результатів оскарження ПДП протягом 1 робочого дня надсилає повідомлення на електронну адресу ОСП щодо закриття такого оскарження або у разі незгоди з роз'ясненнями ОСП ініціює вирішення спору у порядку, встановленому чинним законодавством. | 3.17.4. Після отримання відповіді від ОСП щодо результатів оскарження ПДП або ППДП протягом 1 робочого дня надсилає повідомлення на електронну адресу ОСП щодо закриття такого оскарження або у разі незгоди з роз'ясненнями ОСП ініціює вирішення спору у порядку, встановленому чинним законодавством. |
| 3.17.5. Ненадання повідомлення щодо закриття оскарження у строк, визначений пунктом 3.17.4 цієї глави, означатиме, що ПДП погодився з результатами розгляду його оскарження у межах процедури, передбаченої цими Правилами. | 3.17.5. Ненадання повідомлення щодо закриття оскарження у строк, визначений пунктом 3.17.4 цієї глави, означатиме, що ПДП або ППДП погодився з результатами розгляду його оскарження у межах процедури, передбаченої цими Правилами. |
| 3.17.6. Якщо ПДП не оскаржує результати аукціону на ДП у визначений пунктом 3.17.1 цієї глави строк, ПДП вважається таким, що погоджується з відповідними результатами аукціону на ДП. | 3.17.6. Якщо ПДП або ППДП не оскаржує результати аукціону на ДП у визначений пунктом 3.17.1 цієї глави строк, ПДП або ППДП вважається таким, що погоджується з відповідними результатами аукціону на ДП. |
| Положення відсутнє | 3.18. Спеціальні аукціони на ДП |
| Положення відсутнє | 3.18.1. На спеціальних аукціонах на ДП ОСП здійснює придбання ДП з надання резервів регулювання частоти та активної потужності, а саме РПЧ та аРВЧ, строк надання яких перевищує один рік, але не більше п’яти років, з відстроченням початку надання такої ДП протягом одного або двох років. |
| Положення відсутнє | 3.18.2. У спеціальних аукціонах на ДП мають право брати участь: ПДП з метою подання пропозицій на одиниці надання ДП та/або потенційні одиниці надання ДП; ППДП з метою подання пропозицій на потенційні одиниці надання ДП. |
| Положення відсутнє | 3.18.3. Для участі у спеціальних аукціонах з метою подання пропозицій на потенційні одиниці надання ДП, ПДП та ППДП мають виконати такі умови: укласти договір на ДП у майбутньому; надати фінансове забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому. Фінансове забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому здійснюється шляхом розміщення коштів на рахунку ескроу ПДП або ППДП та/або у вигляді банківської гарантії у сумарному обсязі, який би дорівнював або перевищував середньорічну (протягом періоду надання ДП) вартість ДП, що планується для продажу ПДП або ППДП відповідно до пропозицій на потенційні одиниці надання ДП. |
| Положення відсутнє | 3.18.4. Договір на ДП у майбутньому, що укладається між ОСП та ПДП або ППДП, повинен включати, зокрема: термін дії договору з дати підписання до дати включення потенційної одиниці надання ДП до Реєстру ПДП як одиниці надання ДП; порядок розірвання або припинення дії договору; умови надання фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому; вимоги до технічних характеристик обладнання, необхідних для належного надання ДП відповідно до результатів аукціону; умови моніторингу виконання ПДП або ППДП умов щодо набуття потенційною одиницею надання ДП статусу одиниці надання ДП. Форма договору на ДП у майбутньому оприлюднюється ОСП на власному офіційному вебсайті. |
| Положення відсутнє | 3.18.5. Для укладання договору на ДП у майбутньому ПДП або ППДП надає ОСП: два підписаних примірники договору на ДП у майбутньому; інформацію про надання фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому. |
| Положення відсутнє | 3.18.6. ОСП перевіряє повноту та правильність заповнення договору на ДП у майбутньому та у разі наявності зауважень ОСП повідомляє про це ППД або кандидата у ППДП протягом 10 робочих днів з моменту його отримання. ПДП або кандидат у ППДП протягом 14 календарних днів з дати отримання повідомлення надають пояснення та необхідну інформацію. |
| Положення відсутнє | 3.18.7. Протягом 10 робочих днів з моменту отримання повної та коректної інформації ОСП підписує договір на ДП у майбутньому, повертає один його примірник ПДП або ППДП та забезпечує ППДП доступ до аукціонної платформи. |
| Положення відсутнє | 3.18.8. Не пізніше 5 робочого дня після оприлюднення результатів спеціального аукціону на ДП, ОСП перевіряє достатність наданого фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому, та у випадку його достатності протягом 2 робочих днів надсилає переможцю спеціального аукціону на ДП два підписаних примірника додаткової угоди до договору на ДП у майбутньому, у якій визначаються результати спеціальних аукціонів на ДП. Протягом 2 робочих днів ПДП або ППДП підписує додаткову угоду до договору на ДП у майбутньому та повертає один його примірник ОСП. |
| Положення відсутнє | 3.18.9. У разі недостатності наданого фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому, такий договір вважається розірваним, результати спеціального аукціону на ДП анулюються, а ОСП забезпечує використання наданого фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому. |
| Положення відсутнє | 3.18.10. До 01 жовтня року, що передує першому року надання ДП, ПДП або ППДП мають забезпечити виконання таких умов: потенційна одиниця надання ДП, яка була відібрана за результатами спеціального аукціону на ДП, має набути статусу одиниці надання ДП; ППДП має бути включеним до реєстру ПДП з одиницею надання ДП, яка відібрана на спеціальному аукціоні на ДП; ПДП або ППДП має укласти договір про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності з урахування результатів відповідного спеціального аукціону на ДП. |
| Положення відсутнє | 3.18.11. ОСП стягує надане фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому у разі якщо: не виконано умови, передбачені пунктом 3.18.11 цієї глави; не забезпечено необхідні для належного надання ДП відповідно до результатів спеціального аукціону на ДП відповідні характеристики електроенергетичного обладнання, представленого як потенційна одиниця надання ДП, що була відібрана за результатами спеціального аукціону на ДП. |
| 5.22. Обчислення плати за невідповідність надання ДП та послуг з балансування … Положення відсутнє … | 5.22. Обчислення плати за невідповідність надання ДП та послуг з балансування … 5.22.2. АР визначає для ПДП та/або ППДП плату за невідповідність надання ДП з надання резервів регулювання частоти та активної потужності, що були придбані ОСП на спеціальних аукціонах на ДП, у випадках та у розмірах фінансового забезпечення виконання умов договору на ДП у майбутньому, передбачених главою 3.18 розділу ІІІ цих Правил. … |
| Методики формування цін на допоміжні послуги, затверджена постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 635 |  |
| 1.5. Ціни на допоміжні послуги, сформовані ОСП для відповідного планового періоду, застосовуються протягом усього планового періоду. | 1.5. Ціни на допоміжні послуги, сформовані ОСП для відповідного планового періоду, застосовуються протягом усього планового періоду. Ціни на допоміжні послуги, які ОСП придбаває на спеціальних аукціонах на допоміжні послуги, сформовані ОСП для першого планового періоду, застосовуються протягом всього періоду надання такої допоміжної послуги. |
| 2. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РПЧ 2.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ на завантаження визначається за формулою … PPI - індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) або, за відсутності індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), інший індекс цін виробників промислової продукції з найменшим значенням відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2 або, за відсутності сценарію 2, загальна величина) на відповідний рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України, %; … | 2. Формування ціни на допоміжну послугу із забезпечення РПЧ 2.1. Ціна надання допоміжної послуги із забезпечення РПЧ на завантаження визначається за формулою … PPI - індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) або, за відсутності індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), інший індекс цін виробників промислової продукції з найменшим значенням відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 2 або, за відсутності сценарію 2, загальна величина) на відповідний рік, схвалений постановою Кабінету Міністрів України, %. У разі відсутності схвалених постановою Кабінету Міністрів України зазначених показників на плановий період, застосовуються наявні схвалені показники за один із років, що передує плановому періоду та є максимально наближеним до нього; … |