ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Кодексу систем розподілу**

1. У розділі ІV:
2. у пункті 4.1.19 глави 4.1:

в абзаці четвертому слова та знак «заявленої до приєднання потужності:» замінити словами та знаками «максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням замовленої до приєднання та існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання (при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ») у випадку приєднання електроустановок І або ІІ категорій надійності, відстань має визначатись як сумарна найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчих двох точок в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання), від яких забезпечується замовлена категорія надійності електропостачання електроустановок замовника з урахуванням умов по величині максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження.»;

1. в абзаці другому пункту 4.1.24 глави 4.1 цифри та знаки «4.2.6» замінити цифрами та знаками «4.2.7»;
2. абзац десятий пункту 4.2.3 глави 4.2 викласти в такій редакції:

«[Повідомлення має містити ідентифікатор за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу, який є унікальним набором даних (послідовністю символів), що присвоюється автоматично системою моніторингу надання оператором системи передачі та операторами систем розподілу послуг з приєднань до електричних мереж (далі – система моніторингу приєднань) після внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання у статус «послугу з приєднання надано» на дату внесення такої інформації до системи моніторингу приєднань тощо (далі – ідентифікатор).](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk48701?ed=2021_04_28&an=117)»;

1. у главі 4.4:

у пункті 4.4.3:

в абзаці першому слова та знак «реєстраційний номер:» замінити словами та знаками «дату та реєстраційний номер, який автоматично формується системою моніторингу приєднань після внесення відповідної інформації з заяви та переходу запису про приєднання у статус «подано заяву про приєднання», за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу:»;

в абзаці другому абревіатуру «ОСР» виключити;

у пункті 4.4.4:

абзац перший доповнити словами «та системи моніторингу приєднань»;

в абзаці третьому знаки та слова «, та/або усунення зауважень щодо заповнення заяви про приєднання» виключити;

абзац четвертий після слів «вносить відповідну інформацію до реєстру заяв» доповнити словами та знаком «та системи моніторингу приєднань,»;

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Термін усунення замовником зауважень не може перевищувати   
10 календарних днів з дати отримання зауважень від ОСР. Після закінчення зазначеного строку замовник звертається з новою заявою з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави.»;

1. абзац перший пункту 4.5.2 глави 4.5 викласти в такій редакції:

«Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа та мають містити ідентифікатор, яким є унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється автоматично системою моніторингу приєднань після внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання в статус «технічні умови видано» за формою додатка 6 до цього Кодексу на дату внесення відповідної інформації до системи моніторингу приєднань.».

1. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.
2. Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту   
із регулювання відносин   
у сфері енергетики Андрій ОГНЬОВ