ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Кодексу систем розподілу**

1. У розділі ІV:
2. у главі 4.1:

в абзаці другому пункту 4.1.24 цифри та знаки «4.2.6» замінити цифрами та знаками «4.2.7»;

в абзаці вісімнадцятому пункту 4.1.29 слова «та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики» виключити;

в абзаці другому пункту 4.1.37 слова, абревіатуру та знак «у тому числі здійснити заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питань щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розташування об'єктів електроенергетики,» виключити;

1. у главі 4.2:

абзац п’ятий пункту 4.2.2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

абзаци другий – четвертий пункту 4.2.4 виключити;

у пункті 4.2.5:

в абзаці другому слова «у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання його електроустановок» виключити;

абзаци третій – п’ятий виключити;

1. у главі 4.3:

абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий пункту 4.3.3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – сімнадцятим;

абзац четвертий пункту 4.3.5 виключити;

пункт 4.3.10 викласти в такій редакції:

«4.3.10. ОСР зобов’язаний надати замовнику, у разі необхідності, усі необхідні документи з надання повноважень для здійснення замовником заходів, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», не пізніше трьох робочих днів від дати відповідного звернення замовника.»;

в абзаці дев’ятому пункту 4.3.11 слова «та землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання» виключити;

1. в абзаці першому пункту 4.6.3 глави 4.6 слова «та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством» виключити;
2. в абзаці сьомому пункту 4.10.2 глави 4.10 слова та знаки «та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (у разі необхідності)» виключити».
3. У розділі Х:
4. у главі 10.5:

у пункті 10.5.8 слова та абревіатуру «оперативним персоналом ОСР він» замінити словами та абревіатурою «оперативний персонал ОСР»;

пункт 10.5.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10.5.10 – 10.5.18 вважати відповідно пунктами 10.5.9 – 10.5.17;

пункти 10.5.10 та 10.5.11 викласти в такій редакції:

«10.5.10. Заходи аварійного розвантаження мають бути розроблені та застосовуватися ОСР відповідно до інструкцій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

10.5.11. ОСР мають забезпечити:

розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електроживлення об’єкта споживача із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) та актуалізацію зазначеної інформації кожні 60 хвилин;

розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет актуальних графіків погодинного відключення об’єктів споживачів із зазначенням черг, годин відсутності електроживлення, назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо, що включені до кожної із черг;

адресне повідомлення споживачів, які попередньо пройшли авторизацію на відповідних електронних сервісах, за їх запитом про актуальну інформацію щодо часу початку та очікуваного закінчення відповідної перерви в електроживленні, причини перерви електроживлення тощо через власні офіційні вебсайти в мережі Інтернет, а також за допомогою засобів зв’язку, електронних сервісів, месенджерів тощо.

Інформація про час початку та очікуваного закінчення відповідної перерви електроживлення має містити дані про час формування актуальної інформації та забезпечувати можливість споживача повідомити ОСР про недостовірність відображеної інформації.

Адресне повідомлення має забезпечувати можливість споживача здійснювати пошуковий запит по назві населеного пункту, вулиці, номера будинку тощо в окремих полях на відповідній сторінці вебсайту ОСР у мережі Інтернет.

ОСР зобов’язані забезпечити інформування:

споживачів про наявні електронні ресурси для отримання актуальної інформації про перерви в електроживленні;

електропостачальників про наявні електронні ресурси для отримання споживачами актуальної інформації про перерви в електроживленні та у разі їх зміни – уточнювати інформацію про такі ресурси.»;

пункт 10.5.12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10.5.13 – 10.5.18 вважати відповідно пунктами 10.5.12 – 10.5.17;

1. главу 10.6 викласти в такій редакції:

**«10.6. Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень**

10.6.1. Складання та застосування ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, ГПВ здійснюється відповідно до інструкцій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

10.6.2. Порядок підключення електроустановок споживачів до САВН та умови їх залучення до диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОСП та/або ОСР з метою запобігання та/або ліквідації надзвичайної ситуації в ОЕС України визначається правилами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

10.6.3. Вимоги до організації і застосування пристроїв автоматичного обмеження зниження частоти електричного струму та автоматичного обмеження підвищення частоти визначаються правилами застосування системної протиаварійної автоматики із запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

10.6.4. Під час складання графіків ОСР не повинен допускати дискримінацію між споживачами та/або електропостачальниками та повинен забезпечити максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, визначених ОСП.».

1. У главі 11.4 розділу ХІ:
2. у пункті 11.4.6 цифри та знак «50160:2014» замінити цифрами та знаком «50160:2023», а після слів і знака «загального призначення» доповнити знаками, абревіатурами та цифрами «(EN 50160:2022, IDT)»;
3. в абзацах другому та третьому пункту 11.4.7 цифри «220» замінити цифрами «230».
4. У тексті та додатках слова «засоби телекомунікації» в усіх відмінках замінити словами «засоби електронних комунікацій» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту із регулювання  
відносин у сфері енергетики Андрій ОГНЬОВ