## Загальні показника
Додаток 33
до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Деталізований розрахунок кількості умовних одиниць енергетичного обладнання, за Методикою обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691
№ з/п | Найменування устаткування / рівень напруги / інше |  |  | Одиниця виміру на яку розраховуються у.о. | Одиниця виміру устаткування | Кількість устаткування, од. | Кількість умовних одиниць на 1 од. виміру, у.о.е.м | Обсяг технологічного обладнання в умовних одиницях, у.о.е.м. | Обсяг технологічного обладнання в умовних одиницях віднесений до 1 класу, у.о.е.м. | Обсяг технологічного обладнання в умовних одиницях віднесений до 2 класу, у.о.е.м. | Методикою обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всього кількість умовних одиниць енергетичного обладнання ОСР | [7 empty] | 0 | 0 | 0
таб. 3.1. | Об'єм повітряних ліній електропередачі 35-1150 кВ в у.о. | кількість ланцюгів на опорі, шт. | матеріал опор | одиниця виміру |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. | ПЛ 35 кВ | Об'єм ПЛ 35 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | однаколові | дерево | на 100 км траси | км |  | 170
|  | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 140
|  | однаколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 120
|  | двоколові | метал | на 100 км траси | км |  | 180
|  | двоколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 150
3.1.2. | ПЛ 110-150 кВ | Об'єм ПЛ 110-150 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | однаколові | дерево | на 100 км траси | км |  | 180
|  | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 160
|  | однаколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 130
|  | двоколові | метал | на 100 км траси | км |  | 190
|  | двоколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 160
3.1.3. | ПЛ 220 кВ | Об'єм ПЛ 220 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | однаколові | дерево | на 100 км траси | км |  | 260
|  | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 210
|  | однаколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 140
|  | двоколові | метал | на 100 км траси | км |  | 270
|  | двоколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 180
3.1.4. | ПЛ 330 кВ | Об'єм ПЛ 330 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 230
|  | однаколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 170
|  | двоколові | метал | на 100 км траси | км |  | 290
|  | двоколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 210
3.1.5. | ПЛ 400-500 кВ | Об'єм ПЛ 400-500 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 400
|  | однаколові | залізобетон | на 100 км траси | км |  | 300
3.1.6. | ПЛ 750 кВ | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 600
3.1.7. | ПЛ 1150 кВ | однаколові | метал | на 100 км траси | км |  | 800
таб. 3.2. | Об'єм повітряних ліній електропередачі 0,4-20 кВ в у.о. | матеріал опор |  | одиниця виміру |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. | ПЛ 0,4 кВ | Об'єм ПЛ 0,4 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | дерево |  | на 100 км траси | км |  | 260
|  | дерево на залізобетонних пасинках |  | на 100 км траси | км |  | 220
|  | залізобетон, метал |  | на 100 км траси | км |  | 150
3.2.2. | ПЛ 1-20 кВ | Об'єм ПЛ 1-20 кВ в у.о. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | дерево |  | на 100 км траси | км |  | 160
|  | дерево на залізобетонних пасинках |  | на 100 км траси | км |  | 140
|  | залізобетон, метал |  | на 100 км траси | км |  | 110
таб. 3.3. | Об'єм кабельних ліній електропередачі 0,4-220 кВ в у.о. | напруга, кВ |  | одиниця виміру |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.1. | КЛ до 1 кВ | до 1 кВ |  | на 100 км | км |  | 270
3.3.2. | КЛ 3-10 кВ | 3-10 кВ |  | на 100 км | км |  | 350
3.3.3. | КЛ 20-35 кВ | 20-35 кВ |  | на 100 км | км |  | 470
3.3.4. | КЛ 110 кВ | 110 кВ |  | на 100 км | км |  | 2300
3.3.5. | КЛ 220 кВ | 220 кВ |  | на 100 км | км |  | 3000
таб. 3.4. | Об'єм підстанцій 35-1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4-20 кВ в у.о. | напруга, кВ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4.1. | Об'єм ПС 35-1150 кВ в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ | 35 кВ |  | п/ст | од. |  | 75
| ПС 110-150 кВ | 110-150 кВ |  | п/ст | од. |  | 105
| ПС 220 кВ | 220 кВ |  | п/ст | од. |  | 210
| ПС 330 кВ | 330 кВ |  | п/ст | од. |  | 250
| ПС 400-500 кВ | 400-500 кВ |  | п/ст | од. |  | 500
| ПС 750 кВ | 750 кВ |  | п/ст | од. |  | 600
| ПС 1150 кВ | 1150 кВ |  | п/ст | од. |  | 1000
3.4.2. | Об'єм іншого силового обладнання в у.о. (силовий трансформатор або реактор (одно- або трифазний), або вольтодобавочний трансформатор) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Силовий трансформатор або реактор (одно- або трифазний), або вольтодобавочний трансформатор | 1-20 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 1
|  | 35 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 2.1
|  | 110-150 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 7.8
|  | 220 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 14
|  | 330 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 18
|  | 400-500 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 28
|  | 750 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 43
|  | 1150 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 60
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
| ….. | ….. |  | одиниця обладнання | од.
3.4.3. | Об'єм повітряних вимикачів в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Повітряний вимикач | 1-20 кВ |  | 3 фази | од. |  | 5.5
|  | 35 кВ |  | 3 фази | од. |  | 11
|  | 110-150 кВ |  | 3 фази | од. |  | 26
|  | 220 кВ |  | 3 фази | од. |  | 43
|  | 330 кВ |  | 3 фази | од. |  | 66
|  | 400-500 кВ |  | 3 фази | од. |  | 88
|  | 750 кВ |  | 3 фази | од. |  | 130
|  | 1150 кВ |  | 3 фази | од. |  | 180
3.4.4. | Об'єм масляних вимикачів в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Масляний вимикач | 1-20 кВ |  | 3 фази | од. |  | 3.1
|  | 35 кВ |  | 3 фази | од. |  | 6.4
|  | 110-150 кВ |  | 3 фази | од. |  | 14
|  | 220 кВ |  | 3 фази | од. |  | 23
3.4.5. | Об'єм вакуумних вимикачів в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вакуумний вимикач | 1-20 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 0.1
|  | 35 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 0.2
3.4.6. | Об'єм елегазових вимикачів в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Елегазовий вимикач | 35 кВ |  | 3 фази | од. |  | 1
|  | 110-150 кВ |  | 3 фази | од. |  | 1.7
3.4.7. | Об'єм відокремлювачів з короткозамикачем в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Відокремлювач з короткозамикачем | 35 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 4.7
|  | 110-150 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 9.5
|  | 220 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 19
|  | 330 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 24
|  | 400-500 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 35
3.4.8. | Вимикач навантаження | 1-20 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 2.3
3.4.9. | Синхронний компенсатор потужністю до 50 МВАр | 1-20 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 26
3.4.10. | Синхронний компенсатор потужністю 50 МВАр і більше | 1-20 кВ |  | одиниця обладнання | од. |  | 48
3.4.11. | Об'єм статичних конденсаторів в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Статичні конденсатори | 1-20 кВ |  | 100 конд. | од. |  | 2.4
|  | 35 кВ |  | 100 конд. | од. |  | 2.4
3.4.12. | Щоглова (стовпова) ТП | 1-20 кВ |  | ТП | од. |  | 2.5
3.4.13. | Однотрансформаторна ТП, КТП | 1-20 кВ |  | ТП, КТП | од. |  | 2.3
3.4.14. | Двотрансформаторна ТП, КТП | 1-20 кВ |  | ТП, КТП | од. |  | 3
3.4.15. | Однотрансформаторна ПС 35/0,4 кВ | 35 кВ |  | п/ст | од. |  | 3.5
3.4.16. | Однотрансформаторна КТПММ | 1-20 кВ |  | од. | од. |  | 4.6
3.4.17. | Двотрансформаторна КТПММ | 1-20 кВ |  | од. | од. |  | 7.6
3.4.18. | Однотрансформаторна ЗТП | 1-20 кВ |  | од. | од. |  | 6.5
3.4.19. | Двотрансформаторна ЗТП | 1-20 кВ |  | од. | од. |  | 10
3.4.20. | РП | 1-20 кВ |  | од. | од. |  | 3.3
таб. 3.5. | Об'єм іншого обладнання в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Електронні однофазні лічильники електричної енергії |  |  | 100 шт. | од. |  | 1.1
3.5.2. | Електронні трифазні лічильники електричної енергії |  |  | 100 шт. | од. |  | 8.6
3.5.3. | Електрогодинник |  |  | 100 шт. | од. |  | 50.3
3.5.4. | Опори світильників при кабельному живленні |  |  | 100 шт. | од. |  | 1
таб. 3.6. | Об'єм засобів диспетчерського та технологічного управління в у.о. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6.1. | Магістральні лінії ЗДТУ |  |  | 100 км траси | од. |  | 357
3.6.2. | Розподільчі лінії ЗДТУ |  |  | 100 км траси | од. |  | 87.1
3.6.3. | Лінійні споруди технологічного управління |  |  | 100 км траси | од. |  | 191.5
3.6.4. | Апаратура технологічного управління лінійно-кабельних споруд |  |  | канал | од. |  | 6.09
3.6.5. | Апаратура технологічного управління високовольтних ліній електропередавання |  |  | канал | од. |  | 8.69
3.6.6. | Апаратура диспетчерського і технологічного управління енергоо'єктів |  |  | змонтований номер | од. |  | 0.43
3.6.7. | Апаратура радіорелейних ліній зв'язку |  |  | канал | од. |  | 9
3.6.8. | Радіостанції системі УКХ та КХ |  |  | радіостанція | од. |  | 2.59
3.6.9. | Апаратура циркулярного зв'язку |  |  | станція | од. |  | 6.1
3.6.10. | Апаратура виробничого гучномовного зв'язку |  |  | комплект | од. |  | 36.6
3.6.11. | Апаратура радіо-переговорного зв'язку |  |  | установка | од. |  | 6.1
3.6.12. | Апаратура передавання даних |  |  | канал | од. |  | 1.5
3.6.13. | Електроживильні пристрої |  |  | установка | од. |  | 55.78
3.6.14. | Первинні пристрої телемеханіки: |  |  |  | од. | 0 |  | 0 | 0 | 0
| телесигналізація |  |  | 10 сигналів | од. |  | 2.61
| телеуправління |  |  | 10 сигналів | од. |  | 2.61
| телевимірювання |  |  | 10 сигналів | од. |  | 6.97
3.6.15. | Диспетчерський щит на енергооб'єкті |  |  | щит | од. |  | 175
| Керівник суб'єкта господарювання |  |  | _______________ |  |  |  | _______________________
| (або особа, яка його заміщує) |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали, прізвище)
"____" ______________ 20___ р.