ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

______________ № __________

Зміни

до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

- У главі 1:

- абзаци перший – десятий пункту 1.4 замінити одним абзацом такого змісту:

«Оператори систем вносять інформацію щодо стану надання ними послуг з приєднання до системи моніторингу приєднань у порядку, визначеному цією Методикою, в обсязі, визначеному в додатку 1 до цієї Методики.».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами другим – тринадцятим;

- абзац другий пункту 1.7 виключити;

- абзац другий пункту 1.10 після слів та знаку «оператора системи,» доповнити словами і знаками «перелік ІР адрес, з яких буде здійснюватися доступ до системи моніторингу приєднань (не більше двох),»;

- пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Система моніторингу приєднань згідно з вимогами Кодексу систем розподілу автоматично генерує номер заяви про приєднання, номер технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання відповідно до затвердженої форми згідно з Кодексом систем розподілу та Кодексом системи передачі в день внесення відповідної інформації та переходу запису про приєднання в наступний статус.

Інформація щодо надходження заяви про приєднання, видачі технічних умов та повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання вносяться ОСП/ОСР до системи моніторингу приєднань у день реєстрації заяви про приєднання, видачі технічних умов, надання повідомлення (акта) про надання послуги з приєднання.

Обов’язкові для завантаження документи на вкладках приєднання до системи моніторингу приєднань завантажуються ОСП/ОСР у день внесення відповідної інформації, яку підтверджують ці документи.

Інша інформація до системи моніторингу приєднань заноситься ОСП/ОСР не пізніше наступного робочого дня з дня настання змін у процедуру надання послуги з приєднання.

Обов’язковими для завантаження є такі документи на вкладках:

«заява» (завантажується заява про приєднання з усіма додатками до неї та лист із зауваженнями до заяви про приєднання, надісланий замовнику (у випадку наявності зауважень);

«ТУ» (завантажуються технічні умови, розрахунок вартості надання послуги з приєднання, рахунок на оплату вартості надання послуги з приєднання, рахунок на сплату вартості послуги з комерційного обліку електричної енергії (за наявності), вимоги (технічні заходи) ОСП/інших суб’єктів господарювання, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП/інших суб’єктів господарювання для забезпечення технічної можливості приєднання, які були надані ОСР для включення в технічні умови замовника);

«землевідведення» (листи щодо повідомлення замовників про збільшення строку надання послуги з приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, для реалізації якого ОСР здійснює будівництво нових електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання (будівництво ділянки КЛ, ПЛ (із встановленням нових опор), ТП, РП));

«стан виконання заходів» (технічні рішення до проєктно-кошторисної документації, у тому числі розробленої замовником (із зауваженнями чи погодження ПКД без зауважень), звернення замовника щодо направлення звернення щодо розгляду ПКД);

«завершення приєднання» (завантажуються повідомлення про надання послуги з приєднання/акт про надання послуги з приєднання, паспорт точки розподілу/передачі та заява-приєднання до розробленого оператором системи розподілу договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, у випадку передбаченому пунктом 4.8.3 цього Кодексу, додаткові угоди до договорів про приєднання, у тому числі щодо продовження строків надання послуг з приєднань);

завантаження інших документів на інших вкладках є необов'язковим та здійснюється за необхідності.».

- У главі 4:

- абзац другий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;»;

- абзац другий пункту 4.7 викласти в такій редакції:

«складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;»;

- абзац другий пункту 4.8 викласти в такій редакції:

«складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, відбору та/або відпуску, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;».

- У главі 5:

- пункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Плата за нестандартне приєднання «під ключ» Пнст розраховується за формулою

Пнст=Рзаявленавідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рзаявленавідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+lм×Слінл,н,зем, тис грн/кВт,

де

Рзаявленавідбір – потужність відбору, замовлена до приєднання;

Рзаявленавідпуск – потужність відпуску, замовлена до приєднання/замовлена до збільшення величина дозволеної до відпуску потужності активного споживача понад 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок споживача, що призначені для споживання електричної енергії, за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб;

Снстк,н,зтт,місц,с– ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для споживання електричної енергії, 
тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:

к – категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;

н – індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));

зтт – індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 – 110 (154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;

місц – місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);

Снстк,н,зтт,місц,в	– ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, 
тис. грн/кВт (без ПДВ), визначається за формулою 7 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:

к – категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;

н – індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));

місц – місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);

Слінл,н,зем – ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 10 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:

л – індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);

н – індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4 (0,23); 6 (10) 20; 27 (35); (110 (154));

зем – індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;

lм – відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.»;

- абзац другий пункту 5.3 викласти в такій редакції:

«Снстк,н,зтт,місц,в=Пбазованст×Кк×Кн×Кмісц×1-Кзтті×Кінд, тис. грн/кВт  (7) »;

3) пункт 5.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.9 – 5.12 вважати пунктами 5.8 – 5.11;

4) у пункті 5.8 слова і цифри «або 13» виключити;

5) абзац другий пункту 5.10 викласти в такій редакції:

«складову плати за здійснення будівництва та/або технічного переоснащення електричних мереж систем розподілу, яка визначається як сума добутку величини замовленої до приєднання потужності відбору та/або відпуску та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, та складової плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання;»;

6) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

«5.11. Плата за гнучке приєднання розраховується за формулою:

Пнстгнучке=Ргарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с+Рнегарантвідбір×Снстк,н,зтт,місц,с×Кгнучке+Ргарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в+Рнегарантвідпуск×Снстк,н,зтт,місц,в×Кгнучке+lм×Слінл,н,зем, тис. грн/кВт,  (13)

де Ргарантвідбір – гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання;

Рнегарантвідбір – не гарантована потужність відбору, замовлена до приєднання;

Ргарантвідпуск – гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання;

Рнегарантвідпуск – не гарантована потужність відпуску, замовлена до приєднання;

Кгнучке – коефіцієнт вартості гнучкого приєднання, який становить 0,3.».

- Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

____________________