ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
_____________ № _________

Зміни
до Кодексу газотранспортної системи

1. У розділі V:

- у главі 2:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. При розробці плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років оператор газотранспортної системи зобов’язаний:

провести консультації з усіма суміжним суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайті;

врахувати можливі зміни обсягів видобутку, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газотранспортних систем сусідніх держав, газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG.»;

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи.»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Для здійснення планування оператор газотранспортної системи співпрацює з операторами суміжних систем, а також замовниками послуг транспортування, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел.»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«8. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи – документ, що формується оператором газотранспортної системи за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газотранспортної системи, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми додатка 2 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування.

9. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи має містити, але не виключно:

1) узагальнену характеристику роботи газотранспортної системи, зокрема:

загальний обсяг транспортування природного газу (річний та помісячний), транзит, внутрішнє транспортування, імпорт та експорт;

кількість фізичних точок входу та фізичних точок виходу природного газу;

обсяги річних втрат природного газу;

порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки;

2) маршрутизацію транспортування газу оператора газотранспортної системи:

надходження газу від суміжних газовидобувних підприємств;

надходження газу через прикордонні газовимірювальні станції;

надходження газу від оператора газосховищ;

транспортування газу до суміжних газовидобувних підприємств;

транспортування газу через прикордонні газовимірювальні станції;

транспортування газу до споживачів України;

передачу газу до Оператора газосховищ;

3) інформацію щодо технічного стану інфраструктури, а саме:

щодо магістральних газопроводів, зокрема:

загальну протяжність газопроводів, що перебувають в експлуатації;

структуру магістральних газопроводів за терміном експлуатації/віковими групами: до 25 років, від 25 до 40 років, понад 40 років;

структуру магістральних газопроводів за діаметрами;

фактичний технічний стан магістральних газопроводів (за результатами діагностики, обстежень, стану захисного покриття, запірної арматури, переходів через природні та штучні перешкоди). Газопроводи:

у задовільному стані,

підлягають реконструкції,

підлягають капітальному ремонту,

підлягають повній заміні;

захищеність газопроводів (у відсотках);

довжину газопроводів, де не забезпечено мінімально необхідний захисний потенціал на газопроводі згідно з державними стандартами України;

інформацію щодо ділянок, які експлуатуються з обмеженнями, зокрема з урахуванням допустимого робочого тиску або інших технічних рішень;

інформацію щодо магістральних газопроводів/ділянок, аварійних, пошкоджених, виведених з експлуатації або переведених в особливий режим експлуатації;

протяжність магістральних газопроводів, яким протягом року проведено технічне обслуговування та висновки щодо задовільного/не задовільного стану відповідних газопроводів;

кількість аварій та інцидентів;

пояснення щодо газопроводів, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням основних ділянок/об’єктів та підстав для включення до інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування або технічного діагностування;

щодо компресорних станцій, зокрема:

кількість компресорних станцій/компресорних цехів, що перебувають у роботі, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені;

рівень завантаженості компресорних станцій/компресорних цехів у літній та зимовий періоди або за основними режимами роботи;

витрати паливного газу;

технічний стан основного обладнання компресорних станцій, зокрема з урахуванням напрацювання газоперекачувальних агрегатів, залишкового ресурсу, результатів діагностики, ремонтів і технічного обслуговування. Компресорні станції:

у задовільному стані, підлягає реконструкції,

підлягають капітальному ремонту, підлягає повній заміні;

інформацію щодо аварій, інцидентів, відмов;

класифікацію компресорних станцій/компресорних цехів за рівнем виробничої значущості, технічної необхідності або пріоритетності використання, у тому числі за внутрішньою класифікацією оператора газотранспортної системи;

порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки;

аналітичне пояснення щодо компресорних станцій, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням конкретних компресорних станцій/компресорних цехів/газоперекачувальних агрегатів/технологічних вузлів та підстав для включення відповідних заходів до інвестиційної програми або ремонтних планів;

щодо газорозподільних станцій, зокрема:

кількість газорозподільних станцій, що перебувають у роботі, не задіяні в транспортуванні газу, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені;

структуру газорозподільних станцій за типом, формою обслуговування, строком експлуатації та/або іншими основними характеристиками;

договірну/технічно погоджену пропускну здатність відповідно до технічних угод або документів взаємодії з операторами газорозподільних систем, прямими споживачами;

фактичну завантаженість газорозподільних станцій (у відсотках) за періодами мінімального та максимального споживання;

кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газорозподільних станцій;

інформацію щодо об’єктів, які потребують реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, модернізації або оптимізації;

класифікацію газорозподільних станцій за групами продуктивності/потужності та/або рівнем виробничої значущості (наприклад: газорозподільні станції до 10 тис. м³/год, 10–50 тис. м³/год, 50 – 100 тис. м³/год, понад 100 тис. м³/год);

порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки.

пояснення щодо газорозподільних станцій, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або повній заміні, із зазначенням конкретних газорозподільних станцій/вузлів газорозподільних станцій та підстав для включення відповідних заходів до інвестиційної програми або ремонтних планів;

щодо газовимірювальних станцій та пунктів виміру витрат газу, зокрема:

кількість газовимірювальних станцій, що перебувають у роботі, не задіяні в транспортуванні газу, переведені в особливий режим експлуатації, розташовані на тимчасово окупованих територіях/у зоні бойових дій або пошкоджені;

структуру газовимірювальних станцій (пунктів виміру витрат газу) за типом,  строком експлуатації та/або іншими основними характеристиками;

договірну/технічно погоджену пропускну здатність відповідно до технічних угод або документів взаємодії з операторами суміжних систем;

фактичну завантаженість газовимірювальних станцій (пунктів виміру витрат газу) (у відсотках) за періодами мінімального та максимального транспортування;

кількість відмов, аварій, інцидентів у роботі обладнання газовимірювальних станцій / пунктів виміру витрат газу;

інформацію щодо об’єктів, які потребують реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, модернізації або оптимізації;

порівняльний аналіз показників за попередні чотири роки;

4) узгоджені режими роботи на точках з’єднання:

перелік міждержавних точок з’єднання;

пропускну здатність точок з’єднання (з угод про підключення);

мінімально та максимально допустимий тиск (з угод про підключення);

фактичні максимальні і мінімальні тиски (річні);

5) військові ризики та їх вплив:

географічна характеристика ризиків, зокрема зони бойових дій та потенційно небезпечні регіони;

кількість пошкоджених об’єктів (газопроводи, компресорні станції, газорозподільні станції);

частота атак та інцидентів;

вплив на обсяги транспортування та стабільність функціонування системи;

заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема проведення аварійно-відновлювальних робіт та фізичний захист об’єктів інфраструктури;

6) узагальнені висновки та пропозиції до включення до плану розвитку:

перелік заходів, що пропонуються до включення до плану розвитку, з відповідним обґрунтуванням у розрізі показників, визначених підпунктом 3;

очікувані технічні та економічні результати реалізації заходів, зокрема щодо зниження аварійності, збільшення пропускної спроможності та підвищення ефективності функціонування ГТС;

строки реалізації заходів та оцінка їх пріоритетності;

7) додатки:

карта газотранспортної системи;

підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація);

схеми маршрутів транспортування та діаграми потоків природного газу;

статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років.»;

2) главу 3 після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи подається оператором газотранспортної системи Регулятору щороку до 15 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми.

Звіт про технічний стан об’єктів газотранспортної системи оператора газотранспортної системи надається в електронній формі у форматах «pdf», «docx», «xls», «xlsx» із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника Оператора ГТС або уповноваженої ним особи (із наданням копії документа, що підтверджує повноваження такої особи на підписання звіту про технічний стан, у разі якщо він підписаний не керівником) або кваліфікованої електронної печатки Оператора ГТС у системі електронної взаємодії (СЕВ) та на електронну адресу Регулятора investgas@nerc.gov.ua з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Оператор ГТС забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації.».

У зв’язку з цим пункти 10 – 12 вважати відповідно пунктами 11 – 13.

__________________