ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
_____________ № _________

Зміни
до Кодексу газосховищ

1. У розділі V:

1) у главі 4:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Під час розроблення плану розвитку газосховищ на наступні 10 років оператор газосховищ зобов’язаний:

провести консультації з усіма суміжними суб’єктами ринку природного газу, зокрема виробниками біометану або інших видів газу з альтернативних джерел, та опублікувати результати консультацій на власному вебсайті;

враховувати можливі зміни обсягів зберігання природного газу (у тому числі обсягів транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газосховищ сусідніх держав.»;

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«звіт про технічний стан об’єктів газосховищ Оператора газосховищ.»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Для здійснення планування оператор газосховищ співпрацює з оператором газотранспортної системи, а також із замовниками та іншими заінтересованими суб’єктами господарювання.»;

доповнити новими пунктами 8 та 9 такого змісту:

«8. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ – документ, що формується оператором газосховищ за результатами експлуатації, технічного обслуговування, ремонтів, технічного діагностування, обстежень, аналізу аварій, інцидентів, відмов, пошкоджень та обмежень експлуатації об’єктів газосховищ, містить узагальнену та аналітичну інформацію про фактичний технічний стан таких об’єктів (у тому числі з урахуванням форми Додатка 1 до цього Кодексу) та використовується для обґрунтування заходів інвестиційної програми, планів ремонтів, технічного обслуговування і технічного діагностування.

9. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ має містити, але не виключно:

1) характеристику роботи підземних сховищ газу:

загальний обсяг закачування природного газу (річний та помісячний);

загальний обсяг відбору природного газу (річний та помісячний);

обсяг активного та буферного газу;

рівень заповнення підземних сховищ газу (середній, максимальний та мінімальний);

кількість циклів закачування/відбору;

обсяги втрат природного газу;

порівняльний аналіз показників із даними за попередні чотири роки;

2) використання потужностей підземних сховищ газу:

перелік підземних сховищ газу із зазначенням їх основних характеристик (активна місткість, добова продуктивність закачування та відбору);

коефіцієнт використання активної місткості кожного сховища (у відсотках);

рівень завантаженості підземних сховищ газу у періоди закачування та відбору;

інформація щодо:

перевантажених об’єктів;

недозавантажених або резервних потужностей;

характеристика гнучкості підземних сховищ газу, зокрема:

можливість роботи у пікових режимах відбору;

можливість балансування газотранспортної системи;

вплив бойових дій на функціонування підземних сховищ газу, зокрема:

тимчасово недоступні об’єкти;

обмеження режимів закачування або відбору природного газу;

3) технічний стан інфраструктури:

підземні сховища газу:

кількість підземних сховищ газу, що перебувають в експлуатації, резерві або пошкоджені;

технічний стан сховищ:

у справному стані;

з обмеженнями в роботі;

аварійних або виведених з експлуатації;

рівень фізичного зносу (у відсотках);

кількість аварій та інцидентів;

порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки;

компресорні станції підземних сховищ газу:

кількість компресорних станцій, що перебувають у роботі, резерві або пошкоджені;

рівень завантаженості у періоди закачування та відбору (у відсотках);

витрати паливного газу;

технічний стан обладнання, зокрема:

середній рівень зносу;

потреба у модернізації;

аварії, інциденти, позапланові зупинки та відмови обладнання;

тривалість простоїв та час відновлення роботи;

наявність повторюваних проблем та тенденцій;

класифікація об’єктів за рівнем критичності (низький, середній, високий);

порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки;

свердловини та наземна технологічна інфраструктура:

кількість свердловин (експлуатаційних, спостережних, резервних);

продуктивність свердловин;

технічний стан фонду свердловин;

показники надійності та частота відмов;

аварії, інциденти та відмови обладнання;

тривалість простоїв та час відновлення роботи;

наявність повторюваних проблем та тенденцій;

класифікація за рівнем критичності (низький, середній, високий);

порівняльний аналіз із показниками за попередні чотири роки;

4) режими роботи та взаємодія з газотранспортною системою:

перелік точок підключення підземних сховищ газу до газотранспортної системи;

наявність обмежень або обставин непереборної сили;

випадки відхилень із зазначенням причин та тривалості;

пропускна здатність точок підключення;

мінімально та максимально допустимий тиск;

узгоджені робочі параметри;

порядок взаємодії у разі аварійних ситуацій;

узгодження графіків проведення ремонтних робіт та модернізації;

графічні матеріали (схеми, діаграми потоків природного газу між підземними сховищами газу та газотранспортною системою);

5) військові ризики та їх вплив:

географічна характеристика ризиків;

кількість пошкоджених об’єктів (підземні сховища газу, компресорні станції, свердловини);

частота атак та інцидентів;

вплив на режими закачування та відбору природного газу;

заходи, вжиті для забезпечення стійкості функціонування, зокрема:

резервування потужностей;

проведення аварійно-відновлювальних робіт;

фізичний захист об’єктів інфраструктури;

6) позиція Оператора газотранспортної системи та інших заінтересованих сторін (за наявності), офіційні зауваження та пропозиції;

7) узгодження з інвестиційною програмою:

перелік заходів, що пропонуються до включення до інвестиційної програми, із відповідним обґрунтуванням;

відповідність заходів європейським практикам та стандартам;

очікуваний технічний та економічний ефект (підвищення продуктивності, зниження втрат, підвищення надійності);

строки реалізації заходів та оцінка їх пріоритетності;

інформація про рівень виконання інвестиційної програми за попередній рік та причини відхилень;

8) додатки:

карта розташування підземних сховищ газу;

таблиці режимів закачування та відбору;

деталізована інформація щодо аварій та інцидентів;

підтвердні матеріали (фото, акти, технічна документація);

схеми технологічних процесів та діаграми;

статистичні таблиці для порівняння з показниками попередніх років.»;

2) главу 5 після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ подається оператором газосховищ Регулятору щороку до 15 жовтня за попередній газовий рік і є невід’ємною частиною обґрунтовуючих матеріалів до планованих заходів інвестиційної програми.

Звіт про технічний стан об’єктів газосховищ оператора газосховищ надається в електронній формі у форматах «pdf», «docx», «xls», «xlsx» із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника оператора газосховищ або уповноваженої ним особи (із наданням копії документа, що підтверджує повноваження такої особи на підписання плану розвитку, у разі якщо він підписаний не керівником) або кваліфікованої електронної печатки оператора газосховищ у системі електронної взаємодії (СЕВ) та на електронну адресу Регулятора investgas@nerc.gov.ua з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Оператор газосховищ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації.».

У зв’язку з цим пункти 10 – 12 вважати відповідно пунктами 11 – 13.

__________________