Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 17-НКРЕКП-якість-передача (річна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії"
(пункт 3.1)

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

| № з/п | Код послуги | Назва послуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1 | Приєднання до електричних мереж системи передачі: |
| 2 | S1.1 | повідомлення про відмову у приєднанні електроустановок замовника до електричних мереж ОСП у вказаний у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією |
| 3 | S1.2 | інформування ОСП замовника про виявлені зауваження щодо подання документів (повнота та належне оформлення документів, неналежне заповнення заяви про приєднання (незаповнення колонки(-нок) заяви або неправильне наповнення колонки) з посиланням на вимоги Кодексу системи передачі |
| 4 | S1.3 | перевірка відповідності об'єктів електроенергетики / електроустановок об'єктів електроенергетики, заявлених до приєднання, критеріям приєднання до системи передачі |
| 5 | S1.4 | видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання |
| 6 | S1.5 | надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування |
| 7 | S1.6 | опрацювання наданого Замовником варіанта точки забезпечення потужності |
| 8 | S1.7 | розгляд проектної документації, поданої ОСП на погодження |
| 9 | S1.8 | повторний розгляд проектної документації, поданої ОСП на погодження |
| 10 | S1.9 | надання замовнику двох примірників підписаної додаткової угоди до договору про приєднання |
| 11 | S1.10 | надання письмового обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору про приєднання та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії |
| 12 | S1.11 | подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання |
| 13 | S1.11.1 | не потребує припинення електропостачання інших Користувачів |
| 14 | S1.11.2 | потребує припинення електропостачання інших Користувачів |
| 15 | S1.12 | видача власнику об’єкта електроенергетики, УЗЕ документу (наряду) про дозвіл на підключення електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу) та про дозвіл на подачу напруги |
| 16 | S1.13 | підключення електроустановок Замовника або їх черг будівництва (пускових комплексів) до електричної мережі |
| 17 | S1.13.1 | не потребує припинення електропостачання інших Користувачів |
| 18 | S1.13.2 | потребує припинення електропостачання інших Користувачів |
| 19 | S2 | Видача договорів: |
| 20 | S2.1 | паперового примірника укладеного договору споживача про надання послуг з передачі |
| 21 | S2.2 | Паперового примірника укладеного договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління споживачеві |
| 22 | S3 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача: |
| 23 | S3.1 | яка була відключена за заявою споживача |
| 24 | S3.2 | яка була відключена за ініціативою ОСП |
| 25 | S3.2.1 | у міській місцевості |
| 26 | S3.2.2 | у сільській місцевості |
| 27 | S3.3 | яка була відключена за зверненням електропостачальника |
| 28 | S3.3.1 | у міській місцевості |
| 29 | S3.3.2 | у сільській місцевості |
| 30 | S3.4 | оформлення у порядку, визначеному ПРРЕЕ двох примірників паспорта точки передачі та направлення одного примірника користувачу |
| 31 | S3.4.1 | менше 1 МВт |
| 32 | S3.4.2 | більше 1 МВт |
| 33 | S4 | Перевірка лічильника: |
| 34 | S4.1 | позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСП або індивідуальному побутовому споживачу |
| 35 | S4.2 | позачергова технічна перевірка засобів вимірювальної техніки |
| 36 | S4.3 | позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії |
| 37 | S4.4 | установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових |
| 38 | S4.5 | параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСП |
| 39 | S4.6 | зміна місця встановлення лічильника електричної енергії |
| 40 | S4.7 | надання зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні |
| 41 | S4.8 | заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії |
| 42 | S4.9 | розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем |
| 43 | S4.10 | направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації |
| 44 | S4.11 | заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб |
| 45 | S5 | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів: |
| 46 | S5.1 | розгляд звернень/скарг/претензій споживачів |
| 47 | S5.2 | розгляд звернення споживача щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі |
| 48 | S5.2.1 | без потреби проведення перевірки лічильника |
| 49 | S5.2.2 | у разі потреби проведення перевірки лічильника |