Додаток 7
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

Інформація щодо дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

| № з/п | Стандарт |  | Гарантовані стандарти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн | кількість випадків надання компенсації споживачам |
| 1 | повідомлення про відмову у приєднанні електроустановок замовника до електричних мереж ОСП | 2 роб. днів |  |  |
| 2 | інформування ОСП замовника про виявлені зауваження щодо подання документів (повнота та належне оформлення документів, неналежне заповнення заяви про приєднання (незаповнення колонки(-нок) заяви або неправильне наповнення колонки) з посиланням на вимоги Кодексу системи передачі | 2 роб. днів |  |  |
| 3 | Перевірка відповідності об'єктів електроенергетики/електроустановок об'єктів електроенергетики, заявлених до приєднання, критеріям приєднання до системи передачі | 2 роб. днів |  |  |
| 4 | Видача технічних умов на приєднання разом з проєктом договору про приєднання | 10 роб. днів |  |  |
| 5 | Надання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування | 10 роб. днів |  |  |
| 6 | Опрацювання наданого замовником варіанта точки забезпечення потужності | 10 роб. днів |  |  |
| 7 | Розгляд проєктної документації, поданої ОСП на погодження |  |  |  |
| 8 | отриманої вперше | 10 роб. днів |  |  |
| 9 | отриманої повторно | 5 роб. днів |  |  |
| 10 | надання замовнику двох примірників підписаної додаткової угоди до договору про приєднання | 10 роб. днів |  |  |
| 11 | надання письмового обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору про приєднання та направити замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії | 20 роб. днів |  |  |
| 12 | Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання з дати подання відповідної заяви |  |  |  |
| 13 | якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших користувачів | 5 роб. днів |  |  |
| 14 | якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших користувачів | 10 роб. днів |  |  |
| 15 | видача власнику об’єкта електроенергетики, УЗЕ документу (наряду) про дозвіл на підключення електроустановки або її черги будівництва (пускового комплексу) та про дозвіл на подачу напруги | 10 роб. днів |  |  |
| 16 | Підключення електроустановок Замовника або їх черг будівництва (пускових комплексів) до електричної мережі з дня отримання заяви замовника |  |  |  |
| 17 | якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших користувачів | 5 роб. днів |  |  |
| 18 | якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів | 10 роб. днів |  |  |
| 19 | Видача договору про надання послуг з передачі електричної енергії споживачеві | 3 роб. дні |  |  |
| 20 | Видача договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління | 10 роб. днів |  |  |
| 21 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача | 5 роб. днів |  |  |
| 22 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСП |  |  |  |
| 23 | у міській місцевості | 3 роб. дні |  |  |
| 24 | у сільській місцевості | 5 роб. днів |  |  |
| 25 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою електропостачальника |  |  |  |
| 26 | у міській місцевості | 3 роб. дні |  |  |
| 27 | у сільській місцевості | 5 роб. днів |  |  |
| 28 | Розгляд звернення споживача щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі |  |  |  |
| 29 | без потреби проведення перевірки лічильника | 5 днів |  |  |
| 30 | у разі потреби проведення перевірки лічильника | 20 днів |  |  |
| 31 | оформлення у порядку, визначеному ПРРЕЕ двох примірників паспорта точки передачі та направлення одного примірника користувачу |  |  |  |
| 32 | менше 1 МВт | 10 роб. днів |  |  |
| 33 | більше 1 МВт | 10 роб. днів |  |  |
| 34 | позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСП або індивідуальному побутовому споживачу | 20 роб. днів |  |  |
| 35 | Позачергова технічна перевірка засобів вимірювальної техніки | 20 роб. днів |  |  |
| 36 | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів | 30 днів |  |  |
| 37 | Позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії | 7 роб. днів |  |  |
| 38 | Установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових | 7 роб. днів |  |  |
| 39 | параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСП | 15 роб. днів |  |  |
| 40 | Зміна місця встановлення лічильника електричної енергії | 14 роб. днів |  |  |
| 41 | Надання зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні; | 3/5 роб. днів |  |  |
| 42 | заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії | 1 календарний місяць |  |  |
| 43 | Розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем | 15 роб. днів |  |  |
| 44 | Направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації | 20 роб. днів |  |  |
| 45 | Заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб | 1 календарний місяць |  |  |

Керівник                                                                                                                       ____________________

(підпис)