Додаток 9
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам 
за їх недотримання

Інформація щодо дотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

| № з/п | Стандарт |  | Гарантовані стандарти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн | кількість випадків надання компенсації споживачам |
| 1 | Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу |  |  |  |
| 2 | Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії): |  |  |  |
| 3 | у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОМСР | 30 днів |  |  |
| 4 | у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі | 180 днів |  |  |
| 5 | Розгляд скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії: |  |  |  |
| 6 | без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу | 15 днів |  |  |
| 7 | у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу | 30 днів |  |  |
| 8 | Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні | 22 години |  |  |
| 9 | Повідомлення про наявність зауважень щодо повноти та належного оформлення документів з їх обґрунтуванням наданих замовником із заявою про приєднання | 5 роб. Днів |  |  |
| 10 | Видача технічних умов на приєднання | 20 роб. Днів |  |  |
| 11 | Видача підписаного паспорта точки розподілу за об'єктом споживача та/або паперового примірника договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу | 10 роб. Днів |  |  |
| 12 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача | 5 роб. Днів |  |  |
| 13 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОМСР | 5 роб. Днів |  |  |
| 14 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за зверненням електропостачальника | 5 роб. Днів |  |  |
| 15 | Позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСР або індивідуальному побутовому споживачу | 20 роб. днів |  |  |
| 16 | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів | 30 днів |  |  |
| 17 | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку електричної енергії | 45 днів |  |  |
| 18 | Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії | 5 роб. Днів |  |  |
| 19 | Позачергова технічна перевірка засобів вимірювальної техніки | 20 роб. Днів |  |  |
| 20 | Розгляд звернення споживача щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі |  |  |  |
| 21 | без потреби проведення перевірки лічильника | 5 роб. Днів |  |  |
| 22 | у разі потреби проведення перевірки лічильника | 20 роб. Днів |  |  |
| 23 | Установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових | 7 роб. Днів |  |  |
| 24 | Параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОМСР | 15 роб. Днів |  |  |
| 25 | зміна місця встановлення лічильника електричної енергії | 14 роб. Днів |  |  |
| 26 | Позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії | 7 роб. днів |  |  |
| 27 | Надання зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні | 3/5 роб. днів |  |  |
| 28 | Заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії | 1 календраний місяць |  |  |
| 29 | Розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем | 15 роб. днів |  |  |
| 30 | Направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації | 20 роб. Днів |  |  |
| 31 | Заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб | 1 календраний місяць |  |  |

Керівник                                                                                                                       ____________________
                                                                                                                                                                     (підпис)