| ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Зміни до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» * - зміни виділені за принципом: те, що підлягає вилученню – курсивом; новий текс редакції проєкту – напівжирним шрифтом |  |
| --- | --- |
| Чинна редакція | Запропонована редакція |
| ПОСТАНОВА від 12 червня 2018 року N 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення» |  |
| ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП-якість-розподіл (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії" |  |
| 3. Порядок формування загальної інформації, пов'язаної з заповненням форми звітності N 12-НКРЕКП-якість-розподіл |  |
| графа 8 - дата початку надання послуги: … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - дата оплати споживачем вартості послуги з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача - дата оплати споживачем вартості цих послуг; із заміни лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; … із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 8 - дата початку надання послуги: … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - дата оплати споживачем вартості послуги з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових - дата оплати споживачем вартості цих послуг або в інший термін у разі надання послуги з приєднання; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСР - дата реєстрації заяви споживача; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата оплати споживачем вартості послуг; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні – дата реєстрації заяви споживача; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем – дата реєстрації заяви споживача; із направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата оплати споживачем вартості таких послуг; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку – дата виявлення такого порушення стороною; |
| графа 9 - дата завершення надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії - у випадку присутності споживача (у тому числі індивідуального побутового споживача) при проведенні огляду - дата складання відповідного акта та його підпису споживачем (у тому числі індивідуальним побутовим споживачем), у випадку відсутності - дата надання повідомлення споживачу (у тому числі індивідуальному побутовому споживачу) про результати перевірки, зафіксована в джерелах інформації; з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - у випадку присутності споживача (у тому числі індивідуального побутового споживача) при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата складання відповідного акта технічної перевірки/експертизи та його підпису споживачем (у тому числі індивідуальним побутовим споживачем), у випадку відсутності - дата надання повідомлення споживачу (у тому числі індивідуальному побутовому споживачу) з результатами технічної перевірки/експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації; з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача - дата підписання сторонами акта пломбування, зафіксована в джерелах інформації; із заміни лічильників електричної енергії - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; … із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 9 - дата завершення надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСР або індивідуальному побутовому споживачу – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - у випадку присутності споживача (у тому числі індивідуального побутового споживача) при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата складання відповідного акта технічної перевірки/експертизи та його підпису споживачем (у тому числі індивідуальним побутовим споживачем), у випадку відсутності - дата надання повідомлення споживачу (у тому числі індивідуальному побутовому споживачу) з результатами технічної перевірки/експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації; з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових - дата складання відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСР - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні – дата надання рахунку споживачеві або дата надання відмови; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем – дата надання відповіді споживачу, зафіксована в джерелах інформації; з направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; |
| ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 17-НКРЕКП-якість-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії» |  |
| 3. Порядок формування загальної інформації, пов'язаної з заповненням форми звітності N 17-НКРЕКП-якість-передача |  |
| графа 8 - дата початку надання послуги: … з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії - дата реєстрації звернення від споживача, якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСП, або дата оплати споживачем вартості послуги, якщо відповідні засоби комерційного обліку належать споживачу; з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії - дата оплати споживачем вартості експертизи; з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата отримання звернення/скарги/претензії; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 8 - дата початку надання послуги: … із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСП або індивідуальному побутовому споживачу – дата реєстрації звернення споживача; із позачергової технічної перевірки засобів вимірювальної техніки – дата оплати споживачем вартості послуг; з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата отримання звернення/скарги/претензії; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата оплати споживачем вартості послуг; з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових – дата оплати споживачем вартості послуг; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСП - дата реєстрації звернення споживача; із зміни місця встановлення лічильника електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуг; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні - дата реєстрації заяви споживача; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем - дата реєстрації заяви споживача; із направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата оплати споживачем вартості таких послуг; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб – дата виявлення такого порушення стороною; |
| графа 9 - дата завершення надання послуги: … з контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку електричної енергії - дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована в джерелах інформації; з експертизи засобів комерційного обліку електричної енергії - дата надання повідомлення споживачу з результатами експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації;; з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата отримання звернення/скарги/претензії; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 9 - дата завершення надання послуги: … із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСП або індивідуальному побутовому споживачу – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із позачергової технічної перевірки засобів вимірювальної техніки – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; з розгляду звернень/скарг/претензій споживачів - дата отримання звернення/скарги/претензії; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСП - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із зміни місця встановлення лічильника електричної енергії - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні - дата надання рахунку споживачеві або дата надання відмови; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем - дата надання відповіді споживачу, зафіксована в джерелах інформації; з направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; |
| ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 15-НКРЕКП-якість-розподіл (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу» |  |
| 3. Порядок формування загальної інформації, пов'язаної з заповненням форми звітності N 15-НКРЕКП-якість-розподіл |  |
| графа 8 - дата початку надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії - дата реєстрації звернення від споживача; … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - дата оплати споживачем вартості послуги; з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача - дата оплати споживачем вартості цих послуг; із заміни лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 8 - дата початку надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОМСР або індивідуальному побутовому споживачу - дата реєстрації звернення від споживача; … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - дата оплати споживачем вартості послуги; з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових - дата оплати споживачем вартості послуг; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОМСР - дата реєстрації звернення споживача; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата оплати споживачем вартості послуг; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні – дата реєстрації заяви споживача; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем – дата реєстрації заяви споживача; із направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата оплати споживачем вартості таких послуг; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб – дата виявлення такого порушення стороною; |
| графа 9 - дата завершення надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії - у випадку присутності споживача при проведенні огляду - дата складання відповідного акта та його підпису споживачем, у випадку відсутності споживача при проведенні огляду - дата надання повідомлення споживачу про результати перевірки, зафіксована в джерелах інформації; … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - у випадку присутності споживача при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата складання відповідного акта технічної перевірки/експертизи та його підпису споживачем, у випадку відсутності споживача при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата надання повідомлення споживачу з результатами технічної перевірки / експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації; з установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії споживача - дата підписання сторонами акта пломбування, зафіксована в джерелах інформації; із заміни лічильників електричної енергії - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | графа 9 - дата завершення надання послуги: … з позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОМСР або індивідуальному побутовому споживачу – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; … з позачергової технічної перевірки та експертизи засобів вимірювальної техніки - у випадку присутності споживача при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата складання відповідного акта технічної перевірки/експертизи та його підпису споживачем, у випадку відсутності споживача при проведенні позачергової технічної перевірки/експертизи - дата надання повідомлення споживачу з результатами технічної перевірки / експертного висновку, зафіксована в джерелах інформації; з установлення, налаштування, параметризації, заміни, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення, а також введення в експлуатацію та обліку, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових - дата складання відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із параметризації багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОМСР - дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із зміни місця встановлення лічильників електричної енергії - дата оплати споживачем вартості послуги; із позачергового контрольного огляду та огляду схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із надання споживачу зазначених у заяві послуг комерційного обліку або обґрунтованої відмови в їх наданні – дата надання рахунку споживачеві або дата надання відмови; із заміни пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із розгляду та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем – дата надання відповіді споживачу, зафіксована в джерелах інформації; з направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; із заміни неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб – дата складення відповідного акта, зафіксована в джерелах інформації; |
| ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» |  |
| 2. Стандарти якості надання послуг ОСР |  |
| 2.3. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належать: 17) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача; … 21) позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 23) установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача у строк 7 робочих днів з дня оплати індивідуальним побутовим споживачем цих послуг; 24) заміна лічильника електричної енергії протягом 7 робочих днів від дня оплати споживачем послуги; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | 2.3. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належать: 17) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСР або індивідуальному побутовому споживачу, протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача щодо неправильної роботи вузла обліку; 21) позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 23) установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем цих послуг або в інший термін у разі надання послуги з приєднання, але не пізніше дня завершення надання ОСР послуги з приєднання за умови оплати споживачем вартості надання послуги з комерційного обліку електричної енергії не пізніше 7 робочих днів до дня завершення строку надання послуги з приєднання; 24) параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСР протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви; 27) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем послуги; 28) надання споживачу протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви про надання послуг комерційного обліку рахунку на оплату зазначених у заяві послуг комерційного обліку або протягом 5 робочих днів - обґрунтованої відмови в їх наданні; 29) заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення; 30) розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем протягом 15 робочих днів з дня його отримання. 31) направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації, протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 32) заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення стороною. |
| 3. Стандарти якості надання послуг ОСП |  |
| 3.2. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП належать: |  |
| 20) контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача: протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача, якщо засоби комерційного обліку належать ОСП; протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості робіт, якщо засоби комерційного обліку належать споживачу; 21) експертиза засобів комерційного обліку у строк 20 робочих днів з дня оплати споживачем її вартості; … відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | 20) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОСП або індивідуальному побутовому споживачу, протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача щодо неправильної роботи вузла обліку; 21) позачергова технічна перевірка засобів вимірювальної техніки протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 23) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем послуги; 24) установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем цих послуг; 25) параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОСП протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви; 26) зміна місця встановлення лічильника електричної енергії протягом 14 робочих днів від дня оплати споживачем послуги; 27) надання споживачу протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви про надання послуг комерційного обліку рахунку на оплату зазначених у заяві послуг комерційного обліку або протягом 5 робочих днів - обґрунтованої відмови в їх наданні; 28) заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення; 29) розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем протягом 15 робочих днів з дня його отримання; 30) направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації, протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 31) заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення стороною. |
| 4.4. У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, електропостачальник надає споживачу компенсацію в розмірах, наведених у додатку 2 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 6 цього Порядку. | 4.4. У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, електропостачальник надає споживачу компенсацію в розмірах, наведених у додатку 2 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 7 цього Порядку. |
| 5. Стандарти якості надання послуг ОМСР |  |
| 5.2. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР належать: … 11) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача; 14) позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 16) установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача у строк 7 робочих днів з дня оплати індивідуальним побутовим споживачем цих послуг; 17) заміна лічильника електричної енергії протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем послуги; відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній | 5.2. До гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР належать: … 11) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії, які належать ОМСР або індивідуальному побутовому споживачу, протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача щодо неправильної роботи вузла обліку; 14) позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 16) установлення, налаштування, параметризація, заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, а також введення в експлуатацію та облік, виведення з експлуатації та обліку вузлів обліку електричної енергії та його складових протягом 7 робочих днів від дня оплати споживачем цих послуг; 17) параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників електричної енергії для індивідуальних побутових споживачів за рахунок ОМСР протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви; 19) позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії протягом 7 робочих днів з дня оплати споживачем послуги; 20) надання споживачу протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви про надання послуг комерційного обліку рахунку на оплату зазначених у заяві послуг комерційного обліку або протягом 5 робочих днів - обґрунтованої відмови в їх наданні; 21) заміна пошкоджених або несправних (непрацюючих) засобів комерційного обліку електричної енергії протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення; 22) розгляд та погодження робочого проєкту на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем протягом 15 робочих днів з дня його отримання; 23) направлення засобів вимірювальної техніки на експертизу та/або експертну повірку спеціалізованій організації, протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем вартості таких послуг; 24) заміна неповірених засобів комерційного обліку (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), які є власністю фізичних осіб протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого порушення стороною. |
| 6. Звільнення оператора системи або електропостачальника від обов’язку надання компенсації |  |
| 6.1. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР не надається у випадках: … 2) відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем ОСР про своє ознайомлення з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу, у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості, а у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 6-8 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та гарантованого стандарту, визначеного підпунктом 26 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації. 3) відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та ОСР. | 6.1. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР не надається у випадках: … 2) відмови споживача (замовника) в письмовому вигляді від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача (замовника) у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем (замовником) ОСР про своє ознайомлення з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу (замовнику), у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості, а у разі недотримання гарантованих стандартів гарантованого стандарту якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 6-8 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у випадку нових приєднань –та гарантованого стандарту, визначеного підпунктом 26 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації. 3) відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та ОСР (крім випадків, якщо гарантований стандарт недотримано перед замовником). |
| 6.2. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП не надається у випадках: … 2) відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем ОСП про своє ознайомлення з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу, у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту, а у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП, визначених підпунктами 1-12 пункту 3.2 глави 3 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з передачі електричної енергії; 3) відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та ОСП. | 6.2. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП не надається у випадках: … 2) відмови споживача (замовника) в письмовому вигляді від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача (замовника) у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем (замовником) ОСП про своє ознайомлення з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу (замовнику), у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту, а у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП, визначених підпунктами 1-12 пункту 3.2 глави 3 цього Порядку, у випадку нових приєднань шляхом прямого платежу замовнику (перерахування коштів замовнику за банківськими реквізитами); 3) відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та ОСП (крім випадків, якщо гарантований стандарт недотримано перед замовником). |
| 6.4. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР не надається у випадках: … 2) відмови споживача у письмовій формі від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем ОМСР про ознайомлення споживача з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу, у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості, а у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 5.3 глави 5 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії; | 6.4. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР не надається у випадках: … 2) відмови споживача (замовника) у письмовій формі від отримання компенсації, інформація про розмір та періодичність виплати якої завчасно доводиться до відома споживача (замовника) у письмовій формі або шляхом повідомлення споживачем (замовником) ОМСР про своє ознайомлення споживача з розміром та періодичністю компенсації, яка може бути виплачена споживачу (замовнику), у строк 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості, а у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 5.3 глави 5 цього Порядку, у випадку нових приєднань - шляхом прямого платежу замовнику (перерахування коштів замовнику за банківськими реквізитами); |
| Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення чи скасування, ОСР, місцем провадження господарської діяльності яких є території можливих бойових дій, активних бойових дій та/або активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року N 376, звільняється від надання компенсації, якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 1, 2, 4 та 5 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, виникло з вини ОСП. | 6.10. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення чи скасування, ОСР, місцем провадження господарської діяльності яких є території можливих бойових дій, активних бойових дій та/або активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначені згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року N 376, звільняється від надання компенсації, якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 1, 2, 4 та 5 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, виникло з вини ОСП. |
| 7. Порядок надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання |  |
| 7.1. ОСР (ОМСР) надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг: 1) шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг; у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 6-8 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії; у разі недотримання гарантованого стандарту якості, визначеного підпунктом 26 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації; у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 5.3 глави 5 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з ОМСР; | 7.1. ОСР (ОМСР) надає споживачу (замовнику) компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг: 1) шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг; у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 6-9 та 13 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у випадку нових приєднань - шляхом прямого платежу замовнику (перерахування коштів замовнику за банківськими реквізитами) у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту; у разі недотримання гарантованого стандарту якості, визначеного підпунктом 26 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, - з дня надання відповіді споживачу на його звернення щодо надання компенсації; у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОМСР, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 5.3 глави 5 цього Порядку, у випадку нових приєднань - шляхом прямого платежу замовнику (перерахування коштів замовнику за банківськими реквізитами) у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту; |
| 7.4. ОСП надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації: 1) в рахунку за надані послуги з передачі електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з передачі зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП, визначених підпунктами 1-12 пункту 3.2 глави 3 цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання послуг з передачі електричної енергії); | 7.4. ОСП надає споживачу компенсацію (замовнику) за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації: 1) в рахунку за надані послуги з передачі електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з передачі зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП, визначених підпунктами 1-12 пункту 3.2 глави 3 цього Порядку, у випадку нових приєднань - шляхом прямого платежу замовнику (перерахування коштів замовнику за банківськими реквізитами) у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту); |